Formular Nr.5

WinCmeta
	Obiect Renovarea retelelor electrice interioare Liceului Teoretic ''Anton Cehov'' din or.Floresti st.Ciprian Porumbescu 12 blocul B
	Investitor 


Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse
	U.M.
	Consum de resurse pe unitate de măsură

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie

	
	

	1
	RpEJ08A


	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 30x45mm


	m
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,10

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	2
	RpCU07D


	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari


	m
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,14

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,10

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,70

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0005

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,01

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,015

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,02

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	3
	RpCU05D


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime


	buc
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,04

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,58

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	4
	RpCU05F


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime


	buc
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,06

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,78

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	5
	RpCU07B


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari


	buc
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,33

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,10

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,33

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,001

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,006

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,01

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,015

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	6
	RpCG29C


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor


	m3
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,45

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,50

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,12

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,08

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	
	
	2. Lucrari de montare

	
	

	
	
	2.1. Demontari

	
	

	7
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)


	buc
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,06

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	8
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile


	buc
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,22

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	9
	RpEG17D


	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru


	buc
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	5,88

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	
	
	2.2. Panou de distributie

	
	

	
	
	2.2.1. Panou de distributie TPDG2 (TD0) in componenta

	
	

	10
	08-03-573-5


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 800x650x250 ПP-2-0 УХЛЗ (IP 31)


	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,37

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,15

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,10

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,02

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,12

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,84

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut
	0,29

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut
	0,29

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,12

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	11
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВР32И-31B71250 In=400A


	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,56

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,001

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,012

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	12
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/32


	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,56

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,001

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,012

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	13
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/6


	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,56

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,001

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,012

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	14
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Indicator de tensiune Digitop BM3M 40-400 V


	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,56

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,001

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,012

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	
	
	2.2.2. Panou de distributie TD-1 in componenta


	
	

	15
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540x440x120 ЩРв-54з-1 36 IP31


	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,37

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,10

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,10

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,02

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,07

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,71

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut
	0,22

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,07

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	16
	08-03-525-2


	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P  100A


	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,81

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,455

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,046

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,003

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	3,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,009

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,009

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	17
	08-03-525-2


	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P  63A


	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,81

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,455

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,046

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,003

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	3,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,009

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,009

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	18
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32/2/C16/30


	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,56

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,001

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,012

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	19
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10


	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,56

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,001

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,012

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	
	
	2.2.3. Panou de distributie TD-2 in componenta


	
	

	20
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540x440x120 ЩРв-54з-1 36 IP31


	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,37

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,10

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,10

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,02

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,07

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,71

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut
	0,22

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,07

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	21
	08-03-525-2


	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P  100A


	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,81

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,455

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,046

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,003

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	3,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,009

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,009

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	22
	08-03-525-2


	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P  63A


	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,81

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,455

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,046

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,003

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	3,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,009

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,009

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	23
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32/2/C16/30


	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,56

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,001

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,012

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	24
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10


	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,56

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,001

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,012

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	
	
	2.2.4. Panou de distributie TD-3 in componenta


	
	

	25
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540x440x120 ЩРв-54з-1 36 IP31


	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,37

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,10

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,10

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,02

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,07

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,71

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut
	0,22

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,07

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	26
	08-03-525-2


	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P  100A


	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,81

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,455

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,046

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,003

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	3,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,009

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,009

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	27
	08-03-525-2


	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P  63A


	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,81

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,455

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,046

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,003

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	3,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,009

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,009

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	28
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32/2/C16/30


	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,56

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,001

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,012

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	29
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10


	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,56

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,001

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,012

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	
	
	2.2.5. Panou de distributie TD-4 in componenta


	
	

	30
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540x440x120 ЩРв-54з-1 36 IP31


	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,37

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,10

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,10

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,02

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,07

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,71

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut
	0,22

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,07

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	31
	08-03-525-2


	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P  100A


	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,81

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,455

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,046

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,003

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	3,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,009

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,009

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	32
	08-03-525-2


	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P  63A


	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,81

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,455

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,046

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,003

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	3,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,009

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,009

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	33
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32/2/C16/30


	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,56

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,001

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,012

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	34
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10


	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,56

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,001

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,012

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	
	
	2.2.6. Panou de distributie TD-5 in componenta

	
	

	35
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540x440x120 ЩРв-54з-1 36 IP31


	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,37

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,10

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,10

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,02

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,07

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,71

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut
	0,22

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,07

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	36
	08-03-525-2


	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P  100A


	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,81

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,455

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,046

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,003

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	3,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,009

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,009

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	37
	08-03-525-2


	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P  63A


	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,81

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,455

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,046

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,003

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	3,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,009

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,009

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	38
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-34/4/C16/30


	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,56

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,001

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,012

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	39
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10


	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,56

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,001

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,012

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	
	
	2.2.7. Panou de distributie TD-5 in componenta

	
	

	40
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540x440x120 ЩРв-54з-1 36 IP31


	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,37

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,10

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,10

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,02

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,07

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,71

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut
	0,22

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,07

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	41
	08-03-525-2


	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P  100A


	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,81

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,455

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,046

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,003

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	3,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,009

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,009

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	42
	08-03-525-2


	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P  63A


	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,81

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,455

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,046

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,003

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	3,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,009

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,009

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	43
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32/2/C16/30


	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,56

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,001

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,012

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	44
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10


	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,56

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,001

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,012

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	
	
	2.2.8. Panou de distributie TD-6 in componenta

	
	

	45
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540x440x120 ЩРв-54з-1 36 IP31


	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,37

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,10

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,10

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,02

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,07

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,71

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut
	0,22

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,07

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	46
	08-03-525-2


	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P  100A


	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,81

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,455

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,046

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,003

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	3,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,009

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,009

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	47
	08-03-525-2


	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P  63A


	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,81

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,455

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,046

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,003

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	3,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,009

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,009

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	48
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32/2/C16/30


	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,56

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,001

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,012

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	49
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10


	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,56

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,001

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,012

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	
	
	2.2.9. Panou de distributie TD-7 in componenta

	
	

	50
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540x440x120 ЩРв-54з-1 36 IP31


	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,37

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,10

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,10

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,02

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,07

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,71

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut
	0,22

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,07

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	51
	08-03-525-2


	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P  100A


	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,81

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,455

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,046

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,003

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	3,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,009

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,009

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	52
	08-03-525-2


	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P  63A


	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,81

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,455

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,046

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,003

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	3,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,009

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,009

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	53
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32/2/C16/30


	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,56

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,001

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,012

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	54
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10


	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,56

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,001

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,012

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	
	
	2.2.10. Panou de distributie TD-8 in componenta

	
	

	55
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 520x340x120 ЩРв-36з-1 36 IP31


	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,37

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,10

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,10

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,02

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,07

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,71

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut
	0,22

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,07

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	56
	08-03-525-2


	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P  100A


	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,81

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,455

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,046

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,003

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	3,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,009

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,009

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	57
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32/2/C16/30


	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,56

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,001

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,012

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	
	
	2.3. Corpuri de iluminat

	
	

	58
	08-03-593-6


	Corp de iluminat cu inscriptie iesire Led 1x18w IP31 cu acumulator (de creat resursa) CCA1001


	100 buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	88,30

	
	2-1
	Corp de iluminat cu inscriptie iesire Led 1x12w IP31 cu acumulator CCA1001
	buc
	100,00

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,00306

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,08

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	2,04

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	1,02

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,31

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,36

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	42,40

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	25,60

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,36

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	59
	08-03-594-10


	Corp de iluminat ЛПО LED, 2x18W IP31 (de creat resursa)


	100 buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	271,00

	
	11-17
	Corp de iluminat ЛПО LED, 2x18W IP31
	buc
	100,00

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	2,10

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	10,40

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	15,30

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	15,30

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	3,00

	
	4050011
	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala  
	t
	0,005

	
	5009089
	Profil de montaj perforat
	buc
	120,00

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,053

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,10

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,003

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,42

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,21

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	59,30

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,78

	
	331002
	Masini de gaurit
	h-ut
	1,09

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,21

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	60
	08-03-594-10


	Corp de iluminat ЛПО LED, 1x18W IP31 (de creat resursa)


	100 buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	271,00

	
	11-171
	Corp de iluminat ЛПО LED, 1x18W IP31
	buc
	100,00

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	2,10

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	10,40

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	15,30

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	15,30

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	3,00

	
	4050011
	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala  
	t
	0,005

	
	5009089
	Profil de montaj perforat
	buc
	120,00

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,053

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,10

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,003

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,42

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,21

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	59,30

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,78

	
	331002
	Masini de gaurit
	h-ut
	1,09

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,21

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	61
	08-03-594-10


	Corp de iluminat ДВО 1801 LED 10 W IP31 (de creat resursa)


	100 buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	271,00

	
	1-16
	Corp de iluminat ДВО 1801 LED 10 W IP31
	buc
	100,00

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	2,10

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	10,40

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	15,30

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	15,30

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	3,00

	
	4050011
	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala  
	t
	0,005

	
	5009089
	Profil de montaj perforat
	buc
	120,00

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,053

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,10

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,003

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,42

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,21

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	59,30

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,78

	
	331002
	Masini de gaurit
	h-ut
	1,09

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,21

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	62
	08-03-594-10


	Corp de iluminat НПП 1101 LED, 40W IP40 (de creat resursa)


	100 buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	271,00

	
	1-17
	Corp de iluminat НПП 1101 LED, 40W IP40
	buc
	100,00

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	2,10

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	10,40

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	15,30

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	15,30

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	3,00

	
	4050011
	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala  
	t
	0,005

	
	5009089
	Profil de montaj perforat
	buc
	120,00

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,053

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,10

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,003

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,42

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,21

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	59,30

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,78

	
	331002
	Masini de gaurit
	h-ut
	1,09

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,21

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	
	
	2.4. Articole de cablu

	
	

	63
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm (de creat resursa teava flexibila gofrata din pvc)


	100 m
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,80

	
	1-29
	Teava flexibila gofrata din pvc D20mm
	m
	100,00

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,96

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,40

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,40

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,20

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,00

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,70

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,00

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,80

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,11

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	15,80

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,70

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,84

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,11

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	64
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (de creat resursa teava flexibila gofrata din pvc)


	100 m
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,80

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,96

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,40

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,40

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,20

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,00

	
	1-30
	Teava flexibila gofrata din pvc D25mm
	m
	100,00

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,70

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,00

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,80

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,11

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	15,80

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,70

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,84

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,11

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	65
	08-02-409-2


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru  la 32 mm (de creat resursa teava flexibila gofrata din pvc)


	100 m
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	34,40

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,96

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,40

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,40

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,40

	
	1-31
	Teava flexibila gofrata din pvc D32 mm
	m
	100,00

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,00

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,70

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,00

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,80

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,33

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	23,50

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,70

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	6,96

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,33

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	66
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2


	100 m
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,74

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,0006

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,02

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,31

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,80

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,20

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,05

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,16

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,02

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,02

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	67
	08-02-412-5


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2


	100 m
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	14,60

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,00126

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,02

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,31

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,80

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,20

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,05

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,40

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,14

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,14

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	68
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg


	100 m
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	12,40

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00004

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00006

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,00832

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0041

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,50

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,39

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	3,00

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	3,00

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,39

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	69
	Pret de piata


	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66  5x16mm2


	m
	

	
	2-5
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66  5x16mm2
	m
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	70
	Pret de piata


	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66  3x2.5mm2


	m
	

	
	2-1
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66  3x2.5mm2
	m
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	71
	Pret de piata


	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66  3x1.5mm2


	m
	

	
	2-2
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66  3x1.5mm2
	m
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	72
	Pret de piata


	Cablu ВВГнг(A)-FRLSLTx-0.66  3x1.5mm2


	m
	

	
	2-21
	Cablu ВВГнг(A)-FRLSLTx-0.66  3x1.5mm2
	m
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	73
	08-02-396-6


	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m-Jgheab metalic perforat 50x250x3000mm cu capac (de creat resursa)


	100 m
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	29,40

	
	5-1
	Jgheab metalic perforat 50x250x3000mm cu capac (de creat resursa)
	m
	100,00

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	6,84

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	12,50

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,40

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	12,50

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,09

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	9,12

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,16

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,09

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	74
	08-02-407-1


	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (de creat resursa)


	100 m
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	30,80

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,05

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,82

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,68

	
	1109105
	Piulite de montare de legare la pamint
	100 buc
	0,65

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,02

	
	2-41
	Teava metalica de otel d25mm
	m
	100,00

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	4,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	8,00

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,08

	
	5009627
	Banda "ФУМ"
	kg
	0,03

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,47

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	20,00

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	6,42

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	6,18

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,47

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	75
	08-02-472-2


	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2


	100 m
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	16,60

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,0037

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,90

	
	1019373
	Otel fisie necalmat 40х4 mm
	t
	0,13

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,22

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	3,13

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,22

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	76
	
	Шина 3L+PEN4x11


	buc
	

	
	6-1
	Шина 3L+PEN4x11
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	77
	
	Шина ЩНИ-8x12-24-У2-Ж


	buc
	

	
	6-2
	Шина ЩНИ-8x12-24-У2-Ж
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	78
	
	DIN реика (20cm)


	buc
	

	
	6-3
	DIN реика (20cm)
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	
	
	2.5. Prize si intrerupatoare

	
	

	79
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor unipolare de 10 A, IP20; BC10-1-0-КБ


	buc
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,27

	
	1111000100024-1
	Intrerupator manual unipolar 10 A, IP20; BC10-1-0-КБ
	buc
	1,01

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,005

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,05

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	80
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor cu doua butoane de 10 A, IP54; BC10-1-0-ФСр


	buc
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,27

	
	1111000100024-19
	Intrerupator manual cu doua butoane de 10 A, IP54; BC10-1-0-ФСр 
	buc
	1,01

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,005

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,05

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	81
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor cu doua butoane de 10 A, IP20;


	buc
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,27

	
	1111000100024-12
	Intrerupator manual cu doua butoane de 10 A, IP20
	buc
	1,01

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,005

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,05

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	82
	08-03-591-9


	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20 PC10-3-КБ (de creat resursa)


	100 buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	38,10

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,50

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,00

	
	5-1
	Priza monofazata  In=16A IP20 PC10-3-КБ 
	buc
	100,00

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,42

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,04

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	83
	08-03-591-9


	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP54 PCБ10-3-с (de creat resursa)


	100 buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	38,10

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,50

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,00

	
	5-2
	Priza monofazata  In=16A IP20 PC10-3-КБ 
	buc
	100,00

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,42

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,04

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	84
	08-03-591-9


	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP54 PCБ20-3-с (de creat resursa)


	100 buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	38,10

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,50

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,00

	
	5-3
	Priza dubla  In=16A IP54 PCБ20-3-с 
	buc
	100,00

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,42

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,04

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	85
	
	Cutie pentru priza si intrerupator КМ40002


	buc
	

	
	1-22
	Cutie pentru priza si intrerupator
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	86
	
	Cutie de distributie КМ41001


	buc
	

	
	1-3
	Cutie de distributie КМ41001
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	
	
	3. Utilaj

	
	

	87
	
	Panou de distributie ПP-2-0 УХЛЗ (IP 31)


	buc
	

	
	4-1
	Panou de distributie ПP-2-0 УХЛЗ (IP 31)
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	88
	
	Panou de distributie ЩРв-54з-1 36 IP31


	buc
	

	
	4-2
	Panou de distributie ЩРв-54з-1 36 IP31
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	89
	
	Panou de distributie ЩРв-36з-1 36 IP31


	buc
	

	
	4-3
	Panou de distributie ЩРв-36з-1 36 IP31
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	90
	
	Indicator de tensiune Digitop BM3M 40-400 V


	buc
	

	
	4-4
	Indicator de tensiune Digitop BM3M 40-400 V
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	91
	
	Automat ВР32И-31B71250 In=400A


	buc
	

	
	4-5
	Automat ВР32И-31B71250 In=400
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	92
	pret de piata


	Automat АВДТ-32/2/C16/30mA


	buc
	

	
	4-6
	Automat АВДТ-32/2/C16/30
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	93
	pret de piata


	Automat АВДТ-34/4/C16/30mA


	buc
	

	
	4-13
	Automat АВДТ-34/4/C16/30
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	94
	
	Automat ВН32-3P 100A


	buc
	

	
	4-7
	Automat ВН32-3P 100A
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	95
	
	Automat ВН32-3P 63A


	buc
	

	
	4-8
	Automat ВН32-3P  63A
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	96
	
	Automat BA47-29/3/C/32A


	buc
	

	
	4-9
	Automat BA47-29/3/C/32
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	97
	
	Automat BA47-29/3/C/6A


	buc
	

	
	4-10
	Automat BA47-29/3/C/6
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	98
	
	Automat BA47-29/1/B/10A


	buc
	

	
	4-12
	Automat BA47-29/1/B/10
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	


