## CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziției:  Lucrări de înlocuire a tîmplăriei

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Sîngerei

Adresa: MD-6201, or. Sîngerei, str. N. Testemițanu, 51

Termenii de executare solicitați: Pe parcursul trimestrului III,  anul 2025,  în termen de 15 zile de la semnarea și înregistrarea contractului.

Suma estimativă fără TVA: 104 534,00 lei

Formular Nr.1B

WinCmeta

Inlocuire Timplarie usi ,ferestre din profil PVC

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Bloc Alimentar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  |  |  | m2 |  | 20,84 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 4,38 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 4,38 |  |  |
| 2 | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profil 72 mm sticla SP32(4-N-4)D2 |  |  |  |  | m2 |  | 7,56 |  |  |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 5,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 20301129391501 |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  |  | 7,56 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 30,24 |  |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  | 3,78 |  |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  | 1,32 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 4,54 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 7,56 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
| 3 | CK25D |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profil 72 mm sticla SP32(4-N-4)D2 |  |  |  |  | m2 |  | 7,68 |  |  |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 6,22 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,77 |  |  |
|  | 20301129391503 |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  |  | 7,68 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 30,72 |  |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  | 4,22 |  |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  | 1,48 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 4,61 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 7,68 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
| 4 | CK33A |  |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7214070021400 |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  | 5,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  | 2952270007000 |  |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |
|  | 2430226100034 |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,09 |  |
| 5 | CK57E |  |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi Profil 60 mm Sticla 24 (4-n-4) LOW-E K2.5 W/m2 + plasa antimoschit |  |  |  |  | m2 |  | 5,60 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 7,91 |  |  |
|  | 2030112931108 |  |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  |  |  | m2 |  |  | 5,60 |  |
|  | 2051142950707 |  |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 36,40 |  |
|  | 2513736621482 |  |  | Banda izolanta |  |  |  |  | m |  |  | 14,11 |  |
|  | 2513736621483 |  |  | Banda de bariera de vapori |  |  |  |  | m |  |  | 14,78 |  |
|  | 2513736621484 |  |  | Banda hidroizolanta |  |  |  |  | m |  |  | 3,58 |  |
|  | 2416566101576 |  |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  |  |  | buc |  |  | 1,07 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
|  | 2940520007610 |  |  | Perforator electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,92 |  |  |
|  | 2952271004212 |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  |  | h-ut |  | 0,59 |  |  |
| 6 | CK26B |  |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 200 mm |  |  |  |  | m |  | 3,75 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 2743123549026 |  |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre |  |  |  |  | m |  |  | 3,75 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 15,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 7 | CK26C |  |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 300 |  |  |  |  | m |  | 3,75 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,04 |  |  |
|  | 2521106718393 |  |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi |  |  |  |  | m |  |  | 3,75 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 22,50 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Bloc Alimentar |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Cazangeria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  |  |  | m2 |  | 10,50 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 2,21 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 2,21 |  |  |
| 9 | CK57E |  |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi Profil 60 mm Sticla 24 (4-n-4) LOW-E K2.5 W/m2 + plasa antimoschit |  |  |  |  | m2 |  | 10,50 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 14,84 |  |  |
|  | 2030112931108 |  |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  |  |  | m2 |  |  | 10,50 |  |
|  | 2051142950707 |  |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 68,25 |  |
|  | 2513736621482 |  |  | Banda izolanta |  |  |  |  | m |  |  | 26,46 |  |
|  | 2513736621483 |  |  | Banda de bariera de vapori |  |  |  |  | m |  |  | 27,72 |  |
|  | 2513736621484 |  |  | Banda hidroizolanta |  |  |  |  | m |  |  | 6,72 |  |
|  | 2416566101576 |  |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  |  |  | buc |  |  | 2,01 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |  |
|  | 2940520007610 |  |  | Perforator electric |  |  |  |  | h-ut |  | 1,72 |  |  |
|  | 2952271004212 |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  |  | h-ut |  | 1,11 |  |  |
| 10 | CK26B |  |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 200 mm |  |  |  |  | m |  | 7,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 2,24 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,56 |  |  |
|  | 2743123549026 |  |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre |  |  |  |  | m |  |  | 7,00 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 28,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
| 11 | CK26C |  |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 300 |  |  |  |  | m |  | 7,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,56 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,07 |  |  |
|  | 2521106718393 |  |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi |  |  |  |  | m |  |  | 7,00 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 42,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |