	Reparatia si replanificarea grupurilor sanitare a cladirii gimnaziului cu nr.cad.92351060019, din sat.Costuleni, r-nul Ungheni
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2
 Retele interioare de apa si canalizare (15/2025-RAC)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Zona 1



	1.1. Sistema de alimentare cu apa A1



	1
	SA17A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava PP-R PN16 ф25x3,5

	m
	
	7,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,140
	0,9800

	
	25212167170507
	Teava PP-R PN16 ф25x3,5
	m
	1,020
	7,1400

	
	25231567194307
	Cot din PP-R ф25
	buc
	0,060
	0,4200

	
	25231567194507
	Teu din PP-R ф25
	buc
	0,150
	1,0500

	
	2523156719467
	Reductie din PP-R ф25
	buc
	0,050
	0,3500

	
	25231567194007
	Mufa din PP-R ф25
	buc
	0,090
	0,6300

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,1400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0420

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0094
	0,0658

	2
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф25

	m
	
	7,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,420
	2,9400

	
	3320517352239
	Tub de izolatie pentru teava ф25
	m
	1,030
	7,5705

	3
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8

	m
	
	23,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,630
	14,4900

	
	25212167170506
	Teava PP-R PN16 ф20x2,8
	m
	1,020
	23,4600

	
	25231567194306
	Cot din PP-R ф20
	buc
	0,700
	16,1000

	
	25231567194506
	Teu din PP-R ф20
	buc
	0,450
	10,3500

	
	25231567194606
	Reductie din PP-R ф20
	buc
	0,100
	2,3000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,000
	23,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,4600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,1380

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,002
	0,0460

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	0,9637

	4
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20

	m
	
	23,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,420
	9,6600

	
	33205173522310
	Tub de izolatie pentru teava ф20
	m
	1,030
	24,8745

	5
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Robinet bila PP-R, PN16, ф20

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,1500

	
	287527411010260
	Robinet bila PP-R, PN16, ф20
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,0200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0060

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0150

	6
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Robinet bila PP-R, PN16, ф15

	buc
	
	3,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,4500

	
	28752741101026
	Robinet bila PP-R, PN16, ф15
	buc
	1,000
	3,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,0600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0180

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0450

	7
	SD12A
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2"

	buc
	
	14,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,180
	2,5200

	
	29131242042104
	Supapa unghiulara 1/2"
	buc
	1,000
	14,2800

	8
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI

	buc
	
	14,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	2,1000

	
	287527411010265
	Racord PPR ф20x1/2" FI
	buc
	1,000
	14,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,2800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0840

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,2100

	9
	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	
	30,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,050
	1,5000

	10
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	
	30,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,160
	4,8000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema de alimentare cu apa A1
	

	1.2. Sistemul de alimentare cu apa calda T3



	11
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8

	m
	
	16,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,630
	10,0800

	
	25212167170506
	Teava PP-R PN16 ф20x2,8
	m
	1,020
	16,3200

	
	25231567194306
	Cot din PP-R ф20
	buc
	0,700
	11,2000

	
	25231567194506
	Teu din PP-R ф20
	buc
	0,450
	7,2000

	
	25231567194606
	Reductie din PP-R ф20
	buc
	0,100
	1,6000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,000
	16,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,3200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0960

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,002
	0,0320

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	0,6704

	12
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20

	m
	
	16,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,420
	6,7200

	
	33205173522310
	Tub de izolatie pentru teava ф20
	m
	1,030
	17,3040

	13
	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Robinet bila si fluture de actionare FI/FE ф15

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,230
	0,6900

	
	29131245031501
	Robinet bila si fluture de actionare FI/FE ф15
	buc
	1,000
	3,0450

	14
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord demontabil "olandez" PPR ф20x1/2"

	buc
	
	6,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,9000

	
	287527411010213
	Racord demontabil "olandez" PPR ф20x1/2"
	buc
	1,000
	6,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,1200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0360

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0900

	15
	SD12A
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2"

	buc
	
	6,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,180
	1,0800

	
	29131242042104
	Supapa unghiulara 1/2"
	buc
	1,000
	6,1200

	16
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI

	buc
	
	6,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,9000

	
	287527411010265
	Racord PPR ф20x1/2" FI
	buc
	1,000
	6,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,1200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0360

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0900

	17
	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	
	16,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,050
	0,8000

	18
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	
	16,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,160
	2,5600

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistemul de alimentare cu apa calda T3
	

	1.3. Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1)



	19
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava din PP ф110

	m
	
	17,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	5,4400

	
	252121672016019
	Teava din PP ф110
	m
	1,030
	17,5100

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,015
	0,2550

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,2550

	20
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava din PP ф50

	m
	
	8,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,250
	2,0000

	
	252121672016020
	Teava din PP ф50
	m
	1,030
	8,2400

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,004
	0,0320

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,0960

	21
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110/45*

	buc
	
	5,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	1,6000

	
	252315672101523
	Ramificatie simpla PP 110x110/45*
	buc
	1,000
	5,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,070
	0,3500

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,030
	0,1500

	22
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50/45*

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	0,6400

	
	252315672101524
	Ramificatie simpla PP 110x50/45*
	buc
	1,000
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,070
	0,1400

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,030
	0,0600

	23
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa de curatare cu dop PP ф110

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,280
	0,8400

	
	25231567210373232
	Piesa de curatare cu dop PP ф110
	buc
	1,000
	3,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,035
	0,1050

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,0450

	24
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ф110

	buc
	
	5,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,280
	1,4000

	
	252315672103725
	Cot PP 45* ф110
	buc
	1,000
	5,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,035
	0,1750

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,0750

	25
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ф50

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,220
	0,6600

	
	252315672103726
	Cot PP 45* ф50
	buc
	1,000
	3,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,010
	0,0300

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,0360

	26
	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv

	10 m
	
	2,500



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,080
	0,2000

	27
	SA37I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"

	buc
	
	17,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,520
	8,8400

	
	28752742040404
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 4"
	buc
	1,000
	17,0000

	28
	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"

	buc
	
	16,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,430
	6,8800

	
	28752742040402
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 2"
	buc
	1,000
	16,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1)
	

	1.4. Inventar



	29
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar 500x460xhmax=700 mm

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,850
	3,7000

	
	26221024380024
	Lavoar 500x460xhmax=700 mm 
	buc
	1,010
	2,0604

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,000
	2,0400

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,000
	2,0400

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,600
	1,2240

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,000
	4,0800

	30
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar 500x460xhmax=800 mm

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,850
	1,8500

	
	262210243800250
	Lavoar 500x460xhmax=800 mm
	buc
	1,010
	1,0302

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,000
	1,0200

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,000
	1,0200

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,600
	0,6120

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,000
	2,0400

	31
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,650
	4,9500

	
	291312420137033
	Baterie amestecatoare cu brat basculant
	buc
	1,000
	3,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,000
	6,0000

	32
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar fara picior pentru persoane cu dizabilitati 600x460xhmax=700 mm

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,850
	1,8500

	
	262210243800250d
	Lavoar fara picior pentru persoane cu dizabilitati 600x460xhmax=700 mm
	buc
	1,010
	1,0302

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,000
	1,0200

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,000
	1,0200

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,600
	0,6120

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,000
	2,0400

	33
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie pentru persoane cu dizabilitati

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,650
	1,6500

	
	291312420137033d
	Baterie pentru persoane cu dizabilitati
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,000
	2,0000

	34
	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	8,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,300
	2,4000

	
	2913124201612
	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"
	buc
	1,000
	8,1200

	35
	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Vas WC pentru persoane cu dizabilitati

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,700
	4,7000

	
	262210244276022d
	Vas WC pentru persoane cu dizabilitati
	buc
	1,010
	1,0605

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	1,000
	1,0500

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,000
	1,0500

	36
	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Closet 550x450xhmax=500 mm

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,700
	4,7000

	
	262210244276022
	Closet 550x450xhmax=500 mm
	buc
	1,010
	1,0605

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	1,000
	1,0500

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,000
	1,0500

	37
	SC08A
	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat / Viceu turcesc 600x500

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,400
	13,2000

	
	262210244694122
	Viceu turcesc 600x500
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2875114202981
	Sifon pt. closet oriental
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	2,300
	7,0380

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,000
	3,0600

	38
	SC09A
	Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Pisoar 300x250xhmax=500 mm

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,550
	7,6500

	
	26221024513165
	Pisoar 300x250xhmax=500 mm
	buc
	1,010
	3,0906

	
	2913134201743
	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2874134203155
	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	0,600
	1,8360

	39
	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Dus igienic cu baterie in set

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,150
	2,3000

	
	2913124201350
	Dus igienic cu baterie in set
	buc
	1,000
	2,0100

	40
	SC15A
	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc,  montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Dispenser rola hartie igienica sanitat cu cheie, cu carcasa din inox

	buc
	
	5,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,400
	2,0000

	
	26221024532025
	Dispenser rola hartie igienica sanitat cu cheie, cu carcasa din inox
	buc
	1,010
	5,3025

	41
	
	Urna, cu carcasa din inox

	buc
	
	5,000



	
	60026
	Urna, cu carcasa din inox
	buc
	1,000
	5,0000

	42
	
	Perie, cu carcasa din inox

	buc
	
	5,000



	
	60027
	Perie, cu carcasa din inox
	buc
	1,000
	5,0000

	43
	SE59A
	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. / Dozator de sapun cu carcasa metalica inox

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,350
	1,0500

	
	29241273568028
	Dozator de sapun cu carcasa metalica inox
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,000
	6,1200

	44
	SE59A
	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. /  Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,350
	1,0500

	
	29241273568029
	Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,000
	6,1200

	45
	SC13A
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Oglinda 600x900mm

	buc
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,750
	3,0000

	
	26121325067130
	Oglinda 600x900mm
	buc
	1,010
	4,1208

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,000
	16,3200

	46
	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Trap ф50

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,250
	0,5000

	
	2523126721129
	Trap ф50
	buc
	1,000
	2,0200

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0035
	0,0071

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,010
	0,0202

	47
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie pentru stopit cu furtun flexibil in set cu 2 robinete ф15

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,650
	1,6500

	
	29131242013130
	Baterie pentru stopit cu furtun flexibil in set cu 2 robinete ф15
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,000
	2,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Inventar
	

	1.5. Sistemul de alimentare cu apa demontabila (A)



	48
	RpSA04A
	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8

	m
	
	17,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,060
	1,0200

	49
	RpSD01A
	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" / Robinet bila PP-R, PN16, ф15

	buc
	
	11,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,150
	1,6500

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistemul de alimentare cu apa demontabila (A)
	

	1.6. Sistemul de canalizare menajer-fecaloida demontabila (C)



	50
	RpSB03B
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm / Teava din PP ф110

	m
	
	7,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,080
	0,5600

	51
	RpSB03A
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm / Teava din PP ф50

	m
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,060
	0,2400

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistemul de canalizare menajer-fecaloida demontabila (C)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 1
	

	2. Zona 2



	2.1. Sistema de alimentare cu apa A1



	52
	SA17A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava PP-R PN16 ф25x3,5

	m
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,140
	0,5600

	
	25212167170507
	Teava PP-R PN16 ф25x3,5
	m
	1,020
	4,0800

	
	25231567194307
	Cot din PP-R ф25
	buc
	0,060
	0,2400

	
	25231567194507
	Teu din PP-R ф25
	buc
	0,150
	0,6000

	
	2523156719467
	Reductie din PP-R ф25
	buc
	0,050
	0,2000

	
	25231567194007
	Mufa din PP-R ф25
	buc
	0,090
	0,3600

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0240

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0094
	0,0376

	53
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф25

	m
	
	4,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,420
	1,6800

	
	3320517352239
	Tub de izolatie pentru teava ф25
	m
	1,030
	4,3260

	54
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8

	m
	
	19,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,630
	11,9700

	
	25212167170506
	Teava PP-R PN16 ф20x2,8
	m
	1,020
	19,3800

	
	25231567194306
	Cot din PP-R ф20
	buc
	0,700
	13,3000

	
	25231567194506
	Teu din PP-R ф20
	buc
	0,450
	8,5500

	
	25231567194606
	Reductie din PP-R ф20
	buc
	0,100
	1,9000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,000
	19,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,3800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,1140

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,002
	0,0380

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	0,7961

	55
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20

	m
	
	19,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,420
	7,9800

	
	33205173522310
	Tub de izolatie pentru teava ф20
	m
	1,030
	20,5485

	56
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Robinet bila PP-R, PN16, ф20

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,1500

	
	287527411010260
	Robinet bila PP-R, PN16, ф20
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,0200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0060

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0150

	57
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Robinet bila PP-R, PN16, ф15

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,1500

	
	28752741101026
	Robinet bila PP-R, PN16, ф15
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,0200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0060

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0150

	58
	SD12A
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2"

	buc
	
	8,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,180
	1,4400

	
	29131242042104
	Supapa unghiulara 1/2"
	buc
	1,000
	8,1600

	59
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI

	buc
	
	8,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	1,2000

	
	287527411010265
	Racord PPR ф20x1/2" FI
	buc
	1,000
	8,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,1600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0480

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,1200

	60
	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	
	23,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,050
	1,1500

	61
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	
	23,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,160
	3,6800

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema de alimentare cu apa A1
	

	2.2. Sistemul de alimentare cu apa calda T3



	62
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8

	m
	
	8,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,630
	5,0400

	
	25212167170506
	Teava PP-R PN16 ф20x2,8
	m
	1,020
	8,1600

	
	25231567194306
	Cot din PP-R ф20
	buc
	0,700
	5,6000

	
	25231567194506
	Teu din PP-R ф20
	buc
	0,450
	3,6000

	
	25231567194606
	Reductie din PP-R ф20
	buc
	0,100
	0,8000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,000
	8,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,1600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0480

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,002
	0,0160

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	0,3352

	63
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20

	m
	
	8,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,420
	3,3600

	
	33205173522310
	Tub de izolatie pentru teava ф20
	m
	1,030
	8,6520

	64
	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Robinet bila si fluture de actionare FI/FE ф15

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,230
	0,4600

	
	29131245031501
	Robinet bila si fluture de actionare FI/FE ф15
	buc
	1,000
	2,0300

	65
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord demontabil "olandez" PPR ф20x1/2"

	buc
	
	4,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,6000

	
	287527411010213
	Racord demontabil "olandez" PPR ф20x1/2"
	buc
	1,000
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0240

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0600

	66
	SD12A
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2"

	buc
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,180
	0,7200

	
	29131242042104
	Supapa unghiulara 1/2"
	buc
	1,000
	4,0800

	67
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI

	buc
	
	4,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,6000

	
	287527411010265
	Racord PPR ф20x1/2" FI
	buc
	1,000
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0240

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0600

	68
	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	
	8,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,050
	0,4000

	69
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	
	8,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,160
	1,2800

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistemul de alimentare cu apa calda T3
	

	2.3. Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1)



	70
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava din PP ф110

	m
	
	17,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	5,4400

	
	252121672016019
	Teava din PP ф110
	m
	1,030
	17,5100

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,015
	0,2550

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,2550

	71
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava din PP ф50

	m
	
	7,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,250
	1,7500

	
	252121672016020
	Teava din PP ф50
	m
	1,030
	7,2100

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,004
	0,0280

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,0840

	72
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110/45*

	buc
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	1,2800

	
	252315672101523
	Ramificatie simpla PP 110x110/45*
	buc
	1,000
	4,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,070
	0,2800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,030
	0,1200

	73
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50/45*

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	0,6400

	
	252315672101524
	Ramificatie simpla PP 110x50/45*
	buc
	1,000
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,070
	0,1400

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,030
	0,0600

	74
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50/45*

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	0,6400

	
	25231567210127
	Ramificatie simpla PP 50x50/45*
	buc
	1,000
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,070
	0,1400

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,030
	0,0600

	75
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa de curatare cu dop PP ф110

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,280
	0,5600

	
	25231567210373232
	Piesa de curatare cu dop PP ф110
	buc
	1,000
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,035
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,0300

	76
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Piesa de curatare cu dop PP ф50

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,220
	0,4400

	
	252315672103776
	Piesa de curatare cu dop PP ф50
	buc
	1,000
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,010
	0,0200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,0240

	77
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ф110

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,280
	0,8400

	
	252315672103725
	Cot PP 45* ф110
	buc
	1,000
	3,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,035
	0,1050

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,0450

	78
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ф50

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,220
	0,4400

	
	252315672103726
	Cot PP 45* ф50
	buc
	1,000
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,010
	0,0200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,0240

	79
	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv

	10 m
	
	2,400



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,080
	0,1920

	80
	SA37I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"

	buc
	
	17,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,520
	8,8400

	
	28752742040404
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 4"
	buc
	1,000
	17,0000

	81
	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"

	buc
	
	14,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,430
	6,0200

	
	28752742040402
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 2"
	buc
	1,000
	14,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1)
	

	2.4. Inventar



	82
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar 500x460xhmax=700 mm

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,850
	3,7000

	
	26221024380024
	Lavoar 500x460xhmax=700 mm 
	buc
	1,010
	2,0604

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,000
	2,0400

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,000
	2,0400

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,600
	1,2240

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,000
	4,0800

	83
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar 500x460xhmax=800 mm

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,850
	1,8500

	
	262210243800250
	Lavoar 500x460xhmax=800 mm
	buc
	1,010
	1,0302

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,000
	1,0200

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,000
	1,0200

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,600
	0,6120

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,000
	2,0400

	84
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,650
	4,9500

	
	291312420137033
	Baterie amestecatoare cu brat basculant
	buc
	1,000
	3,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,000
	6,0000

	85
	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	6,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,300
	1,8000

	
	2913124201612
	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"
	buc
	1,000
	6,0900

	86
	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Closet 550x450xhmax=500 mm

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,700
	4,7000

	
	262210244276022
	Closet 550x450xhmax=500 mm
	buc
	1,010
	1,0605

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	1,000
	1,0500

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,000
	1,0500

	87
	SC08A
	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat / Viceu turcesc 600x500

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,400
	13,2000

	
	262210244694122
	Viceu turcesc 600x500
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2875114202981
	Sifon pt. closet oriental
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	2,300
	7,0380

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,000
	3,0600

	88
	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Dus igienic cu baterie in set

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,150
	1,1500

	
	2913124201350
	Dus igienic cu baterie in set
	buc
	1,000
	1,0050

	89
	SC15A
	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc,  montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Dispenser rola hartie igienica sanitat cu cheie, cu carcasa din inox

	buc
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,400
	1,6000

	
	26221024532025
	Dispenser rola hartie igienica sanitat cu cheie, cu carcasa din inox
	buc
	1,010
	4,2420

	90
	
	Urna, cu carcasa din inox

	buc
	
	4,000



	
	60026
	Urna, cu carcasa din inox
	buc
	1,000
	4,0000

	91
	
	Perie, cu carcasa din inox

	buc
	
	4,000



	
	60027
	Perie, cu carcasa din inox
	buc
	1,000
	4,0000

	92
	SE59A
	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. / Dozator de sapun cu carcasa metalica inox

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,350
	0,7000

	
	29241273568028
	Dozator de sapun cu carcasa metalica inox
	buc
	1,000
	2,0400

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,000
	4,0800

	93
	SE59A
	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. /  Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,350
	0,7000

	
	29241273568029
	Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox
	buc
	1,000
	2,0400

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,000
	4,0800

	94
	SC13A
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Oglinda 600x900mm

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,750
	2,2500

	
	26121325067130
	Oglinda 600x900mm
	buc
	1,010
	3,0906

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,000
	12,2400

	95
	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Trap ф50

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,250
	0,5000

	
	2523126721129
	Trap ф50
	buc
	1,000
	2,0200

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0035
	0,0071

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,010
	0,0202

	96
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie pentru stopit cu furtun flexibil in set cu 2 robinete ф15

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,650
	1,6500

	
	29131242013130
	Baterie pentru stopit cu furtun flexibil in set cu 2 robinete ф15
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,000
	2,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Inventar
	

	2.5. Sistemul de alimentare cu apa demontabila (A)



	97
	RpSA04A
	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8

	m
	
	14,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,060
	0,8400

	98
	RpSD01A
	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" / Robinet bila PP-R, PN16, ф15

	buc
	
	13,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,150
	1,9500

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistemul de alimentare cu apa demontabila (A)
	

	2.6. Sistemul de canalizare menajer-fecaloida demontabila (C)



	99
	RpSB03B
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm / Teava din PP ф110

	m
	
	7,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,080
	0,5600

	100
	RpSB03A
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm / Teava din PP ф50

	m
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,060
	0,1200

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistemul de canalizare menajer-fecaloida demontabila (C)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 2
	

	3. Zona 3



	3.1. Sistema de alimentare cu apa A1



	101
	SA17A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava PP-R PN16 ф25x3,5

	m
	
	18,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,140
	2,5200

	
	25212167170507
	Teava PP-R PN16 ф25x3,5
	m
	1,020
	18,3600

	
	25231567194307
	Cot din PP-R ф25
	buc
	0,060
	1,0800

	
	25231567194507
	Teu din PP-R ф25
	buc
	0,150
	2,7000

	
	2523156719467
	Reductie din PP-R ф25
	buc
	0,050
	0,9000

	
	25231567194007
	Mufa din PP-R ф25
	buc
	0,090
	1,6200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,3600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,1080

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0094
	0,1692

	102
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф25

	m
	
	18,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,420
	7,5600

	
	3320517352239
	Tub de izolatie pentru teava ф25
	m
	1,030
	19,4670

	103
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8

	m
	
	20,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,630
	12,6000

	
	25212167170506
	Teava PP-R PN16 ф20x2,8
	m
	1,020
	20,4000

	
	25231567194306
	Cot din PP-R ф20
	buc
	0,700
	14,0000

	
	25231567194506
	Teu din PP-R ф20
	buc
	0,450
	9,0000

	
	25231567194606
	Reductie din PP-R ф20
	buc
	0,100
	2,0000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,000
	20,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,4000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,1200

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,002
	0,0400

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	0,8380

	104
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20

	m
	
	20,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,420
	8,4000

	
	33205173522310
	Tub de izolatie pentru teava ф20
	m
	1,030
	21,6300

	105
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Robinet bila PP-R, PN16, ф20

	buc
	
	3,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,4500

	
	287527411010260
	Robinet bila PP-R, PN16, ф20
	buc
	1,000
	3,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,0600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0180

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0450

	106
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Robinet bila PP-R, PN16, ф15

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,1500

	
	28752741101026
	Robinet bila PP-R, PN16, ф15
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,0200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0060

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0150

	107
	SD12A
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2"

	buc
	
	9,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,180
	1,6200

	
	29131242042104
	Supapa unghiulara 1/2"
	buc
	1,000
	9,1800

	108
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI

	buc
	
	9,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	1,3500

	
	287527411010265
	Racord PPR ф20x1/2" FI
	buc
	1,000
	9,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,1800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0540

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,1350

	109
	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	
	38,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,050
	1,9000

	110
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	
	38,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,160
	6,0800

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema de alimentare cu apa A1
	

	3.2. Sistemul de alimentare cu apa calda T3



	111
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8

	m
	
	19,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,630
	11,9700

	
	25212167170506
	Teava PP-R PN16 ф20x2,8
	m
	1,020
	19,3800

	
	25231567194306
	Cot din PP-R ф20
	buc
	0,700
	13,3000

	
	25231567194506
	Teu din PP-R ф20
	buc
	0,450
	8,5500

	
	25231567194606
	Reductie din PP-R ф20
	buc
	0,100
	1,9000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,000
	19,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,3800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,1140

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,002
	0,0380

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	0,7961

	112
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20

	m
	
	19,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,420
	7,9800

	
	33205173522310
	Tub de izolatie pentru teava ф20
	m
	1,030
	20,5485

	113
	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Robinet bila si fluture de actionare FI/FE ф15

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,230
	0,4600

	
	29131245031501
	Robinet bila si fluture de actionare FI/FE ф15
	buc
	1,000
	2,0300

	114
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord demontabil "olandez" PPR ф20x1/2"

	buc
	
	4,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,6000

	
	287527411010213
	Racord demontabil "olandez" PPR ф20x1/2"
	buc
	1,000
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0240

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0600

	115
	SD12A
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2"

	buc
	
	9,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,180
	1,6200

	
	29131242042104
	Supapa unghiulara 1/2"
	buc
	1,000
	9,1800

	116
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI

	buc
	
	9,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	1,3500

	
	287527411010265
	Racord PPR ф20x1/2" FI
	buc
	1,000
	9,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,1800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0540

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,1350

	117
	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	
	19,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,050
	0,9500

	118
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	
	19,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,160
	3,0400

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistemul de alimentare cu apa calda T3
	


	3.3. Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1)



	119
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava din PP ф50

	m
	
	29,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,250
	7,2500

	
	252121672016020
	Teava din PP ф50
	m
	1,030
	29,8700

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,004
	0,1160

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,3480

	120
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50/45*

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	0,3200

	
	252315672101524
	Ramificatie simpla PP 110x50/45*
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,070
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,030
	0,0300

	121
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50/45*

	buc
	
	6,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	1,9200

	
	25231567210127
	Ramificatie simpla PP 50x50/45*
	buc
	1,000
	6,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,070
	0,4200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,030
	0,1800

	122
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Piesa de curatare cu dop PP ф50

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,220
	0,6600

	
	252315672103776
	Piesa de curatare cu dop PP ф50
	buc
	1,000
	3,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,010
	0,0300

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,0360

	123
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Piesa de inspectie cu capac PP ф50

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,220
	0,2200

	
	2523156721037123
	Piesa de inspectie cu capac PP ф50
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,010
	0,0100

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,0120

	124
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ф50

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,220
	0,6600

	
	252315672103726
	Cot PP 45* ф50
	buc
	1,000
	3,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,010
	0,0300

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,0360

	125
	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv

	10 m
	
	2,900



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,080
	0,2320

	126
	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"

	buc
	
	58,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,430
	24,9400

	
	28752742040402
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 2"
	buc
	1,000
	58,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1)
	

	3.4. Inventar



	127
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar 500x460xhmax=700 mm

	buc
	
	7,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,850
	12,9500

	
	26221024380024
	Lavoar 500x460xhmax=700 mm 
	buc
	1,010
	7,2114

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,000
	7,1400

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,000
	7,1400

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,600
	4,2840

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,000
	14,2800

	128
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar 500x460xhmax=800 mm

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,850
	1,8500

	
	262210243800250
	Lavoar 500x460xhmax=800 mm
	buc
	1,010
	1,0302

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,000
	1,0200

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,000
	1,0200

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,600
	0,6120

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,000
	2,0400

	129
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	8,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,650
	13,2000

	
	291312420137033
	Baterie amestecatoare cu brat basculant
	buc
	1,000
	8,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,000
	16,0000

	130
	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	16,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,300
	4,8000

	
	2913124201612
	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"
	buc
	1,000
	16,2400

	131
	SE59A
	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. / Dozator de sapun cu carcasa metalica, cu carcasa din inox

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,350
	0,7000

	
	29241273568028
	Dozator de sapun cu carcasa metalica inox
	buc
	1,000
	2,0400

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,000
	4,0800

	132
	SE59A
	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. /  Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,350
	0,7000

	
	29241273568029
	Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox
	buc
	1,000
	2,0400

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,000
	4,0800

	133
	SC13A
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Oglinda 600x900mm

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,750
	2,2500

	
	26121325067130
	Oglinda 600x900mm
	buc
	1,010
	3,0906

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,000
	12,2400

	134
	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Trap ф50

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,250
	0,5000

	
	2523126721129
	Trap ф50
	buc
	1,000
	2,0200

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0035
	0,0071

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,010
	0,0202

	135
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie pentru stopit cu furtun flexibil in set cu 2 robinete ф15

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,650
	1,6500

	
	29131242013130
	Baterie pentru stopit cu furtun flexibil in set cu 2 robinete ф15
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,000
	2,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Inventar
	

	3.5. Sistemul de alimentare cu apa demontabila (A)



	136
	RpSA04A
	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8

	m
	
	14,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,060
	0,8400

	137
	RpSD01A
	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" / Robinet bila PP-R, PN16, ф15

	buc
	
	5,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,150
	0,7500

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistemul de alimentare cu apa demontabila (A)
	

	3.6. Sistemul de canalizare menajer-fecaloida demontabila (C)



	138
	RpSB03A
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm / Teava din PP ф50

	m
	
	20,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,060
	1,2000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistemul de canalizare menajer-fecaloida demontabila (C)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 3
	

	4. Zona 4



	4.1. Sistema de alimentare cu apa A1



	139
	SA17A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava PP-R PN16 ф25x3,5

	m
	
	12,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,140
	1,6800

	
	25212167170507
	Teava PP-R PN16 ф25x3,5
	m
	1,020
	12,2400

	
	25231567194307
	Cot din PP-R ф25
	buc
	0,060
	0,7200

	
	25231567194507
	Teu din PP-R ф25
	buc
	0,150
	1,8000

	
	2523156719467
	Reductie din PP-R ф25
	buc
	0,050
	0,6000

	
	25231567194007
	Mufa din PP-R ф25
	buc
	0,090
	1,0800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,2400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0720

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0094
	0,1128

	140
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф25

	m
	
	12,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,420
	5,0400

	
	3320517352239
	Tub de izolatie pentru teava ф25
	m
	1,030
	12,9780

	141
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8

	m
	
	13,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,630
	8,1900

	
	25212167170506
	Teava PP-R PN16 ф20x2,8
	m
	1,020
	13,2600

	
	25231567194306
	Cot din PP-R ф20
	buc
	0,700
	9,1000

	
	25231567194506
	Teu din PP-R ф20
	buc
	0,450
	5,8500

	
	25231567194606
	Reductie din PP-R ф20
	buc
	0,100
	1,3000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,000
	13,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,2600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0780

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,002
	0,0260

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	0,5447

	142
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20

	m
	
	13,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,420
	5,4600

	
	33205173522310
	Tub de izolatie pentru teava ф20
	m
	1,030
	14,0595

	143
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Robinet bila PP-R, PN16, ф20

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,1500

	
	287527411010260
	Robinet bila PP-R, PN16, ф20
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,0200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0060

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0150

	144
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Robinet bila PP-R, PN16, ф15

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,1500

	
	28752741101026
	Robinet bila PP-R, PN16, ф15
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,0200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0060

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0150

	145
	SD12A
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2"

	buc
	
	10,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,180
	1,8000

	
	29131242042104
	Supapa unghiulara 1/2"
	buc
	1,000
	10,2000

	146
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI

	buc
	
	10,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	1,5000

	
	287527411010265
	Racord PPR ф20x1/2" FI
	buc
	1,000
	10,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,2000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0600

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,1500

	147
	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	
	25,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,050
	1,2500

	148
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	
	25,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,160
	4,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema de alimentare cu apa A1
	

	4.2. Sistemul de alimentare cu apa calda T3



	149
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8

	m
	
	16,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,630
	10,0800

	
	25212167170506
	Teava PP-R PN16 ф20x2,8
	m
	1,020
	16,3200

	
	25231567194306
	Cot din PP-R ф20
	buc
	0,700
	11,2000

	
	25231567194506
	Teu din PP-R ф20
	buc
	0,450
	7,2000

	
	25231567194606
	Reductie din PP-R ф20
	buc
	0,100
	1,6000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,000
	16,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,3200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0960

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,002
	0,0320

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	0,6704

	150
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20

	m
	
	46,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,420
	19,3200

	
	33205173522310
	Tub de izolatie pentru teava ф20
	m
	1,030
	49,7490

	151
	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Robinet bila si fluture de actionare FI/FE ф15

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,230
	0,2300

	
	29131245031501
	Robinet bila si fluture de actionare FI/FE ф15
	buc
	1,000
	1,0150

	152
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord demontabil "olandez" PPR ф20x1/2"

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,3000

	
	287527411010213
	Racord demontabil "olandez" PPR ф20x1/2"
	buc
	1,000
	2,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,0400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0120

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0300

	153
	SD12A
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2"

	buc
	
	8,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,180
	1,4400

	
	29131242042104
	Supapa unghiulara 1/2"
	buc
	1,000
	8,1600

	154
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI

	buc
	
	8,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	1,2000

	
	287527411010265
	Racord PPR ф20x1/2" FI
	buc
	1,000
	8,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,1600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0480

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,1200

	155
	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	
	16,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,050
	0,8000

	156
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	
	16,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,160
	2,5600

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistemul de alimentare cu apa calda T3
	

	4.3. Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1)



	157
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava din PP ф110

	m
	
	15,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	4,8000

	
	252121672016019
	Teava din PP ф110
	m
	1,030
	15,4500

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,015
	0,2250

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,2250

	158
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava din PP ф50

	m
	
	7,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,250
	1,7500

	
	252121672016020
	Teava din PP ф50
	m
	1,030
	7,2100

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,004
	0,0280

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,0840

	159
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110/45*

	buc
	
	6,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	1,9200

	
	252315672101523
	Ramificatie simpla PP 110x110/45*
	buc
	1,000
	6,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,070
	0,4200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,030
	0,1800

	160
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50/45*

	buc
	
	5,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	1,6000

	
	252315672101524
	Ramificatie simpla PP 110x50/45*
	buc
	1,000
	5,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,070
	0,3500

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,030
	0,1500

	161
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50/45*

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	0,3200

	
	25231567210127
	Ramificatie simpla PP 50x50/45*
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,070
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,030
	0,0300

	162
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa de inspectie cu capac PP ф110

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,280
	0,2800

	
	25231567210373232*
	Piesa de inspectie cu capac PP ф110
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,035
	0,0350

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,0150

	163
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa de curatare cu dop PP ф110

	buc
	
	5,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,280
	1,4000

	
	25231567210373232
	Piesa de curatare cu dop PP ф110
	buc
	1,000
	5,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,035
	0,1750

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,0750

	164
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Piesa de curatare cu dop PP ф50

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,220
	0,2200

	
	252315672103776
	Piesa de curatare cu dop PP ф50
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,010
	0,0100

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,0120

	165
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ф110

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,280
	0,5600

	
	252315672103725
	Cot PP 45* ф110
	buc
	1,000
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,035
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,0300

	166
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ф50

	buc
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,220
	0,8800

	
	252315672103726
	Cot PP 45* ф50
	buc
	1,000
	4,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,010
	0,0400

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,0480

	167
	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv

	10 m
	
	2,200



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,080
	0,1760

	168
	SA37I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"

	buc
	
	15,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,520
	7,8000

	
	28752742040404
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 4"
	buc
	1,000
	15,0000

	169
	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"

	buc
	
	14,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,430
	6,0200

	
	28752742040402
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 2"
	buc
	1,000
	14,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1)
	

	4.4. Inventar



	170
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar 500x460xhmax=700 mm

	buc
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,850
	7,4000

	
	26221024380024
	Lavoar 500x460xhmax=700 mm 
	buc
	1,010
	4,1208

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,000
	4,0800

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,000
	4,0800

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,600
	2,4480

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,000
	8,1600

	171
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,650
	6,6000

	
	291312420137033
	Baterie amestecatoare cu brat basculant
	buc
	1,000
	4,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,000
	8,0000

	172
	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	8,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,300
	2,4000

	
	2913124201612
	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"
	buc
	1,000
	8,1200

	173
	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Closet 550x450xhmax=500 mm

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,700
	9,4000

	
	262210244276022
	Closet 550x450xhmax=500 mm
	buc
	1,010
	2,1210

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,000
	2,1000

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,000
	2,1000

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,000
	2,1000

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,000
	2,1000

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	1,000
	2,1000

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,000
	2,1000

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	1,000
	2,1000

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,000
	2,1000

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,000
	2,1000

	174
	SC15A
	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc,  montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Dispenser rola hartie igienica sanitat cu cheie , cu carcasa din inox

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,400
	0,8000

	
	26221024532025
	Dispenser rola hartie igienica sanitat cu cheie, cu carcasa din inox
	buc
	1,010
	2,1210

	175
	
	Urna, cu carcasa din inox

	buc
	
	2,000



	
	60026
	Urna, cu carcasa din inox
	buc
	1,000
	2,0000

	176
	
	Perie, cu carcasa din inox

	buc
	
	2,000



	
	60027
	Perie, cu carcasa din inox
	buc
	1,000
	2,0000

	177
	SE59A
	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. / Dozator de sapun cu carcasa metalica inox

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,350
	0,7000

	
	29241273568028
	Dozator de sapun cu carcasa metalica inox
	buc
	1,000
	2,0400

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,000
	4,0800

	178
	SE59A
	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. /  Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox

	buc
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,350
	1,4000

	
	29241273568029
	Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox
	buc
	1,000
	4,0800

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,000
	8,1600

	179
	SC13A
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Oglinda 600x900mm

	buc
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,750
	3,0000

	
	26121325067130
	Oglinda 600x900mm
	buc
	1,010
	4,1208

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,000
	16,3200

	180
	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Trap ф50

	buc
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,250
	1,0000

	
	2523126721129
	Trap ф50
	buc
	1,000
	4,0400

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0035
	0,0141

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,010
	0,0404

	181
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie pentru stopit cu furtun flexibil in set cu 2 robinete ф15

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,650
	3,3000

	
	29131242013130
	Baterie pentru stopit cu furtun flexibil in set cu 2 robinete ф15
	buc
	1,000
	2,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,000
	4,0000

	182
	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,150
	2,3000

	
	291312420135296
	Baterie pentru dus
	buc
	1,000
	2,0100

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Inventar
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 4
	

	5. Zona 5



	5.1. Sistema de alimentare cu apa A1



	183
	SA17A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava PP-R PN16 ф25x3,5

	m
	
	16,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,140
	2,2400

	
	25212167170507
	Teava PP-R PN16 ф25x3,5
	m
	1,020
	16,3200

	
	25231567194307
	Cot din PP-R ф25
	buc
	0,060
	0,9600

	
	25231567194507
	Teu din PP-R ф25
	buc
	0,150
	2,4000

	
	2523156719467
	Reductie din PP-R ф25
	buc
	0,050
	0,8000

	
	25231567194007
	Mufa din PP-R ф25
	buc
	0,090
	1,4400

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,3200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0960

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0094
	0,1504

	184
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф25

	m
	
	16,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,420
	6,7200

	
	3320517352239
	Tub de izolatie pentru teava ф25
	m
	1,030
	17,3040

	185
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8

	m
	
	8,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,630
	5,0400

	
	25212167170506
	Teava PP-R PN16 ф20x2,8
	m
	1,020
	8,1600

	
	25231567194306
	Cot din PP-R ф20
	buc
	0,700
	5,6000

	
	25231567194506
	Teu din PP-R ф20
	buc
	0,450
	3,6000

	
	25231567194606
	Reductie din PP-R ф20
	buc
	0,100
	0,8000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,000
	8,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,1600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0480

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,002
	0,0160

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	0,3352

	186
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20

	m
	
	8,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,420
	3,3600

	
	33205173522310
	Tub de izolatie pentru teava ф20
	m
	1,030
	8,6520

	187
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Robinet bila PP-R, PN16, ф20

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,3000

	
	287527411010260
	Robinet bila PP-R, PN16, ф20
	buc
	1,000
	2,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,0400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0120

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0300

	188
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Robinet bila PP-R, PN16, ф15

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,1500

	
	28752741101026
	Robinet bila PP-R, PN16, ф15
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,0200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0060

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0150

	189
	SD12A
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2"

	buc
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,180
	0,7200

	
	29131242042104
	Supapa unghiulara 1/2"
	buc
	1,000
	4,0800

	190
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI

	buc
	
	4,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,6000

	
	287527411010265
	Racord PPR ф20x1/2" FI
	buc
	1,000
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0240

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0600

	191
	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	
	24,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,050
	1,2000

	192
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	
	24,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,160
	3,8400

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema de alimentare cu apa A1
	

	5.2. Sistemul de alimentare cu apa calda T3



	193
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8

	m
	
	5,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,630
	3,1500

	
	25212167170506
	Teava PP-R PN16 ф20x2,8
	m
	1,020
	5,1000

	
	25231567194306
	Cot din PP-R ф20
	buc
	0,700
	3,5000

	
	25231567194506
	Teu din PP-R ф20
	buc
	0,450
	2,2500

	
	25231567194606
	Reductie din PP-R ф20
	buc
	0,100
	0,5000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,000
	5,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,1000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0300

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,002
	0,0100

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	0,2095

	194
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20

	m
	
	5,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,420
	2,1000

	
	33205173522310
	Tub de izolatie pentru teava ф20
	m
	1,030
	5,4075

	195
	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Robinet bila si fluture de actionare FI/FE ф15

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,230
	0,2300

	
	29131245031501
	Robinet bila si fluture de actionare FI/FE ф15
	buc
	1,000
	1,0150

	196
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord demontabil "olandez" PPR ф20x1/2"

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,3000

	
	287527411010213
	Racord demontabil "olandez" PPR ф20x1/2"
	buc
	1,000
	2,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,0400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0120

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0300

	197
	SD12A
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2"

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,180
	0,5400

	
	29131242042104
	Supapa unghiulara 1/2"
	buc
	1,000
	3,0600

	198
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI

	buc
	
	3,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,4500

	
	287527411010265
	Racord PPR ф20x1/2" FI
	buc
	1,000
	3,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,0600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0180

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0450

	199
	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	
	5,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,050
	0,2500

	200
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	
	5,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,160
	0,8000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistemul de alimentare cu apa calda T3
	

	5.3. Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1)



	201
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava din PP ф110

	m
	
	15,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	4,8000

	
	252121672016019
	Teava din PP ф110
	m
	1,030
	15,4500

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,015
	0,2250

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,2250

	202
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava din PP ф50

	m
	
	6,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,250
	1,5000

	
	252121672016020
	Teava din PP ф50
	m
	1,030
	6,1800

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,004
	0,0240

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,0720

	203
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110/45*

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	0,9600

	
	252315672101523
	Ramificatie simpla PP 110x110/45*
	buc
	1,000
	3,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,070
	0,2100

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,030
	0,0900

	204
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50/45*

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	0,9600

	
	252315672101524
	Ramificatie simpla PP 110x50/45*
	buc
	1,000
	3,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,070
	0,2100

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,030
	0,0900

	205
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa de inspectie cu capac PP ф110

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,280
	0,2800

	
	25231567210373232*
	Piesa de inspectie cu capac PP ф110
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,035
	0,0350

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,0150

	206
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa de curatare cu dop PP ф110

	buc
	
	5,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,280
	1,4000

	
	25231567210373232
	Piesa de curatare cu dop PP ф110
	buc
	1,000
	5,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,035
	0,1750

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,0750

	207
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ф110

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,280
	0,2800

	
	252315672103725
	Cot PP 45* ф110
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,035
	0,0350

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,0150

	208
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ф50

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,220
	0,2200

	
	252315672103726
	Cot PP 45* ф50
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,010
	0,0100

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,0120

	209
	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv

	10 m
	
	2,100



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,080
	0,1680

	210
	SA37I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"

	buc
	
	15,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,520
	7,8000

	
	28752742040404
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 4"
	buc
	1,000
	15,0000

	211
	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"

	buc
	
	12,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,430
	5,1600

	
	28752742040402
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 2"
	buc
	1,000
	12,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1)
	

	5.4. Inventar



	212
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar 500x460xhmax=800 mm

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,850
	1,8500

	
	262210243800250
	Lavoar 500x460xhmax=800 mm
	buc
	1,010
	1,0302

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,000
	1,0200

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,000
	1,0200

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,600
	0,6120

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,000
	2,0400

	213
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,650
	1,6500

	
	291312420137033
	Baterie amestecatoare cu brat basculant
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,000
	2,0000

	214
	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,300
	0,6000

	
	2913124201612
	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"
	buc
	1,000
	2,0300

	215
	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Closet 550x450xhmax=500 mm

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,700
	4,7000

	
	262210244276022
	Closet 550x450xhmax=500 mm
	buc
	1,010
	1,0605

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	1,000
	1,0500

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,000
	1,0500

	216
	SC15A
	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc,  montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Dispenser rola hartie igienica sanitat cu cheie, cu carcasa din inox

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,400
	0,4000

	
	26221024532025
	Dispenser rola hartie igienica sanitat cu cheie, cu carcasa din inox
	buc
	1,010
	1,0605

	217
	
	Urna, cu carcasa din inox

	buc
	
	1,000



	
	60026
	Urna, cu carcasa din inox
	buc
	1,000
	1,0000

	218
	
	Perie, cu carcasa din inox

	buc
	
	1,000



	
	60027
	Perie, cu carcasa din inox
	buc
	1,000
	1,0000

	219
	SE59A
	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. / Dozator de sapun cu carcasa metalica inox

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,350
	0,3500

	
	29241273568028
	Dozator de sapun cu carcasa metalica inox
	buc
	1,000
	1,0200

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,000
	2,0400

	220
	SE59A
	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. /  Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,350
	0,3500

	
	29241273568029
	Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox
	buc
	1,000
	1,0200

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,000
	2,0400

	221
	SC13A
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Oglinda 600x900mm

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,750
	0,7500

	
	26121325067130
	Oglinda 600x900mm
	buc
	1,010
	1,0302

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,000
	4,0800

	222
	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Trap ф50

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,250
	0,7500

	
	2523126721129
	Trap ф50
	buc
	1,000
	3,0300

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0035
	0,0106

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,010
	0,0303

	223
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie pentru stopit cu furtun flexibil in set cu 2 robinete ф15

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,650
	1,6500

	
	29131242013130
	Baterie pentru stopit cu furtun flexibil in set cu 2 robinete ф15
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,000
	2,0000

	224
	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,150
	1,1500

	
	291312420135296
	Baterie pentru dus
	buc
	1,000
	1,0050

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Inventar
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 5
	

	6. Zona 6



	6.1. Sistema de alimentare cu apa A1



	225
	SA17A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava PP-R PN16 ф25x3,5

	m
	
	7,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,140
	0,9800

	
	25212167170507
	Teava PP-R PN16 ф25x3,5
	m
	1,020
	7,1400

	
	25231567194307
	Cot din PP-R ф25
	buc
	0,060
	0,4200

	
	25231567194507
	Teu din PP-R ф25
	buc
	0,150
	1,0500

	
	2523156719467
	Reductie din PP-R ф25
	buc
	0,050
	0,3500

	
	25231567194007
	Mufa din PP-R ф25
	buc
	0,090
	0,6300

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,1400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0420

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0094
	0,0658

	226
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф25

	m
	
	7,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,420
	2,9400

	
	3320517352239
	Tub de izolatie pentru teava ф25
	m
	1,030
	7,5705

	227
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8

	m
	
	33,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,630
	20,7900

	
	25212167170506
	Teava PP-R PN16 ф20x2,8
	m
	1,020
	33,6600

	
	25231567194306
	Cot din PP-R ф20
	buc
	0,700
	23,1000

	
	25231567194506
	Teu din PP-R ф20
	buc
	0,450
	14,8500

	
	25231567194606
	Reductie din PP-R ф20
	buc
	0,100
	3,3000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,000
	33,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,6600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,1980

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,002
	0,0660

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	1,3827

	228
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20

	m
	
	33,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,420
	13,8600

	
	33205173522310
	Tub de izolatie pentru teava ф20
	m
	1,030
	35,6895

	229
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Robinet bila PP-R, PN16, ф20

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,1500

	
	287527411010260
	Robinet bila PP-R, PN16, ф20
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,0200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0060

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0150

	230
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Robinet bila PP-R, PN16, ф15

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,1500

	
	28752741101026
	Robinet bila PP-R, PN16, ф15
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,0200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0060

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0150

	231
	SD12A
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2"

	buc
	
	13,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,180
	2,3400

	
	29131242042104
	Supapa unghiulara 1/2"
	buc
	1,000
	13,2600

	232
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI

	buc
	
	13,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	1,9500

	
	287527411010265
	Racord PPR ф20x1/2" FI
	buc
	1,000
	13,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,2600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0780

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,1950

	233
	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	
	40,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,050
	2,0000

	234
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	
	40,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,160
	6,4000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema de alimentare cu apa A1
	

	6.2. Sistemul de alimentare cu apa calda T3



	235
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8

	m
	
	30,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,630
	18,9000

	
	25212167170506
	Teava PP-R PN16 ф20x2,8
	m
	1,020
	30,6000

	
	25231567194306
	Cot din PP-R ф20
	buc
	0,700
	21,0000

	
	25231567194506
	Teu din PP-R ф20
	buc
	0,450
	13,5000

	
	25231567194606
	Reductie din PP-R ф20
	buc
	0,100
	3,0000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,000
	30,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,6000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,1800

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,002
	0,0600

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	1,2570

	236
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20

	m
	
	30,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,420
	12,6000

	
	33205173522310
	Tub de izolatie pentru teava ф20
	m
	1,030
	32,4450

	237
	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Robinet bila si fluture de actionare FI/FE ф15

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,230
	0,2300

	
	29131245031501
	Robinet bila si fluture de actionare FI/FE ф15
	buc
	1,000
	1,0150

	238
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord demontabil "olandez" PPR ф20x1/2"

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,3000

	
	287527411010213
	Racord demontabil "olandez" PPR ф20x1/2"
	buc
	1,000
	2,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,0400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0120

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,0300

	239
	SD12A
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2"

	buc
	
	9,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,180
	1,6200

	
	29131242042104
	Supapa unghiulara 1/2"
	buc
	1,000
	9,1800

	240
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI

	buc
	
	9,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	1,3500

	
	287527411010265
	Racord PPR ф20x1/2" FI
	buc
	1,000
	9,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,1800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,0540

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,1350

	241
	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	
	30,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,050
	1,5000

	242
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	
	30,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,160
	4,8000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistemul de alimentare cu apa calda T3
	

	6.3. Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1)



	243
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava din PP ф110

	m
	
	12,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	3,8400

	
	252121672016019
	Teava din PP ф110
	m
	1,030
	12,3600

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,015
	0,1800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,1800

	244
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava din PP ф50

	m
	
	18,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,250
	4,5000

	
	252121672016020
	Teava din PP ф50
	m
	1,030
	18,5400

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,004
	0,0720

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,2160

	245
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110/45*

	buc
	
	6,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	1,9200

	
	252315672101523
	Ramificatie simpla PP 110x110/45*
	buc
	1,000
	6,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,070
	0,4200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,030
	0,1800

	246
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50/45*

	buc
	
	5,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	1,6000

	
	252315672101524
	Ramificatie simpla PP 110x50/45*
	buc
	1,000
	5,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,070
	0,3500

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,030
	0,1500

	247
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50/45*

	buc
	
	7,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	2,2400

	
	25231567210127
	Ramificatie simpla PP 50x50/45*
	buc
	1,000
	7,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,070
	0,4900

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,030
	0,2100

	248
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa de inspectie cu capac PP ф110

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,280
	0,2800

	
	25231567210373232*
	Piesa de inspectie cu capac PP ф110
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,035
	0,0350

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,0150

	249
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa de curatare cu dop PP ф110

	buc
	
	5,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,280
	1,4000

	
	25231567210373232
	Piesa de curatare cu dop PP ф110
	buc
	1,000
	5,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,035
	0,1750

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,0750

	250
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Piesa de curatare cu dop PP ф50

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,220
	0,6600

	
	252315672103776
	Piesa de curatare cu dop PP ф50
	buc
	1,000
	3,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,010
	0,0300

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,0360

	251
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ф110

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,280
	0,5600

	
	252315672103725
	Cot PP 45* ф110
	buc
	1,000
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,035
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,0300

	252
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ф50

	buc
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,220
	0,8800

	
	252315672103726
	Cot PP 45* ф50
	buc
	1,000
	4,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,010
	0,0400

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,0480

	253
	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv

	10 m
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,080
	0,2400

	254
	SA37I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"

	buc
	
	12,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,520
	6,2400

	
	28752742040404
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 4"
	buc
	1,000
	12,0000

	255
	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"

	buc
	
	36,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,430
	15,4800

	
	28752742040402
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 2"
	buc
	1,000
	36,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1)
	

	6.4. Inventar



	256
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar 500x460xhmax=700 mm

	buc
	
	6,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,850
	11,1000

	
	26221024380024
	Lavoar 500x460xhmax=700 mm 
	buc
	1,010
	6,1812

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,000
	6,1200

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,000
	6,1200

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,600
	3,6720

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,000
	12,2400

	257
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	6,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,650
	9,9000

	
	291312420137033
	Baterie amestecatoare cu brat basculant
	buc
	1,000
	6,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,000
	12,0000

	258
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar fara picior pentru persoane cu dizabilitati 600x460xhmax=700 mm

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,850
	1,8500

	
	262210243800250d
	Lavoar fara picior pentru persoane cu dizabilitati 600x460xhmax=700 mm
	buc
	1,010
	1,0302

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,000
	1,0200

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,000
	1,0200

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,600
	0,6120

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,000
	2,0400

	259
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie pentru persoane cu dizabilitati

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,650
	1,6500

	
	291312420137033d
	Baterie pentru persoane cu dizabilitati
	buc
	1,000
	1,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,000
	2,0000

	260
	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	14,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,300
	4,2000

	
	2913124201612
	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"
	buc
	1,000
	14,2100

	261
	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Vas WC pentru persoane cu dizabilitati

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,700
	4,7000

	
	262210244276022d
	Vas WC pentru persoane cu dizabilitati
	buc
	1,010
	1,0605

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	1,000
	1,0500

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,000
	1,0500

	262
	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Closet 550x450xhmax=500 mm

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,700
	4,7000

	
	262210244276022
	Closet 550x450xhmax=500 mm
	buc
	1,010
	1,0605

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	1,000
	1,0500

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,000
	1,0500

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,000
	1,0500

	263
	SC08A
	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat / Viceu turcesc 600x500

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,400
	4,4000

	
	262210244694122
	Viceu turcesc 600x500
	buc
	1,000
	1,0200

	
	2875114202981
	Sifon pt. closet oriental
	buc
	1,000
	1,0200

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,000
	1,0200

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,000
	1,0200

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,000
	1,0200

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	2,300
	2,3460

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,000
	1,0200

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,000
	1,0200

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	1,000
	1,0200

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,000
	1,0200

	264
	SC09A
	Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Pisoar 300x250xhmax=500 mm

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,550
	2,5500

	
	26221024513165
	Pisoar 300x250xhmax=500 mm
	buc
	1,010
	1,0302

	
	2913134201743
	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "
	buc
	1,000
	1,0200

	
	2874134203155
	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"
	buc
	1,000
	1,0200

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	0,600
	0,6120

	265
	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Dus igienic cu baterie in set

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,150
	2,3000

	
	2913124201350
	Dus igienic cu baterie in set
	buc
	1,000
	2,0100

	266
	SC15A
	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc,  montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Dispenser rola hartie igienica sanitat cu cheie, cu carcasa din inox

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,400
	1,2000

	
	26221024532025
	Dispenser rola hartie igienica sanitat cu cheie, cu carcasa din inox
	buc
	1,010
	3,1815

	267
	
	Urna, cu carcasa din inox

	buc
	
	3,000



	
	60026
	Urna, cu carcasa din inox
	buc
	1,000
	3,0000

	268
	
	Perie, cu carcasa din inox

	buc
	
	3,000



	
	60027
	Perie, cu carcasa din inox
	buc
	1,000
	3,0000

	269
	SE59A
	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. / Dozator de sapun cu carcasa metalica inox

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,350
	1,0500

	
	29241273568028
	Dozator de sapun cu carcasa metalica inox
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,000
	6,1200

	270
	SE59A
	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. /  Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,350
	1,0500

	
	29241273568029
	Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox
	buc
	1,000
	3,0600

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,000
	6,1200

	271
	SC13A
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Oglinda 600x900mm

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,750
	2,2500

	
	26121325067130
	Oglinda 600x900mm
	buc
	1,010
	3,0906

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,000
	12,2400

	272
	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Trap ф50

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,250
	0,2500

	
	2523126721129
	Trap ф50
	buc
	1,000
	1,0100

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0035
	0,0035

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,010
	0,0101

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Inventar
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 6
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


