CAIET DE SARCINI

Aparate de aer conditionat:

Aparate de aer conditionat 9000 BTU – 7 buc

Aparate de aer conditionat 12000 BTU – 3 buc

Specificatii tehnice obligatorii:

- motor invertor, clasa de eficienta energetica cel putin A+,

- montarea si cosumabilile aferente vor fi incluse obligatoriu in pret.

- garanție cel puțin 2 ani

documente obligatorii:

Date despre participant (cu indicarea administratorului, rechizitele bancare, date din extras, permisiuni legale de desfasurare a activitatii), specificatii tehnice depline la modelele propuse inclusive însoțite de blankete, brosuri cu indicarea parametrilor și caracteristiceor tehnice, specificatia pretului cu si fara TVA.