Caiet de sarcini

pentru achiziţia lucrărilor

- Obiectul achiziţiilor:

| Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | U. M. | Cant. | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45400000-1 | Restabilirea stratului interior de protecție a canalelor de fum a cazanelor de abur, Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3 | m2 | 400 | 367 000,0 |
| TOTAL |  |  |  | 367 000,0 |

- Descrierea generală. Temenii de execuție.

- Lucrările se vor desfășura în mun. Chișinău. str. Meșterul Manole, 3

- Perioadă de îndeplinire a lucrărilor:  iunie ÷ 10 septembrie 2025. Perioada de realizare a lucrărilor nu poate fi prelungită din considerentul necesității de producție specific întreprinderii;

- După încheierea contractului executantul va fi obligat să prezinte graficul de îndeplinire a lucrărilor care va fi coordonat cu beneficiarul;

- Perioada de mobilizare până la începerea lucrărilor: 10 zile lucrătoare.

- Volumul  lucrărilor  de reparație

3.1 Lista cu cantitățile de lucrări ( detaliate) sunt prezentate în  Anexa nr.1 la  Caietul de sarcini;

3.2  ”TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a modifica volumul lucrărilor în limita

prevederilor legale astfel  încât   lucrările   să fie îndeplinite calitativ și obiectul să fie finalizat;

3.3  Beneficiarul este îndreptăţit să reducă volumul lucrărilor, despre care fapt va înştiinţa în scris

Executantul cu cel puţin 5 zile de până la începutul executării acestora. Reducerea volumului

lucrărilor contractuale de către Beneficiar nu generează vreo răspundere pentru acest fapt.

- Materialele, compatibilități, reglementari tehnice si standarde utilizate

  - La livrarea materialelor la obiectul supus reparației se va prezenta certificatul de calitate sau agrementul tehnic al tuturor materialelor;

- Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

În caz de apariție a defecțiunilor (cauzate de condiții normale de exploatare) după recepția finală a obiectului în perioada de garanție stabilită de prezentul caiet de sarcini, executantul va executa lucrări din cont propriu în volumul care necesită de a aduce obiectul în starea corespunzătoare normelor tehnice.

- Termenul de garanție al lucrărilor calitativ îndeplinite

  - Termenul de garanție a lucrărilor va fi de 5 ani din data aprobării procesului-verbal al lucrărilor;

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele si alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

  - Toate instrumentele și utilajele necesare de efectuare a lucrărilor vor fi asigurate muncitorilor de către executant;

  - La obiectul supus reparației este posibilitatea stocării pe timp de noapte și în zile de odihnă materialele și instrumentele care vor fi utilizate la efectuarea lucrărilor;

  - Resursele materiale – apa și curent electric vor fi asigurate de beneficiar.

- Documentaţia tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | CP H.04.02:2016 | Prepararea și aplicare mortarelor în construcții |
| 2. | NCM A.08.01:2016 | Organizarea construcțiilor |
| 3. | CP A.08.01-1996 | Instrucţiuni de verificare a calităţii şi recepţie a lucrărilor ascunse şi/sau în faze determinante la construcţii şi instalaţii aferente |
| 4. | NCM A.08.02:2014 | Securitateа şi sănătatea muncii în construcţii |
| 5. | CUC 434/2023 | Codul urbanismului și construcțiilor |

- Documente obligatorii la depunerea ofertei

- 9.1 Deviz de cheltuieli. La calculul devizului se va ține cont de coeficienții plafon. https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/

9.2    Dovada de experiență în domeniu, prin prezentarea a 2 copii de procese-verbale ale lucrărilor similare cu cele din prezentul caiet de sarcini, îndeplinite în ultimii 2 ani;

9.3    Declarație cu privire la termenul de garanție pentru lucrările calitativ îndeplinite.

- Condiţii de recepţie a lucrărilor:

  - Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările efectuate în termen de maxim 10 zile prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor;

  - În cazul în care se constată existenţa vreunor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere;

  - Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora;

  - După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.