# ANUNȚ Nr. 2 # la procedura de achiziție a lucrărilor de reparație a acoperișului în căminele Nr.1,2,3 prin cererea ofertelor de prețuri.

- Denumirea autorităţii contractante: IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe - IDNO: 1005600007685 - Tip procedură achiziție: COP - Obiectul achiziției: Lucrări de reparație a acoperișului în căminele Nr.1,2,3. - Cod CPV: 45453000-7 - Data publicării anunțului de intenție: Acest anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării lucrărilor de reparație a acoperișului în căminele Nr.1,2,3. [obiectul achiziţiei] conform necesităţilor IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe. [denumirea autorităţii contractante] (în continuare –Beneficiar) pentru perioada bugetară 2019. - Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: surse proprii - Modalităţi de plată: prin virament conform facturii fiscale Beneficiarul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări: Nr. d/o; Cod CPV; Denumirea lucrărilor solicitate; Unitate de măsură; Cantitatea; Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă. 45453000-7; Lot I. Lucrări de reparație a acoperișului în căminul Nr.3 cu reparația stratului support.. 1.1; Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi; m2; 660,000. 1.2; Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (balcoane); m2; 60,000. 1.3; Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite; m2; 80,000. 1.4; Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale); m2; 120,000; Mortar M 100-T. 1.5; Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane; m2; 80,000; Mortar M 100-T. 1.6; Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm, montarea cu autoturnul telescopic кирпичной кладке, длиной более 2 м, развернутой шириной до 15 см, при помощи телескопической автовышки); m; 83,000. 1.7; Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm; m; 47,000. 1.8; Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (parapet); m; 83,000. 1.9; Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat; m2; 720,000; Amorsă Densitatea = 1,1kg/ L Reducerea necesarului de apă= 10% Circulabil după24 ore Aplicarea=2ore Creșterea rezistenței după o zi=40%. 1.10; Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (1 strat); m2; 720,000; Membrane bituminoase : Masa 1m.p.=3kg Forța de rupere: 350 Rezistența termică C*: 85 Hidroabsorbția din masă în 24 ore = 1. 1.11; Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (2strat); m2; 720,000; Membrane bituminoase : Masa 1m.p.=4kg Forța de rupere: 350 Rezistența termică C*: 85 Hidroabsorbția din masă în 24 ore = 1. 1.12; Aerator pentru acoperis; buc; 14,000. 1.13; Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon categoria 1, pe teren; t; 8,000. 1.14; Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m; t; 40,000. 1.15; Transportarea deseuri de constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km; t; 40,000. 45453000-7; Lot.II Reparații curente a acoperișului în căminele Nr.1 și Nr.2. 2.1; Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat; m2; 150,000; Amorsă Densitatea = 1,1kg/ L Reducerea necesarului de apă= 10% Circulabil după24 ore Aplicarea=2ore Creșterea rezistenței după o zi=40%. 2.2; Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (1 strat); m2; 150,000; Membrane bituminoase : Masa 1m.p.=3kg Forța de rupere: 350 Rezistența termică C*: 85 Hidroabsorbția din masă în 24 ore = 1. 2.3; Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (2 strat); m2; 150,000; Membrane bituminoase : Masa 1m.p.=4kg Forța de rupere: 350 Rezistența termică C*: 85 Hidroabsorbția din masă în 24 ore = 1. 2.4; Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon categoria 1, pe teren; t; 2,000.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

- Tipul contractului: De antrepriză.

- Termenul și condițiile de executare solicitate : 20.08.2019 inclusiv.

- Termenul de valabilitate a contractului : 31.12.2018

- Locul executării lucrărilor:str.Miron Costun 26/3,căm.Nr.3, precum și str.Miron Costin 26/2,căm.Nr.1,2.

- Modalitatea de efectuare a evaluării ofertelor : pe loturi - Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cel mai mic preț - Factorii de evaluare a ofertelor: - Calitatea lucrărilor de demontăre a membranelor bituminoase pînă la stratul de protecție și curățarea acestuia. B. Calitatea lucrărilor de amorsare și reparație a stratului-suport de protecție C. Calitatea aplicării învelitorilor cu membrane bituminoase pe stratul- suport. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului : - Demararea lucrărilor în următoarea cosecutivitate : căm.3 –căm.2 – căm.1. - Efectuarea lucrărilor de reparație imediat dupa dezgolirea și reparația stratului-suport de protecție, în termeni cît mai restrînși pentru evitarea ploilor torențiale. - Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o; Denumirea documentului/cerinței; Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei:; Obligativitatea. 1.; Fișa : informații generale despre ofertant; Semnătura autorizată; Obligatoriu. 2.; Certificat eliberat de FISC; Semnătură autorizată FISC; Obligatoriu. 3.; Certificat de la Inspecția de Stat în Construcții; Semnătură autorizată ISC; Obligatoriu. 4.; Declarația privind dotarea cu utilaj tehnic modern pentru executarea lucrărilor; Semnătură autorizată; Obligatoriu. 5.; Copia certificatului de înregistrare sau Extrasului din Registrul de Stat.; Copia; Obligatoriu. 6.; Copia certificatelor de conformitate a materialelor utilizate pe fiecare categorie de materiale în parte.; Copia; Obligatoriu. 7.; Oferta 3.1 însoțită de Devizul de ofertă.; Original; Obligatoriu. 8.; Oferta tehnică; Original; Obligatoriu. 9.; Oferta financiară; Original; Obligatoriu. 10.; DUAE (partea antreprenorului); Obligatoriu. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe - Adresa:str. Miron Costin 26/2, cab.210 - Tel: 022-443031,069269430 - Fax: - - E-mail: iarostd@gmail.com - Numele şi funcţia persoanei responsabile: Iaroslavschi Tudor Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant. - Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile. - Termenul de depunere/deschidere a ofertelor: În termenii indicați de M Tender - Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor. - Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile - Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba romană. - Garanția bancară. Nu e cazul. - Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor. - Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC. - Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA : 375 000 lei.

Conducătorul grupului de lucru:                 Palade Gabriel

Executor T. Iaroslavschi

Tel. 069269430