____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria Palanca r.Stefan Voda

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria Palanca r.Stefan Voda

3. Obiectul achiziţiilor  Asigurarea unui spatiu de joaca pentru copii din s.Palanca r.Stefan Voda

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de consolidare |  |  |
| 1 | TsA03A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor | m3 | 2.8000 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2.8000 |
| 3 | CA03B2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 3.1000 |
| 4 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 55.2000 |
| 5 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg | 48.4000 |
| 6 | TsH91A | Instalarea banci Scaun simplu (lungime x lLatime:1200x380mm, (Inaltime 450mm) | buc | 4.0000 |
| 7 | TsH91A | Instalarea banci ( Scaun cu speteaza (lungime 1000, inaltime 1500mm) | buc | 6.0000 |
| 8 | TsH80A | Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg | buc | 7.0000 |
| 9 | TsH80B | Aranjarea bancilor, masa 100-200 kg | buc | 6.0000 |
| 10 | TsH80C | Aranjarea bancilor, masa peste 200 kg | buc | 3.0000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. Elemente de joaca si odihna |  |  |
| 11 | Pret de piata | Pavilionului Nouras, cu scaun pe perimetru (lungime x lungime: 4000x4000mm, inaltime 2000mm) | buc | 2.0000 |
| 12 | Pret de piata | Carusel ZIMBET (lungime x latime:1600x1600mm,inaltime 750mm) | buc | 1.0000 |
| 13 | Pret de piata | Masa inimioara cu scaun asambate din suport de metal (1600x1600mm, Inaltime 630mm) | buc | 2.0000 |
| 14 | Pret de piata | Nisipiera cu scaunel (lungime x latime: 1250x1250,inaltime 500) | buc | 4.0000 |
| 15 | Pret de piata | Carusel cu volan (lungime x latime:1600x1600mm, inaltiime 750mm) | buc | 1.0000 |
| 16 | Pret de piata | Complex de joaca Cetate 03 (lungime x latime:5800x4400mm,inaltime 2700mm, Casute-3, tobogane-2,scara-1, alpinism-1, urcare cu funie) | buc | 1.0000 |
| 17 | Pret de piata | Tabla pentru desen (lungime x inaltime:1250x800mm) | buc | 2.0000 |
| 18 | Pret de piata | Complex de joaca Casuta(lungime x latime:3570x2510mm, inaltime 2270mm, Casute-2, tobogane-2, scara, nisipiera) | buc | 1.0000 |
| 19 | Pret de piata | Foisor 02 (lungime x latime:2000x1500mm, inaltime 2000mm) | buc | 1.0000 |
| 20 | Pret de piata | Masa cu scaune 01 (lungime x latime:1500x1900mm, inaltime 750mm) | buc | 1.0000 |