Aprob

Director IMSP IMU_______________M. Ciocanu

Caiet de sarcini obiectivelor  supuse  monitorizării  şi a dispozitivelor  instalate  necesare deservirii serviciului de paza pentru 2020

|  |  |  | Numărul mijloacelor sistemului pază – incendiu instalate la obiective |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Aparate de recepţie control |  |  | Panou de control |  |  | avertizoare |  |  | Dispozitive de multeplexare |  |  | R/E |  |  | Concent. Capacitate |  | Aver. De contact şi vibratorii |  |  |  |  |  |  |
| Denumireaobiectelor | Suprafaţa (m.p.) | Genul de pază | Sirenă | Strobsirenă | Sirenă 15V, 12 V | PC + 4z, „Captain” | PS „Hanter Pro” | PC 16z | PIR – volum | Ultrasonore | Glastreac | RIP | STIM | DIP, SPD | ATC, 100 | Buton antiincendiu | Fobos | Deservirea liniei de telefonie | Rubin – 1/b | SMC, DIMC, IP | Buton de alarma, PASP | Buton de alarma radio | A 1- numărul de bucle peste 20 | A2 - // - | C1 – numărul total al detec. În bucle | Total instalaţii convenţionale |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Arhiva-statistica | 409,2 | PC |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 15 |  |  | 9 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 23,4 |
| Farmacia nr.1 (2) | 32,5 | PC | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  | 4,6 |
| Farmacia nr.1 (1) | 5,0 | PC/BA | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 6 |  | 5,2 |
| Farmacia nr.2 (c.p.) | 10,7 | PC/BA | 1 |  |  | 1 |  |  | 5 |  | 2 |  |  | 8 | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 8,2 |
| System antiincendiarautonom |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4,3 |
| Casa | 4,63 | PC | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 4,3 |
| DMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 74,2 |

Sef department mentinanta infrastructura si dezvoltare_____________________  Gh. Ionitel

Sef serviciu paza ____________________________    V Golic

Sef serviciu telecomunicatii_______________________ A Baciu