Caietde sarcini pentru

Reparatia acoperis la Blocul sanitar alimentar

a Grădiniței din satul Sărățica Nouă

| Obiectul: Reparația Acoperiș Grădiniță Saratica Noua mul Leova |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Reparația Acoperiș la Blocul Alimentar Grădiniță s.Saratica Noua mul Leova |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Capitolul 1. | Bloc Alimentar Desfaceri. |  |  |
| 1 1.1 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperiș - șarpanta acoperișului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разбркой всех элементов включая сортировку материалов) | m2 | 148,8000 |
| 1 12 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperiș - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов) | m2 | 278.0000 |
| 1.1 3 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperiș - streasinile infundate sau aparente (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - свесов закрытых или видимых) | m2 | 30,0000 |
| 1 1 4 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperiș - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc | m | 20,0000 |
| 1 1 5 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperiș - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов) | m2 | 278,0000 |
|  | Capitolul 1. | TOTAL Bloc Alimentar Desfaceri. |  |  |
|  | Capitolul 2. | Bloc Alimentar Acoperiș |  |  |
| .1 1 6 | CB03D2 | Cofraje din panoun refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereți si diafragme la construcții cu inaltimea pma la 21-35 m, sprijinirile fund incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования стен и диафрагм в строениях высотой Н= 21-35м, включая крепления) | m2 | 19.5200 |
| 1 1 7 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм). | kg | 351,0000 |
| 1 1 8 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de șantier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 50.0000 |
| 1.1 9 | CA04H | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max 15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Вс 15/B 200)(Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РВУ и укладка по вертикали на высоте до 15 м включительно и по горизонтали на расстоянии до 15 м включительно, железобетон класса ) | m3 | 5.6000 |
| l 1 10 | CF.41A | Montarea capnorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием) | m3 | 2,2000 |
| 1 1 11 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием) | m3 | 2,8000 |
| 1 1 12 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din țigla, placi lip eterni) etc , din scindun brute de rasinoase (24 mm grosime), la construcții obișnuite Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau după proiect | m2 | 278,0000 |
| 1 1 13 | CE17A | Strat suplimentar polimenc tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de țigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 2780000 |
| 1 1 14 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip țigla) pentru invelitorile acopensurilor (tip Lmdab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тил Lmdab)) | m2 | 278,0000 |
| 1.1.15 | CE42A | Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон) | buc | 2,0000 |
| 1 1 16 | CL17B | Confecții metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada, снегозадержателей,) | kg | 39,0000 |
| 1 1 17 | CE31C | Streașină infundata, fara console aparente, din Tabla Profilata pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 | 44.2300 |
| 1 1 18 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass” из листовой стали с антикоррозионной защитой) | m | 61,0000 |

Proiectant:

| 1.1.19 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой). | m | 34,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.20 | CN16A | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (Окраска деревянных изделий маслянными красками в 3 слоя, дверей и окон огрунтованных). | m2 | 77,3500 |
|  | Capitolul 2. | TOTAL Bloc Alimentar Acoperiș |  |  |

(funcția, semnătură, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonlines creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032:

Antreprenor:

Investitor: Pomaria Saratica Noua mul Leova

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 36

| Obiectul: Reparația Acoperiș Grădiniță Saratica Noua rnul Leova |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Reparația Acoperiș la Blocul Alimentar Grădiniță s.Saratica Noua rnul Leova |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare (Lei) |  |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |
|  |  |  |  |  |  | Inel, salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Capitolul 1. | Bloc Alimentar Desfaceri. |  |  |  |  |
| 1 1 1 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperiș - șarpanta acoperișului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разбркой всех элементов, включая сортировку материалов). | m2 |  |  | 28,96 |
|  |  |  |  |  |  | 25,35 |
| 1111 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2300 | 65.00 | 18.20 |
| 1112 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 65,00 | 7.15 |
| 1113 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 51 63 | 3.61 |
| 1 1 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperiș - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов) | m2 |  |  | 13,25 |
|  |  |  |  |  |  | 11,70 |
| 1121 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 | 65.00 | 5.85 |
| 1122 | 931006C019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.090C | 65 00 | 5 85 |
| 1123 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.0300 | 51.63 | 1.55 |
| 1 1 3 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperiș - streasmile înfundate sau aparente (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - свесов закрытых или видимых) | m2 |  |  | 20,27 |
|  |  |  |  |  |  | 19,50 |
| 113 1 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0.1500 | 65.00 | 9.75 |
| 1132 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 65,00 | 9.75 |
| 113 3 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0150 | 51.63 | 0 77 |
| 1 1 4 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperiș - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m |  |  | 9,60 |
|  |  |  |  |  |  | 9.10 |
| 114 1 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0.0900 | 65,00 | 5.85 |
| 114 2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 65.00 | 3.25 |
| 114 3 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0.0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.0100 | 50.00 | 050 |
| 115 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperiș - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д , включая повторное использование листов) | m2 |  |  | 47,80 |
|  |  |  |  |  |  | 46,80 |
| 1.1 5 1 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0.3600 | 65,00 | 23.40 |
| 1 1 5 2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.3600 | 65.00 | 23.40 |
| 1 1 5.3 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0.0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.0200 | 50 00 | 1.00 |
|  | Capitolul 1. | TOTAL Bloc Alimentar Desfaceri. |  |  |  | 22 081,68 |
|  | Capitolul 2. | Bloc Alimentar Acoperiș |  |  |  |  |
| 1 1 6 | CBO3D2 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereți si diafragme la construcții cu inaltimea pina la 21-35 m. sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования стен и диафрагм в строениях высотой Н= 21-35м включая крепления) | m2 |  |  | 125,65 |
|  |  |  |  |  |  | 63,70 |
| 116 1 | 28/4125881241 | Satbe uzuale MW | i<9 | 0.0050 | 55.00 | 0.28 |
| 1 1.6 2 | 2674115841033 | Piulițe uzuale patrate M Ю | buc | 0,3000 | 5,00 | 1.50 |
| 116 3 | 2874115825003 | Surubun uzuale patrate M 10 х 140 mm | buc | 0.3000 | 6.00 | 1.80 |
| 116 4 | 2875276311528 | Scoabe dm otel pentru construcții |  | 0,0300 | 24,00 | 0.72 |
| 1165 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții | kg | 0.0300 | 30.00 | 0.90 |
| 1166 | 2030122928385 | Panou do ccfraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0.1100 | 250,00 | 27,50 |
| 1 1 6 7 | 2010102904340 | Dulapi de rasmoase | m3 | 0,0010 | 4 500,00 | 4.50 |
| 1 1.6 8 | 2010102903495 | Scinduri de rășinoase | m3 | 0.0010 | 4 500.00 | 4.50 |
| 1169 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasmoase | m3 | 0,0015 | 4 500,00 | 6,75 |

| 1 1 6 10 | 2320187315789 | Dec of rd | kg | 0 1200 | 30.0C | 3.60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11611 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 65.0C | 11,70 |
| 1 1 6 12 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0.8000 | 65 00 | 52.00 |
| 1 1 6 13 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0.0220 | 450.00 | 9.90 |
| 1 1 7 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) | kg |  |  | 20,34 1,89 |
| 117 1 | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 18,00 | 18,45 |
| 1172 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0.0290 | 65.00 | 1.89 |
| 1.1 8 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de șantier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  |  | 21,25 2,80 |
| 118 1 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1.0250 | 18.00 | 18.45 |
| 1182 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0.0430 | 65.00 | 2.80 |
| 1 1.9 | CA04H | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max 15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Вс 15/B 200)(Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ и укладка по вертикали на высоте до 15 м включительно и по горизонтали на расстоянии до 15 м включительно, железобетон класса ) | m3 |  |  | 3 316,20 71,50 |
| 119 1 | 2663102100001 | Beton clasa С15/12 | m3 | 1.0250 | 3000,00 | 3075.00 |
| 1192 | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosun PA 35 vrac S1500 | kg | 341.0000 | 000 | 0.00 |
| 1193 | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de nu si lac un 0.0-7.0 mm | m3 | 0.8200 | 0,00 | 0,00 |
| 1194 | 1421102200288 | Pietriș ciuruit spalat de mal 7-15 mm | m3 | 0.2800 | 0,00 | 0.00 |
| 1195 | 1421102200068 | Pietriș ciuruit nespălat de riu 7-15mm | m3 | 0.2800 | ООО | 0.00 |
| 1196 | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane | m3 | 0,3500 | 0,00 | 0,00 |
| 1197 | 2222222222992 | Material mărunt (dulapi de rasinoase. cuie, scoabe) | % | 4.000C | 0,00 | 123.00 |
| 1 198 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1.0000 | 65.00 | 65,00 |
| 1 1 99 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 | 65.00 | 6.50 |
| 1 1 9 10 | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0.0570 | 200.00 | 11.40 |
| 119 11 | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 850.00 | 15,30 |
| 1 1 9 12 | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0.1000 | 100.00 | 10.00 |
| 1 1 9 13 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,2000 | 50.01 | 10.00 |
| 1.1 10 | CE41A | Montarea căpriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антиселтированием) | m3 |  |  | 7 548.71 1 565,85 |
| 1 1 10 1 | 20101029087372 | Gnnzi ecansate de rasinoase 6=40-75мм caht a II a | m3 | 0.1600 | 4 500 00 | 720.00 |
| 1 1 10 2 | 20101029087371 | Gnnzi ecarisate de rasinoase de 6=100.125 mm călit, a II a | m3 | 0t>300 | 4 500.00 | 270.00 |
| ¦1 1 ю з | 20101029041692 | Dulapuri ecansati de rasmnoase caH a la | m3 | 0.8.300 | 4 500.00 | 3 735.00 |
| jl 1 10 4 | 28741458870491 | Cuie de construcție | kg | 7.2OOC | 30.00 | 216,00 |
| ■1 1 10 5 | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6.3 - 6.5mm (катанка горячекатанная в мотиах Д =6.3 - 6.5 мм) | k9 | 4.3800 | 24 00 | 105.12 |
| 1 1.106 | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3.3800 | 28,00 | 94.64 |
| 1110 7 | 27859 | Pastă antiseptică | kg | 1,9600 | 35.00 | 68.60 |
| 1 1 10 8 | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1.8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 | 18,ОС | 6-34.C0 |
| 1 1 109 | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 | 65,00 | 1 409.20 |
| 1 1 Ю 10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 65 00 | 156 65 |
| 1 1 Ю и | 24105200067531 | Automacara 10 t cu braț cu zăbrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0.1500 | 450,00 | 67.50 |
| ¦1 1 1012 | 29552700002608 | Fierăstrău mecanic cu lanț de 2.2 kw. 3cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 | 50,00 | 22.00 |
| 1 1 11 I | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антиселтированием) | m3 |  |  | 7 146.85 1 462,50 |
| 11111 | 28741158254550 | Butoane de construcții cu piulițe si șaibe | kg | 7,5000 | 55.00 | 412.50 |
| 11112 | 20101029069611 | Scânduri brute, călit III | m3 | 0,0100 | 4 500,00 | 45.00 |
| 1 1 113 | 20101029087371 | Gnnzi ecarisate de rasinoase de 6= 100,125 mm. călit, a II a | m3 | 0.93GC | 4 500,00 | 4 185.00 |
| 11114 | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44мм călit II | m3 | 0.1200 | 4 5'30.00 | 540.00 |
| 11115 | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1.8 kg (Поковки) | k9 | 3.4000 | 18.00 | 61.20 |
| 11116 | 27859 | Pastă antiseptică | kg | 3.0100 | 35.00 | 105.35 |
| 11117 | 23203226000361 | Gudron | kg | 2.5800 | 45.00 | 116.10 |
| J 1 11 8 | 28741458870491 | Cuie de conslruclie | kg | 3.0000 | 30.00 | 90.00 |
| Il 1 и 9 | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1.4500 | 28,00 | 40.60 |
| ¦1 1 11 10 | /124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 65.00 | 1 316.25 |
| 111111 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 65.00 | 146.25 |
| 1 in 12 | 24105200067531 | Automacara 101 cu braț cu zăbrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0.1500 | 450.00 | 67.50 |
| 1 1 11 13 | 29552700002608 | Fierăstrău mecanic cu lanț de 2.2 kw. 3 cp (Drujba. бензопила) | h-ut | 0.3300 | 50.00 | 16.50 |
| 111114 | 29405200076091 | Mașina de gaunt electrica (дрель электрическая) | h-ul | 0.2300 | 20.00 | 4.60 |
| 'l 1 12 | Cl: 30A | Astereala la inveliton sau doliile invelitonlor din țigla, placi tip eternit etc., din scindări brute de rasinoase (24 mm grosime), la construcții obișnuite Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se au după proiect | m2 |  |  | 55.33 19.18 |
| ¦l 1 12 1 | 2010102903495 | Sc înduri de rășinoase | m3 | 0.0071 | 4 500.00 | 31.96 |
| 1 1.12 2 | 2873145887000 | Cuie cu cap come tip A pentru construcții | kg | 0.1200 | 30.00 | 3.60 |
| 1 1.12 3 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 65.00 | 14,63 |
| 1 1 12.4 | 9310060019920 | Huncrtor deservire CM | h-om | 0,0700 | 65.00 | 4.56 |

| Ji 1 12 5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrau de finisaj | h-ut | 0.030C | 20.0C | 0.60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 13 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de țigla, placi ondulate sau amprentate | m2 |  |  | 30,79 16,25 |
| 1 1 13 1 | 2682132600465 | Folie suplimentara pohmenca | m2 | 1.150C | 12.0C | 13.30 |
| 1 1 132 | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12.000C | 0.01 | 0.12 |
| 111.)? | 2222222222991 | MATERIAL MĂRUNT | % | 3.0006 | O.OC | 0.42 |
| 1.1 134 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0.200C | 65.00 | 13.00 |
| 1 1 135 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 65.00 | 3.25 |
| 1 1 136 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucran de finisaj | b-ut | 0.0100 | 20.00 | 0.20 |
| 1.1 14 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip țigla) pentru invelitonle acoperișurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)). | m2 |  |  | 272,42 74,75 |
| 1 1 14 1 | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip țigla | m2 | 1,1500 | 130.00 | 149,50 |
| 1 1 142 | 2710403640000 | Tabia plana protejata anticorozrv | kg | 0,5000 | 28,00 | 14 00 |
| 1 1 14 3 | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9.0000 | 0.95 | 3.55 |
| 1 1 14 4 | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip țigla | buc | 0,1000 | 100.00 | 10.00 |
| 1114 5 | 2710403740000 | Pazie dm tabla protejata anticeroziv | buc | 0.0400 | 100 00 | 4.00 |
| 1 1 14F | 2521106718272 | PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POUMERICA | m | 0.0500 | 25.00 | 1 25 |
| 1 1 14 7 | 2222222222991 | MATERIAL MĂRUNT | % | 5.0000 | O.OC | 9.37 |
| 1 1 14 8 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0.9000 | 65.00 | 58.50 |
| 1 1 149 | 9310060019920 | Миле rtor deservire CM | h-om | 0.2500 | 65.00 | 16.25 |
| 1 1 14 10 | 2952160007200 | Utilaj de ndicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0.0500 | 20.00 | 1.00 |
| 1 1 15 | CE42A | Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон) | buc |  |  | 1 774,70 429,20 |
| 1 1 1S1 | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 4.0000 | 24.00 | 96.00 |
| 1 1 15 2 | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 1.0000 | 35.00 | 35.00 |
| Il 1 153 | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecafișate sau pregătirea lanienelor (пласгиты) б=2О-24см calitatea а II а | m3 | 0.0600 | 4 500.00 | 27000 |
| 1 1 154 | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasmoase 6=19-22мм călit a III a | m3 | 0.060C | 4 500,00 | 270.00 |
| 1 1 155 | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase 6=44mm calit a III a | m3 | 0,1000 | 4 500.00 | 450.00 |
| 1.1 156 | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 0.5000 | 250.00 | 125.00 |
| 1 1 157 | 28741458870491 | Cuie de construcție | kg | 1.4C0C | 30.00 | 42.00 |
| 1 1 158 | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5.9700 | 65.00 | 388.05 |
| 1 1 15 9 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.6330 | 65,00 | 41.15 |
| 1 1 15 10 | 24105200067531 | Automacara 10 t cu braț cu zăbrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0.1100 | 450,00 | 49.50 |
| 1 1 1511 | 2955270002609 | Fierăstrău mecanic cu lanț de 2.2 kw. 3 cp (Drujba, лила дисковая электрическая) | h-ut | 0,1600 | 50.00 | 8.00 |
| 1 1 16 | CL17B | Confecții metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada, снегозадержателей,). | kg |  |  | 50,22 13,65 |
| Il 1161 | 2811236309800 | Confecții metalice diverse | kg | 1.0000 | 35.00 | 35.00 |
| ;1 1 16 2 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0.0050 | 65,00 | 0 33 |
| 1 1 16 3 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0.0080 | 4,00 | 0.03 |
| 1 1 164 | 2430126103294 | Vopsea mmium de plumb v 351-3 ntr 90-80 | кд | 0.010C | 65 001 | 0.65 |
| 1 1 16 5 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S15O0 | k9 | 0.0200 | 3 00 | 0.06 |
| 11166 | ’010126200341 | Cărbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 25.00 | 0.50 |
| 1 1 16 7 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 65.00 | 12 35 |
| 1 1 16 8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0100 | 65.00 | 0.65 |
| 1 1 169 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0.01001 | 65.00 | 0.65 |
| 1 1 17 | CE31C | Streașină infundata, fara console aparente, din Tabla Profilata pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 |  |  | 631.00 263.90 |
| 1 1 17 1 | 2010102903497 | ТаЫа Profilata C8 | m2 | 1,1500 | 130.00 | 149.50 |
| 1 1 172 | 2010102906900 | Rigle de rasmoase | m3 | 0.0400 | 4 500.00 | 180,00 |
| ¦1 1 173 | 20301129470001 | Pervaz de rasmoase | m | 5.0000 | 5.00 | 25,00 |
| 1117 4 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții | k9 | 0,4000 | 30,00 | 12.00 |
| 1117 5 | 2852107335349 | Lucru la mașina | h-om | 0.0600 | 65.00 | 3.90 |
| 1 1.176 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,7000 | 65.00 | 240.50 |
| 1117 7 | 9310060C‘19920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 65,00 | 19.50 |
| 1 1 17 8 | 2952160007200 | Utilaj de ndicat pentru lucran de finisaj | h-ut | 0.0300 | 20.00 | 0.60 |
| 1 1 18 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) | m |  |  | 210,35 19.50 |
| 1 1 18 1 | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1.0500! | 80. CO | 84,00 |
| ;i 1 ie. 2 | 2875276311231 | Cirhge dm del zn pentru jgheabun | buc | 1.4000 | 35.00 | 49.00 |
| 1 1 163 | 2666122800555 | Element de închidere | buc | 0,2000 | 45.00 | 9.00 |
| 1 1 18 4 | 2875274000050 | Elemente de legătură | buc | 0.1000 | 34,00 | 3.40 |
| Il 1 18 5 | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 36.CO | 7,00 |
| ¦l 1 16.6 | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 125 00 | 25.00 |
| ,1 1 18 7 | 2874115837745 | Șuruburi | buc | 10.0000 | 0.75 | 7.50 |
| ¦l 1 188 | 2222222222991 | HATERIAL MĂRUNT | % | 3.0000 | 0.00 | C, |
| '1 1 189 | 7213050013100 | Finichigiu | h-om | 0.3000 | 65.00 | 19,50 |
| h 1 18 10 | 7952160007200 | Utilaj de ndicat pentru lucran de finisaj | h-ut | 0,0200 | 20.00 | 0.40 |
| 1 1 19 | СЕ22Л | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) | m |  |  | 181,92 22.75 |
| 1 1.191 | 7710406311726 | ЗиНал rotund prefabricat (tp brass | m | 1,0500 | 75.00 | 78.75 |