| ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr lot | Denumirea bunurilor |  |  | Modelul articolului |  | Țara de origine | Produ- cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | Masă pentru instrumente tip Mayo |  |  |  |  |  |  | Masă pentru instrumente tip Mayo. Construcție din oțel inoxidabil AISI 304, cu rezistență la dezinfectanți chimici.. Înălțime reglabilă cu fixare de la 85 până la 120 cm (+/- 5 cm), cu pompă hidraulică acționată prin pedală. Bază cu roți pivotante, diametrul roților ~50-75 mm. Dimensiuni a suprafeței de lucru: ~ 70x50 cm. Capacitate – minim 15 kg. - Certificat ce atestă calitatea bunurilor, emis de producător, cu mențiunea că bunurile sunt predestinate pentru uz medical; - Certificat de calitate / aviz sanitar pentru articolele din inox standard AISI 304 emis de producător. Termen de garanție – minim 24 luni |  |  |  |
| 2 | Cărucior pentru transportarea produselor |  |  |  |  |  |  | Cărucior metalic pentru transportare. Lungime ~ 85 cm, Lățime ~ 65 cm, Înălțime bordură ~ 20 cm Înălțime mâner ~ 100 cm, (+/- 5 cm). Capacitate de încărcare – 250 kg Termen de garanție – minim 24 luni |  |  |  |
| 3 | Cărucior cu mâner pliabil pentru transportarea mărfurilor |  |  |  |  |  |  | Cărucior cu mâner pliabil pentru transportarea mărfurilor. Încărcătură maximală – 150 kg. 2 roți din cauciuc de înaltă calitate, pliabile. |  |  |  |
|  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _________________________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ____________________________________ Anexa nr. 23 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021 Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6,7,8, 9 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,5,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr lot | Cod CPV |  | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |  | Termenul de livrare |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |
| 1 | 34900000-6 |  | Masă pentru instrumente tip Mayo | buc | 5 |  |  |  |  |  | Până la 30 zile din data semnării contractului |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Cărucior pentru transportarea produselor | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Cărucior cu mâner pliabil pentru transportarea mărfurilor | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: Ofertantul: ___________________ Adresa: _________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |