## CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziției:  Lucrări de reparație a tavanelor din sediul Serviciului Vamal (et. I și II), amplasat pe adresa str.N.Starostenco, 30.

Autoritatea contractantă:  Serviciul vamal , mun. Chișinau str. Starostenco 30

(denumirea, adresa)

Descriere generală

Reparația tavanului suspendat din panouri prefabricate ”Armstrong”, inclusiv sistemul de grilă cu:

- refacerea sistemului de iluminat prin montarea corpurilor de iluminat tip LED;

- menținerea în parametri optimi a imobilului beneficiarului în scopul desfășurării activitaților în condiții de siguranță și confort;

- propriile concluzii elaborate în urma vizitei la amplasament, anterior procedurii de licitație.

Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Perioada de garanție este de 5 ani din momentul semănării procesului verbal de recepție a lucrărilor executate. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor apărute în decursul perioadei de garanţie vor fi remediate din contul antreprenorului. Defectele sunt de natură – apariţia crăpăturilor, deteriorarea sau murdărirea pereților etc.

Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: 30 august 2024.

Lista cu cantitaţile de lucrări. Formularul nr. 1 anexat în PDF