Reconstructia acoperisului din plat in sarpantla cladirea gradinitei de copii blocul D r.l. Edinet, s. Zabriceni	
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz local de resurse № 02-11-2018
 Ремонт

Valoarea de deviz  223 837,24 Lei	
Intocmit in preţuri  curente 03.11.2018

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № 02-11-2018:					
			Manopera:
 1.	7122030012940	Pietrar	h-om	19,9565	57,66	1 150,692	
 2.	7122050013400	Zidar	h-om	26,6600	57,66	1 537,216	
 3.	7123010010200	Betonist	h-om	32,8155	57,66	1 892,142	
 4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	19,2774	57,66	1 111,534	
 5.	7124010010700	Dulgher	h-om	358,4380	57,66	20 667,536	
 6.	7124010010730	Dulgher  3	h-om	11,9400	57,66	688,460	
 7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	10,6848	57,66	616,085	
 8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,6630	57,66	38,229	
 9.	7212030022700	Sudor	h-om	2,0107	57,66	115,937	
 10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	242,1000	57,66	13 959,486	
 11.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4472	57,66	25,786	
 12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	13,7161	57,66	790,870	
 13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,1300	57,66	526,436	
 14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	153,7560	57,66	8 865,570	
 15.	9310060019930	Muncitor	h-om	5,3350	57,66	307,616	
		Total manopera				52 293,57	
			Materiale:
 1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,3328	3,00	0,998	
 2.	115	suruburi	buc	250,0000	0,50	125,000	
 3.	116	tabla profilata	m2	28,3200	57,50	1 628,400	
 4.	1212121212121	apa	m3	1,1155	0,00	0,000	
 5.	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	3,4637	150,00	519,555	
 6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5657	150,00	84,855	
 7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,7634	150,00	564,510	
 8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0130	1,00	0,013	
 9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,3255	2 850,00	927,675	
 10.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,1200	2 850,00	342,000	
 11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	6,5148	2 850,00	18 567,180	
 12.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de  rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,1200	2 850,00	342,000	
 13.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm  calit a III a	m3	0,2000	2 850,00	570,000	
 14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,7421	2 850,00	2 114,985	
 15.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	1,1110	2 850,00	3 166,350	
 16.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	2,7776	2 850,00	7 916,160	
 17.	2010237318750	Distantieri 	buc	61,2416	1,00	61,242	
 18.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	8,2450	11,00	90,695	
 19.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,8500	15,00	72,750	
 20.	2320187315789	Decofrol	kg	2,8608	12,00	34,330	
 21.	2413217300010	Cleme	buc	13,2600	2,00	26,520	
 22.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0582	12,00	0,698	
 23.	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,5590	23,00	12,857	
 24.	2430127317192	Diamoniu fosfat 	kg	32,4950	12,00	389,940	
 25.	2430226103064	Snur profilat din mastic 	kg	31,0590	1,00	31,059	
 26.	2462106110601	Paste antiseptice 	kg	9,5060	3,00	28,518	
 27.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	168,9398	1,35	228,069	
 28.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 427,5597	1,35	1 927,206	
 29.	2666122800555	Element de inchidere 	buc	11,0416	12,00	132,499	
 30.	2682132600001	Cerceveli  (Переплеты)	m2	1,0000	25,00	25,000	
 31.	2682132601626	Carton bitumat	m2	10,5408	8,00	84,326	
 32.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata 	m2	238,1190	82,50	19 644,818	
 33.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	27,8460	45,00	1 253,070	
 34.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  	m	57,9684	50,00	2 898,420	
 35.	27106021000006	Otel beton OB 37 diam. 6 mm AI	kg	46,6375	11,00	513,013	
 36.	271060230000012	Otel beton OB 37 diam. barelor12 mm AIII	kg	177,5505	10,50	1 864,280	
 37.	271060230000014	Otel beton OB 37 diam. 14 mm AI	kg	31,0985	11,00	342,084	
 38.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,2219	15,00	3,329	
 39.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,5760	15,00	53,640	
 40.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,1872	15,00	32,808	
 41.	277527630988612	Confectii metalice inglobate in beton ancora M12	kg	22,1900	15,00	332,850	
 42.	28112363098001	Confectii metalice diverse, opritori de zapada	m	50,0000	35,00	1 750,000	
 43.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	8,0000	15,00	120,000	
 44.	28631463112701	Cremon   (ручка оконная)	buc	2,0000	25,00	50,000	
 45.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	84,6528	15,00	1 269,792	
 46.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1110	38,00	4,218	
 47.	2874115802561	Surub  M 12	buc	902,7200	1,00	902,720	
 48.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	6,6300	1,00	6,630	
 49.	2874115833870	Suruburi autofiletante 	buc	1 035,3000	0,50	517,650	
 50.	2874115837745	Suruburi	buc	552,0800	0,50	276,040	
 51.	2874115840479	Piulita M12	buc	902,7200	1,00	902,720	
 52.	2874115840601	Piulita  M20	buc	555,5200	1,00	555,520	
 53.	2874115850000	Buloane  M 20	buc	555,5200	1,00	555,520	
 54.	2874125881229	Saiba plata  M 20	kg	20,8320	53,00	1 104,096	
 55.	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	23,6096	53,00	1 251,309	
 56.	2874125886734	Nituri POP	buc	1 035,3000	0,50	517,650	
 57.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	2,8000	15,00	42,000	
 58.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	12,1508	22,00	267,318	
 59.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	11,0416	55,00	607,288	
 60.	2875274000502	Cot burlan	buc	13,2600	45,00	596,700	
 61.	2875274000503	Cot de capat	buc	6,6300	45,00	298,350	
 62.	2875274110001	Piesa de legatura 	buc	6,6300	12,00	79,560	
 63.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	11,0416	55,00	607,288	
 64.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	77,2912	22,00	1 700,406	
 65.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0000	15,00	0,000	
 66.	2875276311608	Piesa  metal. gata confectionate inglob. zidarii ind. 	kg	11,1800	23,00	257,140	
 67.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5775	0,00	0,000	
 68.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,1368	0,00	0,000	
 69.	4100126202818	Apa	m3	0,4175	0,00	0,000	
		Total materiale de construcţii				81 193,62	
			Utilaje de construcţii:
 1.	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0291	100,00	2,910	
 2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,2200	100,00	22,000	
 3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,9765	8,00	23,812	
 4.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,6528	5,00	8,264	
 5.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7549	5,00	3,775	
 6.	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,1820	5,00	0,910	
 7.	2922140007000	Macara 	h-ut	1,5543	5,00	7,771	
 8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	21,7484	5,00	108,742	
 9.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,2910	5,00	1,455	
 10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,8620	5,00	14,310	
 11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,9765	5,00	14,882	
 12.	29522700037002	Betoniera de  250 l cu cadere libera	h-ut	1,5502	5,00	7,751	
 13.	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,4536	5,00	7,268	
 14.	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	0,0112	5,00	0,056	
 15.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,3200	5,00	1,600	
 16.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0679	100,00	6,790	
 17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,8300	100,00	83,000	
		Total utilaje de construcţii				315,32	

	Total	 Lei			133 802,51	
	Asigurari sociale	22,5 %			11 766,05	
	Transportarea materiale	10 %			8 119,36	
	Total	 			153 687,92	
	Cheltuieli de regie	14,5 %			22 284,75	
	Total	 			175 972,67	
	Beneficiu	6 %			10 558,36	
	Total	 			186 531,03	
	TVA	20 %			37 306,21	
	Total	 			223 837,24	
	Total deviz:				223 837,24	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)