WinСмета2000
Formular Nr.5
Investitor
Obiect	 
Alimentarea cu apa a or.Falesti din riul Prut (lucrari de reabilitare II)	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-2-1
 Retele exterioare de alimentare cu apa.Apeduct in Falesti.
(formular desfăşurat)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	
U.M. 	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructii					
		1.1. Transeea,sapaturi					
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3			656,000
	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	320,00	656,000	
2	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu a transeei
	m3			76,111
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	57,66	76,111	
3	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu - largirea transeei pentru camine
	m3			76,111
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	57,66	76,111	
4	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip-pat din nisip pentru tevi
	m3			256,572
	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,172	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	216,00	221,399	
5	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu cu sol moale
	m3			17,875
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,875	
6	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3			45,195
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,245	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	19,50	1,950	
7	TsD02B1
	Umpluturi pamint afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm
	100 m3			243,600
	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	290,00	243,600	
8	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3			1 640,161
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,561	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	120,00	1 131,600	
9	TsC03A1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I Pamint surplus
	100 m3			560,000
	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	320,00	560,000	
10	TsI50A4
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 4 km 
	t			16,380
	
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0910	180,00	16,380	
11	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8
	100 m3			344,765
	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,0960	208,00	19,984	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,1200	290,00	324,781	
12	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3			137,581
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,765	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,0040	208,00	0,816	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	290,00	116,000	
		1.2. Tevi si armaturi					
13	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm  -vana din fonta cu d=100mm Pn1.0
	buc			2 363,050
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,713	
	28741173000001	vana din fonta cu d=100mm	buc	1,0000	2 241,67	2 331,337	
14	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm  -vana din fonta cu d=50mm Pn1.0
	buc			1 167,050
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,713	
	28741173000005	vana din fonta cu d=50mm	buc	1,0000	1 091,67	1 135,337	
15	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm flansa D100 PN1.0 Pa
	buc			327,391
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,543	
	28752741101501	flansa D=100	buc	1,0000	240,91	245,728	
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	88,00	21,120	
16	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm flansa D50 PN1.0 Pa
	buc			206,848
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,543	
	28752741101505	flansa D=50	buc	1,0000	122,73	125,185	
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	88,00	21,120	
17	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm capat de flansa d=100 PE100 Pn1.0 SDR17
	buc			297,452
	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,2000	57,66	69,192	
	25231567138111	Fiting polietilena -capat de flansa d=100 PE100 SDR17	buc	1,0000	133,22	133,220	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	88,00	95,040	
18	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -flansa din otel d=100
	buc			345,377
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,317	
	28752741101001	Piese de legatura-flansa din otel d=100mm	buc	1,0000	240,91	240,910	
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	15,00	15,150	
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	9,50	38,000	
19	AcA25B
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm-reductie din otel d=150x100
	buc			504,141
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,2700	57,66	188,548	
	287527411015015	Piesa de legatura din otel pentru sudura-reductie din otel d=150x100	buc	1,0000	229,17	233,753	
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,9300	88,00	81,840	
20	AcA25B
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm-dop din otel D=250 cu gaura D50
	buc			1 031,135
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,2700	57,66	188,548	
	287527411015025	Piesa de legatura din otel pentru sudura -dop din otel D250 cu gaura D50	buc	1,0000	745,83	760,747	
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,9300	88,00	81,840	
21	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-racord din otel d57x3.5 L-0.2m
	buc			108,866
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,543	
	28752741101507	Piesa de legatura din otel pentru sudura-racord din otel d57x3.5 L=0.2m	buc	1,0000	26,67	27,203	
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	88,00	21,120	
22	CA03A
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)-suporti de beton
	m3			1 237,740
	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	57,66	204,689	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064	
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	950,00	988,357	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,425	
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	290,00	5,204	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000	
23	AcA10A
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 110-140 mm-teava DN110 PE100 PN6 SDR26
	m			77,987
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	57,66	8,476	
	25212167010011	Teava din polietilena PE100 PN6 SDR26 D=110	m	1,0150	55,04	56,985	
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	2 850,00	10,450	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	35,00	1,050	
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	88,00	1,027	
24	AcA10D
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 350-500 mm-teava d=355 PE100 PN8 SDR21
	m			803,980
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2260	57,66	13,031	
	252121670100135	Teava din polietilena PE100 PN8 SDR21 D355	m	1,0150	759,21	778,305	
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	2 850,00	10,363	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	35,00	1,050	
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0140	88,00	1,232	
25	AcA10D
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 350-500 mm-teava d=355 PE100 PN6 SDR26
	m			665,421
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2260	57,66	13,031	
	252121670100136	Teava din polietilena PE100 PN6 SDR26 D355	m	1,0150	624,05	639,745	
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	2 850,00	10,363	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	35,00	1,050	
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0140	88,00	1,232	
26	AcA10D
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 350-500 mm-teava d=450 PE80 PN4 SDR26
	m			1 163,193
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2260	57,66	13,031	
	252121670100145	Teava din polietilena PE80 PN4 SDR26 D450	m	1,0150	1 109,61	1 137,515	
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	2 850,00	10,365	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	35,00	1,050	
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0140	88,00	1,232	
27	GA08G
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 530 x 7 mm 
	m			1 943,710
	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,3400	57,66	250,244	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,6400	57,66	36,902	
	2521216701005	Teava din otel  d=530x7	m	1,0200	1 218,78	1 243,156	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	11,4500	10,85	124,233	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,2800	24,00	6,720	
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0030	2 850,00	8,550	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400	40,00	13,600	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	21,50	2,580	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,2500	15,50	3,875	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	3,5000	14,50	50,750	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,8500	25,00	46,250	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1200	15,50	1,860	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	5,00	1,500	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,4300	88,00	37,840	
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,4500	250,00	112,500	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0900	35,00	3,150	
28	AcA51A
	Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din otel diam.450-530mm a tevilor din polietilena de presiune. de inalta densitate. destinate alimentarilor cu apa .asamblate prin sudura cap la cap. Teava DN355 PE100 PN6 SDR26
	m			780,218
	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4160	57,66	23,987	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7260	57,66	41,861	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3300	5,00	1,650	
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,0200	95,00	1,900	
	252121670100136	Teava din polietilena PE100 PN6 SDR26 D355	m	1,0150	624,05	633,411	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0500	140,00	7,000	
	060326	Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarire a apelor, 0,25 m3	h-ut	0,1700	320,00	54,400	
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1700	88,00	14,960	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	35,00	1,050	
29	AcA51A
	Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din otel diam.450-530mm a tevilor din polietilena de presiune. de inalta densitate. destinate alimentarilor cu apa .asamblate prin sudura cap la cap. Teava DN355 PE100 PN8 SDR21
	m			917,406
	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4160	57,66	23,987	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7260	57,66	41,861	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3300	5,00	1,650	
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,0200	95,00	1,900	
	252121670100135	Teava din polietilena PE100 PN8 SDR21 D355	m	1,0150	759,21	770,598	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0500	140,00	7,000	
	060326	Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarire a apelor, 0,25 m3	h-ut	0,1700	320,00	54,400	
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1700	88,00	14,960	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	35,00	1,050	
		1.3. Instalarea camine					
30	AcE10A
	Executarea caminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, in teren fara apa subterana  
	m3			1 358,124
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	57,66	415,152	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,4000	57,66	196,044	
	2663102100933	Beton de ciment  clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	1 250,00	166,266	
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	45,00	5,394	
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	30,00	2,404	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,2260	208,00	47,000	
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	2 750,00	10,577	
	2664102101126	Var	kg	0,1100	5,00	0,550	
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	580,00	5,763	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	250,00	508,974	
31	AcE11A
	Executarea caminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, in teren fara apa subterana  
	m3			1 327,826
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	57,66	389,196	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8900	57,66	166,636	
	2663102100933	Beton de ciment  clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	1 250,00	248,824	
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	45,00	5,403	
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	30,00	2,398	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,2260	208,00	47,012	
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	580,00	5,818	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	250,00	462,539	
32	pret de piata
	Element prefabricat  КЦД-10
	buc			504,170
	
	26611264331010	element  prefabricat КЦД-10 	buc	1,0000	504,17	504,170	
33	pret de piata
	Element prefabricat  КЦД-15
	buc			858,330
	
	26611264331015	element  prefabricat КЦД-15	buc	1,0000	858,33	858,330	
34	pret de piata
	Element prefabricat  КЦ-15-9
	buc			875,000
	
	266112643310159	element  prefabricat КЦ-15-9	buc	1,0000	875,00	875,000	
35	pret de piata
	Element prefabricat  КЦ-10-9
	buc			525,000
	
	266112643310109	element  prefabricat КЦ-10-9	buc	1,0000	525,00	525,000	
36	pret de piata
	Element prefabricat  КЦП1-15-1
	buc			883,330
	
	266112643310151	element  prefabricat КЦП1-15-1	buc	1,0000	883,33	883,330	
37	pret de piata
	Element prefabricat  КЦП1-10-1
	buc			554,170
	
	266112643310111	element  prefabricat КЦП1-10-1	buc	1,0000	554,17	554,170	
38	pret de piata
	Element prefabricat КЦO-1
	buc			120,000
	
	26611264331017	 КЦO-1	buc	1,0000	120,00	120,000	
39	pret de piata
	Element prefabricat  КЦ-10-6
	buc			431,000
	
	266112643310706	element  prefabricat КЦ-10-6	buc	1,0000	431,00	431,000	
40	pret de piata
	Element prefabricat  КЦ-7-3
	buc			280,000
	
	266112643310106	element  prefabricat КЦ-7-3	buc	1,0000	280,00	280,000	
41	pret de piata
	Element prefabricat  КЦ-7-6
	buc			420,000
	
	266112643310176	element  prefabricat КЦ-10-6	buc	1,0000	420,00	420,000	
42	AcF02A
	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton
	m			223,892
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	57,66	19,606	
	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	15,0000	13,50	202,500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8500	1,57	1,335	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	216,00	0,432	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0010	19,50	0,020	
43	AcE07B
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip U
	buc			1 610,608
	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	57,66	47,281	
	2875274200000	Capac cu rama 	buc	1,0000	1 500,00	1 530,000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	1,57	21,619	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	216,00	11,448	
	4100116202818	Apa	m3	0,0130	19,50	0,260	
44	41-01-008-7
	Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi
	100m2			3 511,761
	
	1	Muncitor	h-om	57,1000	57,66	3 292,386	
	101-1757	Cirpe	kg	0,3000	5,00	1,500	
	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,0200	10 850,00	212,283	
	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,1600	35,00	5,592	
45	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3			386,433
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	1,1500	208,00	239,200	
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	19,50	1,950	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	140,00	29,400	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	140,00	58,800	
		2. Montaj					
46	AcB01D
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm vana d=300 PN10
	buc			220,139
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,6500	57,66	95,139	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,5000	250,00	125,000	
47	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm ventuza d=50mm PN1.0
	buc			31,713
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,713	
48	AcA25C
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm-flansa sudata din otel d=355 PN1
	buc			430,588
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,2700	57,66	303,868	
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,4400	88,00	126,720	
49	AcA25C
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm- teu din otel d=350x250
	buc			430,588
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,2700	57,66	303,868	
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,4400	88,00	126,720	
50	AcA25C
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm- teu din otel d=350x350
	buc			430,588
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,2700	57,66	303,868	
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,4400	88,00	126,720	
51	GD54K
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315 mm teu PE 100 SDR17 PN10 D315x315
	buc			288,286
	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,1000	57,66	121,086	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,9000	88,00	167,200	
52	GD54K
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315 mm -capat flansa PE 100 SDR17 PN10 D315
	buc			288,286
	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,1000	57,66	121,086	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,9000	88,00	167,200	
53	GD54K
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315 mm -capat flansa  PE 100 SDR17 PN10 D355
	buc			288,286
	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,1000	57,66	121,086	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,9000	88,00	167,200	
54	AcA25C
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm-flansa sudata din otel d=315 PN10
	buc			430,588
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,2700	57,66	303,868	
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,4400	88,00	126,720	
55	AcA25C
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm-flansa sudata din otel d=355 PN10
	buc			430,588
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,2700	57,66	303,868	
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,4400	88,00	126,720	
56	AcA25C
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm-reductie  din otel d=355x150
	buc			430,588
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,2700	57,66	303,868	
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,4400	88,00	126,720	
57	GD54L
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena- reductie din polietelena PE100 PN6 SDR26 d=355x315
	buc			327,584
	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,4000	57,66	138,384	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,1500	88,00	189,200	
58	GD54L
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena- reductie din polietelena PE100 PN10 SDR26 d=355x315
	buc			327,584
	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,4000	57,66	138,384	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,1500	88,00	189,200	
59	GD54L
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena- cot din polietelena  90"PE100 PN8 SDR21 d=355
	buc			327,584
	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,4000	57,66	138,384	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,1500	88,00	189,200	
60	GD54L
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena- cot din polietelena  90"PE100 PN6 SDR26 d=355
	buc			327,584
	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,4000	57,66	138,384	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,1500	88,00	189,200	
61	GD54K
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315 mm-cot din politiena 90" DN315 PE 100 PN6 SDR26
	buc			288,286
	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,1000	57,66	121,086	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,9000	88,00	167,200	
62	GD54L
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena- cot din polietelena  60"PE100 PN8 SDR21 d=355
	buc			327,584
	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,4000	57,66	138,384	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,1500	88,00	189,200	
63	GD54L
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena- cot din polietelena  60"PE100 PN6 SDR26 d=355
	buc			327,584
	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,4000	57,66	138,384	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,1500	88,00	189,200	
64	GD54L
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena- cot din polietelena  30"PE100 PN6 SDR26 d=355
	buc			327,584
	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,4000	57,66	138,384	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,1500	88,00	189,200	
65	GD54L
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena- cot din polietelena  15"PE100 PN6 SDR26 d=355
	buc			327,584
	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,4000	57,66	138,384	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,1500	88,00	189,200	
		3. Utilaj					
66	pret de piata
	Vana din fonta cu flansa d=300mm Pn1.0
	buc			13 550,000
	
	272300	Vana din fonta cu flansa d=300mm	buc	1,0000	13 550,00	13 550,000	
67	pret de piata
	Ventuza D50 PN1.0 MPa
	buc			360,000
	
	272050	Ventuza d-50 PN1.0	buc	1,0000	360,00	360,000	
68	pret de piata
	Flansa libera din otel zincate d=355mm PN10
	buc			1 125,690
	
	2720355	Flansa libera din otel zincate d=355mm PN10	buc	1,0000	1 125,69	1 125,690	
69	pret de piata
	Teu din otel D 350x250
	buc			6 250,000
	
	2723525	Teu din otel d 350x250	buc	1,0000	6 250,00	6 250,000	
70	pret de piata
	Teu din otel D 350x350
	buc			8 500,000
	
	2723535	Teu din otel d 350x350	buc	1,0000	8 500,00	8 500,000	
71	pret de piata
	Teu PE100 SDR17 PN10 D315x315
	buc			2 757,940
	
	27235355315	Teu PE100 SDR17 PN10 D315x315	buc	1,0000	2 757,94	2 757,940	
72	pret de piata
	Capat de flansa d=315 PE100 PN1.0 SDR17
	buc			817,740
	
	27235315	Capat de flansa d=315 PE100 PN1.0 SDR17	buc	1,0000	817,74	817,740	
73	pret de piata
	Capat de flansa d=355 PE100 PN1.0 SDR17
	buc			2 399,320
	
	272353155	Capat de flansa d=355 PE100 PN1.0 SDR17	buc	1,0000	2 399,32	2 399,320	
74	pret de piata
	Flansa din otel D315
	buc			1 416,670
	
	282315	Flansa din otel D315	buc	1,0000	1 416,67	1 416,670	
75	pret de piata
	Flansa din otel D355
	buc			1 441,670
	
	28231535	Flansa din otel D355	buc	1,0000	1 441,67	1 441,670	
76	pret de piata
	Reductie  din otel D 355x150
	buc			3 680,000
	
	272352515	reductie din otel d 355x150	buc	1,0000	3 680,00	3 680,000	
77	pret de piata
	Reductie  PE100 Pn 6 SDR 26 D 355x315
	buc			1 216,280
	
	272352535315	reductie PE100 PN6 SDR26 d 355x315	buc	1,0000	1 216,28	1 216,280	
78	pret de piata
	Reductie  PE100 Pn 10 SDR 26 D 355x315
	buc			1 715,180
	
	2723525353151	reductie PE100 PN10 SDR26 d 355x315	buc	1,0000	1 715,18	1 715,180	
79	pret de piata
	Cot din polietilena 90"  DN355 PE100 PN 8 SDR 21
	buc			2 303,400
	
	272352535310355	Cot din polietilena 90" DN355 PE100 PN8 SDR21	buc	1,0000	2 303,40	2 303,400	
80	pret de piata
	Cot din polietilena 90"  DN355 PE100 PN 6 SDR 26
	buc			2 303,400
	
	272352535310354	Cot din polietilena 90" DN355 PE100 PN6 SDR26	buc	1,0000	2 303,40	2 303,400	
81	pret de piata
	Cot din polietilena 90"  DN315 PE100 PN 6 SDR 26
	buc			2 179,980
	
	272352535310315	Cot din polietilena 90" DN315 PE100 PN6 SDR26	buc	1,0000	2 179,98	2 179,980	
82	pret de piata
	Cot din polietilena 60"  DN355 PE100 PN 8 SDR 21
	buc			3 607,250
	
	272352535310356	Cot din polietilena 60" DN355 PE100 PN8 SDR21	buc	1,0000	3 607,25	3 607,250	
83	pret de piata
	Cot din polietilena 60"  DN355 PE100 PN 6 SDR 26
	buc			2 168,760
	
	272352535310364	Cot din polietilena 60" DN355 PE100 PN6 SDR26	buc	1,0000	2 168,76	2 168,760	
84	pret de piata
	Cot din polietilena 30"  DN355 PE100 PN 6 SDR 26
	buc			1 615,900
	
	272352535310363	Cot din polietilena 30" DN355 PE100 PN6 SDR26	buc	1,0000	1 615,90	1 615,900	
85	pret de piata
	Cot din polietilena 15"  DN355 PE100 PN 6 SDR 26
	buc			1 668,700
	
	272352535310153	Cot din polietilena 15" DN355 PE100 PN6 SDR26	buc	1,0000	1 668,70	1 668,700	

								APROBAT:      
L.S.                                                                                                 L.S.        

Intocmit 	Investitor	
()	()	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 (funcţia, semnătura, numele, prenumele)