| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021 ## Specificații tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Sistem de ventilare pentru cantină |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului |  |  | Ţara de origine | Produ- cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Hotă |  |  |  |  |  | Din tablă zincată 2000*1000*45 |  |  |  |
| ### Hotă |  |  |  |  |  | Din tablă zincată 2500*1000*45 |  |  |  |
| ### Ventilator |  |  |  |  |  | RP 90-50 |  |  |  |
| ### Canal |  |  |  |  |  | De ventilare diametrul 20 |  |  |  |
| ### Panou |  |  |  |  |  | De comanda principală cu cabluri electrice |  |  |  |
| ### Suport |  |  |  |  |  | Pentru ventilator |  |  |  |
| ### Diflector |  |  |  |  |  | Cu diametrul de 200 |  |  |  |
| ### Total lot nr.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: sistem de ventilare pentru cantină. Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri; Livrarea/instalarea/montarea gratis la sediul beneficiarului: or.Rezina str.Nistreană 1, în termen de 3 zile de la solicitare dar nu mai tîrziu de 18.12.2025 (finisat). Lot nr.1. 42520000-7; Hotă; buc; 2. 42520000-7; Hotă; buc; 2. 42520000-7; Ventilator; buc; 1. 42520000-7; canal; m; 40. 42520000-7; Panou; buc; 1. 42520000-7; Suport; buc; 1. 42520000-7; Diflector; buc; 1. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |