| ____ Reparatia Et.I la IP Gimnaziul s.Visneovca | Formular Nr.1rd WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 05-07-2024

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz

Intocmit in preţuri  curente 22.05.2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Hol I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. |  |  | m2 |  | 11,8800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,5444 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,4256 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(Pereti) |  |  | m2 |  | 29,7000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,5640 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,4550 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,4850 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,2970 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.2. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  | m2 |  | 48,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 91,6800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 50,6520 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 44,3326 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 106,1280 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 113,3640 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 36,5418 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 13,0730 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 4,2210 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 79,5960 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 781,0056 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2208 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,2800 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 29,7000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 41,5800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,9100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 311,8500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,8910 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2079 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,7128 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1188 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,2376 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 29,7000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 36,2340 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 212,0580 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1188 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,3463 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,4752 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 29,7000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,8910 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 4,4550 |  |  |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,4850 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | CN04A |  | Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual |  |  | m2 |  | 77,7000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 27,1950 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2682167358287 |  | Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf de KN03 |  |  | kg |  | 225,3300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2451317344235 |  | Sapun pasta pentru zugraveli |  |  | kg |  | 1,1655 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 77,7000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 38,8500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1554 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Hol I Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Hol II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. |  |  | m2 |  | 26,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,4320 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,1680 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(Pereti) |  |  | m2 |  | 66,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7,9200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,9000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,3000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,6600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.2. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  | m2 |  | 48,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 91,6800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 50,6520 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 44,3326 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 106,1280 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 113,3640 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 36,5418 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 13,0730 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 4,2210 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 79,5960 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 781,0056 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2208 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,2800 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 66,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 92,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,8000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 693,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,9800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,4620 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,5840 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2640 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,5280 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 66,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 80,5200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 471,2400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2640 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,2140 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,0560 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 66,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,9800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 9,9000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,3000 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | CN04A |  | Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual |  |  | m2 |  | 114,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 39,9000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2682167358287 |  | Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf de KN03 |  |  | kg |  | 330,6000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2451317344235 |  | Sapun pasta pentru zugraveli |  |  | kg |  | 1,7100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 114,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 57,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2280 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Hol II Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Coridor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. |  |  | m2 |  | 45,5000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 5,9150 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 5,4600 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(Pereti) |  |  | m2 |  | 113,7500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 13,6500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,0625 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,6875 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,1375 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.2. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  | m2 |  | 41,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 78,3100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 43,2652 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 37,8674 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 90,6510 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 96,8317 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 31,2128 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 11,1666 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 3,6054 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 67,9882 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 667,1090 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1886 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,9475 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CK22B |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii |  |  | m2 |  | 13,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 12,0120 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,6600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030112951000 |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu |  |  | m2 |  | 13,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 52,8000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,1120 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,7392 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 5,2800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 7,9200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2640 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 2,7700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 2,3545 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2770 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 2,7700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 11,0800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,3850 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,4848 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,6620 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,7700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0554 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 93,9500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 131,5300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,1850 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 986,4750 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,8185 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,6576 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 2,2548 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3758 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,7516 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | CF54A |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 19,8000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 45,5400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,9600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 0,9900 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2662102700201 |  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm |  |  | buc |  | 6,9300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  |  | buc |  | 17,8200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  |  | buc |  | 7,9200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 950,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  |  | buc |  | 554,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  |  | buc |  | 53,4600 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 113,7500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 138,7750 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 812,1750 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,4550 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 8,9862 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,8200 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 154,7500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,6425 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 23,2125 |  |  |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 7,7375 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | CN04A |  | Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual |  |  | m2 |  | 77,7000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 27,1950 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2682167358287 |  | Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf de KN03 |  |  | kg |  | 225,3300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2451317344235 |  | Sapun pasta pentru zugraveli |  |  | kg |  | 1,1655 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 77,7000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 38,8500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1554 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Cabinet Metodologic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.1. Pardosele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 48,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 55,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2670112204051 |  | Placi din laminat |  |  | m2 |  | 50,9040 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  |  | m2 |  | 50,9040 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030122946766 |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  |  | m |  | 43,6320 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,4400 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m |  | 28,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 15,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2521106718374 |  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm |  |  | m |  | 28,5600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,1680 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 1,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0140 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0056 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,5000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 3,3600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,2800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosele Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  | m2 |  | 48,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 91,6800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 50,6520 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 44,3326 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 106,1280 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 113,3640 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 36,5418 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 13,0730 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 4,2210 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 79,5960 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 781,0056 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2208 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,2800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 92,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 11,0880 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,8600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,6200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,9240 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 92,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 112,7280 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 659,7360 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3696 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 7,2996 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,4784 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 92,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,7720 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 13,8600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,6200 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 92,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 112,7280 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 659,7360 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3696 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 7,2996 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,4784 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 92,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 41,5800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,2400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 97,4728 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0924 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0924 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 78,5400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,3562 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 11,7810 |  |  |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,9270 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 140,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 77,2200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 56,1600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 8,4240 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 70,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 7,0200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2808 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.4. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(35x35) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2811236306200 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,5000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet Metodologic Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Administratia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.1. Pardosele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | RpCK10B |  | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul |  |  | m2 |  | 48,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 45,1200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 14,4000 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | CN16D |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele |  |  | m2 |  | 48,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 26,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 3,8400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430116106105 |  | Email (Durex) pentru dusumele |  |  | kg |  | 9,1200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 2,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 24,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 9,6000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  | kg |  | 4,8000 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | RpCK11A |  | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor |  |  | m2 |  | 48,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 14,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,8000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  |  | kg |  | 2,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 2,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 24,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosele Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  | m2 |  | 48,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 91,6800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 50,6520 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 44,3326 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 106,1280 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 113,3640 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 36,5418 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 13,0730 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 4,2210 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 79,5960 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 781,0056 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2208 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,2800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 171,6000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 20,5920 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 25,7400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 8,5800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,7160 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 171,6000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 240,2400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 51,4800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 801,8000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 5,1480 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,2012 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 4,1184 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,6864 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,3728 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 171,6000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,1480 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 25,7400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 8,5800 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 171,6000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 209,3520 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 1 225,2240 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,6864 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 13,5564 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,7456 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 171,6000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 77,2200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,1600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 181,0208 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1716 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1716 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 171,6000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,1480 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 25,7400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 8,5800 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 264,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 145,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 105,6000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 15,8400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 132,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 13,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,5280 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.4. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(35x35) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2811236306200 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,5000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Administratia Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6. Clasa 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. |  |  | m2 |  | 26,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,4320 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,1680 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(Pereti) |  |  | m2 |  | 92,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 11,0880 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,8600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,6200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,9240 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.2. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | RpCK10B |  | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul |  |  | m2 |  | 48,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 45,1200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 14,4000 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  | m2 |  | 48,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 91,6800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 50,6520 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 44,3326 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 106,1280 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 113,3640 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 36,5418 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 13,0730 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 4,2210 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 79,5960 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 781,0056 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2208 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,2800 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 92,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 129,3600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 27,7200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 970,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,7720 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,6468 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 2,2176 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3696 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,7392 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 92,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 112,7280 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 659,7360 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3696 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 7,2996 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,4784 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 92,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,7720 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 13,8600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,6200 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | CN04A |  | Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual |  |  | m2 |  | 140,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 49,1400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2682167358287 |  | Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf de KN03 |  |  | kg |  | 407,1600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2451317344235 |  | Sapun pasta pentru zugraveli |  |  | kg |  | 2,1060 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 140,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 70,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2808 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Clasa 1 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7. Clasa 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. |  |  | m2 |  | 26,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,4320 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,1680 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(Pereti) |  |  | m2 |  | 92,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 11,0880 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,8600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,6200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,9240 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7.2. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | RpCK10B |  | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul |  |  | m2 |  | 48,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 45,1200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 14,4000 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  | m2 |  | 48,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 91,6800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 50,6520 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 44,3326 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 106,1280 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 113,3640 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 36,5418 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 13,0730 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 4,2210 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 79,5960 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 781,0056 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2208 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,2800 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 92,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 129,3600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 27,7200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 970,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,7720 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,6468 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 2,2176 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3696 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,7392 |  |  |  |  |  |
| 61 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 92,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 112,7280 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 659,7360 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3696 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 7,2996 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,4784 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 92,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,7720 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 13,8600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,6200 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | CN04A |  | Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual |  |  | m2 |  | 140,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 49,1400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2682167358287 |  | Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf de KN03 |  |  | kg |  | 407,1600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2451317344235 |  | Sapun pasta pentru zugraveli |  |  | kg |  | 2,1060 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 140,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 70,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2808 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Clasa 2 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8. Clasa 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. |  |  | m2 |  | 26,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,4320 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,1680 |  |  |  |  |  |
| 65 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(Pereti) |  |  | m2 |  | 92,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 11,0880 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,8600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,6200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,9240 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8.2. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | RpCK10B |  | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul |  |  | m2 |  | 48,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 45,1200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 14,4000 |  |  |  |  |  |
| 67 |  | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  | m2 |  | 48,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 91,6800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 50,6520 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 44,3326 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 106,1280 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 113,3640 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 36,5418 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 13,0730 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 4,2210 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 79,5960 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 781,0056 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2208 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,2800 |  |  |  |  |  |
| 68 |  | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 92,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 129,3600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 27,7200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 970,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,7720 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,6468 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 2,2176 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3696 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,7392 |  |  |  |  |  |
| 69 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 92,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 112,7280 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 659,7360 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3696 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 7,2996 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,4784 |  |  |  |  |  |
| 70 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 92,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,7720 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 13,8600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,6200 |  |  |  |  |  |
| 71 |  | CN04A |  | Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual |  |  | m2 |  | 140,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 49,1400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2682167358287 |  | Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf de KN03 |  |  | kg |  | 407,1600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2451317344235 |  | Sapun pasta pentru zugraveli |  |  | kg |  | 2,1060 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 140,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 70,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2808 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Clasa 3 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 % |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport (VR) * 10 % |  |  | 10 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de depozit (VR) * 2 % |  |  | 2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 14,5 % |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 % |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Intocmit | Mocanu V |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |