Replanificarea spatiilor interioare din blocul  curativ cu 4 nivele si subsol al IMSP SR Causeni "Ana si Alexandru" in or. Causeni, sector Botna de Sus, str. I. Gagarin, 54	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 2-1-7
 Iluminat electric interior. Echipament electric de forta (IEI/EEF). Etapa 1

Valoarea de deviz  14 167,67 lei	
Intocmit in preţuri  curente 
 №
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari de montare
					
		1.1. Cabluri
					
1	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
 	100 m	0,7500
	660,491
——————————
637,604
	495,368
——————————
478,203
	
 2	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2
 	m	75,0000
	13,750
——————————
0,000
	1 031,250
——————————
0,000

		Total Cabluri
Inclusiv salariu				1 526,618
478,203	
		1.2. Echipament electric de iluminat  (de creat resursa)
					
3	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-44, 1900Lm, 18W, 390x144 mm
 	100 buc	0,0400
	81 802,625
——————————
25 636,600
	3 272,105
——————————
1 025,464

		Total Echipament electric de iluminat  (de creat resursa)
Inclusiv salariu				3 272,105
1 025,464	
		1.3. Articole electrice de instalare (de creat resursa)
					
4	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP44
 	100 buc	0,0200
	9 563,100
——————————
3 102,900
	191,262
——————————
62,058
	
 5	08-03-591-8	Priza 2P+PE, In=16A IP-20
 	100 buc	0,0900
	8 645,867
——————————
4 086,722
	778,128
——————————
367,805

		Total Articole electrice de instalare (de creat resursa)
Inclusiv salariu				969,390
429,863	
		1.4. Tevi (de creat resursa)
					
6	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere
 	100 m	0,3000
	3 309,460
——————————
2 251,480
	992,838
——————————
675,444
	
 7	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 25x16 mm (de creat resursa)
 	100 m	0,3000
	2 632,633
——————————
1 541,033
	789,790
——————————
462,310

		Total Tevi (de creat resursa)
Inclusiv salariu				1 782,628
1 137,754	
							
		Total Lucrari de montare
Inclusiv salariu				7 550,741
3 071,284	

		Прямые затраты  	 lei			7 550,72
	
		CAS (ПЗ) * 24 % 	24,00 %			737,11
	
		Transportarea materialelor (ПЗ) * 10 % 	10,00 %			430,09
	
		Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * 2 % 	2,00 %			86,02
	
		Cheltuieli de regie (ПЗ) * 76 % 	76,00 %			2 334,17
	
		Beneficiu de deviz (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu) * 6 % 	6,00 %			668,29
	
		Total ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu+Benefi 	100,00 +			11 806,40
	
		TVA (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 % 	20,00 %			2 361,27

Total deviz:
Inclusiv salariu				14 167,67
——————
3 071,28

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Replanificarea spatiilor interioare din blocul  curativ cu 4 nivele si subsol al IMSP SR Causeni "Ana si Alexandru" in or. Causeni, sector Botna de Sus, str. I. Gagarin, 54	
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz local de resurse № 2-1-7
 Iluminat electric interior. Echipament electric de forta (IEI/EEF). Etapa 1

Valoarea de deviz  14 167,67 lei	
Intocmit in preţuri  curente 

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № 2-1-3:					
			Manopera:
 1.	1	Muncitor	h-om	32,4660	94,60	3 071,284	
		Total manopera				3 071,28	
			Materiale:
 1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm	kg	0,3000	47,60	14,280	
 2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm	buc	60,0000	0,37	22,200	
 3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	23 455,00	14,073	
 4.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,0224	26 555,00	594,832	
 5.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,3720	47,60	17,707	
 6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,4160	26,70	11,107	
 7.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,6320	8,70	40,298	
 8.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0918	75,00	6,885	
 9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,6320	7,88	36,501	
 10.	1019852	Vopsea	kg	0,1350	65,70	8,869	
 11.	1110-04432233	Cablu canal 25x16 mm	m	30,0000	6,66	199,800	
 12.	215744	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-44, 1900Lm, 18W, 390x144 mm	buc	4,0000	245,40	981,600	
 13.	33355903	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	75,0000	13,75	1 031,250	
 14.	3378503-8010	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	30,0000	5,40	162,000	
 15.	5009031	Scoabe	10 buc	2,0100	12,00	24,120	
 16.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,2325	34,30	7,975	
 17.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,6000	6,50	3,900	
 18.	5009061	Fisa de izolatie	buc	16,5900	0,10	1,659	
 19.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	4,8000	125,00	600,000	
 20.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0375	10,00	0,375	
 21.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0150	9,00	0,135	
 22.	540-4003	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	buc	9,0000	43,20	388,800	
 23.	540-40263	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP44	buc	2,0000	64,50	129,000	
 24.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,1467	24,00	3,521	
		Total materiale de construcţii				4 300,87	
			Utilaje de construcţii:
 1.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,3720	15,00	35,580	
 2.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,8240	25,00	45,600	
 3.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,5760	25,00	14,400	
 4.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,0436	25,00	1,090	
 5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,2760	25,00	81,900	
		Total utilaje de construcţii				178,57	

	Прямые затраты  	 lei			7 550,72	
	CAS (ПЗ) * 24 % 	24,00 %			737,11	
	Transportarea materialelor (ПЗ) * 10 % 	10,00 %			430,09	
	Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * 2 % 	2,00 %			86,02	
	Cheltuieli de regie (ПЗ) * 76 % 	76,00 %			2 334,17	
	Beneficiu de deviz (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu) * 6 % 	6,00 %			668,29	
	Total ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu+Benefi 	100,00 +			11 806,40	
	TVA (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 % 	20,00 %			2 361,27	
	Total deviz:				14 167,67	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Replanificarea spatiilor interioare din blocul  curativ cu 4 nivele si subsol al IMSP SR Causeni "Ana si Alexandru" in or. Causeni, sector Botna de Sus, str. I. Gagarin, 54	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

 №
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de montare
					
		1.1. Cabluri
					
1	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
 	100 m			660,491
—————
637,604	
	1	Muncitor	h-om	6,7400	94,60	637,604	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,70	1,313	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	34,30	10,633	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	6,50	5,200	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,220	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,500	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	9,00	0,180	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,1600	24,00	3,840	
2	pret de piata
	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2
 	m			13,750
—————
0,000	
	33355903	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	13,75	13,750	
		1.2. Echipament electric de iluminat  (de creat resursa)
					
3	08-03-594-10
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-44, 1900Lm, 18W, 390x144 mm
 	100 buc			81 802,625
—————
25 636,600	
	1	Muncitor	h-om	271,0000	94,60	25 636,600	
	215744	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-44, 1900Lm, 18W, 390x144 mm	buc	100,0000	245,40	24 540,000	
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	26 555,00	14 870,800	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	2,1000	47,60	99,950	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	10,4000	26,70	277,675	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	8,70	133,100	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	7,88	120,575	
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	65,70	197,100	
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	125,00	15 000,000	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,4200	24,00	10,075	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	15,00	889,500	
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	25,00	27,250	
		1.3. Articole electrice de instalare (de creat resursa)
					
4	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP44
 	100 buc			9 563,100
—————
3 102,900	
	1	Muncitor	h-om	32,8000	94,60	3 102,900	
	540-40263	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP44	buc	100,0000	64,50	6 450,000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,200	
5	08-03-591-8
	Priza 2P+PE, In=16A IP-20
 	100 buc			8 645,867
—————
4 086,722	
	1	Muncitor	h-om	43,2000	94,60	4 086,722	
	540-4003	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	buc	100,0000	43,20	4 320,000	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	75,00	76,500	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,1100	24,00	2,644	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,000	
		1.4. Tevi (de creat resursa)
					
6	08-02-409-1
	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere
 	100 m			3 309,460
—————
2 251,480	
	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,60	2 251,480	
	3378503-8010	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	5,40	540,000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	23 455,00	46,910	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,9600	47,60	45,697	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	8,70	116,580	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	7,88	105,593	
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	12,00	80,400	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,10	1,800	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,000	
7	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 25x16 mm (de creat resursa)
 	100 m			2 632,633
—————
1 541,033	
	1	Muncitor	h-om	16,2900	94,60	1 541,033	
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm	kg	1,0000	47,60	47,600	
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm	buc	200,0000	0,37	74,000	
	1110-04432233	Cablu canal 25x16 mm	m	100,0000	6,66	666,000	
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	25,00	152,000	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	152,000	

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.        

WinСмета2000
        Formular Nr.2

Investitor
Obiect	 
Replanificarea spatiilor interioare din blocul  curativ cu 4 nivele si subsol al IMSP SR Causeni "Ana si Alexandru" in or. Causeni, sector Botna de Sus, str. I. Gagarin, 54	

Borderou de resurse № 2-1-7
 Iluminat electric interior. Echipament electric de forta (IEI/EEF). Etapa 1

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	
U.M. 	Cantitate	
				pe unitate de măsură
	Conform datelor din proiect	

1	2	3	4	6	7	
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Cabluri				
1	08-02-412-2
п. 
К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m		0,7500	
	1	Muncitor	h-om	6,7400	5,0550	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	0,0150	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	0,2325	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	0,6000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	9,1500	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,0375	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,0150	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,1600	0,1200	
 2	pret de piata
п. 
К=1,0000
	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m		75,0000	
	33355903	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	75,0000	
 		1.2. Echipament electric de iluminat  (de creat resursa)				
3	08-03-594-10
п. 
К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-44, 1900Lm, 18W, 390x144 mm	100 buc		0,0400	
	1	Muncitor	h-om	271,0000	10,8400	
	215744	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-44, 1900Lm, 18W, 390x144 mm	buc	100,0000	4,0000	
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	0,0224	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	2,1000	0,0840	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	10,4000	0,4160	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	0,6120	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	0,6120	
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	0,1200	
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	4,8000	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,4200	0,0168	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	2,3720	
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	0,0436	
 		1.3. Articole electrice de instalare (de creat resursa)				
4	08-03-591-5
п. 
К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000
	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP44	100 buc		0,0200	
	1	Muncitor	h-om	32,8000	0,6560	
	540-40263	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP44	buc	100,0000	2,0000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,0400	
 5	08-03-591-8
п. 
К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000
	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	100 buc		0,0900	
	1	Muncitor	h-om	43,2000	3,8880	
	540-4003	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	buc	100,0000	9,0000	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	0,0918	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,1100	0,0099	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	0,5760	
 		1.4. Tevi (de creat resursa)				
6	08-02-409-1
п. 
К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000
	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	100 m		0,3000	
	1	Muncitor	h-om	23,8000	7,1400	
	3378503-8010	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	30,0000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,0006	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,9600	0,2880	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,0200	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,0200	
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,0100	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,4000	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	1,4520	
 7	08-02-390-1
п. 
К=R=1,0000M=1,0000S=1,0000
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 25x16 mm (de creat resursa)	100 m		0,3000	
	1	Muncitor	h-om	16,2900	4,8870	
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm	kg	1,0000	0,3000	
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm	buc	200,0000	60,0000	
	1110-04432233	Cablu canal 25x16 mm	m	100,0000	30,0000	
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	1,8240	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	1,8240	
 		------------------------------------------------------------	-------------	------------	--------------	
		Total  lista de resurse:				
 			Manorea:
 1.	1	Muncitor	h-om		32,4660	
 			Materiale:
 1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm	kg		0,3000	
 2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm	buc		60,0000	
 3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t		0,0006	
 4.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t		0,0224	
 5.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg		0,3720	
 6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg		0,4160	
 7.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc		4,6320	
 8.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc		0,0918	
 9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc		4,6320	
 10.	1019852	Vopsea	kg		0,1350	
 11.	1110-04432233	Cablu canal 25x16 mm	m		30,0000	
 12.	215744	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-44, 1900Lm, 18W, 390x144 mm	buc		4,0000	
 13.	33355903	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m		75,0000	
 14.	3378503-8010	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m		30,0000	
 15.	5009031	Scoabe	10 buc		2,0100	
 16.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc		0,2325	
 17.	5009056	Capace de izolatie	10 buc		0,6000	
 18.	5009061	Fisa de izolatie	buc		16,5900	
 19.	5009089	Profil de montaj perforat	buc		4,8000	
 20.	5009140	Fise de conexiune	100 buc		0,0375	
 21.	5009500	Fise de marcare	100 buc		0,0150	
 22.	540-4003	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	buc		9,0000	
 23.	540-40263	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP44	buc		2,0000	
 24.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg		0,1467	
			Utilaje de construcţii:
 1.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut		2,3720	
 2.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut		1,8240	
 3.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut		0,5760	
 4.	331002	Masini de gaurit	h-ut		0,0436	
 5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut		3,2760	

 Intocmit 	()	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)