| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț |  |
| --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |
| Procedura de achiziție : nr. ____ din_________ |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea serviciilor de verificare metrologică, reglare și reparație a mijloacelor de măsurare. |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Termen de achitare | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50411000-9 | Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Verificare diafragme de măsurare din cadrul sistemelor de evidență comercială și tehnologică apă potabilă, apă tehnică, gaze naturale, apă de rețea-agent termic. | Buc. | 16 |  |  |  |  | 1.Locația desfășurării lucrărilor: În laboratoarele Executantului și sediul “Termoelectrica”S.A. or. Chișinău, CET Sursa-1; or. Chișinău,, CET Sursa-2; or. Chișinău, CT Vest; or. Chișinău, Centrale Termice, suburbia. 2.Termenul de realizare a serviciilor: februarie-decembrie 2024. | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |
| 50411000-9 | Lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Verificare metrologică mijloace de măsură a mărimilor de masă (aparate de cântărit cu funcționare neautomată, balanțe mecanice cu cadran, balanță de laborator, seturi de greutăți) | Buc. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50411000-9 | Lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Verificare metrologică mijloace de măsurare de volumului (distribuitoare de petrol) | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50411000-9 | Lot 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Verificare mijloacelor de măsură a mărimilor electromagnetice (contoare de energie electrică trifazate, monofazate, multifuncționale) | Buc. | 262 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50411000-9 | Lot 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Verificare metrologică mijloace de măsură a presiunii (manometre simple, de oxigen, cu contact electric, de gaz, dispozetiv de măsurare a presiunii arteriale) | Buc. | 860 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50411000-9 | Lot 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Verificare metrologică mijloace de măsură a mărimilor termice (punți automate, termometre de sticla cu lichid, higrometru psihrometric, prihrometru prin aspirație) | Buc. | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50411000-9 | Lot 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Verificare metrologică mijloace de măsură a mărimilor geometrice (tije metrice, micrometre mecanice cu calibru de instalare, șublere, riglă gradată metalică de măsurat metalică, echer, ruletă de măsurare, panglică de măsurare) | Buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50411000-9 | Lot 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Verificare metrologică mijloace de măsură a mărimilor fizico-chimice (luxmetru) | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50411000-9 | Lot 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Verificare metrologică a mijloacelor de măsură frecvență și timp (cronometre) | Buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50411000-9 | Lot 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Verificare metrologică a transformatoarelor de curent tensiune înaltă, tensiune medie, tensiune joasă | Buc. | 225 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50411000-9 | Lot 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificare metrologică, a contoarelor de gaz: |  |  |  |  |  |  | 1.Locul unde funcționează bunurile supuse serviciilor: Republica Moldova, mun. Chişinău CET Sursa-1, Centrale Termice Suburbii ”TERMOELECTRICA” S.A. 2.Termenul de realizare a serviciilor: iulie-septembrie anul 2024 | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |
| 11.1 | DKZ-G65 cu pistoane rotative Dn50 | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | BK G6CTcu pereti deformabili Dn32 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | PГ-K-600 cu pistoane rotative Dn150 | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 | DKZ-G100 cu pistoane rotative Dn80 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5 | RVG G25 cu rotor Dn 40 | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.6 | DKZ-G65 cu rotor Dn 50 | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.7 | DKZ-G16 cu pistoane rotative Dn40 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.8 | DKZ-G25 cu pistoane rotative Dn32 | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.9 | FMR G400 cu pistoane rotative Dn100 | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.10 | IMTM-CT G1600 cu turbină DN 200 | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50411000-9 | Lot 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Verificare metrologică a corectoarelor electronic de volum de gaze | Buc. | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50411000-9 | Lot 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Punerea în funcțiunea (setarea cu contor de gaze) corectoarelor de volum de gaze | Buc. | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50411000-9 | Lot 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Reglare și verificare metrologică, demontare/montare sisteme de evidență comercială a consumului de apă potabilă/tehnică, gaze naturale, pe bază de dispozitive de strangulare, și a sistemului de evidență a consumului de gaze în bază de contor de gaze (corectoare electronice a volumului de gaze, calculator de energie termică, traductori de presiune diferențială, termometre cu rezistență de lucru, + MM rezervă de avarie) | Buc. | 24 |  |  |  |  | 1.Locul unde funcționează bunurile supuse lucrărilor: Republica Moldova, mun. Chișinău, CET Sursa-1; mun. Chișinău, CET Sursa-2; mun. Chișinău, CT Vest; mun. Chișinău, CT Sud. 2.Termenul de realizare a serviciilor: lucrările vor fi realizate în lunile iunie-noiembrie 2024. Termenul de executare a lucrărilor poate fi modificat de către Beneficiar din diferite motive tehnice sau de exploatare a utilajului tehnologic, despre acest fapt Executantul va fi anunțat în prealabil. | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |
| 14.2 | Reglare și verificare metrologică sisteme de evidență comercială a consumului de apă și gaze (corectoare electronice a volumului de gaze, calculator de energie termică, traductori de presiune diferențială, absolută și termometre cu rezistență. Înlocuirea acumulatoarelor pentru alimentare de rezervă-după necesitate) | Buc. | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | Reglare, montare și verificare metrologică sistem de evidență a consumului de gaze în bază de corector de volum de gaz СПГ (corector, traductori de presiune și temperatură) | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4 | Reglare, montare și verificare metrologică sistem de evidență a consumului de gaze în bază de corector de volum de gaz СПГ (corector, traductori de presiune și temperatură) | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50411000-9 | Lot 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Reglare și verificare metrologică, demontarea/montarea sisteme de evidență tehnologică a evidenței consumului de agent termic direcția Botanica și direcția Linia de conexiune tur/retur, pe bază de dispozitive de strangulare ( calculator de energie termică, traductori de presiune diferențială, termometre cu rezistență de lucru, + MM rezervă de avarie) | Buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50411000-9 | Lot 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Reglare și verificare metrologică,demontare/montare a traductorilor de presiune Blocul nr.1 (măsurarea presiunii și debitului combustibilului gaz și păcură 36 buc + rezervă 2 buc) | Buc. | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50411000-9 | Lot 17 |  |  |  |  |  |  | Locul unde funcționează bunurile supuse lucrărilor: Republica Moldova, mun.Chișinău “TERMOELECTRICA” S.A., Meșterul Manole, 3. Termenul de realizare a serviciilor: Lot 17 17.1 - 01.04.2024 - 30.04.2024; 17.2 - 01.12.2024 - 31.12.2024; Lot 18 18.1 - 01.06.2024 - 30.06.2024; 18.2 - 01.12.2024 - 31.12.2024. | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |
| 17.1 | Reglarea mijloacelor de măsurare utilizate la controlul nedistructiv al metalului (grosimetru ultrasonic УТ-93П) | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | Verificare metrologică a mijloacelor de măsurare utilizate la controlul nedistructiv al metalului ( grosimetru ultrasonic УТ-93П) | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50411000-9 | Lot 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Reglarea mijloacelor de măsurare utilizate la controlul nedistructiv al metalului (defectoscop УДС2-РДМ-34) | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 | Verificare metrologică a mijloacelor de măsurare utilizate la controlul nedistructiv al metalului (defectoscop УДС2-РДМ-34) | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa:__________________________________ |  |  |  |