	Restaurarea in complex a Bisercii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisercii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-6
 Incalzire, ventilare, conditionare (25/2-21-IVC) Casa parohiala

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1.1. Вентиляция



	1.1.1. Основное оборудование и материалы



	1.1.1.1. В4



	1
	
	Обратный клапан ф125 (montajul se regaseste in tubulatura)

	buc
	
	1,000



	
	600-ss-125
	Обратный клапан ф125 
	buc
	1,000
	1,00

	2
	
	Дроссель клапан ф100 (montajul se regaseste in tubulatura)

	buc
	
	1,000



	
	600-cr-100
	Дроссель клапан ф100 
	buc
	1,000
	1,00

	3
	VB26A
	Диффузор вытяжной ф100

	buc
	
	4,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	2,930
	11,72

	
	2811236309400-100
	Диффузор вытяжной ф100
	buc
	1,000
	4,00

	
	2513206621493
	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare
	kg
	0,250
	1,00

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	2,000
	8,00

	
	2462106110443
	Prenadez 400
	kg
	0,210
	0,84

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	2,000
	8,00

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	2,000
	8,00

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,010
	0,04

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total В4
	

	1.1.1.2. ВЕ1-ВЕ4



	4
	VB09B
	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal / Внутренняя нерегулируемая однорядная решетка (сталь) в комплекте с пленум боксом 200x200

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,680
	1,68

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,200
	0,20

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,045
	0,045

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040
	0,04

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,070
	0,07

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	28,000
	28,00

	
	2874115765700-int+p-200x200
	Внутренняя нерегулируемая однорядная решетка (сталь) в комплекте с пленум боксом 200x200
	buc
	1,000
	1,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,300
	0,30

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	28,000
	28,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	28,000
	28,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,200
	0,20

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,030
	0,03

	5
	VB15B
	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal / Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) в комплекте с пленум боксом 300x200

	buc
	
	2,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,980
	1,96

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,170
	0,34

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,045
	0,09

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040
	0,08

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,060
	0,12

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	28,000
	56,00

	
	2874115765700-int+p-300x200
	Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) в комплекте с пленум боксом 300x200
	buc
	1,000
	2,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,600
	1,20

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	28,000
	56,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	28,000
	56,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,180
	0,36

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,04

	6
	VB15B
	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal / Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) в комплекте с пленум боксом 400x250

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,980
	0,98

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,170
	0,17

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,045
	0,045

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040
	0,04

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,060
	0,06

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	28,000
	28,00

	
	2874115765700-int+p-400x250
	Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) в комплекте с пленум боксом 400x250
	buc
	1,000
	1,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,600
	0,60

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	28,000
	28,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	28,000
	28,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,180
	0,18

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,02

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total ВЕ1-ВЕ4
	

	1.1.1.3. ПЕ1, ПЕ2



	7
	VB15B
	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal / Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) в комплекте с пленум боксом 250x250

	buc
	
	2,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,980
	1,96

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,170
	0,34

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,045
	0,09

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040
	0,08

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,060
	0,12

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	28,000
	56,00

	
	2874115765700-int+p-250x250
	Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) в комплекте с пленум боксом 250x250
	buc
	1,000
	2,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,600
	1,20

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	28,000
	56,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	28,000
	56,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,180
	0,36

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,04

	8
	VB27A
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude Tabla neagra cal. I 0,5 mm / se modifica "Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime"  in "Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime" cu pastrarea normei de consum

	buc
	
	2,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,580
	3,16

	
	2710403701978
	Banda din otel T 3  x  25mm
	kg
	0,417
	0,876

	
	2710403701253
	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm
	kg
	0,350
	0,735

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,900
	1,89

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,100
	0,21

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040
	0,084

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,500
	1,05

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	6,000
	12,60

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,200
	0,42

	
	2710403600409*
	Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime 
	kg
	6,250
	13,125

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	6,000
	12,60

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	6,000
	12,60

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,200
	0,40

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,04

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total ПЕ1, ПЕ2
	

	1.1.1.4. ПЕ3, ПЕ4, ПЕ6



	9
	VB15B
	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal / Оконный приточный клапан (встраеваемый в оконную раму) L=35 m3/h, при дР=10 Pa tip Air Box Comfort sau analog

	buc
	
	4,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,980
	3,92

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,170
	0,68

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,045
	0,18

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040
	0,16


	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,060
	0,24

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	28,000
	112,00

	
	2874115765700-air-box
	Оконный приточный клапан (встраеваемый в оконную раму) L=35 m3/h, при дР=10 Pa tip Air Box Comfort sau analog
	buc
	1,000
	4,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,600
	2,40

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	28,000
	112,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	28,000
	112,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,180
	0,72

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,08

	10
	RCsB29P
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 170 mm  / k=4.5 pentru adincimea 500 mm

	buc
	
	4,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,476
	8,568

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,204
	3,672

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0091
	0,164

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0714
	1,285

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,330
	5,94

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total ПЕ3, ПЕ4, ПЕ6
	

	1.1.1.5. ПЕ5



	11
	VB15B
	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal / Наружная жалюзийная стальная однорядная решетка (монтаж в наружной двери) 300x250h

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,980
	0,98

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,170
	0,17

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,045
	0,045

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040
	0,04

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,060
	0,06

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	28,000
	28,00

	
	2874115765700-ext-300x250
	Наружная жалюзийная стальная однорядная решетка (монтаж в наружной двери) 300x250h
	buc
	1,000
	1,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,600
	0,60

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	28,000
	28,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	28,000
	28,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,180
	0,18

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,02

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total ПЕ5
	

	1.1.1.6. Жесть и фасонные части



	12
	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare / Consum fixari 1.1 kg/m2

	m2
	
	23,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,679
	38,617

	
	2626147370009-0.5c
	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm (circulare)
	m2
	1,000
	23,23

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	1,100
	25,553

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,000
	348,45

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,000
	348,45

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,000
	348,45

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,630
	14,635

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,054
	1,242

	13
	VA21B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,55 mm grosime avind perimetrul rectangular. / Consum fixari 1.1 kg/m2

	m2
	
	29,500



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,537
	45,342

	
	2626147370009-0.55r
	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,55 mm (rectangulare) 
	m2
	1,000
	29,795

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	1,100
	32,774

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,000
	446,925

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,000
	446,925

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,000
	446,925

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,900
	26,816

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,064
	1,888

	14
	IzH07B
	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Изоляция "Isover" нефольгированный b=50 mm

	m2
	
	5,100



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,468
	2,387

	
	2682162611305Izover50
	Изоляция "Isover" нефольгированный b=50 mm
	m2
	1,018
	5,192

	
	2734113805762
	Sirma zincata moale d = 0,8 mm
	kg
	0,009
	0,046

	
	2734113805815
	Sirma zincata moale d = 1,25 mm
	kg
	0,041
	0,209

	15
	IzH07B
	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Изоляция "Isover" фольгированный b=50 mm

	m2
	
	63,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,468
	29,484

	
	2682162611305Izover50*
	Изоляция "Isover" фольгированный b=50 mm
	m2
	1,018
	64,134

	
	2734113805762
	Sirma zincata moale d = 0,8 mm
	kg
	0,009
	0,567

	
	2734113805815
	Sirma zincata moale d = 1,25 mm
	kg
	0,041
	2,583

	16
	IzI07D1
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare

	m2
	
	6,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,235
	1,41

	
	2710403601300z
	Tabla zincata 
	kg
	4,553
	27,318

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,049
	0,294

	17
	IzI07D2
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare

	m2
	
	6,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,589
	3,534

	
	2874115893900
	Surub 4 x 15 OLC35 zn
	buc
	8,000
	48,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Жесть и фасонные части
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Основное оборудование и материалы
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Вентиляция
	

	1.2. Радиаторное отопление



	1.2.1. Отопительные приборы



	18
	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 11-500/500 sau analog

	buc
	
	3,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,500
	1,50

	
	2822115700000-11-500/500
	Radiator 11-500/500 
	buc
	1,000
	3,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,003
	0,009

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,006
	0,018

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,050
	0,15

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,000
	9,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,200
	0,60

	19
	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 33-500/800 sau analog

	buc
	
	5,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,500
	2,50

	
	2822115700000-33-500/800
	Radiator 33-500/800 
	buc
	1,000
	5,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,003
	0,015

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,006
	0,03

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,050
	0,25

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,000
	15,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,200
	1,00

	20
	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 33-500/1200 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,650
	0,65

	
	2822115700000-33-500/1200
	Radiator 33-500/1200 
	buc
	1,000
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,004
	0,004

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,008
	0,008

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,050
	0,05

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	4,000
	4,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,250
	0,25

	21
	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.

	buc
	
	36,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	5,40

	
	2822115708001
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	1,000
	36,00

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	2,000
	72,00

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	2,000
	72,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,100
	3,60

	22
	
	Kit montaj radiator

	buc
	
	9,000



	
	610
	Kit montaj radiator 
	buc
	1,000
	9,00

	23
	IE01A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp

	m2
	
	3,350



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,530
	1,775

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,100
	0,335

	24
	IE02A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp

	m2
	
	3,350



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,470
	1,574

	25
	IE08A
	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la  100 mp

	m2
	
	3,350



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,330
	1,106

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,250
	0,838

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Отопительные приборы
	

	1.2.2. Материалы и трубопроводы



	26
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Угловой радиаторный клапан подающий, антивандального исполнения, в комплекте: клапан регулирующий, автоматический температурный регулятор (термостатическая головка), Р = 10 бар, Т (max.) = 95 °С

	buc
	
	9,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,180
	1,62

	
	2875274202700-tur
	Угловой радиаторный клапан подающий, антивандального исполнения, в комплекте: клапан регулирующий, автоматический температурный регулятор (термостатическая головка), Р = 10 бар, Т (max.) = 95 °С
	buc
	1,000
	9,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,012
	0,108

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,024
	0,216

	27
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Угловой радиаторный кран обратный, Р = 10 бар, Т (max.) = 95 °С

	buc
	
	9,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,180
	1,62

	
	2875274202700-retur
	Угловой радиаторный кран обратный, Р = 10 бар, Т (max.) = 95 °С
	buc
	1,000
	9,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,012
	0,108

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,024
	0,216

	28
	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 ф20x3.4

	m
	
	35,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,350
	12,25

	
	2521216710000-20x3.4
	Teava PPR stabilizata PN25 ф20x3.4
	m
	1,030
	36,05

	29
	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 ф20x3.4 / fitinguri

	m
	
	10,500



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,350
	3,675

	
	2521216710000-20x3.4
	Teava PPR stabilizata PN25 ф20x3.4
	m
	1,030
	10,815

	30
	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 ф25x4.2

	m
	
	4,500



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,400
	1,80

	
	2521216710000-25x4.2
	Teava PPR stabilizata PN25 ф25x4.2
	m
	1,030
	4,635

	31
	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 ф25x4.2 / fitinguri

	m
	
	1,350



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,400
	0,54

	
	2521216710000-25x4.2
	Teava PPR stabilizata PN25 ф25x4.2
	m
	1,030
	1,39

	32
	IC36C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 ф32x5.4

	m
	
	22,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,400
	8,80

	
	2521216710000-32x5.4
	Teava PPR stabilizata PN25 ф32x5.4
	m
	1,030
	22,66

	33
	IC36C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 ф32x5.4 / fitinguri

	m
	
	6,600



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,400
	2,64

	
	2521216710000-32x5.4
	Teava PPR stabilizata PN25 ф32x5.4
	m
	1,030
	6,798

	34
	IC36D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 ф40x6.7

	m
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,450
	0,90

	
	2521216710000-40x6.7
	Teava PPR stabilizata PN25 ф40x6.7
	m
	1,030
	2,06

	35
	IC36D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 ф40x6.7 / fitinguri

	m
	
	0,600



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,450
	0,27

	
	2521216710000-40x6.7
	Teava PPR stabilizata PN25 ф40x6.7
	m
	1,030
	0,618

	36
	RpIF09C1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal  avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф20 sau analog

	m
	
	141,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,580
	81,78

	
	332051735223-13x20
	Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф20
	m
	1,030
	152,491

	37
	RpIF09C1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal  avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф25 sau analog

	m
	
	4,500



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,580
	2,61

	
	332051735223-13x25
	Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф25
	m
	1,030
	4,867

	38
	RpIF09C1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal  avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф32 sau analog

	m
	
	22,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,580
	12,76

	
	332051735223-13x32
	Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф32
	m
	1,030
	23,793

	39
	RpIF09C1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal  avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф40 sau analog

	m
	
	2,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,580
	1,16

	
	332051735223-13x40
	Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф40
	m
	1,030
	2,163

	40
	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata / Suporti gata vopsiti

	kg
	
	7,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,230
	1,61

	
	2710700000000*
	Suporti sau dispozitive gata vopsiti
	kg
	1,000
	7,00

	41
	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	
	61,500



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,090
	5,535

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,040
	2,46

	42
	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"

	m
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,110
	0,22

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,050
	0,10

	43
	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	
	61,500



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,080
	4,92

	44
	IE04B
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"

	m
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,100
	0,20

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Материалы и трубопроводы
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Радиаторное отопление
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare



	2.1. Вентиляция



	2.1.1. В1



	45
	07-03-002-01
	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,610
	5,61

	
	2019180
	Placi metalice
	kg
	3,000
	3,00

	
	4110041
	Energie electrica
	kw-h
	0,430
	0,43

	
	021102
	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t
	h-ut
	0,030
	0,03

	
	030404
	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t)
	h-ut
	0,030
	0,03

	
	400001
	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t
	h-ut
	0,030
	0,03

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total В1
	

	2.1.2. В2, В3



	46
	07-03-002-01
	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05

	buc
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,610
	11,22

	
	2019180
	Placi metalice
	kg
	3,000
	6,00

	
	4110041
	Energie electrica
	kw-h
	0,430
	0,86

	
	021102
	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t
	h-ut
	0,030
	0,06

	
	030404
	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t)
	h-ut
	0,030
	0,06

	
	400001
	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t
	h-ut
	0,030
	0,06

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total В2, В3
	

	2.1.3. В4



	47
	VC04A
	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	21,680
	21,68

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,300
	0,315

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,150
	0,158

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,250
	0,262

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	26,000
	27,30

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,120
	0,126

	
	2320316202533
	Vaselina artificiala tehnica tip D
	kg
	0,200
	0,21

	
	2874115820170
	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8
	buc
	26,000
	27,30

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,120
	0,12

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,100
	0,10

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,850
	0,85

	48
	10-08-001-10
	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,000
	11,00

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,00002
	0,00

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0012
	0,001

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,300
	0,30

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,012
	0,012

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,130
	0,13

	49
	VB17A
	Conexiune flexibila, circulara cu perimetrul  800 - 1600 mm

	buc
	
	2,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,860
	1,72

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,050
	0,10

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	12,000
	24,00

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	12,000
	24,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	12,000
	24,00

	50
	VB17A
	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,860
	0,86

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,050
	0,05

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	12,000
	12,00

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	12,000
	12,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	12,000
	12,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total В4
	

	2.1.4. ПЕ3, ПЕ4, ПЕ6



	51
	VC07A
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw

	buc
	
	4,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	11,550
	46,20

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,100
	0,40

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,150
	0,60

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total ПЕ3, ПЕ4, ПЕ6
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Вентиляция
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj



	3.1. Вентиляция



	3.1.1. В1



	52
	
	Вентилятор бытовой, настенный, с встроенным обратным клапаном, регулируемым термостатом, регулируемым таймером L = 150 м3/ч; P = 50 Па; N = 0,021 кВт (U = 220 В); n = 2000 об/мин tip Soler Palau Silent-300 Plus CHZ sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700-Silent-300-plus-chz
	Вентилятор бытовой, настенный, с встроенным обратным клапаном, регулируемым термостатом, регулируемым таймером L = 150 м3/ч; P = 50 Па; N = 0,021 кВт (U = 220 В); n = 2000 об/мин tip Soler Palau Silent-300 Plus CHZ 
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total В1
	

	3.1.2. В2, В3



	53
	
	Вентилятор бытовой, настенный, с встроенным обратным клапаном, регулируемым термостатом, регулируемым таймером L = 50 м3/ч; P = 45 Па; N = 0,016 кВт (U = 220 В); n = 2350 об/мин tip Soler Palau Silent-200 CHZ sau analog

	buc
	
	2,000



	
	700-Silent-200-chz
	Вентилятор бытовой, настенный, с встроенным обратным клапаном, регулируемым термостатом, регулируемым таймером L = 50 м3/ч; P = 45 Па; N = 0,016 кВт (U = 220 В); n = 2350 об/мин tip Soler Palau Silent-200 CHZ 
	buc
	1,000
	2,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total В2, В3
	

	3.1.3. В4



	54
	
	Вентилятор промышленный для круглых каналов L=200 m3/h, P=65Pa, N=0.027 kW (U=220V), n=2100 rot/min tip Soler Palau TD-350/125 Silent sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700-TD-350/125-Silent-200
	Вентилятор промышленный для круглых каналов L=200 m3/h, P=65Pa, N=0.027 kW (U=220V), n=2100 rot/min tip Soler Palau TD-350/125 Silent 
	buc
	1,000
	1,00

	55
	
	Ругулятор скорости для вентилятора Soler Palau sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700-reg-vit
	Ругулятор скорости для вентилятора Soler Palau 
	buc
	1,000
	1,00

	56
	
	Гибкая вставка ф125

	buc
	
	2,000



	
	700-c-flex-125
	Гибкая вставка ф125
	buc
	1,000
	2,00

	57
	
	Шумоглушитель ф125

	buc
	
	1,000



	
	700-atenuator-125
	Шумоглушитель ф125
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total В4
	

	3.1.4. ПЕ3, ПЕ4, ПЕ6



	58
	
	Клапан воздушный приточный, саморегулирующийся, L=100 m3/h при дР=10 Pa tip Systemair VTK-160 sau analog

	buc
	
	4,000



	
	700-VTK-160
	Клапан воздушный приточный, саморегулирующийся, L=100 m3/h при дР=10 Pa tip Systemair VTK-160 
	buc
	1,000
	4,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total ПЕ3, ПЕ4, ПЕ6
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Вентиляция
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Taxa pe valoare adaugata
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


