# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Reagenți, sticlărie și accesorii de laborator (cercetare) repetat

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție_Cererea Ofertelor de Preț

(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: I.P. Universitatea de Stat din Moldova

- IDNO: 1006600064263

- Adresa: mun.Chișinău, str. Alexei Mateevici, 60

- Numărul de telefon/fax: 022 241 240/060060045

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@usm.md/ https://usm.md/

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): instituție publică de învățământ superior

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) Fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 Institutul de Chimie –Proiect instituțional |  |  |  |  |
| 1 | 38434560-9 | Fibra din cupru | buc | 6 | Fibra din cupru pentru analizatorul de elemente ELEMENTAR VARIO EL III, 100 g, Pur, echivalent cu, cod (S05 000 699) produs de: Compania "Elementar Analysensysteme GmbH" |  |
| 2 |  | Tub de suport | buc | 2 | Tub de suport pentru analizatorul de elemente ELEMENTAR VARIO EL III din cuarț d=65 mm, echivalent cu, cod (S11.00-1172/4). produs de: Compania "Elementar Analysensysteme GmbH" |  |
| 3 |  | Inel de etanșare | buc | 1 | Inel de etanșare pentru analizatorul de elemente ELEMENTAR VARIO EL III, 4x4 mm, silicon, verde, echivalent cu, cod (S05 000 369), produs de: Compania "Elementar Analysensysteme GmbH" |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 1 | 5040,00 |
|  |  | Lotul 2 Institutul de Chimie - ”Programul de stat”: 20.80009.8007.03(1) |  |  |  |  |
| 1 | 24300000-7 | Silica gel | kg | 3 | Silicagel de puritate înaltă, dimensiunea porilor 60 Å, 70-230 mesh, 63-200 μm, pentru cromatografie pe coloană, SAFC. Echivalent cu: Sigma Aldich, CAS: 112926-00-8 |  |
| 2 |  | Silica gel | kg | 1 | Silicagel 60 (0,063–0,2 mm) pentru cromatografie pe coloan, CHEMSOLUTE, Echivalent cu: Sigma Aldich, CAS: 112926-00-8 |  |
| 3 |  | Pentoxid de fosfor (Phosphorus pentoxide) | kg | 0,5 | Pentoxid de fosfor, min. 99%, echivalent cu: Sigma Aldich, CAS: 1314-56-3 |  |
| 4 |  | Clorit de sodiu (Sodium chlorite) | kg | 0,25 | Clorit de sodiu, chimic pur, min. 80%. Echivalent cu: Sigma Aldich, CAS: 7758-19-2 |  |
| 5 |  | 2-Metil-2-butenă (2-Methyl-2-butene) | ml | 250 | 2-Metil-2-butenă, chimic pur min. 95.0% (GC-MS). Echivalent cu: Sigma Aldich, CAS: 513-35-9 |  |
| 6 |  | N-Methyl-N-nitroso-p-toluenesulfonamide - CH3C6H4SO2N(CH3)NO | kg | 0,25 | N-Methyl-N-nitroso-p-toluenesulfonamide sau Diazald, chimic pur, min. 99%. Echivalent cu: Sigma Aldich, CAS: 80-11-5 |  |
| 7 |  | 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro- 2-propanol(1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2- propanol) | ml | 25 | 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol ≥99%, Echivalent cu: Sigma Aldich, CAS: 920-66-1 |  |
| 8 |  | Trimetilacetonitril/Pivalonitrile | ml | 25 | Trimetilacetonitril/Pivalonitrile, min. 98%, Echivalent cu: Sigma Aldich, CAS: 630-18-2 |  |
| 9 |  | Eter de petrol | L | 50 | Eter de petrol, interval de fierbere: 40-65°C, Echivalent cu: Sigma Aldich, CAS: 8032-32-4 |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 2 | 21710,00 |
|  |  | Lotul 3 Institutul de Chimie - ”Programul de stat”: 20.80009.8007.03(2) |  |  |  |  |
| 10 | 38437000-7 | Coloane pentru extractie in faza solida (SPE) | set | 1 | Coloane pentru extractie in faza solida (SPE) CHROMABOND SB 45 µm, 3 ml/500 mg. Silicagel modificat cu grupe amine cuaternare, schimbător de anioni puternic bazic (SAX), CHROMABOND, 50 unități/set. |  |
| 11 |  | Furtun din cauciuc pt. Vid | set | 1 | "Furtun din cauciuc pt. vid, “Pachet econom”. Diametru interior - 6 mm, diametru exterior - 16 mm, pentru tipul de furtun 8/9, buc/set – 10 m. |  |
| 12 |  | Adaptor de admisie cu conectare la vid | buc. | 3 | Adaptor de admisie cu conectare la vid, șlif interior si șlif exterior (NS 29/32). |  |
| 13 |  | Alonj (unghi: 105°) cu ștuț pentru furtun | buc. | 5 | Alonj (unghi: 105º), cu tub de picurare și ștuț lateral, șlif intrare/ieșire (NS 14/23). |  |
| 14 |  | Racord de lărgire cu șlif | buc. | 3 | Racord de lărgire cu șlif, dimensiune dop NS 14/23, dimensiune gât NS 29/32. |  |
| 15 |  | Racord de reducție cu șlif. | buc. | 3 | Racord de reducție cu șlif, dimensiune dop NS 29/32, dimensiune gât NS 14/23. |  |
| 16 |  | Adaptor cu robinet din PTFE, cu ștuț îndoit pentru furtun. | buc. | 3 | Adaptor cu șlif exterior (ST/NT 14/23), cu ștuț 9 mm îndoit pentru furtun (potrivit pentru furtun cu diametrul interior de 8 mm) și robinet din PTFE. |  |
| 17 |  | Adaptor cu robinet din PTFE, cu ștuț îndoit pentru furtun. | buc. | 3 | Adaptor cu șlif exterior (ST/NT 29/32), cu ștuț 9 mm îndoit pentru furtun (potrivit pentru furtun cu diametrul interior de 8 mm) și robinet din PTFE. |  |
| 18 |  | Pâlnie de separare, conică cu robinet din PTFE, capacitatea 1000 ml. | buc. | 2 | Pâlnie de separare, conică cu robinet din PTFE, capacitatea 1000 ml, dop 29/32 |  |
| 19 |  | Pâlnie de separare, conică cu robinet din PTFE, capacitatea 250 ml. | buc. | 4 | Pâlnie de separare, conică cu robinet din PTFE, capacitatea 250 ml, dop 29/32 |  |
| 20 | 33793000-5 | Balon de evaporare, gură cu șlif standard, capacitatea 100 ml. | buc. | 6 | Balon de evaporare, gură cu șlif standard, fabricat din sticlă borosilicat de înaltă calitate; pentru utilizare cu un evaporator cu rotor; capacitatea 100 ml, șlif 29/32 |  |
| 21 |  | Coloane din sticla pentru cromatografie, tip B, volum 35 ml. | buc. | 3 | Coloane cromatografice din sticlă, tip B, cu robinet coaxial din teflon, diametru x lungime – 15 x 200 mm, vol. 35 ml, șlif 14/23 |  |
| 22 |  | Coloane de cromatografie din sticla, tip B, volum 125 ml. | buc. | 3 | Coloane cromatografice din sticlă, tip B, cu robinet coaxial din teflon, diametru x lungime – 20 x 400 mm, vol. 125 ml, șlif 29/32 |  |
| 23 |  | Coloane de cromatografie din sticla, tip B, volum 430 ml. | buc. | 3 | Coloane cromatografice din sticlă, tip B, cu robinet coaxial din teflon, diametru x lungime – 30 x 600 mm, vol. 430 ml, șlif 29/32 |  |
| 24 |  | Cuvete din sticlă de cuarț pentru spectroscopie UV-Vis | set | 1 | Cuvete tip “macro”, dimensiuni exterioare (L*l*h) - 12,5 x 12,5 x 45 mm, material - sticla optica (ES quartz), cu perete transparent și capac din PTFE, transmisie lungime de unda 190 – 2500 nm, parcurs optic - 10 mm, volum - 3.50 ml, lățime interna 10 mm, set - 2 bucăți |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 3 | 29540,00 |
|  |  | Lotul 4 Institutul de Chimie - ”Programul de stat”: 20.80009.7007.20 (1) |  |  |  |  |
| 1 | 24300000-7 | Acid sulfuric H2SO4 | L | 1 | Puriss. p.a., for determination of Hg, ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 95.0- 97.0%, echivalent cu Sigma Aldrich, CAS number 7664-93-9 |  |
| 2 |  | Acid Clorhidric HCl | L | 1 | Puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., fuming, ≥37%, APHA: ≤10; Echivalent cu Sigma Aldrich, CAS number 7647-01-0 |  |
| 3 |  | Acid Azotic HNO3 | L | 1 | Puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., for determinations with dithizone, ≥65%; Echivalent cu Sigma Aldrich, CAS number 7697-37-2 |  |
| 4 |  | Nitrat de argint AgNO3 | g | 50 | Sub forma de cristale, extra pure, echivalent cu Sigma Aldrich, CAS number 7761-88-8 |  |
| 5 |  | Acetonă | L | 2,5 | Calitatea HPLC, ≥99.8%, Ambalaj sticlă, echivalent cu Sigma Aldrich, CAS number 67-64-1 |  |
| 6 |  | Hexan | L | 2,5 | Calitatea HPLC, ≥97.0% (GC), echivalent cu Sigma Aldrich, CAS number 110-54-3 |  |
| 7 |  | Diclormetan | L | 2,5 | Calitatea HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%; CAS number 75-09-2 |  |
| 8 |  | Molibdat de sodiu Na2MoO4∙2H2O | g | 250 | Chimic pur |  |
| 9 |  | Soluție de feroină, | mL | 100 | Soluție de feroină, (1,10-phenanthroline iron(II) sulfate) 1/40 mol/l redox indicator. În borcan de sticlă. Echivalent cu Sigma Aldrich 1091930100. |  |
| 10 |  | Tartrat de potasiu sodiu | g | 500 | Chimic pur |  |
| 11 |  | Acid sulfuric | L | 6 | conc. 96 %, ambalat 1 L/1.8kg |  |
| 12 |  | Acid clorhidric | L | 6 | conc. 36 %, chimic pur |  |
| 13 |  | Reactivul NESSLER | L | 0,5 | Chimic pur |  |
| 14 |  | Reactivul Griss | kg | 1 | Chimic pur |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 4 | 10992,00 |
|  |  | Lotul 5 Institutul de Chimie - ”Programul de stat”: 20.80009.7007.20 (2) |  |  |  |  |
| 15 | 38437000-7 | Hârtie de filtru | kg | 3 | Rulou |  |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimativă lot 5 | 288,00 |
|  |  | Lotul 6 Institutul de Chimie - ”Programul de stat”: 20.80009.7007.20 (3) |  |  |  |  |
| 1 | 38437000-7 | Viale cu capace | cut | 1 | Flacoane din sticlă transparentă cu capac înșurubat de 2 ml (12 x 32 mm) cu filet de 9 mm și capace septice din PTFE/silicon. Echivalent cu codul C0322 http://store.picarro.com/For-Peripherals/2-mL-Vials-and-Caps-for-Autosampler.html, 1 cutie (100buc.) |  |
| 2 |  | Septa pentru injector | cut | 1 | Port de injecție Septa pentru vaporizator Echivalent cu C0352 http://store.picarro.com/For-Peripherals/Injection-Port-Septa.html |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 6 | 8000,00 |
|  |  | Lotul 7 Institutul de Chimie -”Programul de stat”: 20.80009.7007.21 (1) |  |  |  |  |
| 1 | 24300000-7 | Acid sulfosalicilic | kg | 0,5 | Pur pentru analiză |  |
| 2 |  | Zinc | kg | 0,5 | Zinc metalic, granule. Pur pentru analiză |  |
| 3 |  | Acid clorhidric | L | 2 | Pur pentru analiză |  |
| 4 |  | Soluții tampon pentru pH=7 ±0,01 | buc. | 2 | In vase de 0,5 L |  |
| 5 |  | Soluții tampon pentru pH=4 ±0,01 | buc. | 2 | In vase de 0,5 L |  |
| 6 |  | Soluții tampon pentru pH=10 ±0,01 | buc. | 2 | In vase de 0,5 L |  |
| 7 |  | Acid galic | kg | 0,1 | Puritate >98% |  |
| 8 |  | Citrat de sodiu tribazic dihidrat | kg | 1 | Pur pentru analiză |  |
| 9 |  | Molibdat de amoniu | kg | 0,2 | Pur pentru analiză |  |
| 10 |  | Soluție tampon fosfat | L | 1 | Pur pentru analiză |  |
| 11 |  | Albumina serică bovină | g | 10 | Pur pentru analiză |  |
| 12 |  | Hexan | L | 1 | Pur pentru analiză |  |
| 13 |  | Standard pentru AAS Mg, 1g/l | buc. | 1 | Certificatele pentru CMR trebuie să conțină informația despre trasabilitate și incertitudine |  |
| 14 |  | Standard pentru AAS NO3, 1g/l | buc. | 1 | Certificatele pentru CMR trebuie să conțină informația despre trasabilitate și incertitudine. |  |
| 15 |  | Standard pentru AAS NO2, 1g/l | buc. | 1 | Certificatele pentru CMR trebuie să conțină informația despre trasabilitate și incertitudine. |  |
| 16 |  | Standard pentru AAS Cl-, 1g/l | buc. | 1 | Certificatele pentru CMR trebuie să conțină informația despre trasabilitate și incertitudine. |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 7 | 17465,00 |
|  |  | Lotul 8 Institutul de Chimie -”Programul de stat”: 20.80009.7007.21 (2) |  |  |  |  |
| 1 | 24300000-7 | Alcool etilic | L | 10 | min. 96% |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 8 | 417,00 |
|  |  | Lotul 9 Institutul de Chimie -”Programul de stat”: 20.80009.7007.21 (3) |  |  |  |  |
| 1 | 24300000-7 | Apă deuterată | kg | 0,25 | D2O, min. 99,9% |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 9 | 5417,00 |
|  |  | Lotul 10 Institutul de Chimie -”Programul de stat”: 20.80009.7007.21 (4) |  |  |  |  |
| 1 | 33793000-5 | Balon Erlenmayer rodat cu dop de sticlă | buc. | 20 | 24/29 100 mL |  |
| 2 |  | Balon cu fund rotund cu două gâturi | buc. | 2 | șlif 29/32, 1000mL șlif 29/32, 1000mL Echivalent cu: https://sklep- chemland.pl/en/szklo- laboratoryjne/szklo-z-elementami-szlifowanymi- ws/kolby-okraglodenne- gr/kolby-wieloszyjne/kolby- kuliste-dwuszyjne- proste/kolba-kulista-2-szyje- proste-02000ml-29-32-i-14- 23.html, cod 08-059.202.12 |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 10 | 3167,00 |
|  |  | Lotul 11 Institutul de Chimie - ”Programul de stat”: 20.80009.5007.04 (1) |  |  |  |  |
| 1 | 24300000-7 | Etanol | L | 8 | min. 96% |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 11 | 857,00 |
|  |  | Lotul 12 Institutul de Chimie - ”Programul de stat”: 20.80009.5007.04 (2) |  |  |  |  |
| 1 | 24300000-7 | Acetonă | L | 6 | ≥99,5%. |  |
| 2 |  | Mezitilen | L | 2,5 | ≥99,5%. |  |
| 3 |  | Metanol | L | 5 | min. 99,8% |  |
| 4 |  | Alcool izopropilic | L | 3 | For HPLC, min. 99,9% |  |
| 5 |  | Benzen | L | 1 | p.a.Ph.Eur., ≥99,7%. |  |
| 6 |  | N,N-Dietilformamidă | g | 100 | min. 99%. |  |
| 7 |  | Dimetilsulfoxid | L | 2,5 | min. 99%. |  |
| 8 |  | Etil acetat | L | 2,5 | ACS reagent, ≥99,5%. Echivalent cu: Sigma – Aldrich, 319902-2,5L |  |
| 9 |  | Hexan | L | 2,5 | ACS reagent, ≥99,5%. Echivalent cu: Sigma – Aldrich, 208752-2,5L |  |
| 10 |  | 1,4-Dioxan | L | 1 | Anhidru, min. 99.8% |  |
| 11 |  | N,N-Dimetilformamidă | L | 1 | Suitable for HPLC, ≥99,9%, |  |
| 12 |  | [Bis(trifluoroacetoxi)io do]benzen | g | 10 | min 97,%. |  |
| 13 |  | Clorură de calciu | g | 200 | Anhidru, granular, ≤7.0 mm, ≥93.0%. |  |
| 14 |  | Acid fenilboronic | g | 20 | Purum, ≥95,0%. |  |
| 15 |  | Nitrat de amoniu | kg | 2,5 | ACS reagent, min. 98,0%. Echivalent cu: Merck, A7455-2,5KG |  |
| 16 |  | Sulfat de Sodiu | kg | 2,5 | ACS reagent, min. 99,0%, anhydrous, granular. Echivalent cu: Sigma- Alrdich, 238597-2,5KG |  |
| 17 |  | Iod | kg | 1 | >99,5%, crystalline. Echivalent cu: Merck, ACS reagent, |  |
| 18 |  | Trietilfosfit | mL | 500 | >98%. Echivalent cu: Merck, pentru sinteze, 8005490500 |  |
| 19 |  | Sulfat de fier(II) heptahidrat | kg | 1 | ACS reagent >99%. Echivalent cu: Merck, F8263-1KG |  |
| 20 |  | Sulfat de cupru (II) pentahidrat, | kg | 2,5 | ISO reagent >98%. Echivalent cu: Sigma-Aldrich 209198-2.5KG |  |
| 21 |  | 4-Metoxicarbonl fenil boronic acid | g | 15 | ≥95%. |  |
| 22 |  | Tetrakis(trifenil- fosfin)palladium(0) | g | 25 | min. 99,%, |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 12 | 77741,00 |
|  |  | Lotul 13 Institutul de Chimie - ”Programul de stat”: 20.80009.5007.04 (3) |  |  |  |  |
| 24 | 33793000-5 | Cilindru pentru măsurări | buc. | 2 | Volumul 5.0 mL, clasa B, Echivalent cu: SILBER BRAND ETERNA, cod 42048 |  |
| 25 |  | Cilindru graduat | buc. | 6 | Clasa B, vol.10 mL, cu bază de plastic. |  |
| 26 |  | Cilindru | buc. | 5 | Volum 10 mL, precizie 0,1 mL, Echivalent cu Sigma Aldrich, cod. Z131016-1EA |  |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimativă lot 13 | 3035,00 |
|  |  | Lotul 14 Institutul de Chimie -”Programul de stat”: 20.80009.5007.17 (1) |  |  |  |  |
| 1 | 24300000-7 | Bicarbonat de colină | g | 100 | ~80% in H2O Echivalent cu: Sigma-Aldrich C7519 |  |
| 2 |  | 2-etilhexanal | mL | 250 | min. 96%, Echivalent cu: Sigma-Aldrich E29109 |  |
| 3 |  | Ciclohexancarboxaldehidă | g | 25 | min. 97%, Echivalent cu: Sigma-Aldrich 108464 |  |
| 4 |  | Izocianat de clorosulfonil | g | 100 | min. 98%, Echivalent cu: Sigma-Aldrich 142662 |  |
| 5 |  | Anhidridă maleică | g | 100 | ≥99.0%, Echivalent cu: Sigma-Aldrich 63200 |  |
| 6 |  | Izobutiraldehidă | mL | 100 | Uscat, min. 98%, Echivalent cu: Sigma-Aldrich 538205 |  |
| 7 |  | 2-etilbutiraldehida | mL | 250 | ≥92%, Echivalent cu: Sigma-Aldrich 110094 |  |
| 8 |  | 2-metilpentanal | mL | 100 | ≥98%, Echivalent cu: Sigma-Aldrich 258563 |  |
| 9 |  | Ciclopropan-carboxaldehidă | g | 1 | ≥97% Echivalent cu: Sigma-Aldrich 272213 |  |
| 10 |  | 2-(Bromometil)-naftalină, 5g | g | 5 | min. 96% Echivalent cu: Sigma-Aldrich 143677 |  |
| 11 |  | Ciclopentan-carboxaldehidă | g | 1 | ≥95% Echivalent cu: Sigma-Aldrich 526037 |  |
| 12 |  | 3,3-dimetoxipropionat de metil | g | 10 | min. 97%, Echivalent cu: Sigma-Aldrich 288322 |  |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimativă lot 14 | 20484,00 |
|  |  | Lotul 15 Institutul de Chimie -”Programul de stat”: 20.80009.5007.17 (2) |  |  |  |  |
| 13 | 33793000-5 | Flacon –Vial | buc. | 400 | 4,0 ml - 14,75x45 mm cu capac filetat - N13. Echivalent cu: ISOLAB |  |
| 14 |  | Coloane cromatografice | buc. | 5 | Coloane cromatografice - cu mufa NS 29/32, 430ML, Int. diam. 30 mm, lungime 600 mm Echivalent cu: ISOLAB, Germany, cod 066.11.005 |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 15 | 4066,00 |
|  |  | Lotul 16 Institutul de Chimie -”Programul de stat”: 20.80009.5007.17 |  |  |  |  |
| 1 | 24300000-7 | Eter de petroleum | L | 50 | ISO, nafta tratată cu hidrogen cu punct de fierbere scăzut, bp≥ 90% 40-60 °C (≥ 90%) |  |
| 2 |  | Silicagel pentru cromatografie pe coloană | kg | 10 | Ultra pur, 40-60 micrometri, 60 A |  |
| 3 |  | 2-Amino-5 bromobenzaldehidă | g | 5 | 98% Echivalent cu: VWR APOSOR16893-5G |  |
| 4 |  | Acetona | L | 72 | ≥95%, Echivalent cu: FPS “Cheton group” SRL |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 16 | 33328,00 |
|  |  | Lotul 17 Institutul de Chimie - ”Programul de stat”: 20.80009.5007.17 |  |  |  |  |
| 1 | 24300000-7 | Dimetil sulfoxid-d6. | g | 200 | ≥99.9%, 99.9 atomi % D, Echivalent cu: Sigma-Aldrich 151874 |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 17 | 16096,00 |
|  |  | Lotul 18 Institutul de Chimie - ”Programul de stat”: 20.80009.5007.27 (1) |  |  |  |  |
|  | 24300000-7 | Etanol | L | 1 | ≥95% anhidru, pur pentru analiza, alcool absolute, nedenaturat, pur. Ambalaj original producător. |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 18 | 134,40 |
|  |  | Lotul 19 Institutul de Chimie - ”Programul de stat”: 20.80009.5007.27 (2) |  |  |  |  |
| 1 | 24300000-7 | Peroxidază | mg | 400 | Peroxidază din hrean, liofilizat, pulbere, 150 U/mg, Sigma-Aldrich (Peroxidase from horseradish, lyophilized, powder, 150 U/mg |  |
| 2 |  | Apa deionizata | L | 5 | Densitatea vaporilor <1 (vs aer) Nivelul de calitate- 200, presiunea atmosferica-3 mmHg, Forma- lichida,Calitatea – deionizata, indicele de refractie - n20/D 1.34 (lit.), valoarea pH-ului 6.0-8.0 (25 °C), conductivitatea - ≤4.3 μS/cm, Densitatea - 1.000 g/mL la 3.98 °C (lit.). Ambalat in recipient din PP a cite un litru fiecare. |  |
| 3 |  | Quercitina hidrat | g | 25 | Formula empirica - C15H10O7 xH2O si masa moleculara-302.24. Substanta solida sub forma de pudra sau cristale de puritatea inalta (≥95%), culoare galben slab până la galben și galben-verde, solubilitate scazuta in apa (14.9%). Ambalat in recipient din sticla de culorare inchisa. |  |
| 4 |  | Catehina hidrat | g | 25 | Sinonim (+)-Cyanidol-3, (2R,3S)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4- dihydro-1(2H)-benzopyran- 3,5,7-triol, Formula empirica- C15H14O6 · xH2O si masa moleculara- 290.27. Substanta solida sub forma de pudra (baza anhidra) de puritatea inalta (≥96.0%) de culoare galben cu solubilitatea de 50 mg/ml in etanol. Ambalat in recipient din sticla de culorare inchisa. |  |
| 5 |  | DPPH sau 2,2-Diphenyl-1- picrylhydrazyl, radical liberi | g | 1 | Formula empirica - C18H12N5O6 si masa moleculara- 394.32.Substanta solida sub forma de pudra de culoare violet inchis cu solubilitatea de 500 mg/ml, continutul de carbon de 51.5 -58.1 %, continutul de azot de 15.8 -18.8 %. Recipient din sticla de culorare inchisa. |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 19 | 19523,20 |
|  |  | Lotul 20 Institutul de Chimie - ”Programul de stat”: 20.80009.5007.28 (1) |  |  |  |  |
| 1 | 24300000-7 | Acetonitril anhidru | L | 2 | Puritate ≥99.8%, lichid. Echivalent cu: Sigma-Aldrich, 271004-2L. |  |
| 2 |  | Dimetilsulfoxidă | L | 2 | EMPLURA, Puritate ≥99%, lichid. Echivalent cu: Sigma- Aldrich, 1167431000-1L. |  |
| 3 |  | Azotat de magneziu hexahidrat, Mg(NO3)2∙6H2O | g | 100 | Puritate ≥99%, solid. Echivalent cu: Sigma- Aldrich,237175-100G. |  |
| 4 |  | Clorură de magneziu hexahidrat, MgCl2∙6H2O | g | 100 | Puritate ≥99%, solid. Echivalent cu: Sigma- Aldrich,M9272-100G. |  |
| 5 |  | Nitrobenzen | L | 1 | Puritate ≥99%, lichid. Echivalent cu: Sigma-Aldrich, N10950-1L. |  |
| 6 |  | 2,6-diacetilpiridină | g | 25 | Puritate ≥98%, solid. Echivalent cu: Sigma- Aldrich, D8801-25G. |  |
| 7 |  | Clorură de 2,6- Piridindicarbonil | g | 25 | Puritate ≥97%, solid. Echivalent cu: Sigma- Aldrich,142875-25G. |  |
| 8 |  | Dimetilformamidă | L | 5 | Puritate ≥99%, lichid. Echivalent cu: Sigma-Aldrich, 8222752500. |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 20 | 31740,00 |
|  |  | Lotul 21 Institutul de Chimie - ”Programul de stat”: 20.80009.5007.28 (2) |  |  |  |  |
| 1 | 38437000-7 | Perie pentru vesela chimică | buc. | 1 | Dimensiuni: 1.7025 in. x .8915 in. |  |
| 2 |  | Perie pentru vesela chimică | set | 1 | Dimensiuni: L 1 3/8 in. × 4 in. |  |
| 3 |  | Mănuși de nitril | cutie | 4 | Material nitril, grosimea 0,06 mm, mărimea L |  |
| 4 |  | Pipete Pasteur 3 ml | cutie | 2 | Material Plastic, nesterile, 3 ml, 500 buc |  |
| 5 |  | Micropipetă (10-100μL) | buc. | 2 | Material Plastic, Volumul (10-100μL) |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 21 | 9698,00 |
|  |  | Lotul 22 Institutul de Chimie - ”Programul de stat”: 20.80009.5007.28 (3) |  |  |  |  |
| 1 | 33793000-5 | Cuve din cuarț | buc. | 2 | Material cuarț, Dimensiuni 45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm, Volum 3.5 mL, grosimea 10 mm. Echivalent cu: Sigma-Aldrich Z626902-1EA |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 22 | 4662,00 |
|  |  | Lotul 23 Institutul de Fizică Aplicată - Programul de Stat 20.80009.5007.15 (1) |  |  |  |  |
| 1 | 24300000-7 | Imidazole | kg | 1 | Imidazole, for synthesis |  |
| 2 |  | 3,6-Di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine | g | 5 | 3,6-Di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine, purit. min. 96% |  |
| 3 |  | Tetra-2-pyridinylpyrazine | g | 5 | Tetra-2-pyridinylpyrazine, purit. min. 97% |  |
| 4 |  | 4,4′-Ethylenedianiline | g | 10 | 4,4′-Ethylenedianiline, tehnic, purit. >95% |  |
| 5 |  | Acetonitrile | L | 5 | Acetonitrile, puritatea ≥99.9% |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 23 | 15966,67 |
|  |  | Lotul 24 Institutul de Fizică Aplicată - Programul de Stat 20.80009.5007.15 (2) |  |  |  |  |
| 1 | 24300000-7 | Ethanol | L | 4 | Ethanol, puritatea ≥99.8% |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 24 | 500,00 |
|  |  | Lotul 25 Institutul de Fizică Aplicată - Programul de Stat 20.80009.5007.15 (3) |  |  |  |  |
| 1 | 38437000-7 | Hartie de filtru | kg | 2 | grosime 0,17/0,18 mm, greutate spec. 74g/m2 | 200,00 |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 25 |  |
|  |  | Lotul 26 Institutul de Fizică Aplicată -Programul de Stat 20.80009.5007.06 (1) |  |  |  |  |
| 1 | 24300000-7 | Clorura de zinc | kg | 1 | pur, ambalaj 1 kg |  |
| 2 |  | Staniu | kg | 0,2 | pur |  |
| 3 |  | Isopropanol | L | 2 | pur chimic, ambalaj 1 l |  |
| 4 |  | Acid aceticglacial | L | 2 | min. 99%, ambalaj 1 l |  |
| 5 |  | Acetona | L | 1 | pur chimic, ambalaj 1 l |  |
| 6 |  | Hexan | L | 3 | min. 95%, ambalaj 1 l |  |
| 7 |  | Sarea Glauber Na2SO4 | kg | 40 | Puritatea tehnică, ambalaj saci |  |
| 8 |  | Clorura de calciu CaCl2 | kg | 40 | Puritatea tehnică, ambalaj saci |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 26 | 4832,00 |
|  |  | Lotul 27 Institutul de Fizică Aplicată -Programul de Stat 20.80009.5007.06 (2) |  |  |  |  |
| 1 | 33793000-5 | Pahar Berzelius | buc | 10 | forma joasa, 25 ml |  |
| 2 |  | Pahar Berzelius | buc | 5 | forma joasa, 50 ml |  |
| 3 |  | Pahar Berzelius | buc | 5 | forma joasa, 100 ml |  |
| 4 |  | Pahar Berzelius | buc | 5 | forma înaltă, 100 ml |  |
| 5 |  | Pahar de laborator | buc | 5 | ceramic, 50 ml |  |
| 6 |  | Pahar de laborator | buc | 5 | ceramic, 25 ml |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 27 | 1109,00 |
|  |  | Lotul 28 Institutul de Fizică Aplicată -Programul de Stat 20.80009.5007.06 (3) |  |  |  |  |
| 1 | 38460000-0 | Bara magnetica pentru agitare | buc | 3 | 8x20 mm |  |
| 2 |  | Bara magnetica pentru agitare | buc | 3 | 7x30 mm |  |
| 3 |  | Bara magnetica pentru agitare | buc | 3 | 9x36 mm |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 28 | 225,00 |
|  |  | Lotul 29 Institutul de Fizică Aplicată – Programul de Stat 20.80009.5007.01 |  |  |  |  |
| 1 | 24300000-7 | Alcool metilic/metanol | L | 12 | Puritatea min. 99,8% |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 29 | 1917,00 |
|  |  | Lotul 30 Institutul de Fizică Aplicată – Programul de Stat 20.80009.5007.18 (1) |  |  |  |  |
| 1 | 24300000-7 | Sodium hydrogen carbonate (NaHCO3) | kg | 0,5 | Sodium hydrogen carbonate (NaHCO3), for analysis - puritatea min. 99,5% |  |
| 2 |  | Di-potassium hydrogen phosphate trihydrate (K2HPO4·3H2O) | kg | 0,25 | Di-potassium hydrogen phosphate trihydrate (K2HPO4·3H2O), puritatea ≥99,0% |  |
| 3 |  | Magnesium chloride hexahydrate (MgCl2·6H2O) | kg | 0,25 | Magnesium chloride hexahydrate (MgCl2·6H2O) puritatea min. 98,0% |  |
| 4 |  | Calcium chloride (CaCl2) | kg | 1 | Calcium chloride (CaCl2) puritatea min. 95,0% |  |
| 5 |  | Sodium sulfate (Na2SO4) | kg | 0,5 | Sodium sulfate (Na2SO4) puritatea min. 99,0% |  |
| 6 |  | Tris-hydroxymethyl aminomethane ((HOCH2)3CNH2) | kg | 0,5 | Tris-hydroxymethyl aminomethane ((HOCH2)3CNH2) puritatea min. 99,0% |  |
| 7 |  | Amoniac | l | 1 | Soltie de amoniac conc. 25%, pur p/u analiza, dupa GOST 3760-79, sau echivalent |  |
| 8 |  | Sticla lichida | l | 1 | Sticla sodica lichida cu continutul de SiO2 23-36%, dupa GOST 138078-81, sau echivalent |  |
| 9 |  | Oxid de zinc | kg | 0,25 | Oxid de zinc, pur p/u analiza sau pur (ZnO ≥ 99%) dupa GOST 10262-73, sau echivalent |  |
| 10 |  | Pulbere de zinc | kg | 0,25 | Pulbere de zinc cu cuntinutul de zinc 95-96%, (clas A, marca PTs1-PTs4 (mesh>100 (dimens. <0.15 mm)) dupa GOST 12601-76, sau echivalent) |  |
| 12 |  | Sulfat de cupru | kg | 0,5 | Sulfat de cupru pentahidrat, pur p/u analiza dupa GOST 4165-78, sau echivalent |  |
| 13 |  | Hexacianoferat (II) de potasiu | kg | 0,25 | Hexacianoferat (II) de potasiu trihidrat (K4[Fe(CN)6]*3H2O), pur p/u analiza (99%), dupa GOST 4207-75 sau echivalent |  |
| 14 |  | Tanin | kg | 0,05 | Tanin (acid tanic) p/u uz laborator |  |
| 15 |  | Acid clorhidric | l | 1 | Acid clorhidric 35-38%, pur pentru analiza dupa GOST 3118-77, sau echivalent |  |
| 16 |  | Adeziv epoxidic | kg | 0,03 | Adeziv epoxidic bicomponent (transparent) universal (metale, materiale plastice, porțelan, sticlă, lemn, ceramica) cu rezistenta solutii agresive si termica (40...100°C) |  |
| 17 |  | Unsoare de vid | kg | 0,15 | Unsoare de vid de uz general in laborator pe baza de hidrocarburi (tip Ramzai), 150 g. Cantitatea: un tub de 100-200 g. |  |
| 18 |  | Fixanal pH 1.65 | fiole | 2 | Fixanal pH 1.65 (tetraoxalat de potasiu dihidrat) |  |
| 19 |  | Fixanal pH 4.01 | fiole | 4 | Fixanal pH 4.01 (potasiu hidrogen ftalat) |  |
| 20 |  | Fixanal pH 6.86 | fiole | 4 | Fixanal pH 6.86 (КН2РО4 + Na2HPO4) |  |
| 21 |  | Fixanal pH 9.18 | fiole | 4 | Fixanal pH 9.18 (tetraborat de sodiu decahidrat) |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 30 | 5337,00 |
|  |  | Lotul 31 Institutul de Fizică Aplicată – Programul de Stat 20.80009.5007.18 (2) |  |  |  |  |
| 1 |  | Amestec de gaze | buc | 2 | Butelie cu gaz natural (amestec de gaze propan / n-butan / izobutan e posibil), tip filetat, greutate gaz 200-300 g |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 31 | 134,00 |
|  |  | Lotul 32 Institutul de Fizică Aplicată – Programul de Stat 20.80009.5007.18 (3) |  |  |  |  |
|  | 24300000-7 | Alcool etilic | l | 5 | Alcool etilic - puritatea min. 96% sol. |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 32 | 600,00 |
|  |  | Lotul 33 Institutul de Fizică Aplicată – Programul de Stat 20.80009.5007.18 (4) |  |  |  |  |
| 1 | 38437000-0 | Pipetă automată monocanal, volum variabil 1-5 ml | buc. | 1 | Pipetă automată monocanal, volum variabil 1-5 ml |  |
| 2 |  | Vîrfuri pentru pipeta automata (set) | set | 1 | Vîrfuri pentru pipeta automata (1 set = 500 buc) |  |
| 3 |  | Cleste pentru stativ | buc. | 1 | Cleste pentru stativ, corp rotativ cu 2 gheare izolate PVC, reglabile 50mm |  |
| 4 |  | Hârtie de filtru | kg | 1 | Hârtie de filtru pentru uz laborator general, în rola |  |
| 5 |  | Hârtie de filtru | buc | 100 | Hârtie de filtru rotunda de tip FS (banda alba), diametru 18 cm --1 pachete de 100 buc. |  |
| 6 |  | Mănuși | buc | 100 | Manusi de examinare din nitril cu rezistenta chimica, marimea M, --1 cutie de 100 buc. |  |
| 7 |  | Banda isolanta | role | 2 | Banda isolanta din PVC, latimea 19 mm |  |
| 8 |  | Banda PTFE | role | 2 | Banda PTFE pentru tevi gaz, grosime 0.1 mm, latime 12 mm, lungime 10 m, culoare alba |  |
| 9 |  | Spatula din polistiren | buc | 1 | Spatula din polistiren un capat in forma de lingurita si altul - plat. Lungimea 150 mm |  |
| 10 |  | Spatula din polistiren | buc | 1 | Spatula din polistiren un capat in forma de lingurita si altul - plat. Lungimea 180 mm |  |
| 11 |  | Flacon plastic 0.25 L | buc | 2 | Flacon din HDPE cu capac GL 63, volum 250 mL, inaltimea 145 mm |  |
| 12 |  | Flacon plastic 0.5 L | buc | 2 | Flacon din HDPE cu capac GL 63, volum 500 mL, inaltimea 175 mm |  |
| 13 |  | Tub din PTFE | buc | 1 | Tub din PTFE cu diametru interior 8 mm, grosimea peretuluil 1 mm |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 33 | 2823,00 |
|  |  | Lotul 34 Institutul de Fizică Aplicată – Programul de Stat 20.80009.5007.18 (5) |  |  |  |  |
| 1 | 38437000-0 | Probe de oțel AISI 316L | kg | 5 | Probe de oțel AISI 316L |  |
| 2 |  | Bară/foaie din oţel 3 | kg | 10 | Bară/foaie din oţel 3 |  |
| 3 |  | Bară/foaie din oţel 45 | kg | 10 | Bară/foaie din oţel 45 |  |
| 4 |  | Bară/foaie din oţel AISI 304 | kg | 2,5 | Bară/foaie din oţel AISI 304 |  |
| 5 |  | Bară/foaie din aliaj titan VT/OT | kg | 1,75 | Bară/foaie din aliaj titan VT/OT |  |
| 6 |  | Bară/foaie PTFE (fluoroplast) | kg | 2 | Bară/foaie PTFE (fluoroplast) |  |
| 7 |  | Aliaj de lipit | kg | 0,5 | Aliaj de lipit (cositor) cu compozitia - Sn60%,Pb40%, flux 2.5%, grosimea 1-1.5mm, temperatura de topire 180-190°C. |  |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimativă lot 34 | 7959,00 |
|  |  | Lotul 35 Institutul de Fizică Aplicată – Programul de Stat 20.80009.5007.18 (6) |  |  |  |  |
| 1 | 38437000-0 | Hîrtie abrazivă (set) | set | 2 | Hîrtie abrazivă hidrorezistenta 230x280 mm, granulatie 400, 600 – cate 1 set |  |
| 2 |  | Hîrtie abrazivă (set) | set | 6 | Hîrtie abrazivă hidrorezistenta 230x280 mm, granulatie 1500, 2000, 2500, 3000 |  |
| 3 |  | Bara magnetica de agitare | buc | 1 | Bara magnetica de agitare cu invelis din PTFE pentru agitatoare magnetice, lungimea 10 mm, diametru 6 mm |  |
| 4 |  | Bara magnetic de agitare | buc | 1 | Bara magnetica de agitare cu invelis din PTFE pentru agitatoare magnetice, lungimea 20 mm, diametru 6 mm |  |
| 5 |  | Furtun de silicon | m | 1 | Furtune silicon din silicon cu duritatea 45A cu resistenta chimica si resistanta termica inalta (-60 +170C). Lungime 1 m. Diametre interne/externe: 4/7, 5/8, 6/10, 7/11, 8/12 mm. Cantitatea: 1 m de fiecare diametru. |  |
| 6 |  | Furtun pentru vid | m | 1 | Furtune de vid din cauciuc natural. Lungimea 1 m; diametru intern 6 si 8 mm; grosimea peretelui 5 mm. Cantitatea: 1 m de fiecare diametru. |  |
| 7 |  | Tava plastic | buc | 2 | Tavi din polietilen sau polipropilen cu marimi aproximativ 30 cm x 50 cm x 10 cm |  |
| 8 |  | Banda adeziva de ambalare | m | 100 | Banda adeziva de ambalare transparent, latimea 50-60 mm |  |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimativă lot 35 | 3311,00 |
|  |  | Lotul 36 Institutul de Fizică Aplicată – Programul de Stat 20.80009.5007.18 (7) |  |  |  |  |
| 1 | 38437000-0 | Stativ Bunsen | set | 1 | Stativ Bunsen ShL-1 cu baza dreptunghiulara. Set preferabil: clema de prindere cu 2 degete (fara mufa de fixare) si doua cleme de prindere cu 3 degete (fara mufa de fixare), 3 mufe de fixare |  |
| 2 |  | Mufa p/u stativ | buc | 2 | Mufa din inox sau fonta cromata p/u prindere stativ |  |
| 3 |  | Arzator Bunsen | buc | 1 | Arzator (bec) Bunsen utilizat cu gazele naturale, echipat cu regulator de gaz si aer, inel reglabil al flacarii |  |
| 4 |  | Arzator gaz | buc | 1 | Arzator gaz cu conexiune de tip filet, lungimea 17-20 cm |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 36 | 1834,00 |
|  |  | Lotul 37 Institutul de Fizică Aplicată – Programul de Stat 20.80009.5007.18 (8) |  |  |  |  |
| 1 | 33793000-5 | Creuzet de porțelan | buc | 1 | Creuzet de porțelan: înălţime 37-39 mm, diametru 29-31 mm, DIN 12904. Cantitatea: 1 unitate |  |
| 2 |  | Creuzet de porțelan | buc | 1 | Creuzet de porțelan: înălţime 48-50 mm, diametru 39-41 mm, DIN 12904. Cantitatea: 1 unitate |  |
| 3 |  | Robinet de vid pentru exsicator | buc | 1 | Robinet din sticla cu con 19/23 pentru exsicator |  |
| 4 |  | Cristalizator | buc | 1 | Cristalizator cu cioc (tip ChKTs sau din sticla borosilicata): volum 250-300 mL, diametru 90-100 mm |  |
| 5 |  | Spatula din portelan | buc | 2 | Spatula din portelan №2 (150 x 30 mm) dupa GOST 9147-80, sau equivalent |  |
| 6 |  | Flacon din sticla 125 mL | buc | 4 | Flacon din sticla borosilicata p/u substante uscate cu capac GL 40, volum 125 mL, iniltimea 109 mm |  |
| 7 |  | Flacon din sticla 250 mL | buc | 3 | Flacon din sticla borosilicata p/u substante uscate cu capac GL 60, volum 250 mL, iniltimea 130 mm |  |
| 8 |  | Flacon din sticla 500 mL | buc | 1 | Flacon din sticla borosilicata p/u substante uscate cu capac GL 60, volum 500 mL, iniltimea 172 mm |  |
| 9 |  | Flacon din sticla 1000 mL | buc | 2 | Flacon din sticla borosilicata p/u substante lichide cu capac GL 45, volum 1000 mL, inaltimea 222 mm |  |
| 10 |  | Adaptor de primire | buc | 1 | Adaptor de primire din sticla borosilicata (p/u distilare), drept, cu tub lateral, slif soclu NS 14/23, slif con NS 14/23 (DIN 12594). --1 buc. La momentul ofertei trebuie furnizată o fotografie a produsului oferit |  |
| 11 |  | Adaptor cu robinet din PTFE | buc | 1 | Adaptor drept din sticla (de preferinta din borosilicata), prevazut cu robinet din PTFE, slif soclu NS 14/23, slif con NS 14/23 (DIN 12594). --1 buc. La momentul ofertei trebuie furnizată o fotografie a produsului oferit |  |
| 12 |  | Robinet sticla/PTFE | buc | 1 | Tub de sticla cu robinet din PTFE, cu o singura cale, diametru exterior 7-8 mm |  |
| 13 |  | Cot 75° cu slifuri con | buc | 1 | Cot din sticla cu unghi 75°, doua slifuri con 14/23 (I75°2K-14/23-14/23 TS, dupa GOST 25336-82, sau echivalent) |  |
| 14 |  | Cot 75° cu slifuri con/soclu | buc | 1 | Cot din sticla cu unghi 75°, slif con 14/23 si slif soclu 14/23 (I75°2KM-14/23-14/23 TS, GOST 25336-82, sau echivalent) |  |
| 15 |  | Cot 105° cu slifuri | buc | 1 | Cot din sticla cu unghi 105°, slif con 14/23 si slif soclu 14/23 (I105°2KM-14/23-14/23 TS, dupa GOST 25336-82, sau echivalent) |  |
| 16 |  | Cap de picurare | buc | 1 | Cap de picurare cu slifuri 14/23 si tub lateral (unghiul 60°). KO-14/23-60 dupa GOST 25336-82, sau echivalent. Cap de picurare drept (fara tub) cu slifuri con 14/23 poate fi de asemenea acceptat |  |
| 17 |  | Palnie | buc | 1 | Palnie din sticla cu coada scurta, diametru 80 mm |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 37 | 3704,00 |
|  |  | Lotul 38 Institutul de Fizică Aplicată – Programul de Stat 20.80009.5007.03 |  |  |  |  |
| 1 | 24300000-7 | Alcool izopropilic | L | 4 | GOST 9805-84 sau echivalent, Calitate superioară, puritate ≥99,7% |  |
| 2 |  | Sodium borohydride NaBH4 | g | 25 | Sodium borohydride NaBH4, pulbere, puritate ≥98.0% |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 38 | 1967,00 |
|  |  | Lotul 39 Institutul de Fizică Aplicată – Programul Bilateral 22.80013.5007.5BL |  |  |  |  |
| 1 | 09210000-4 | Ulei de vacuum (litri) | L | 2 | Ulei pentru pompe de vid BM 4 sau echivalent |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 39 | 3333,00 |
|  |  | Lotul 40 Institutul de Fizică Aplicată - Programul Bilateral 22.80013.5007.6BL (1) |  |  |  |  |
| 1 | 24700000-7 | Acidul o-Toluic/ o-methyibenzoiate acid | g | 100 | puritate 99 % |  |
| 2 |  | Acidul 4-Aminobenzoic | g | 100 | ≥99%, |  |
| 3 |  | 2-Thenoyltrifluoroacetone | g | 25 | puritate 99 % |  |
| 4 |  | 1,3-Diphenyl-1,3-propanedione | g | 25 | Puritate 98 % |  |
| 5 |  | Acidul Malonic | g | 100 | 99%, anhidru, cu curgere liberă,echivalent cu 792535 Sigma Aldrich |  |
| 6 |  | Toluene | l | 1 | Puritate ≥99.7% |  |
| 7 |  | Acetone puriss. | l | 1 | puritate ≥99.5% |  |
| 8 |  | Acidul azotic HNO3 | l | 1 | ACS reagent, 70% |  |
| 9 |  | Hârtie indicatoare pH | set | 1 | Hârtie indicatoare pH |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 40 | 7550,84 |
|  |  | Lotul 41 Institutul de Fizică Aplicată - Programul Bilateral 22.80013.5007.6BL (2) |  |  |  |  |
| 1 | 38437000-7 | Tantal | buc | 1 | Foaie de tantal cu grosimea 0.3 mm, S = 1000 cm2 |  |
| 2 |  | Set de pincete | set | 1 | Set de pincete (cu vârf ascuțit, pentru uz general, vârf lat, drept, pentru lucrul cu materiale plate, vârf încovoiat, vârf fin, drept, 4 buc în set) |  |
| 3 |  | Clește de fier | buc | 2 | Clește de fier pentru fixarea eprubetelor, dimensiune 18 cm |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 41 | 1683,33 |
|  |  | Lotul 42 Institutul de Fizică Aplicată - Programul Bilateral 22.80013.5007.6BL (3) |  |  |  |  |
| 1 | 33793000-5 | Pahar Berzilius 50 ml | buc | 2 | Pahar Berzilius 50 ml |  |
| 2 |  | Pahar Berzilius 100 ml | buc | 2 | Pahar Berzilius 199 100 ml |  |
| 3 |  | Pahar Berzilius 150 ml | buc | 2 | Pahar Berzilius 150 ml |  |
| 4 |  | Pahar Berzilius 200 ml | buc | 2 | Pahar Berzilius 200 ml |  |
| 5 |  | Pahar Berzilius 250 ml | buc | 2 | Pahar Berzilius 250 ml |  |
| 6 |  | Palnie de filtrare cu porozitate 40-50mkm | buc | 2 | Palnie de filtrare cu porozitate 40-50 mkm |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 42 | 287,50 |
|  |  | Lotul 43 Cercetare USM – A Trofim (1) |  |  |  |  |
| 1 | 24300000-7 | CymetErma III DIFF | ml | 500 | CymetErma III DIFF (500ml)/Baker |  |
| 2 |  | Diluent ERMA20l | l | 20 | Diluent ERMA20l/Baker |  |
| 3 |  | Heparină | buc | 10 | Heparină (5ml), 1 buc = 5ml |  |
| 4 |  | Proclean | l | 5 | Proclean (5L)/Baker |  |
| 5 |  | Set pentru determinarea Triiodtironinei | set | 1 | Set pentru determinarea Triiodtironinei, echivalent cu AccuBind ELISA Microwells |  |
| 6 |  | Set pentru determinarea Tiroxinei | set | 1 | Set pentru determinarea Tiroxinei, echivalent cu AccuBind ELISA Microwells |  |
| 7 |  | Set pentru determinarea Insulinei | set | 1 | Set pentru determinarea Insulinei, echivalent cu AccuBind ELISA Microwells |  |
| 8 |  | Set pentru determinarea Cortizolului | set | 1 | Set pentru determinarea Cortizolului, echivalent cu AccuBind ELISA Microwells |  |
| 9 |  | DPPH-2,2-difenil-1-picrihidrazil | mg | 750 | DPPH-2,2-difenil-1-picrihidrazil |  |
| 10 |  | ABTS-2,2-azino-bis(3 etilbenzotiazoline-6-sulfonic acid) | g | 1 | ABTS-2,2-azino-bis(3 etilbenzotiazoline-6-sulfonic acid), echivalent cu PubChem CID 5464076 |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 43 | 18648,00 |
|  |  | Lotul 44 Cercetare USM – A Trofim (2) |  |  |  |  |
| 1 | 38437000-7 | Teste pentru glucometru | cutii | 10 | Teste compatibile cu glucometru ON Call Plus |  |
| 2 |  | Teste pentru urină | cutii | 6 | Teste pentru urină, 11 parametri echivalent cu Teste pentru urină Medi-Test Combi 11 |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 44 | 2800,00 |
|  |  | Lotul 45 Cercetare USM – A Gulea |  |  |  |  |
| 1 | 24300000-7 | 2-Pyridinecarboxaldehyde | g | 25 | min. 99% |  |
| 2 |  | 2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine | g | 25 | min 95% |  |
| 3 |  | 2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine | g | 25 | min 98% |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 45 | 6000,00 |
|  |  | Lotul 46 Institutul de Zoologie – Programul de Stat 20.80009.7007.12 (1) |  |  |  |  |
| 1 | 24300000-7 | Acid formic | L | 6 | Acid formic, min. 85%, ambalaj de un lit. |  |
| 2 |  | Acid oxalic | kg | 2 | Acid oxalic p., min. 99.77%,ambalat un kg, |  |
| 3 |  | Acid citric, alimentar | kg | 2,2 | Acid citric, alimentar>99,5%,ambalat un kg. |  |
| 4 |  | Glicerina, farm | kg | 5 | Glicerina, farm |  |
| 5 |  | Formalina (kg) | kg | 5 | Formalina(kg) |  |
| 6 |  | Pepsină | kg | 0,1 | Pepsină |  |
| 7 |  | Albastru de metilen | kg | 0,733 | Albastru de metilen |  |
| 8 |  | Set de reactivi pentru realizarea reacției PCR directe folosind țesut animal fără extracția preventivă a ADN | set | 1 | Set de reactivi pentru realizarea reacției PCR directe folosind țesut animal fără extracția preventivă a ADN echivalent cu setul de reactivi „Phire Animal Tissue Direct PCR Kit (fără ustensile pentru prelevarea țesutului)” - producător Thermo Scientific. Setul de reactivi trebuie să asigure amplificarea directă a ADN din min. 500 probe de țesut animal. Componente minime obligatorii ale setului: • ADN polimerază echivalentă cu polimeraza de tip HotStart de la Thermo Scientific, • Soluție tampon pentru polimerază, • deoxinucleozidtrifosfați (dNTP) în eprubetă separată sau incluși în soluția tampon; • MgCl2 în eprubetă separată sau inclus în soluția tampon; • colorant pentru încărcarea produsului PCR pe gelul de agaroză în scopul realizării electroforezei; • alte soluții necesare pentru realizarea reacției PCR direct din țesut fără extracția preventivă a ADN. Termen de valabilitate min. 1 an de la data achiziționării |  |
| 9 |  | ADN polimerază de tip HotStart | Set. | 1 | Set de reactivi care conține min. 200 U (unități) ADN polimerază de tip HotStart , echivalent cu Kit-ul DreamTaqTM\Hot Start Green DNA Polymerase, Model: EP1711 de la Termo Scientific. Conținut minim obligatoriu: • ADN polimerază echivalentă cu polimeraza de tip HotStart de la Thermo Scientific, • Soluție tampon pentru polimerază, • MgCl2 în eprubetă separată sau inclus în soluția tampon; • colorant pentru încărcarea produsului PCR pe gelul de agaroză în scopul realizării electroforezei în eprubetă separată sau inclus în soluția tampon; • alte soluții după caz necesare pentru activitatea optimă a ADN polimerazei. Termen de valabilitate min. 1 an de la data achiziționării |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 46 | 19756,80 |
|  |  | Lotul 47 Institutul de Zoologie – Programul de Stat 20.80009.7007.12 (2) |  |  |  |  |
| 1 | 24300000-7 | Etanol (alcool etilic) | l. | 27 | Etanol (alcool etilic) min. 96%, ambalaj 1L |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 47 | 5121,58 |
|  |  | Lotul 48 Institutul de Zoologie – Programul de Stat 20.80009.7007.12 (3) |  |  |  |  |
| 1 | 38437000-7 | Compresorii | buc. | 1 | Compresorii |  |
| 2 |  | Foarfece 140 mm | buc. | 2 | Foarfece 140 mm |  |
| 3 |  | Bisturiu drept | buc. | 2 | Bisturiu drept |  |
| 4 |  | Manusi | cutie | 2 | Manusi n/s latex f/talc pu examinare, XL, 100 buc |  |
| 5 |  | Microtub cu capac plat | buc. | 1000 | Microtub de tip Eppendorf 1,5ml, 10x40mm, capac plat atașat, din polipropilenă |  |
| 6 |  | Mănuși n/s nitril | buc. | 500 | Manusi n/s, nitril, fără talc, mărimea M |  |
| 7 |  | Vârfuri micropipetă | buc. | 1000 | Vârfuri micropipetă, tip Gilson, vol. 0-200 ul, polipropilenă |  |
| 8 |  | Microtub cu capac plat | buc. | 1000 | Microtub de Eppendorf, polipropilenă, 0,2 ml, capac plat atașat pentru realizarea reacției PCR, fără ADNaze, ARNaze, antigeni |  |
| 9 |  | Vârfuri micropipetă | buc. | 2000 | Vârfuri pipetă, tip Eppendorf-Gilson, vol. 100-1000 ul, polipropilen |  |
| 10 |  | Cutie Petri, polistiren | buc. | 640 | Cutie Petri, diam. min. 80mm, polistiren, cu 3 guri ventilare, sterilă |  |
| 11 |  | Ansa microbiologică | buc. | 1000 | Ansa microbiologică, vol. 10μl, polistiren, sterilă, amb. 20 buc, |  |
| 12 |  | Cutie Petri, sticlă neutră | buc. | 37 | Cutie Petri din sticlă neutra, min. 90mmx20mm, sticla borosilicată rezistentă la autoclavare |  |
| 13 |  | Plăci cu 96 godeuri | set. | 2 | Set de plăci cu min. 96 godeuri, din polipropilenă, n/s, echivalent cu Nunc Edge 96-Well, Nunclon Delta-Treated, Flat-Bottom Microplate, min. 50 plăci într-o cutie. |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 48 | 16481,60 |
|  |  | Lotul 49 Institutul de Zoologie – Programul de Stat 20.80009.7007.06 |  |  |  |  |
| 1 | 24300000-7 | Standarde chimice pentru investigalii analitice chimice (set) | set | 5 | Setul conține 5 standarde chimice: 1.Calcium Test - photometric 5 - 160 mg/l Ca 7 - 224 mg/l CaO 12 - 400 mg/l CaCO3 2. Magnesium Test - photometric 5.0 - 75.0 mg/l Mg 3. Potassium Test- photometric 5.0 - 50.0 mg/l K 4. Sodium Test în soluții nutritive pentru fertilizare, 10 - 300 mg/l Na 5. Iron Test photometric, 1.0-50.0 mg/L (Fe) |  |
| 2 |  | Acid azotic superpur for inorganic trace analysis | flacon | 20 | Acid azotic superpur for inorganic trace analysis, flacoane 500 ml |  |
| 3 |  | Acid Clorhidric | l | 10 | Pur pentru analiză ambalaj 2,5 l |  |
| 4 |  | Acid Sulfuric | l | 10 | Pur pentru analiză ambalaj 2,5 l |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 49 | 64320,00 |
|  |  | Lotul 50 Institutul de Zoologie – Programul de Stat 20.80009.7007.02 (1) |  |  |  |  |
| 1 | 24300000-7 | Alcool | l | 60 | Alcool, 96 % |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 50 | 2400,00 |
|  |  | Lotul 51 Institutul de Zoologie – Programul de Stat 20.80009.7007.02 (2) |  |  |  |  |
| 1 | 24300000-7 | Primeri | set | 3 | Primeri în formă liofilizată: Set 1: Tse-Kako-A-F (5′-CCTCCAACATCTCTGCTTGA -3′) Tse-Kako-A-R (5′-ATTGTACGTCTCGGGTGATG-3′) Set 2: eDNA_1f (5′-CCAAATATCCTTCTGAGGTGC-3′) eDNA_1r (5′-GCGTTATCTACTGAGAATCC-3′) Set 3: LutcytF (5'-CCACAATCCTCAACAACTCGC-3') LutcytR (5'-CTCCGTTTGGGTGTATGTATCG-3') |  |
| 2 |  | Albumină serică bovină | buc | 2 | Albumină serică bovină 5 mg (conc. 20 mg/mL). |  |
| 3 |  | Kit de extragere a ADN | buc | 1 | Kit de extragere a ADN-ului din probe de țesut, sânge, etc. Min. 50 reacții. |  |
| 4 |  | Kit de extragere a ADN-ului de mediu | buc | 1 | Kit de extragere a ADN-ului de mediu (Sylphium). Destinat pentru extragerea ADN-ului din probe cu inhibitori de amplificare (ex. sol, apă, materii fecale). Min. 50 reacții. |  |
| 5 |  | Enzimă de restricţie Bsh | buc | 1 | Enzimă de restricţie Bsh 12361 (BstUI) (10U/uL) - 500 unități |  |
| 6 |  | Enzimă de restricţie Pagi | buc | 1 | Enzimă de restricţie Pagi (BspHI) (10 U/(uL) - 400 unități |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 51 | 16880,00 |
|  |  | Lotul 52 Institutul de Zoologie – Programul de Stat 20.80009.7007.02 (3) |  |  |  |  |
| 1 | 38437000-7 | Tuburi de 0,2 ml pentru PCR | set | 1 | Tuburi de 0,2 ml pentru PCR (500 unit. în set) |  |
| 2 |  | Vârfuri de unică folosinţă pertru pipete automate – 0,5-1,0 | cut | 4 | Vârfuri de unică folosinţă pentru pipete automate (DNAse/RNAse free) -0,5-10 microlitri (4 cutii x 96 buc). |  |
| 3 |  | Vârfuri de unică folosinţă pertru pipete automate 2-200 | cut | 3 | Vârfuri de unică folosinţă pentru pipete automate (DNAse/RNAse free) -2-200 microlitri (3 cutii x 96 buc).. |  |
| 4 |  | Vârfuri de unică folosinţă pentru pipete automate, | cut | 5 | Vârfuri de unică folosinţă pentru pipete automate, 100-1000 microlitri, DNAse/RNAse free5 cutii x 96 buc. |  |
| 5 |  | Desicator de laborator | buc | 2 | Desicator de laborator |  |
| 6 |  | PCR master mix | ml | 1 | Master mix pentru PCR convențional potrivit în amplificarea unui număr mic de copii și a ADN-ului degradat. |  |
| 7 |  | Tuburi Eppendorf | set | 3 | Tuburi Eppendorf DNAse/ RNAse free, 1,5 ml, standard (100 unit. în set) |  |
| 8 |  | Pipetă automată 2-20 microlitri | buc | 1 | Pipetă automată 2-20 microlitri |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 52 | 6480,00 |
|  |  | Lotul 53 Institutul de Zoologie – Programul de Stat 20.80009.7007.02 (4) |  |  |  |  |
| 1 | 31515000-9 | Lampă bactericidă UV | buc | 2 | Lampă bactericidă UV + carcas 30 W |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 53 | 880,00 |
|  |  | Lotul 54 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor – Programul de Stat 20.80009.7007.04 (1) |  |  |  |  |
| 1 | 38437000-7 | Cutii Petri | buc | 100 | Sticlă neutră, microbiologie, CM 100 mm x 20 mm |  |
| 2 |  | Micropipeta automată, cu vîrfuri | buc | 1 | Micropipeta automată 100-1000µL, cu vîrfuri - increm. 1µL, Accur. 0.6 to 1%, Precision 0.2 to 0.6% , cu vîrfuri 1000 buc incluse |  |
| 3 |  | Micropipeta automată cu vîrfuri | buc | 1 | Micropipeta automată 1000-5000µL, cu vîrfuri – increm. 0,01 ml, Exactitatea 0.6 -1%, Precizia 0.2 - 0.6%, cu vîrfuri 200 buc incluse |  |
| 4 |  | Colbă conică | buc | 10 | Colbă conică din sticlă termorezistente, gât diametru 29mm |  |
| 5 |  | Piperta automată cu volum ajustabil | buc | 2 | Micropipeta monocanal cu volum variabil 1.0-5 ml. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat şi etichetat de producător, cu certificat de calitate sau certificat metrologic; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Complet autoclavabilă. |  |
| 6 |  | Vârfuri pipetă | set | 1 | Varfuri pentru Pipeta automată cu volum ajustabil, volum maxim 5 ml, Nesterile, Autoclavabile, din polipropilena, set 100 buc |  |
| 7 |  | Ependorff | set | 1 | Tuburi Eppendorf nesterile, din polipropilenă, volum 2 ml, conice, rezistente la centrifugare până la 14000 r.p.m. set 1000 buc |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 54 | 10540,00 |
|  |  | Lotul 55 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor – Programul de Stat 20.80009.7007.04 (2) |  |  |  |  |
| 1 | 31515000-9 | Lampă bactericidă | buc | 4 | Dimensiuni 916 X 31 X 50 mm , putere 30 W , soclu G13 |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 55 | 600,00 |
|  |  | Lotul 56 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor – Programul de Stat 20.80009.7007.04 (3) |  |  |  |  |
| 1 | 24300000-7 | Acetonă | l | 2,5 | ACS reagent, puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur.,ambal. 2,5L |  |
| 2 |  | Acid sulfuric conc | l | 2,5 | ACS reagent, puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., 98%, ambal. 2,5L |  |
| 3 |  | Hexan | l | 5 | ACS reagent, puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur.,ambal. 5,0 L |  |
| 4 |  | Hidroxid de sodiu | kg | 2 | ACS reagent,puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., ambal. 1,0 kg |  |
| 5 |  | Marcheri molecular pentru DSN-electroforeza | set | 1 | Marcheri molecular pentru DSN-electroforeza, pre-colorate, Mw 10-170 kD, 1set = 2 x250 μL, ACS reag. ISO, reag. Ph. Eur. |  |
| 6 |  | Metanol | L | 1 | ACS reagent, puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., min. 99%, ambal. 1L |  |
| 7 |  | Manitol | g | 500 | În ambalaj original, marcat şi etichetat de producător, cu indicarea optiunii potrivit pentru cultura de celule la plante in vitro, puritatea ≥98% (GC). Sub formă de pulbere. Manitol, Formula- C6H14O6, Nivel de calitate 200. |  |
| 8 |  | L proline | g | 25 | În ambalaj original, marcat şi etichetat de producător. Sub forma de pulbere. Cu indicarea potrivit pentru cultura de celule in vitro |  |
| 9 |  | Nitro blue tretazolium cloride (NTB) | g | 1 | În ambalaj original, marcat şi etichetat de producător. Sub forma de cristale. Cu indicarea pentru reacții colorimetrice în procesele de oxido-reducere. Formula: C40H32Cl2N8O2 |  |
| 10 |  | Evans Blue colorant conținut ≥75 % | g | 10 | În ambalaj original, marcat şi etichetat de producător Pentru teste histologice și citologice, sub formă de pulbere |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 56 | 14781,00 |
|  |  | Lotul 57 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor – Programul de Stat 20.80009.5107.19 (1) |  |  |  |  |
| 1 | 24300000-7 | D-chloroform | g | 50 | min. 99.8 atom % D, pentru analize RMN |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 57 | 1600,00 |
|  |  | Lotul 58 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor – Programul de Stat 20.80009.5107.19 (2) |  |  |  |  |
| 1 | 24300000-7 | 1,6-hexandiol | kg | 1 | solid, min. 97% |  |
| 2 |  | Trifenilfosfin | kg | 1 | solid, min. 99% |  |
| 3 |  | Silicagel | kg | 1 | pentru cromatografie gravitatională, porozitate 40 sau 60 angstremi, particule de marime 40/100 mesh sau 70/230 mesh maximum. |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 58 | 8800,00 |
|  |  | Lotul 59 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor – Programul de Stat 20.80009.5107.19 (3) |  |  |  |  |
| 1 | 33793000-5 | Balon cu fund rotund V 1 L | buc. | 4 | Balon cu fund rotund si slif NS 29/32, realizat din sticlă borosilicată 3.3 transparentă, in conformitate cu standardul DIN 4797 ex. |  |
| 2 |  | Cap de distilare | buc. | 5 | sticlă transparentă borosilicată 3.3, slif soclu NS 14/23, slif con NS 29/32, slif git lateral NS 14/23, unghi de inclinare de 75 grade ex. marca Isolab |  |
| 3 |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 59 | 2800 |
|  |  | Lotul 60 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor – Programul de Stat 20.80009.5107.19 (4) |  |  |  |  |
| 1 | 38437000-7 | Articole din hîrtie laminată | kg | 70 | hirtie laminată, 275g/m2 |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 60 | 16800,00 |
|  |  | Lotul 61 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor – Programul de Stat 20.80009.5107.18 |  |  |  |  |
| 1 | 24300000-7 | Sodium choleate | g | 100 | Aspect (culoare) - de la galben la bej Aspect (forma) - PulbereSolubilitate (culoare)- de la galben la maroSolubilitate (turbiditate) 100 mg/ml, H2O - limpede până la tulbure |  |
| 2 |  | Acid clorhidric | L | 2 | Acid clorhidric solutie volumetrica 0.1 mol/l, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur., Reag. USP, NF volumetric solution |  |
| 3 |  | Potassium phosphate monobasic | kg | 1 | Pur, ambalat 1.0kg, MM14004907 |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 61 | 5103,00 |
|  |  | Lotul 62 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor – Programul de Stat 20.80009.7007.07 (1) |  |  |  |  |
| 1 | 24300000-7 | Peroxid de hidrogen | L | 20 | 3 %, 1L, ambalaj producător |  |
| 2 |  | Rosavin | mg | 1 | ≥98,0% (HPLC), 25MG, ambalaj producător |  |
| 3 |  | 2,3,5-Triphenyltetrazolium clorid | g | 2 | ≥98,0% (HPLC), 10G, ambalaj producător |  |
| 4 |  | Glicerină | kg | 1 | min. 99,%, 1kg, ambalaj producător |  |
| 5 |  | Sodium carboxilmetilceluloza | g | 1 | 250g, viscozitate medie, ambalaj producător |  |
| 6 |  | Acetonă | L | 10 | 1L, ambalaj producător |  |
| 7 |  | Isoamyl alcohol | ml | 1 | ≥98.5%, for molecular biology, 4x25 ml ambalaj producător |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 62 | 11810,00 |
|  |  | Lotul 63 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor – Programul de Stat 20.80009.7007.07 (2) |  |  |  |  |
| 1 | 38437000-7 | Eppendorf PCR tube | buc | 500 | 0,2 ml, for molecular biology |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 63 | 1200,00 |
|  |  | Lotul 64 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor – Programul de Stat 20.80009.5107.11 |  |  |  |  |
| 1 | 38437000-7 | Borcan pentru păstrarea semințelor | buc | 225 | Borcan echivalent cu borcan III-82-1000 |  |
| 2 |  | Borcan pentru păstrarea semințelor | buc | 454 | Borcan echivalent cu borcan Borcan III-66-370 |  |
| 3 |  | Capac pentru borcane | buc | 454 | Capac twist-off pentru borcane TO 66 wite Past sau echivalent |  |
| 4 |  | Capac pentru borcane | buc | 225 | Capac twist-off pentru borcane TO 82 black Ster sau echivalent |  |
|  |  |  |  |  | Valoare estimativă lot 64 | 4761,00 |
| Valoarea estimativa, total |  |  |  |  |  | 627236,92 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: în termen de 90 de zile de la semnarea contractului la adresa Universitatea de Stat din Moldova, str. A. Mateevici 60; Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, str. Pădurilor 20; Institutul de Fizică Aplicată, str. Academiei 5; Institutul de Chimie, str. Academiei 3; Institutul de Zoologie, str. Academiei 1.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: |  | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare | Completată în conformitate cu anexa 7 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. |  | Obligatoriu |
| 2 | DUAE | Formularul DUAE, aprobat prin Ordinul MF nr. 72/2020, completat conform modelului anexat, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a OE. |  | Obligatoriu |
| 3 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. Termenul de valabilitate al ofertei – 60 de zile din ziua deschiderii ofertelor. |  | Obligatoriu |
| 4 | Garanția pentru ofertă | Forma garanției – 1%: a) Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE, conform anexei nr. 9: Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA, Sucursala Nr. 17 Chișinău Codul fiscal: 1006600064263 IBAN: MD25VI000000225171710MDL Cod bancar: VICBMD2X457 sau b) Oferta va fi însoţită de o scrisoare de garanție bancară (emisă de o bancă licențiată) conform Anexei nr.9 din documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021 *Termenul de valabilitate al garanției bancare de ofertă va fi egal cu termenul de valabilitate a ofertei. |  | Obligatoriu |
| 5 | Specificații tehnice | Completată în conformitate cu anexa nr. 22, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. |  | Obligatoriu |
| 6 | Specificații de preț | Completată în conformitate cu anexa nr. 23, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. |  | Obligatoriu |
| Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, documentele justificative actualizate, prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție. |  |  |  |  |
| 7 | Dovada înregistrării persoanei juridice |  | Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/extras emis de organul abilitat, copie semnată electronic; | Obligatoriu |
| 8 | Certificat de atribuire al contului bancar |  | Eliberat de banca deținătoare de cont, valabil, în original/copie semnat electronic; | Obligatoriu |
| 9 | Raport financiar |  | Copia ultimului raport financiar, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al OE. | Obligatoriu |
| 10 | Certificat privind lipsa sau existența datoriilor fată de bugetul de stat |  | Copie, confirmata prin aplicarea semnăturii electronice a OE. | Obligatoriu |
| 11 | Certificat de conformitate a produsului eliberat de organism de evaluare acreditat sau declarația de conformitate CE eliberat de producător. |  | Copie confirmată prin semnătura electronică al OE | Obligatoriu |
| 12 | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani. |  | Completată în conformitate cu Formularul aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020 – în original semnat electronic; *Se va prezenta în termen de 5 zile de către ofertantul declarant învingător. | Obligatoriu |
| 13 | Minim 3 ani de experiență specifică în livrarea bunurilor şi/sau serviciilor similare |  | Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate conform anexei nr. 12. | Obligatoriu |
| 14 | Garanția de bună execuție a contractului |  | Transfer la contul autorității contractante confirmat prin ordinul de plată, în cuantum de 5% din valoarea ofertei propuse: Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA, Sucursala Nr. 17 Chișinău Codul fiscal: 1006600064263 IBAN: MD25VI000000225171710MDL Cod bancar: VICBMD2X457 *Se va prezenta de către ofertantul declarat învingător la semnarea contractului | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă – 1% din valoarea ofertei fără TVA.

- Garanția de bună execuție a contractului - 5% din valoarea contractului inclusiv TVA

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică, Numărul rundelor - 3. Pasul minim – 1%.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut pe lot si corespunderea cerințelor caietului de sarcini

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | - | - |
|  | - | - |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile calendaristice din ziua deschiderii ofertelor

- Locul deschiderii ofertelor: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu se aplică

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației din SIA „RSAP”.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante:

- Operatorii economici participanți la procedura în cauză, se obligă să prezinte informații relevante și acte suplimentare la solicitarea autorității contractante în termen de 3 zile, în conformitate cu prevederile legale;

- În conformitate cu prevederile art.117 alin. (12) din Codul Fiscal, începând cu 01.01.2021, facturile fiscale electronice urmează a fi emise de către furnizorii rezidenți, prin SIA e-Factura;

- Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă – 6 zile

| Conducătorul grupului de lucru: Prorector Management Instituțional, Violeta COJOCARU | L.Ș. |
| --- | --- |