|  |  | Specificaţii tehnice (F4.1) |
| --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] |
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1605166612148 din 19 nov 2020 |
| Denumirea procedurii de achiziție: Compresoare pentru echipamente frigorifice |
| Cod CPV |  | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| 42123300-0 |  | Compresoare pentru echipamente frigorifice |  |  |  | Regim de temperatură -joasă Agent frigorific - R-404a Temperatura de ferbere - minus 35 °C, Temperatura de condensare - 40 °C Puterea frigorifică - 830 Wt Ttensiune - 220-240V Termen garanție - nu mai puțin de 12 luni |  | Standardele în vigoare |
|  |  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |