Caiet de sarcini

|  | Denumirea | Specificatie tehnica | Un. De măsura | cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dispozitiv - nebulizator destinat bio dezinfecţiei profesionale. | - Dispozitiv care asigură dezinfecția aerului și suprafețelor pe cale aeriană prin efectul nebulizării. - Să asigure dezinfecția la un volum de minim 10m3 – 1000m3. - Să fie dotat cu programator digital, care să permită pornire și oprire automată, iar operatorului să dea posibilitatea să părăsească sala înainte de difuzarea aerosolilor. - Să producă aerosoli nu mai mari de 0,5 microni. - Tensiune alimentară – 230 V/50HZ. - Protecție electrică, clasa I. - Ușor și comod în exploatare fiind dotat cu taimer și mâner comod. - Consum de substanță 1ml la 1m3. - Greutatea aparatului să fie nu mai mare de 10kg. - Garanția – de minim 24 luni. - Să fie compatibil cu substanțe de dezinfecție pe bază de piroxizi recomandate de producator. - Să fie livrat impreună cu certificatul de garanție și conformitate. - Să aibă certificat CE și ISSO. - Să fie înregistrat în Moldova. | buc | 1 |
| 2.1 | Dezinfectant pe bază de peroxid de hidrogen | Dezinfectant pe bază de peroxid de hidrogen şi un complex coloidal de arginţi în cantitate redusă. - Dezinfectantul este biodegradabil până la 99.9% - Nu este toxic, nu este alergen, nu are miros - anticoroziv (ceaţă uscată). - butelii (5 litri) | Litri | 180 |
| 2.2 | Dezinfectant- bioinsecticid | Dezinfectant- bioinsecticid pentru uz interior eficient împotriva insectelor zburătoare și tîrătoare. | Litri | 10 |

Obligator:

- F 4.1 și F4.2 – semnat electronic

- Informații despre ofertant – semnat electronic

- CE / CI– semnat electronic

- Alte documente – la solicitare