| Reutilizarea cazangeriei cu conectarea sistemelor de incalzire a blocurilui alimentar spitalului raional din or.Anenii Noi (actualizarea devizelor) | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Centrala termica (p3). (Ospatarie). Simnalizarea antiincediu

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-06 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze РC585H | buc | 1,00 |  |  |

| 2 | 08-01-101-2 | Convertizor, masa pina la 0,25 t РИП7АН | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton 30VA TR 30VA | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate SA-913 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate Siren PS 40 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii ТD-135 | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | 10-01-051-34 | Fasonare si conectare cabluri si conductori:Conductor monofir la lipiri si dezlipiri | 100 buc | 0,09 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor ИПР | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala TANE | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor IS-215 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla GBS-210 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete УК-2П | buc | 5,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida COR 4x0,22 | 100 m | 0,25 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida ВВГ 3x1,5 | 100 m | 0,15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida KВВГ 4x1,5 | 100 m | 0,10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ПРППМ емк. 2х0,8мм | 100 m | 0,20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida 10x22 MCS-1 | m | 20,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa 0-4-IP44-01-6/220 | 100 buc | 0,01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete Box I | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 20 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 1270 ВАТТ | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 РПГ-10-3562IP-41, РП20-221 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 22 | 10-08-003-02 | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc МАТ | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Соцстрах |  |  |  |  |
|  |  | Транспорт |  |  |  |  |
|  |  | Заготовитиельно-складские расходы |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Оборудование |  |  |  |  |
| 23 |  | Приемная панель РС585Н | buc | 1,00 |  |  |

| 24 |  | Резервный источник питания РИП7АН | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25 |  | Аккумуляторная батарея 12V7Ah | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 26 |  | Сирена наружной установки SA-913 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27 |  | Сирена внутренней установки SIREN PS40 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 28 |  | Трансформатор Ttansformer TR-30VA | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 29 |  | Извещатель пожарный тепловой (10% запаса) ТД-135 | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 30 |  | Извещатель пожарный кнопочный ИПР | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 31 |  | Датчик миниатюрный магнитно-контактный TANE | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32 |  | ИК датчик движения IS-215 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 33 |  | Детектор целостности стекла GBS-210 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 34 |  | Бокс БОх1 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 35 |  | Замок для бокса L100 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 36 |  | Реле магнитное РП20-221 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37 |  | Радиопередатчик МАТ | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты | LEI |  |  |  |
|  |  | Заготовительно-складские расходы | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |