| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: seturi de consumabile pentru ECMO compatibile cu dispozitivul Cardiohelp Maquet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului |  | Ţara de origine | Produ-cătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  |  | Standarde de referinţă/Nr. de înregistrare AMDM |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1.1. Oxigenator pentru ECMO - 7,0 |  |  |  |  |  | Oxigenator pentru ECMO compatibil cu “Cardiohelp” cu set standart de tubulatura Debit volum maxim (l / min.) - 7,0 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1.2 Oxigenator pentru ECMO - 5,0 |  |  |  |  |  | Oxigenator pentru ECMO compatibil cu “Cardiohelp” cu set standart de tubulatura Debit volum maxim (l / min.) - 5,0 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1.3 Chit de inserţie și dilatatoare . |  |  |  |  |  | Chit de inserţie pentru canule venoase Dilatatoare cu diametrul 8,12,16,20 Fr.,bisturiu,guidewire0.035-180 cm, ac 18 Ga. |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1.4 Chit de inserţie pentru canule arteriale Dilatatoare |  |  |  |  |  | Chit de inserţie pentru canule arteriale Dilatatoare cu diametrul 8,12,16,20 Fr.,bisturiu,guidewire0.035-100 cm, ac 18 Ga |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1.5 Canula arteriala femorala 19 Fr. - 2 buc. (23 cm) |  |  |  |  |  | Canula arteriala femorala pentru ECMO (HLS) 19 Fr. - 2 buc. (23 cm) |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1.6 Canula arteriala 21 Fr. - 2 buc. (23 cm) |  |  |  |  |  | Canula arteriala femorala pentru ECMO (HLS) 21 Fr. - 2 buc. (23 cm) |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1.7 Canula venoasa pentru ECMO(HLS) 23 Fr (55 cm) |  |  |  |  |  | Canula venoasa pentru ECMO(HLS) 23 Fr (55 cm) |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1.8 Canula venoasa 25 Fr (55 cm) |  |  |  |  |  | Canula venoasa pentru ECMO(HLS) 25 Fr (55 cm) |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________