| Nr. d/o | Materiale | u.m. | Cantitatea | Preț unitar, lei, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Țeava din oțel preizolată cu poliuretan rigid cu manta de protecție fără semnalizare Ø426*7,0(406,4*7,1)/560 | m.l. | 1120 | 3 686,57 |
|  | Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN 400/560 | buc. | 16 | 16 871,63 |
|  | Suport fix preizolat cu poliuretan rigid DN 400/560 | buc. | 10 | 20 381,75 |
|  | Căciulă de capăt DN 400/560 | set | 10 | 960,40 |
|  | Set de izolare îmbinărilor DN 400/560 | buc | 144 | 1 325,39 |
|  | Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan DN 400/560 | buc. | 76 | 2 300,00 |
|  | Suport mobil de tip ФСО1 DN 400/560/800 | buc. | 2 | 2 300,00 |
|  | Suport de ghidare pentru conducte preizolate cu poliuretan DN 400/560 | buc. | 16 | 2 300,00 |
|  | Talpă de reazem OP-5 | buc. | 76 | 565,00 |
|  | Compensatoare silfonice cu manta de protecție DN 400 | buc. | 8 | 15 882,29 |

ANEXA 2

Lista materialelor care vor fi eliberate prin factura fiscală de la Beneficiar pentru obiectul:

Renovarea rețelei termice subterane existente DN400 mm de la CT- 409/7 până la CT- 409/10 din șos. Muncești, proiectul – 79/25-RT.