	Nr. d/o
	Materiale
	u.m.
	Cantitatea
	 Preț unitar, lei, fără TVA 

	1. 
	Țeava din oțel preizolată cu poliuretan rigid cu manta de protecție fără semnalizare Ø426*7,0(406,4*7,1)/560
	m.l.
	1120
	3 686,57

	2. 
	Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN 400/560
	buc.
	16
	16 871,63

	3. 
	Suport fix preizolat cu poliuretan rigid  DN 400/560
	buc.
	10
	20 381,75

	4. 
	Căciulă de capăt DN 400/560
	set
	10
	 960,40

	5. 
	Set de izolare îmbinărilor  DN 400/560
	buc
	144
	1 325,39

	6. 
	Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan 
DN 400/560
	buc.
	76
	 2 300,00   

	7. 
	Suport mobil de tip ФСО1 DN 400/560/800
	buc.
	2
	2 300,00   

	8. 
	Suport de ghidare pentru conducte preizolate cu poliuretan 
DN 400/560
	buc.
	16
	 2 300,00   

	9. 
	Talpă de reazem OP-5
	buc.
	76
	565,00

	10. 
	Compensatoare silfonice  cu manta de protecție DN 400
	buc.
	8
	15 882,29


ANEXA 2

Lista materialelor care vor fi eliberate prin factura fiscală de la Beneficiar pentru obiectul:
Renovarea rețelei termice subterane existente DN400 mm de la CT- 409/7 până la CT- 409/10 din șos. Muncești, proiectul – 79/25-RT.
