## Specificații de preț (F4.2). [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție 1002600023242 din 12 iunie 2020. Denumirea procedurii de achiziție: Sisteme și servicii de pază tehnică și antiincendiu. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de Livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Lotul nr. 2 Sistem de detectare-alarmare în caz de incendiu inclusiv serviciile de proiectare, instalare, pornire, reglare și conectare la Dispeceratul pază centralizat. 35120000-1 - Sisteme şi dispozitive de supraveghere şi de securitate; DMtech FP9000-8; buc; 30; 2 286,08; 2857,60; 68582,4; 85728; 2-3 zile după achitare. Detector DMtech D9000 MSR; buc; 360; 124,70; 155,87; 44890,56; 56113,2; 2-3 zile după achitare. Semnalator sunet-lumină ОПОП 124-7; buc; 60; 103,91; 129,89; 6234,72; 7793,4; 2-3 zile după achitare. Buton de alarmă D9000 MCP; buc; 60; 152,41; 190,51; 9144,48; 11430,6; 2-3 zile după achitare. UL7 - 12 V; buc; 30; 242,46; 303,08; 7273,92; 30; 2-3 zile după achitare. Canal plastic 20X10; m; 2000; 5,13; 6,41; 10256; 2000; 2-3 zile după achitare. Cablu 2x0,8 cupru ecranat; m; 3500; 12,33; 15,41; 43148; 3500; 2-3 zile după achitare. Servicicii de instalare, reglare, și punerea în funcțiune( inclusiv cheltuări de transport); buc; 30; 2211,18; 2763,98; 66335,52; 82919,41. Servicii de proectare; 30; 8920; 10704; 267600; 321120. TOTAL; 523465,6; 640952. Semnat:_______________ Numele, Prenumele: Valeriu HANGAN În calitate de: director “PREMIUM SECURITY GRUP ” S.R.L. Ofertantul: “PREMIUM SECURITY GRUP ” S.R.L. mun. Chișinău str. Lazo15.