Lista bunurilor

| Nr. | Denumirea serviciilor | Cantitatea u.m. | Specificația tehnică |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LOT 1//MOBILIER. ANEXA 1-46 |  |  |
| Laborator |  |  |  |  |  |
| 1 | Masa | 4 buc | Anexa 1 Dimensiuni: 1240x640xH750mm Material: Blat: HPL 16mm G-Lab materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice Suprafata de lucru panou compact HPL G-lab gr.16 mm anti-acid, ignifug. RAL 112 Сarcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Feronerie: mecanismele sertarelor glisiere lentă. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Piciore h-100 mm, din inox. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni |  | 53333,33 |
| Bioinginerie |  |  |  |  |  |
| 2 | Massa | 1 buc | Anexa 2 Dimensiuni: 3420x600xH750mm Material: PAL 18mm Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Сarcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Feronerie: mecanismele sertarelor glisiere lentă. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni |  | 10833,33 |
| 3 | Massa | 1 buc | Anexa 3 Dimensiuni: 2420x600xH750 mm Material: PAL 18mm Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Сarcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Feronerie: mecanismele sertarelor glisiere lentă. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni |  | 6666,667 |
| Biroul 4/Radiologia |  |  |  |  |  |
| 4 | Massa | 1 buc | Anexa 4 Dimensiuni: 1800x600xH750mm Carcas: сu structură metalic robust, cu cadre laterale in forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Сarcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni |  | 3333,333 |
| 5 | Tumba | 1 buc | Anexa 5 Dimensiuni: 500x500xH650mm Material: PAL 18mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Сarcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Feronerie: mecanismele sertarelor glisiere lentă. Manere inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni |  | 2083,333 |
| 6 | Dulap | 1 buc | Anexa 6 Dimensiuni: 500x550xH1720mm Material: PAL 18mm Сarcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Fațadele: profil din aluminiu sticlă transparentă Manere inox. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. Balama descidire lentă Piciore h-100 mm, din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni |  | 5000 |
| 7 | Tumba | 1 buc | Anexa 7 Dimensiuni: 900x550xH800mm Material: PAL 18mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Сarcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Piciore h-100 mm, din inox. Feronerie: mecanismele sertarelor glisiere lentă. Manere inox. Termen de garanție 48 luni |  | 3333,333 |
| 8 | Umeraș pentru șorț | 2 buc | Anexa 8 Dimensiuni: 1400х600 Material: PAL 18mm Сarcasa executata integral din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Cârlige inox 7 buc Termen de garanție 48 luni |  | 4166,667 |
| RMN-Cabinetul medicilor |  |  |  |  |  |
| 9 | Masă | 1 buc | Anexa 9 Dimensiuni: 2400x1640xH750mm Material: PAL 18mm Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Сarcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni |  | 11666,67 |
| 10 | Tumba | 1 buc | Anexa 10 Dimensiuni: 700x500xH900mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Сarcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Feronerie: mecanismele sertarelor glisiere lentă. Manere inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni |  | 2083,333 |
| Zona de somn RMN |  |  |  |  |  |
| 11 | Сuier | 1 buc | Anexa 11 Dimensiuni: 1400х600 Material: PAL 18mm Сarcasa executata integral din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Cârlige inox 3 buc Termen de garanție 48 luni |  | 2083,333 |
| 12 | Сanapea | 1 buc | Anexa 12 Dimensiuni 1800x600x550cm Carcas: metal 25х25х2 Canapea medicală cu tetieră reglabilă Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni |  | 3333,333 |
| Panou de control RMN |  |  |  |  |  |
| 13 | Masa | 1 buc | Anexa 13 Dimensiuni: 1400x600xH750mm Material: PAL 18mm Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Сarcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni |  | 2500 |
| 14 | Dulap de dosar | 1 buc | Anexa 14 Dimensiuni: 1400x600xH1750mm Material: PAL 18mm Сarcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Polițele din dulapuri să fie reglabile. Piciore h-100 mm, din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni |  | 5833,333 |
| Сamera CT |  |  |  |  |  |
| 15 | Masa | 1 buc | Anexa 15 Dimensiuni: 900x550xH800mm Material: PAL 18mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Сarcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Piciore h-100 mm, din inox. Feronerie: mecanismele sertarelor glisiere lentă. Manere inox. Termen de garanție 48 lun |  | 3333,333 |
| Radiografie 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | Masa | 1 buc | Anexa 16 Dimensiuni: 1600x600xH750mm Material: PAL 18mm Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Сarcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Feronerie: mecanismele sertarelor glisiere lentă. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice.Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Piciore h-100 mm, din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni |  | 5000 |
| 17 | Umeraș pentru șorț | 1 buc. | Anexa 18 Dimensiuni: 1900х840 Material: PAL 18mm Сarcasa executata integral din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Cârlige inox 7 buc Termen de garanție 48 luni |  | 2083,333 |
| Etajul 2 (1 birou) - Vicedirector |  |  |  |  |  |
| 18 | Masa | 1 buc | Anexa 18 Dimensiuni: 2500x1400xH750mm Carcas: сu structură metalic robust, cu cadre laterale in forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Сarcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni |  | 9166,667 |
| 19 | Dulap | 1 buc | Anexa 19 Dimensiuni: 900x400xH1900mm Material: PAL 18mm Сarcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidire lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Piciore h-100 mm, din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni |  | 6250 |
| Etajul 2 (biroul 2) |  |  |  |  |  |
| 20 | Masă | 1 buc | Anexa 20 Dimensiuni: 1600x600xH750mm Carcas: сu structură metalic robust, cu cadre laterale in forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Сarcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni |  | 3333,333 |
| 21 | Tumba | 1 buc | Anexa 21 Dimensiuni: 500x500xH650mm Dimensiuni: 700x500xH900mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Сarcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Feronerie: mecanismele sertarelor glisiere lentă. Manere inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni |  | 2083,333 |
| 22 | Dulap | 1 buc | Anexa 22 Dimensiuni: 1000x600xH1900mm Material: PAL 18mm Сarcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidire lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Piciore h-100 mm, din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni |  | 6666,667 |
| Etajul 3 - Anesteziologie |  |  |  |  |  |
| 23 | Masa | 1 buc | Anexa 23 Dimensiuni: 1400x700xH750mm Carcas: сu structură metalic robust, cu cadre laterale in forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Сarcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni |  | 3333,333 |
| 24 | Tumba | 1 buc | Anexa 24 Dimensiuni: 500x500xH650mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Сarcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Feronerie: mecanismele sertarelor glisiere lentă. Manere inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni |  | 2083,333 |
| Etajul 3 (holul 1) |  |  |  |  |  |
| 25 | Dulap cupe | 1 buc | Anexa 25 Dimensiuni: 2600x700xH2550mm Material: PAL 18mm Сarcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Piciore h-100 mm, din inox. Usi cupe glisante inox 45mm Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni |  | 15000 |
| Etajul 3 (cabinetul 2 al medicului de gardă) |  |  |  |  |  |
| 26 | Masa | 1 buc | Anexa 26 Dimensiuni: 1400x700xH750mm Carcas: сu structură metalic robust, cu cadre laterale in forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Сarcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni |  | 3333,333 |
| 27 | Canapea | 1 buc | Anexa 27 Lățime: 133 cm Adâncime: 85 cm Lățime șezut: 124 cm Adâncime șezut: 56 cm Înălțime: 88 cm Înălțime până la șezut: 44 cm Înălțime spătar: 50 cm Înălțime cotiere: 63 cm Înălțime cotiere pe interior: 20 cm Corp: Placaj, Spumă poliuretanică Tapițerie: Piele eco materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare: Metal Tip: Fixă Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni |  | 6666,667 |
| Etajul 3 (3 birou) |  |  |  |  |  |
| 28 | Masa | 1 buc | Anexa 28 Dimensiuni: 1600x600xH750mm Carcas: сu structură metalic robust, cu cadre laterale in forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Сarcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni |  | 3333,333 |
| 29 | Tumba | 1 buc | Anexa 29 Dimensiuni: 500x500xH650mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Сarcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Feronerie: mecanismele sertarelor glisiere lentă. Manere inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni |  | 2083,333 |
| 30 | Dulap | 1 buc | Anexa 30 Dimensiuni: 1700x500xH1900mm Material: PAL 18mm Сarcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidire lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Piciore h-100 mm, din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului |  | 10833,33 |
| Etajul 3 (4 birou) |  |  |  |  |  |
| 31 | Masa | 3 buc | Anexa 31 Dimensiuni: 1600x600xH750mm Carcas: сu structură metalic robust, cu cadre laterale in forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Сarcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni |  | 10000 |
| 32 | Tumba | 3 buc | Anexa 32 Dimensiuni: 500x500xH650mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Сarcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Feronerie: mecanismele sertarelor glisiere lentă. Manere inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni |  | 6250 |
| 33 | Dulap | 1 buc | Anexa 33 Dimensiuni: 900x500xH2400mm Material: PAL 18mm Сarcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidire lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Piciore h-100 mm, din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni |  | 6666,667 |
| Etajul 3 (5 birou) |  |  |  |  |  |
| 34 | Masa | 1 buc | Anexa 34 Dimensiuni: 1600x600xH750mm Carcas: сu structură metalic robust, cu cadre laterale in forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Сarcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni |  | 3333,333 |
| 35 | Tumba | 1 buc | Anexa 35 Dimensiuni: 500x500xH650mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Сarcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Feronerie: mecanismele sertarelor glisiere lentă. Manere inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni |  | 2083,333 |
| 36 | Dulap | 1 buc | Anexa 36 Dimensiuni: 1200x500xH1900mm Material: PAL 18mm Сarcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidire lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Piciore h-100 mm, din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni |  | 7500 |
| 37 | Canapea | 1 buc | Anexa 37 Lățime: 133 cm Adâncime: 85 cm Lățime șezut: 124 cm Adâncime șezut: 56 cm Înălțime: 88 cm Înălțime până la șezut: 44 cm Înălțime spătar: 50 cm Înălțime cotiere: 63 cm Înălțime cotiere pe interior: 20 cm Corp: Placaj, Spumă poliuretanică Tapițerie: Piele eco materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare: Metal Tip: Fixă Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni |  | 6666,667 |
| Etajul 3 (6 birou) |  |  |  |  |  |
| 38 | Masa | 2 buc | Anexa 38 Dimensiuni: 1600x600xH750mm Carcas: сu structură metalic robust, cu cadre laterale in forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Сarcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni |  | 6666,667 |
| 39 | Tumba | 2 buc | Anexa 39 Dimensiuni: 500x500xH650mm Blat: PAL 18mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Сarcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Feronerie: mecanismele sertarelor glisiere lentă. Manere inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni |  | 4166,667 |
| 40 | Dulap | 1 buc | Anexa 40 Dimensiuni: 600x500xH1900mm Material: PAL 18mm Сarcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidire lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Piciore h-100 mm, din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni |  | 5000 |
| 41 | Dulap | 15 buc | Anexa 41 Dimensiuni: 440x600xH2400mm Material: PAL 18mm Сarcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidire lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Piciore h-100 mm, din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni |  | 68750 |
| 42 | Dulap | 12 buc | Anexa 42 Dimensiuni: 550x600xH2400mm Material: PAL 18mm Сarcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidire lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Piciore h-100 mm, din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni |  | 60000 |
| 43 | Dulap | 2 buc | Anexa 43 Dimensiuni: 800x400xH2000mm Material: PAL 18mm Сarcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidire lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Piciore h-100 mm, din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni |  | 11666,67 |
| 44 | Dulap | 1 buc | Anexa 44 Dimensiuni: 1200x600xH2400mm Material: PAL 18mm Сarcasa executata integral + spatele din Pal gr.18mm prelucrat cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Balama descidire lentă Polițele din dulapuri să fie reglabile. Manere pentru laborator, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Piciore h-100 mm, din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni |  | 8333,33 |
| Etajul 3 (7 birou) |  |  |  |  |  |
| 45 | Masa | 1 buc | Anexa 45 Dimensiuni: 1400x700xH750mm Carcas: сu structură metalic robust, cu cadre laterale in forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL 38mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Сarcasa executata integral fațadele cu 2 mm, materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Toti stalpii verticali sunt prevazuti cu picioruse reglabile pentru a asigura o nivelare perfecta. Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni |  | 3333,33 |
| 46 | Canapea | 2 buc | Anexa 46 Lățime: 133 cm Adâncime: 85 cm Lățime șezut: 124 cm Adâncime șezut: 56 cm Înălțime: 88 cm Înălțime până la șezut: 44 cm Înălțime spătar: 50 cm Înălțime cotiere: 63 cm Înălțime cotiere pe interior: 20 cm Corp: Placaj, Spumă poliuretanică Tapițerie: Piele eco materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice. Picioare: Metal Tip: Fixă Culoare: la alegerea beneficiarului Măsurări la fața locului Termen de garanție 48 luni |  | 13333,33 |
|  |  |  | Total lot 1 |  | 424583,33 |
| Lot 2/SCAUNE. Axea 47 și 48 |  |  |  |  |  |
| Fotoliu, scaune |  |  |  |  |  |
| 47 | Fotoliu Birou | 16 buc | Anexa 47 Șezut/Spătar: Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică Tapițerie: Plasă acrilică Bază: Plastic, Polipropilenă Brațe: Plastic, Poliuretan Role: Gumate Mecanism: Sincron Lățime: 66 cm Adâncime: 67 cm Înălțime min./max.: 125-135 cm Lățime șezut: 52 cm Adâncime șezut: 50 cm Înălțime min./max. până la șezut: 45-55 cm Înălțime spătar: 80 cm Diametru bază: 70 cm Sarcină maximală admisă: 120 kg Tip: De birou, Ergonomic Termen de garanție 12 luni (Biroul 4 – 1 buc RMN-Cabinetul medicilor – 3 buc Panou de control RMN – 2 buc Сamera CT – 4 buc Etajul 2 (biroul 1) – 1 buc Etajul 2 (biroul 2) – 1 buc Etajul 3 – 1 buc Etajul 3 (1 birou) – 1 buc Etajul 3 (6 birou) – 2 buc) |  | 55333,33 |
| 48 | Scaun de Birou | 35 buc | Anexa 48 Tapițerie: Stofă Corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică Brațe: Plastic Picioare: Metal Lățime: 66 cm Adâncime: 57 cm Înălțime: 88 cm Lățime șezut: 47 cm Adâncime șezut: 49 cm Înălțime până la șezut: 49 cm Înălțime spătar: 46 cm Înălțime brațe: 20 cm Sarcină maximală admisă: 150 kg Termen de garanție 12 luni (Biroul 4 – 2 buc RMN-Cabinetul medicilor – 1 buc Zona de somn RMN – 1 buc Panou de control RMN – 2 buc Сamera CT – 3 buc Etajul 2 (biroul 1) – 6 buc Etajul 3 – 20 buc |  | 61250,00 |
|  |  |  | Total lot 2 |  | 116583,33 |
|  |  |  |  |  | 541166,67 |
| - Material PALmel, grosimee 18 mm - Suprafata de lucru panou compact HPL G-lab gr.16 mm anti-acid, ignifug (Certificat HPL testat în laborator) - Blat PALmel 38 mm materialul este rezistent la tratarea cu soluții chimice - Picioare inox - Marginile cu cant de asigurare din plastic ABS 0,5 - 2mm - Mânere inox - Polițile din dulapuri să fie reglabile - Balama descidire lentă - Țeava pentru umeraș inox - Toată furnitura din inox - Carcas metal: сu structură metalic robust, cu cadre laterale in forma de „H” si traverse de sustinere din tava profilata 50x25x2mm vopsit in camp electrostatic. - Feronerie: mecanismele sertarelor glisiere lentă. - Fațadele: profil din aluminiu sticlă transparentă - Culoare: la alegerea beneficiarului - Măsurări la fața locului - Termen de garanție 48 luni |  |  |  |  |  |