____Replanificarea incaperilor IMSP "Centru de sanatate Soroca-Noua" pe imobilul/terenul cu nr. cad. 7801103.028.01 situat in mun. Soroca str. Dimitrie Cantemir, 27	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Demolari
			
		Capitolul 1.1. Incapere nr. 1 (Hol), nr. 1a (Coridor)
			
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	141,5000	
 2	RpCO56B
	Demontarea lambriurilor la pereti
	m2	78,5300	
 3	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	2,5200	
 4	RpCO56C
	Demontarea tavanelor perforate 600x600
	m2	58,4500	
 5	RpCR42A
	Curatarea manuala a suprafetelor  de vopsea
	m2	62,2100	
 		Capitolul 1.2. Incapere nr. 2
			
6	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din linoleum
	m2	21,4500	
 7	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	32,5700	
 8	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	32,2800	
 9	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	2,3100	
 10	RpCR42A
	Curatarea manuala a suprafetelor  de vopsea
	m2	21,4500	
 		Capitolul 1.3. Incapere nr. 3
			
11	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din linoleum
	m2	12,1500	
 12	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	43,4700	
 13	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	25,7700	
 14	RpCR42A
	Curatarea manuala a suprafetelor  de vopsea
	m2	11,6000	
 		Capitolul 1.4. Incapere nr. 4
			
15	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din linoleum
	m2	13,2000	
 16	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	34,8200	
 17	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	18,9700	
 18	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	4,8300	
 19	RpCR42A
	Curatarea manuala a suprafetelor  de vopsea
	m2	13,2000	
 20	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,0000	
 		Capitolul 1.5. Incapere nr. 5
			
21	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din linoleum
	m2	6,1700	
 22	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	28,0200	
 23	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	2,3100	
 24	RpCR42A
	Curatarea manuala a suprafetelor  de vopsea
	m2	6,1700	
 25	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	4,0000	
 26	RCsG32D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 
	m3	0,8900	
 		Capitolul 1.6. Incapere nr. 6
			
27	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din linoleum
	m2	27,7400	
 28	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	55,9400	
 29	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	30,2000	
 30	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	4,8400	
 31	RpCR42A
	Curatarea manuala a suprafetelor  de vopsea
	m2	27,7400	
 32	RpCO56B
	Demontarea dulapurilor incorporate
	m2	2,4000	
 33	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	2,0000	
 		Capitolul 1.7. Incapere nr. 7, 7a, 8, 9
			
34	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	4,4200	
 		Capitolul 1.8. Incapere nr. 10, 10a
			
35	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	16,5000	
 36	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	57,6900	
 37	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	46,1600	
 38	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	6,7200	
 39	RpCR42A
	Curatarea manuala a suprafetelor  de vopsea
	m2	35,2300	
 40	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,0000	
 41	RpVA35A
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  250 - 700 mm 
	m2	4,5000	
 		Capitolul 1.9. Incapere nr. 11
			
42	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	2,5300	
 43	RpIB12A
	Demontari calorifere
	buc	1,0000	
 		Capitolul 1.10. Incapere nr. 12, 13, Hol de intrare
			
44	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	95,7000	
 45	RpCO56B
	Demontarea lambriurilor la pereti
	m2	28,7900	
 46	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	30,5800	
 47	RpCR42A
	Curatarea manuala a suprafetelor  de vopsea
	m2	26,1000	
 48	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	13,3000	
 49	RpCP45A
	Demontarea balustrada
	kg	45,0000	
 		Capitolul 2. Evacuare gunoi
			
50	TrB05B2-5
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m
	t	32,3000	
 51	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
	t	32,3000	
 52	TsI50G
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)
	t	32,3000	
 		Capitolul 3. Finisari
			
		Capitolul 3.1. Pardosele
			
		Capitolul 3.1.1. Hol, Sala de asteptare, Coridor
			
53	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 3 mm
	m2	90,0500	
 		Capitolul 3.1.2. Sala de sedinte, incapere auxiliara, cabinete
			
54	IzF10A
	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 6 cm
	m2	168,1000	
 55	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  (4Вр-I 150/150)
	kg	89,4500	
 56	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	168,1000	
 57	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 3 mm
	m2	168,1000	
 		Capitolul 3.1.3. Hol, Casa scarii, Bloc sanitar
			
58	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor
	m2	36,8500	
 59	CG47D
	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: 400*400 mm
	m2	36,8500	
 60	CI14A
	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv 
	m	14,7500	
 		Capitolul 3.1.4. Hol intrare
			
61	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor
	m2	11,5000	
 62	CG47D
	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: 400*400 mm
	m2	11,5000	
 63	CI14A
	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv 
	m	6,4000	
 		Capitolul 3.2. Tavane
			
64	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila
	m2	175,1000	
 65	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	104,4500	
 66	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	104,4500	
 67	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	104,4500	
 68	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	104,4500	
 69	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	104,4500	
 70	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	104,4500	
 71	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	104,4500	
 		Capitolul 3.3. Pereti
			
72	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	604,1000	
 73	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	604,1000	
 74	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului
	m2	604,1000	
 75	CF51B k=5
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	604,1000	
 76	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	105,9000	
 77	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului
	m2	105,9000	
 78	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	710,0000	
 79	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	710,0000	
 80	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	710,0000	
 81	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	710,0000	
 82	CK18C
	Coltari din aluminiu
	m	62,0000	
 83	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact
	m2	8,2500	
 84	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 300x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	8,2500	
 		Capitolul 3.4. Glafuri
			
85	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	19,3500	
 86	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	19,3500	
 87	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului
	m2	19,3500	
 88	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	19,3500	
 89	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	19,3500	
 90	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	19,3500	
 91	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	19,3500	
 		Capitolul 4. Tamplarie
			
92	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp   - cu deschidere dubla,  5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte
	m2	7,5200	
 93	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	4,8000	
 94	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	4,8000	
 95	CK11C
	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice
	m2	12,9300	
 96	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu sticla)
	m2	17,9500	
 97	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (oarbe)
	m2	6,0000	
 		Capitolul 5. Corp de incalzit
			
98	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-600-1500) sau similar
	buc	1,0000	
 		Capitolul 6. Pereti
			
99	CD72D
	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m  (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 70 mm)
	m2	106,0000	
 100	СF59B
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie  (antiumezeala) 
	m2	6,3000	
 		Capitolul 7. Balustrada scari
			
101	CH06A
	Balustrade din aluminiu nichelat 
	m	15,3000	
 102	RpCR23A
	Vopsirea in culori de ulei a scarii metalice existente
	m2	8,5000	
 		Capitolul 8. Lucrari exterioare
			
103	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor
	m2	21,1500	
 104	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	21,1500	
 105	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor
	m2	21,1500	
 106	CG47D
	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: 400*400 mm
	m2	21,1500	
 107	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta, fractie 5-10 mm
	m3	1,2600	
 108	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj vibropresat color grosime 5 cm)
	m2	12,6000	
 109	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 mm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm
	m	12,0000	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.
 
____Replanificarea incaperilor IMSP "Centru de sanatate Soroca-Noua" pe imobilul/terenul cu nr. cad. 7801103.028.01 situat in mun. Soroca str. Dimitrie Cantemir, 27	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie
			
1	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	30,0000	
 2	RpED17A
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri
	m	220,0000	
 3	RpEE23A
	Demontarea prizelor si intrerupatoarelor
	buc	26,0000	
 4	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m	1 440,0000	
 5	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	1 440,0000	
 6	RpCU05D1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	30,0000	
 7	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari
	buc	30,0000	
 8	RpCU05C
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (gauri pentru prize, intrerupatoare)
	buc	235,0000	
 9	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari
	buc	235,0000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
		Capitolul 2.1. Instalat in PPD
			
10	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/C40A
	buc	1,0000	
 11	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/C16A
	buc	1,0000	
 		Capitolul 2.2. Instalat in AAR
			
12	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/B10A
	buc	2,0000	
 		Capitolul 2.3. Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31
			
13	08-03-573-6
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31
	buc	1,0000	
 14	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/В6A
	buc	17,0000	
 15	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P/63A
	buc	1,0000	
 16	RpEP18A
	Aplicarea inscriptiilor 
	buc	1,0000	
 		Capitolul 2.4. Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31
			
17	08-03-573-6
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31
	buc	1,0000	
 18	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/В6A
	buc	1,0000	
 19	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P/63A
	buc	1,0000	
 20	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/10/30mA
	buc	1,0000	
 21	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/16/10mA
	buc	13,0000	
 22	RpEP18A
	Aplicarea inscriptiilor 
	buc	1,0000	
 		Capitolul 2.5. Panou de distributie din metal, aplicabil/16 module/IP-31
			
23	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, Panou de distributie din metal, aplicabil/16 module/IP-31
	buc	1,0000	
 24	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P/63A
	buc	1,0000	
 25	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/C16A
	buc	3,0000	
 26	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/C10A
	buc	6,0000	
 27	08-03-526-1
	Declansator independent PH-47
	buc	1,0000	
 28	RpEP18A
	Aplicarea inscriptiilor 
	buc	1,0000	
 		Capitolul 2.6. Echipamente de iluminat
			
29	08-03-594-10
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat LED-45W 600x600
	100 buc	0,4100	
 30	08-03-594-10
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat LED-36W 600x600
	100 buc	0,2600	
 31	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 Corp de iluminat LED-18W 600x200
	100 buc	0,0500	
 32	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 Corp de iluminat LED-18W 600x200
	100 buc	0,0100	
 33	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 Corp de iluminat BH-236
	100 buc	0,0400	
 34	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) GW 80238
	100 buc	0,0500	
 35	2451089
	Cutie pentru intreruptor si priza
	buc	196,0000	
 36	08-03-591-2
	Intreruptor monopolar 10A/230V  IP20 (de creat resursa)
	100 buc	0,1200	
 37	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20 (de creat resursa)
	100 buc	0,1400	
 38	08-03-591-2
	Intreruptor monopolar 10A/230V  IP44 (de creat resursa)
	100 buc	0,0200	
 39	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP44 (de creat resursa)
	100 buc	0,0100	
 40	08-03-591-8
	Priza 2P+PE, In=16A IP-20 (de creat resursa)
	100 buc	1,1000	
 41	08-03-591-8
	Priza 2P+PE, In=16A IP-44 (de creat resursa)
	100 buc	0,0400	
 42	pret de piata
	Rama orizontala cu doua locuri
	buc	20,0000	
 43	pret de piata
	Rama orizontala cu trei locuri
	buc	15,0000	
 44	pret de piata
	Cutie cu transformator de coborare 220/12V/IP-54
	buc	3,0000	
 		Capitolul 2.7. Cabluri
			
45	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	0,7000	
 46	pret de piata
	Cablu VVG-LS-5*10,0
	m	35,0000	
 47	pret de piata
	Cablu VVG-LS-5*6,0
	m	35,0000	
 48	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv
	100 m	17,4500	
 49	pret de piata
	Cablu VVG-LS-3*2,5
	m	720,0000	
 50	pret de piata
	Cablu VVG-LS-3*1,5
	m	650,0000	
 51	pret de piata
	Cablu VVG-A-FRLS 3x1,5
	m	250,0000	
 52	pret de piata
	Cablu VVG-A-FRLS 2x1,5
	m	125,0000	
 53	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	0,4500	
 54	pret de piata
	Cablu PV 1x4,0
	m	45,0000	
 55	08-02-409-1
	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)
	100 m	18,2000	
 56	08-02-409-1
	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D32 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)
	100 m	0,3500	
 57	08-02-409-1
	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D40 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)
	100 m	0,3500	
 58	pret de piata
	Clipse
	buc	3 000,0000	
 59	pret de piata
	Scoabe
	buc	600,0000	
 		Capitolul 3. Utilaj
			
60	pret de piata
	Intrerupator automat ВА47-29/3/C40A
	buc	1,0000	
 61	pret de piata
	Intrerupator automat ВА47-29/3/C16A
	buc	1,0000	
 62	pret de piata
	Intrerupator automat ВА47-29/1/B10A
	buc	2,0000	
 63	pret de piata
	Intrerupator automat ВА47-29/1/C16A
	buc	3,0000	
 64	pret de piata
	Intrerupator automat ВА47-29/1/C10A
	buc	6,0000	
 65	pret de piata
	Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31
	buc	1,0000	
 66	pret de piata
	Intrerupator automat ВА47-29/1/В6A
	buc	18,0000	
 67	pret de piata
	Separator de sarcina BH-32/3/63
	buc	3,0000	
 68	pret de piata
	Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31
	buc	1,0000	
 69	pret de piata
	Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/10/30mA
	buc	1,0000	
 70	pret de piata
	Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/10mA
	buc	13,0000	
 71	pret de piata
	Panou de distributie din metal, aplicabil/16 module/IP-31
	buc	1,0000	
 72	pret de piata
	Declansator independent analogic PH-47
	buc	1,0000	
 73	pret de piata
	Corp de iluminat LED-45W 600x600
	buc	41,0000	
 74	pret de piata
	Corp de iluminat LED-36W 600x600
	buc	26,0000	
 75	pret de piata
	Corp de iluminat LED-18W 600x200
	buc	5,0000	
 76	pret de piata
	Corp de iluminat LED-12 Lustra 18wt
	buc	1,0000	
 77	pret de piata
	 Corp de iluminat BH-236
	buc	4,0000	
 78	pret de piata
	 Corp de iluminat GW 80238 indicator de iesire cu acumulator
	buc	5,0000	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.

____Replanificarea incaperilor IMSP "Centru de sanatate Soroca-Noua" pe imobilul/terenul cu nr. cad. 7801103.028.01 situat in mun. Soroca str. Dimitrie Cantemir, 27	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie
			
		Capitolul 1.1. Retele interioare de alimentare cu apa rece si calda
			
1	SA14B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPRC PN10, D=20x1,9 mm)
	m	17,0000	
 2	SA14B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPRC PN20, D=20x1,9 mm)
	m	10,0000	
 3	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic
	m	27,0000	
 4	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D22x9 mm
	m	27,0000	
 5	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. 
	buc	6,0000	
 6	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	6,0000	
 7	SD05B
	Robinet de apa tip F-M D20
	buc	21,0000	
 		Capitolul 1.2. Retele interioare de canalizare
			
8	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala,  d 50 mm PVC
	m	10,0000	
 9	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala,  d 100 mm PPVC
	m	2,0000	
 10	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	1,0000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
11	SE57A
	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l 
	buc	4,0000	
 		Capitolul 3. Utilaj
			
12	Pret dе piata
	Boiler V=30 l
	buc	4,0000	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.