| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unit. de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată. Standarte de referință | Valoarea estimativă fără TVA lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTUL 1 |  |  |  |  |  | 10166,66 |
| 1 | 44512000-2 | Tester de cablu de rețea | buc. | 2 | Tester de cablu de rețea detector de erori de cablu de urmărire a firelor. • Urmărirea și localizarea defectelor cablurilor RJ45 (STP / 4 fire), RJ11; • Imunitate la zgomot, capacitatea de a lucra pe switch-uri și routere; • Măsurarea lungimilor cablurilor RJ45, RJ11. • Verificați dacă există bucle deschise, închise, diafragme cu cabluri RJ11, RJ45. • Localizarea exactă a locurilor cu defecțiuni. • Căștile permit să utilizați dispozitivul în medii zgomotoase. |  |
| 2 |  | Tester cablu UTP RJ 11/45 | buc. | 2 | Sursă de alimentare sau baterie de 9 V CC. Verificarea a cablurilor duble cu pereți răsucite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și masă Posibilitatea de a denunța conexiunea incorectă, scurtcircuitul și circuitul deschis. Ecranul LED ușor de citit prezintă probleme, pentru cablu de testare (UTP / FTP, un telefon) cu conectori RJ-45, RJ-11, |  |
| 3 | 44512000-2 | Multimetru CEM DT-3373 | buc. | 2 | Multimetru CEM DT-3373 poate fi utilizat la temperaturi ambientale de la -5 la +40 grade și umiditate de la 0 la 80%. Tensiunea maximă de funcționare la care este permisă funcționarea dispozitivului prezentat nu trebuie să depășească 1000 V. Funcționalitatea dispozitivului permite selectarea manuală a domeniilor de măsurare. |  |
| 4 |  | Multimetru digital | buc. | 5 | Afișaj LCD Selecție gamă: manuală Valoare maximă de afișare: 1999. - Protecție la suprasarcină EN61010-1 CAT III 600V, CAT II 1000V; - Carcasa dubla din plastic; - Păstrarea indicațiilor DATA HOLD; - Măsurători relative REL; - Selectarea automată a gamei; - Oprire automată; - Afișează iluminarea din spate; - Testarea diodelor și continuitatea circuitelor; - Detector de tensiune fără contact. |  |
| 5 |  | Tester de tensiune 220v | buc. | 3 | Tester de tensiune cu alarmă optică. Testerul detectează de asemenea un scurt circuit sau polaritatea surselor de alimentare. |  |
| SUMA TOTALĂ PE LOTUL 1 - 12200,00 lei inclusiv TVA |  |  |  |  |  | 12200,00 |