| Lucări de reparație capitală a acoperișului blocului central al IMSP Policlinica Stomatologică Republicană | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Etapa 1. Reparatia acoperisului. Solutii Constructive (155/23-C)

Valoarea de deviz  -

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Sarpanta (pl. 9-10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  | 0,46 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | CE41A |  | Montarea capriorilor si a grindei de streasina cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  | 0,19 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Pret ofertant |  | Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg protejate anticoroziv - diferenta |  |  | kg |  | 11,00 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | CK35A |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | CN50B |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  |  | m3 |  | 0,65 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sarpanta (pl. 9-10) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  | 7 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  | 2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | —————— |  |

| Întocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Lucări de reparație capitală a acoperișului blocului central al IMSP Policlinica Stomatologică Republicană | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 2-1-1

Etapa 1. Reparatia acoperisului. Solutii Constructive (155/23-C)

Valoarea de deviz -

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-1: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 13,434 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,60 |  |  |
| 3. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,493 |  |  |
| 4. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,333 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 20101029043401 | Dulapi de rasinoase umiditate optimala pentru sarpanta | m3 | 0,688 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 23203226000361 | Gudron | kg | 1,187 |  |  |
| 3. | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,757 |  |  |
| 4. | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 6,37 |  |  |
| 5. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,276 |  |  |
| 6. | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,309 |  |  |
| 7. | 2710602100015 | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,832 |  |  |
| 8. | 28731220007512 | Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg protejate anticoroziv | kg | 19,784 |  |  |
| 9. | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 3,45 |  |  |
| 10. | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,00 |  |  |
| 11. | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 2,748 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţie |  |  |  |  |

Utilaje de construcţie:

| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,003 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2410520006752 | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,098 |  |  |
| 3. | 2940520007682 | Masina de gaurit | h-ut | 0,106 |  |  |
| 4. | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,019 |  |  |
| 5. | 2955270002610 | Ferestrau circular electric | h-ut | 0,236 |  |  |
| 6. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,005 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţie |  |  |  |  |

|  | Total | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale | 24 % |  |  |  |
|  | Cheltueli de transport | 7 % |  |  |  |
|  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare | 2 % |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de regie | 14,5 % |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Întocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect: Lucări de reparație capitală a acoperișului blocului central al IMSP Policlinica Stomatologică Republicană | Investitor: IMSP Policlinica Stomatologica Republicana |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-1-1

Etapa 1. Reparatia acoperisului. Solutii Constructive (155/23-C)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Sarpanta (pl. 9-10) |  |  |  |  |
| 1 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  |  | 7 911,57 ————— 2 128,50 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 20,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 |  |  |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 |  |  |
|  | 20101029043401 | Dulapi de rasinoase umiditate optimala pentru sarpanta | m3 | 1,0600 |  |  |
|  | 28731220007512 | Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg protejate anticoroziv | kg | 3,4000 |  |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 |  |  |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 |  |  |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,4500 |  |  |
|  | 2410520006752 | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 2955270002610 | Ferestrau circular electric | h-ut | 0,3300 |  |  |
|  | 2940520007682 | Masina de gaurit | h-ut | 0,2300 |  |  |
| 2 | CE41A | Montarea capriorilor si a grindei de streasina cu tratament antiseptic | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 21,6800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |  |  |
|  | 20101029043401 | Dulapi de rasinoase umiditate optimala pentru sarpanta | m3 | 1,0500 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 |  |  |
|  | 2710602100015 | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 4,3800 |  |  |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 3,3800 |  |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 |  |  |
|  | 28731220007512 | Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg protejate anticoroziv | kg | 38,0000 |  |  |
|  | 2410520006752 | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 2955270002610 | Ferestrau circular electric | h-ut | 0,4400 |  |  |
| 3 | Pret ofertant | Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg protejate anticoroziv - diferenta | kg |  |  |  |
|  | 28731220007512 | Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg protejate anticoroziv | kg | 1,0000 |  |  |
| 4 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1,0000 |  |  |
| 5 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,8000 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,0400 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0290 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0080 |  |  |

APROBAT:

| Întocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.Ș.                                                                                        L.Ș.