APROB:

__________________ M. CIOCANU

Director IMSP IMU

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat IMSP Institutul de MedicinaUrgenta

2. Organizatorul procedurii de achizitie IMSP Institutul de MedicinaUrgenta

3. Obiectul achizitiilor Lucrari de schimbare partiala a ferestrelor si usilor  la IMSP Institutul de MedicinaUrgenta din str.T.Ciorba 1 ,mun.Chisinau

| № crt. | Simbolnormeєi Cod resurse | Denumire lucrarilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn( ferestre.) | m2 | 35,000 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 10,000 |
| 3 | CK57H | Montareaprofilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezentacercevelelor ale geamurilor fixe | m2 | 35,000 |
| 4 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice | m | 25,000 |
| 5 | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 | m2 | 10,000 |
| 6 | CK32Bapl | Accesorii -rame cu plasa antimoschit | m2 | 11,000 |

Șef, Secția mentenanță,

infrastructură si dezvoltare 					Gheorghe IONIȚEL