	''Extinderea si modernizarea zonelor complexului Terminalului Aeroportului International Chisinau cu teritoriul adiacent in limitele terenului gestionat  situat in mun Chisinau bd Dacia 80  bloc 3'' 

 Transa 1. Etapa 1 

(extinderea si modernizarea zonelor de control la plecari (securitatea aeronautica, control pasapoarte si vamal), extinderea zonei sterile de plecari  Mod de extindere II

N16125/2025 -1/1 - SA
	Formular Nr.1

WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Transa 1  Etapa 1   
Solutii arhitecturale (comp .SA)
(denumirea lucrări)
Коэффициент к осн. зарплате=1,150

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,150

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de demontare

	
	

	1
	RCsO56B


	Demontarea peretilor despartitori din gips carton

	m2
	306,00

	 2
	RCsG32C


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (подоконая часть стены 520 мм)

	m3
	3,30

	 3
	RCsO56A


	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)

	m2
	6,10

	 4
	RCsO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi )

	m2
	20,90

	 5
	RCsK41C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	1 680,00

	 6
	RCsO56C


	Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc.

	m2
	1 164,00

	 7
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	2,00

	 8
	RpSC06A


	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 

	buc
	2,00

	 9
	RCsO56B


	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din  lemn, placaj, PFL, PAS etc. (demontarea captuselii din HPL)

	m2
	27,00

	 10
	RCsO56A


	Demontari: timplarie din lemn (vitralii)

	m2
	6,50

	 11
	RCsO56B


	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din  lemn, placaj, PFL, PAS etc.

	m2
	29,20

	 12
	RCsQ12D


	Demontarea peretilor cu placi de sticla profilit (balustrade din sticla triplex)

	m2
	49,40

	 13
	TrB01A1-5


	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m

	t
	253,00

	 14
	TrI1AA02C2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2

	t
	253,00

	 15
	TsI51A10


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km

	t
	253,00

	 
	
	Capitolul 2. Ferestre

	
	

	16
	CK19A


	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv  (O-1,  1730*1750 (h))

	m2
	3,03

	 17
	CK26A


	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm)
Materiale marunte (dopuri)=1,020


	m
	1,85

	 18
	CK26B


	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre (b=200 mm)

	m
	1,85

	 
	
	Capitolul 3. Usi, Vitralii

	
	

	19
	CK21A


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (900*2100)

	m2
	22,68

	 20
	CK21D


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  (1700*2600)

	m2
	4,42

	 21
	CK11B


	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (BB-14,  2700*2170)

	m2
	5,90

	 
	
	Capitolul 4. Lucrari de finisare interioara (tavan)

	
	

	22
	CK52B


	Plafoane suspendate din placi sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m 
Material marunt (selector de profiluri, cirpe)=1,003


	m2
	1 164,00

	 
	
	Capitolul 5. Lucrari de finisare interioara (pereti)

	
	

	
	
	Capitolul 5.1. Tip 1

	
	

	23
	CD72D


	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (PGC gros.12,5 mm,  vata minerala gros.100 mm)
Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005


	m2
	426,00

	 24
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	852,00

	 25
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (2 mm)

	m2
	852,00

	 26
	CF51B  k=3


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
Коэффициент к трудозатратам=3,000

Коэффициент к материалам=3,000

Коэффициент к машинам=3,000


	m2
	-852,00

	 27
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	852,00

	 28
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	852,00

	 29
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	852,00

	 30
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	852,00

	 
	
	Capitolul 5.2. Tip 2

	
	

	31
	СF59A


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie  (excludem resursa ''Placi termoizolante'')
Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005


	m2
	312,60

	 32
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	312,60

	 33
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului

	m2
	312,60

	 34
	CF51B  k=3


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
Коэффициент к трудозатратам=3,000

Коэффициент к материалам=3,000

Коэффициент к машинам=3,000


	m2
	-312,60

	 35
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	312,60

	 36
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	312,60

	 37
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	312,60

	 38
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	312,60

	 
	
	Capitolul 5.3. Tip 3

	
	

	39
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	435,00

	 40
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului

	m2
	435,00

	 41
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	435,00

	 42
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	435,00

	 43
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	435,00

	 44
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	435,00

	 
	
	Capitolul 5.4. Tip 4

	
	

	45
	CD72D


	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (PGC gros.12,5 mm rezistent la umeditate,  vata minerala gros.100 mm)
Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005


	m2
	21,30

	 46
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	42,60

	 47
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului

	m2
	42,60

	 48
	CF51B  k=3


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
Коэффициент к трудозатратам=3,000

Коэффициент к материалам=3,000

Коэффициент к машинам=3,000


	m2
	-42,60

	 49
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	21,30

	 50
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	21,30

	 51
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	21,30

	 52
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	21,30

	 53
	CI22A


	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 100 x 100 mm
Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010


	m2
	21,30

	 
	
	Capitolul 5.5. Nod ''E'', coloane

	
	

	54
	CD07B


	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (captusire cu panele HPL,   captusirea coloanelor la et.1)

	m2
	27,00

	 55
	CD07B


	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (captusire cu panele AKЛ - FR)

	m2
	12,50

	 56
	CD07B


	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (captusire cu panele HPL)

	m2
	128,00

	 57
	RCsP38F


	Алюминиевый каркас

	t
	0,201

	 
	
	Capitolul 6. Pardoseli

	
	

	
	
	Capitolul 6.1. Tip K-1

	
	

	58
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  (50...60 mm)

	m2
	1 495,00

	 59
	CG01A1  k=5


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150  se adauga
Коэффициент к трудозатратам=5,000

Коэффициент к материалам=5,000

Коэффициент к машинам=5,000


	m2
	1 495,00

	 60
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir Universal": grosime 10mm   (in proiect grosimea 2....5 mm)
Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005


	m2
	1 495,00

	 61
	CG56A1  k=6,5


	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:
Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=6,500

Коэффициент к трудозатратам=6,500

Коэффициент к машинам=6,500


	m2
	-1 495,00

	 62
	CG50A


	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm 

	m2
	1 495,00

	 
	
	Capitolul 6.2. Tip K-2 (palierul scraii si treptele)

	
	

	63
	CI24A


	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (piatra artificiala 20 mm)

	m2
	39,00

	 
	
	Capitolul 6.3. Tip K-3

	
	

	64
	CG56B


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir Universal": grosime 20 mm  (in proiect grosimea 30 mm)
Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006


	m2
	223,00

	 65
	CG56B1  k=10


	Corectia la norma CG56B: se adauga la 1mm grosime:
Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=10,006

Коэффициент к трудозатратам=10,000

Коэффициент к машинам=10,000


	m2
	223,00

	 66
	CG50A


	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm 

	m2
	223,00

	 
	
	Capitolul 7. Balustrade

	
	

	67
	CH06A  aplicativ


	OГ-1,  Balustrada din sticla triplex  (contine; cтойка 1150 мм -9 шт,  cтойка 1300 мм -4 шт,  поручень д50мм - 28 мп,  стекло каленое триплекс 8,5 м2)

	m
	28,00

	 68
	CH06A  aplicativ


	OГ-2,  Balustrada din sticla triplex  (contine; направляющиий элемент -27,9 мп, обрамляющиий элемент -27,9 мп   стекло каленое триплекс 30,7 м2)

	m
	27,90

	 69
	CH06A  aplicativ


	OГ-3,  Balustrada din sticla triplex  (contine;  cтойка 1030 мм -17 шт,  поручень д50мм - 14,6 мп,  стекло каленое триплекс 12 м2)

	m
	14,60


	

	Proiectant    Severin T

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
