ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea Aparatelor aer condiționat de tip split prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante: Penitenciarul nr.13 – Chișinău

2. IDNO: 1006601004297

3. Adresa: mun. Chișinău, str. Bernardazzi - 3

4. Numărul de telefon/fax: 022-27-44-65

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante: p13logistica@anp.gov.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): Instituție de stat cu statut special

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. crt. | Codul CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul nr. 1 |  |  |  |  |
| 1.1 | 39717200-3 | Aparate aer condiționat de tip split | buc. | 7 | ▪ Nivel de zgomot, Db: 20-43; ▪ Moduri de operare: răcire/încălzire; ▪ Capacitate de răcire, BTU: 9000-15000; ▪ Temperatura maximă de funcționare pe răcire: minim +40 0C; ▪ Temperatura minimă de funcționare pe încălzire: minim -5 0C; ▪ Suprafața maximală, m2: 20-25; ▪ Capacitate de răcire, W: 2050-3600; ▪ Capacitate de încălzire, W: 2020-3700; ▪ Garanție minim - 12 luni; Fără instalare și fără accesoriile pentru instalare. | 40 833,33 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 40 833,33 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi;

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate: comanda beneficiarului în termen de 7 zile, Penitenciarul nr.13 – Chișinău, mun. Chișinău, str. Al. Bernardazzi – 3

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Specificaţii tehnice completată în conformitate cu Anexa nr. 22 | Original. Confirmată prin semnătură electronică; | Da |
| 2. | Specificații de preț completată în conformitate cu Anexa nr. 23 | Original. Confirmată prin semnătură electronică; | Da |
| 3. | Dovada înregistrării persoanei juridice | Original/copie. Confirmată prin semnătură electronică; | Da |
| 4. | Certificat de atribuire al contului bancar. | Original/copie eliberat de banca deținătoare de cont. Confirmat prin semnătură electronică. | Da |
| 5. | Declaraţie de eligibilitate | Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică. Original. Confirmată prin semnătură electronică; | Da |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz,specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică): licitație electronică în 3 runde cu pasul minim 1%;

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): nu sunt;

15. Ofertele se prezintă în valută: leu moldovenesc (MDL);

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț;

17. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP МТеndеr;

18. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”;

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile;

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA ,,RSAP”, Ofertele întârziate vor fi respinse;

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română;

Conducătorul grupului de lucru Victor Munteanu  ______________________________.

Ex. Tudor Bragoi

Tel. (022)-274-465