Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea  aparatelor de aer condiţionat

(se indică obiectul achiziţiei)

prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante Penitenciarul nr.11-Bălţi

2. IDNO  1006601002651

3. Adresa mun.Bălţi, str.Ştefan cel Mare 78A

4. Numărul de telefon/fax: 0231 2-30-93

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante p11logistica@anp.gov.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună) Instituție de stat cu statut special

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. crt. | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unita-tea de măsu-ră | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1.1 | 42512000-8 | Aparat de aer condiţionat | Buc. | 2 | Aparat de aer conditionat 9000BTU/H Aparat de aer conditionat de tip ON/OFF capacitate răcire 9000 BTU/h Tip unitate: Split de perete Funcţii:Răcire,Încălzire,Dezumidificare,Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficienţă energetică A. Capacitatea la răcire:2.55Kw Capacitatea la încălzire:2.65Kw SEER/SCOP: 3,21/3,61 Funcţionare la temperature exterioare scăzute(Pînă la -7°C) Unitate internă Nivel de zgomot: 40/38/36/26 Db(A) Debit de aer: 470/420/370/250m³/h Filtre antibacteriologice Unitate externă Nivel de zgomot:45-50 Db(A) Inclusiv instalarea, monatrea cu materialele necesare,traseu frigorific 2,5 m.liniari, pentru fiecare unitate. Garantie pentru bunuri si pentru lucrari de instalare minim 24 luni | 14700,00 |
|  |  | Lotul 2 |  |  |  |  |
| 2.1 | 42512000-8 | Aparat de aer condiţionat | Buc. | 1 | Aparat de aerconditionat 12000BTU/h Aparat de aerconditionat de tip ON/OFF. Capacitate 12000 BTU/h Tip unitate: Split de perete Funcţii:Răcire,Încălzire,Dezumidificare,Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Alimentare:Monofazat. Clasa de eficienţă energetică A. Capacitatea la răcire:3.25 Kw Capacitatea la încălzire:3.4Kw SEER/SCOP: 3,21/3,61 Funcţionare la temperature exterioare scăzute(Pînă la -7°C) Unitate internă Nivel de zgomot: 33/36/39/42 Db(A) Debit de aer: 550/500/430/330m³/h Filtre antibacteriologice Unitate externă Nivel de zgomot:50-52 Db(A) Inclusiv instalarea, monatrea cu materialele necesare,traseu frigorific 2m.liniari. Garantie pentru bunuri si pentru lucrari de instalare minim 24 luni | 10300,00 |
| Valoarea estimativă totală 25000,00 |  |  |  |  |  |  |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant_____________

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate: pînă la 15.12.2023

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | Completat în conformitate cu Anexa nr.7 din Documentația standard- confirmat prin semnătură electronică | Obligatoriu |
| 2. | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completat în conformitate cu Anexa nr.8 din Documentația standard. Termenul de valabilitate – 30 zile din ziua deschiderii ofertelor – confirmat prin semnătură electronică | Obligatoriu |
| 3. | Specificații tehnice | Completat în conformitate cu Anexa nr.22 din Documentația standard – confirmat prin semnătură electronică | Obligatoriu |
| 4. | Specificații de preț | Completat în conformitate cu Anexa nr.23 din Documentația standard – confirmat prin semnătură electronică | Obligatoriu |
| 5. | Certificat de atribuire al contului bancar | Eliberat de banca deținătoare de cont, copie, confirmat prin semnătură electronică | Obligatoriu |
| 6. | Dovada înregistrării juridice | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanei juridice- copie confirmat prin semnătură electronică | Obligatoriu |
| 7. | Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor | Eliberat de către Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova)-copie confirmat prin semnătură electronică | Obligatoriu |
| 8. | Informații generale despre ofertant (sediul ofertantului și al filialelor acestuia) | Confirmat prin semnătura electronică a participantului | Obligatoriu |
| 9. | Declaraţie de eligibilitate | Conform Anexei nr.2 a HG nr.870/2022 pentru aprobarea regulamentului cu privire la achiziţiile publice de valoare mică. confirmat prin semnătură electronică | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz,specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică) nu se aplică.

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz)_______________________________________________________________________

15. Ofertele se prezintă în valută naţională (lei MD).

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără TVA și corespunderea specificației tehnice solicitate.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”/până la: (ora exactă)_________________________________

- pe: (data)_____________________________________________________________

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor 30 zile din ziua deschiderii ofertelor

21. Locul deschiderii ofertelor  SIA ,,RSAP”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare română

23. Alte informaţii relevante nu sunt

Conducătorul grupului de lucru ______________________________ Anatolii TUDOR.