| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |

| Nr. | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Cameră pentru controlul automat a expoziției – AEC, compatibilă cu Sistemul Radiografic Digital X-Frame DR 2S, ItalRay, Italia |  |  | Număr Cîmpuri : ≥ 3 Dimensiuni: : ≥43x43 Termen de garanție – 24 luni |  |  |
| 2 | Detector X-ray flat Panel compatibil cu Sistemul Radiografic Digital X-Frame DR 2S, ItalRay, Italia |  |  | Dimensiuni: : ≥43x43 Tehnologie: Silicon Amorf Rezoluție: ≥ 4200x4200 Dimensiune Pixel : ≤ 110 um Cuantificare: ≥ 16 bit Wi-Fi Baterii cu autonomie minim 8 ore - ≥2 buc Încărcător pentru baterii. Operatorul economic asigură instalarea și punerea în funcțiune Termen de garanție – 24 luni |  |  |
| 3 | Echipament pentru radioprotecție |  |  | Colier pentru tiroidă, copii – 1 buc - Șorț pentru copii 6-10 ani – 1 buc - Șorț pentru maturi – 1 buc - Fustă pentru copii – 1 buc - Fustă pentru maturi -1 buc - Șorț medii pentru gonade – 1 buc |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________

Specificaţii  de pret:

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |
|  | Obiectul de achiziției:______________ |  |  |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |  | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| 33140000-3 | Cameră pentru controlul automat a expoziției – AEC, compatibilă cu Sistemul Radiografic Digital X-Frame DR 2S, ItalRay, Italia | bucata | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | Detector X-ray flat Panel compatibil cu Sistemul Radiografic Digital X-Frame DR 2S, ItalRay, Italia | bucata | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | Echipament pentru radioprotecție | bucata | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________