Приложение № 22 к Стандартной документации № 115 от 15 сентября 2021 г. - Технические спецификации [ Эта таблица будет заполнена оферентом в графах 2, 3, 4, 6, 7, а закупающим органом - в графах 1, 5,].. Номер процедуры закупки - ocds-b3wdp1-MD-1731491189570. Предмет закупки:_ топливо (ГСМ) для нужд ПМСУ Центр Здоровья Чадыр-Лунга на 2025 год..

Код CPV; Наименование товаров; Страна происхождения; Производитель; Полная техническая спецификация, запрашиваемая закупающим органом; Полная техническая спецификация, предложенная оферентом; Справочные стандарты. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 09100000-0; Лот 1 топливо. 09132000-3; Benzina Premium 95; - Cifra octanică, COR, min. 95; - Aspect limpede și transparent; SM EN 228+A1:2017. 09134200-9; Дизельное топливо; - Cifra сetanică, min. 51,0; - Aditivii din motorină nu trebuie să conţină compuşi ai metalelor şi fosforului. - Punct de inflamabilitate, min. 55°C - Densitate la 20°C, max. 860,0 kg/m3 - Viscozitate la 40°C 2,00-4,50 mm2/s; SM EN 590+A1:2017.

Подпись: _______________ Имя, Фамилия: ___________________________ в качестве: ________________

Оферент: _______________________ Адрес: __________________________

| Приложение № 23 к Стандартной документации № 115 от 15 сентября 2021 г. - Ценовые Спецификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Эта таблица будет заполнена оферентом в графах 5,6,7,8 и 11 при необходимости, а закупающим органом - в графах 1,2,3,4,9,10] Номер процедуры закупки - ocds-b3wdp1-MD-1731491189570. Предмет закупки: :_ топливо (ГСМ) для нужд ПМСУ Центр Здоровья Чадыр-Лунга на 2025 год.. |  |  |
| Код CPV | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Цена за единицу (без НДС) | Цена за единицу (с НДС) | Сумма без НДС | Сумма с НДС | Срок поставки/ доставки | Бюджетная классификация (IBAN) | Cкидка % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| 09100000-0 | Лот 1 топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09132000-3 | Benzina Premium 95 | литр | 12 350 |  |  |  |  | с 01.01.2024г. по 31.12.2024г. | MD42TRPCCS518430A00313AA |  |  |  |
| 09134200-9 | Дизельное топливо | литр | 3 250 |  |  |  |  | с 01.01.2024г. по 31.12.2024г. | MD42TRPCCS518430A00313AA |  |  |  |

Подпись: _______________ Имя, Фамилия: ___________________________ в качестве: ________________

Оферент: _______________________ Адрес: __________________________