| ### Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 7]. |
| Numărul procedurii: |  |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ |  |  |  | Alternativa nr.: ___________ |  |  |
| Denumirea procedurii: |  |  |  |  |  | Lot: ___________ |  |  |  | Pagina: __din __ |  |  |
| N/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul artico-lului | Ţara de origine | Produ-cătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  |  | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |
| 1. | 34913000-0 | Set de mentenanta technica pentru analizorul hematologic Yumizen H500 ( sistem inchis) |  |  |  |  | FAA040A (1202401040) O-RING, 5DIFF SYRINGE D=12,1. XDA622A (1209131622) O-RING, REAGENT SYR. + WASHER. XDA622A (1209131622) O-RING, REAGENT SYR. + WASHER. XDA622A (1209131622) O-RING, REAGENT SYR. + WASHER. XDA622A (1209131622) O-RING, REAGENT SYR. + WASHER. XDA622A (1209131622) O-RING, REAGENT SYR. + WASHER. XDA622A (1209131622) O-RING, REAGENT SYR. + WASHER. XDA622A (1209131622) O-RING, REAGENT SYR. + WASHER. XDA622A (1209131622) O-RING, REAGENT SYR. + WASHER. XDA622A (1209131622) O-RING, REAGENT SYR. + WASHER. XDA622A (1209131622) O-RING, REAGENT SYR. + WASHER. XEC299A (1209171299) KIT, REAGENT LINE TUBINGS YUM. |  |  |  |  |  |
| 2 | 34913000-0 | Lampa optica pentru analizorul hematologic Yumizen H500 (sistem inchis) |  |  |  |  | Lampa optica compatibila cu analizorul Yumizen H500 |  |  |  |  |  |
| 3 | 34913000-0 | Set de mentenanta technica pentru analizorul biochimic Pentra P400 ( sistem inchis) |  |  |  |  | XEA768A Grease LAM017A Grease LAY008A Chiller DZZ055A Filter HAX0239 Glycol sticker JAB010A USDD40 case DBJ012A Clips DBJ013A Clips XEA766BS Filter liquid complete Kit Reagent syringe 1000 μL Sample syringe 100 μL Clamp tube D7 |  |  |  |  |  |
| 4 | 34913000-0 | Lampa optica pentru analizorul biochimic Pentra P400 (sistem inchis) |  |  |  |  | Lampa optoca compatibila cu analizorul P400 |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

|  | ### Specificații de preț (F 4.2) [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6,7,8,9 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,5,10]. Numărul procedurii:; Data: „___” _________________ 20__; Alternativa nr.: ___________. Denumirea procedurii:; Lot: ___________; Pagina: __din __. N/o; Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unita-tea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare și instalare. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1.; 34913000-0; Set de mentenanta technica pentru analizorul hematologic Yumizen H500 ( sistem inchis); set; 2; La solicitarea Cumpărăto-rului în termen de 3 zile calendaristice. 2; Lampa optica pentru analizorul hematologic Yumizen H500 (sistem inchis); buc; 4. 3; Set de mentenanta technica pentru analizorul biochimic Pentra P400 ( sistem inchis); set; 1. 4; Lampa optica pentru analizorul biochimic Pentra P400 (sistem inchis); buc; 3. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________. |
| --- | --- |