Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Materiale de construcție pentru bibliotecă

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1. Materiale de construcție |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Folie pentru laminat |  |  |  | Folie pentru parchet laminat, grosimea 5 mm (în rulou sau folii separate). |  |  |
|  | Profil protecție colț (colțar perforat) |  |  |  | Profil de colț 25x25x2500 mm. Material: aluminiu. Perforat. |  |  |
|  | Placă OSB-3 |  |  |  | Placă OSB-3, 2500x1250x12mm. |  |  |
|  | Plăci din laminat |  |  |  | Plăci din laminat, clasa 32, grosimea 12 mm, culoare: gri. |  |  |
|  | Plintă PVC |  |  |  | Plintă din PVC, 2500x22x59 mm, culoare compatibilă cu laminatul. |  |  |
|  | Îmbinare plintă |  |  |  | Îmbinare plintă (element de legătură pentru plinta din PVC). |  |  |
|  | Capac plintă dreapta |  |  |  | Capac plintă dreapta (capac plintă din PVC, utilizat pentru acoperirea capetelor de plintă). |  |  |
|  | Capac plintă stânga |  |  |  | Capac plintă stânga (capac plintă din PVC, utilizat pentru acoperirea capetelor de plintă). |  |  |
|  | Colț plintă exterior |  |  |  | Colț exterior pentru plinta din PVC (pentru îmbinarea plintei la colțurile exterioare). |  |  |
|  | Colț plintă interior |  |  |  | Colț interior pentru plinta din PVC (pentru îmbinarea plintei la colțurile interioare). |  |  |
|  | Plintă pentru tavan (baghetă) |  |  |  | Plintă pentru tavan (baghetă). Material: polistiren. Lățime: 50 mm. |  |  |
|  | Fibră de sticlă |  |  |  | Tapet din fibră de sticlă (de tip pânză), densitate 60 g/m2. |  |  |
|  | Amorsă-grund |  |  |  | Amorsă-grund pentru lucrări de interior și exterior. Aderență deosebită la suport. Putere bună la pătrundere. |  |  |
|  | Vopsea de ulei |  |  |  | Vopsea de ulei, culoare albă. |  |  |
|  | Vopsea pe bază de copolimeri vinilici |  |  |  | Vopsea pe bază de copolimeri vinilici. Bază acrilică. Pentru lucrări de interior. Culoare: gri. |  |  |
|  | Vopsea pe bază de copolimeri vinilici |  |  |  | Vopsea pe bază de copolimeri vinilici. Bază acrilică. Pentru lucrări de interior. |  |  |
|  | Tencuială pe bază de ipsos |  |  |  | Tencuială pe bază de ipsos, de tip MP-75. Mortar uscat, pre-amestecat, pe bază de ipsos, cu adaos de materiale ușoare. |  |  |
|  | Glet pe bază de ipsos |  |  |  | Glet pe bază de ipsos, de tip HP-FINISH. Mortar uscat, pre-amestecat, pe bază de ipsos, îmbunătățit cu aditivi speciali. |  |  |
|  | Plăci gips-carton |  |  |  | Plăci gips-carton rezistent la umezeală 2,5x1,2x0,125 m. |  |  |
|  | Profil de plafon gips-carton |  |  |  | Profil de plafon gips-carton. Tip CD 60/27. Oțel zincat. L=3 m. |  |  |
|  | Profil de contur gips-carton |  |  |  | Profil de contur gips-carton. Tip UD 28/27. Oțel zincat. L=3 m. |  |  |
|  | Suport drept gips-carton |  |  |  | Suport drept gips-carton 125x60mm, din oțel zincat. |  |  |
|  | Adeziv pentru produse din fibră de sticlă |  |  |  | Adeziv pentru produse din fibră de sticlă. Este destinat pentru lipirea țesăturilor de sticlă. Consum: 0,2-0,3 kg/m2. |  |  |
|  | Adeziv ermetic universal |  |  |  | Adeziv ermetic universal (жидкие гвозди - în loc de cuie). Tub 280 ml. |  |  |
| LOT 2. Ferestre din PVC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fereastră din PVC 1930x950 mm |  |  |  | Fereastră din PVC, inclusiv montarea, cu două secțiuni și framugă (va include glaf interior PVC și plasă anti-insecte, accesorii). Termopan cu o cameră (două sticle). Dimensiuni: 1930x950 mm. Deschidere dublă (oscilobatantă). PVC culoare alb. Lățimea de montare a profilului: min. 60 mm. Armarea de metal: min. 1,2 mm. Glaf culoare alb, lățime max. 400 mm. |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Materiale de construcție pentru bibliotecă

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| LOT 1. Materiale de construcție |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Folie pentru laminat | m2 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Profil protecție colț (colțar perforat) | buc. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Placă OSB-3 | buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Plăci din laminat | m2 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Plintă PVC | m. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Îmbinare plintă | buc. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Capac plintă dreapta | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Capac plintă stânga | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Colț plintă exterior | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Colț plintă interior | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Plintă pentru tavan (baghetă) | m. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Fibră de sticlă | m2 | 190 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Amorsă-grund | kg. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Vopsea de ulei | kg. | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Vopsea pe bază de copolimeri vinilici, gri | kg. | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Vopsea pe bază de copolimeri vinilici | kg. | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Tencuială pe bază de ipsos | kg. | 990 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Glet pe bază de ipsos | kg. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Plăci gips-carton | buc. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Profil de plafon gips-carton CD 60/27 | buc. | 55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Profil de contur gips-carton UD 28/27 | buc. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Suport drept gips-carton | buc. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Adeziv pentru produse din fibră de sticlă | l./kg. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Adeziv ermetic universal | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 2. Ferestre din PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44221000-5 | Fereastră din PVC 1930x950 mm | buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Note (se aplică pentru toate loturile):

- col. 9 „Termenul de livrare/prestare”: Livrarea bunurilor se va efectua integral, din contul și cu transportul operatorului economic (Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) - or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare din momentul semnării contractului;

- col. 10 „Clasificație bugetară (IBAN)”: MD39VI022510100000013MDL.