## Reagenți imunologici
Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziție | Descriere | Unitatea de măsură | Cantitatea | Prețul estimat cu TVA | Suma estimativă | Notă:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7*6 | 9
Lot Nr 1. Genetica
1 |  | ipsogen JAK2 MutaQuant Kit | Aplicare: identificarea mutației V617F Utilizare cu echipament: Sistem RT-PCR Număr de reacții: 24 IVD | set | 1 | 37345 | 37345
2 |  | 7500 Real Time PCR Systems Spectral Calibration Kit II | Metoda de detectare: Fluorescentă Colorant: Cy 3, Cy 5, Texas Red Tipul de calibrare: Spectrală Include: Conține trei plăci optice de reacție cu 96 de godeuri, care conțin standarde de vopsea fluorescentă Cy3 Texas Red și Cy5 Utilizare cu: Sistem RT- PCR 7500 | set | 1 | 18678 | 18678
3 |  | 7300 &amp; 7500 Real Time PCR Systems TaqMan RNase P 96- Well Instrument Verification Plate | Metoda de detectare: Fluorescentă Colorant: FAM Tipul de calibrare: Calibrarea RNase P, placa de verificare a instrumentului Linia de produse: TaqMan Utilizare cu: Sistem RT- PCR 7500 | set | 1 | 25068 | 25068
4 |  | Hemolitic | 100ml, reagent pentru distrugerea hematiilor necesar pentru extragerea ARN conform recomandărilor Amplisense Leucosis, Quantum M-bcr-FRT | buc | 10 | 720 | 7200
5 |  | 7500 Real Time PCR Systems Spectral Calibration Kit I | Metoda de detectare: Fluorescenta Colorant: FAM, JOE, NED, ROX, TAMRA , VIC, SYBR, Green. Tipul de calibrare: Spectrală Include: Include o placă de fundal, șapte plăci de calibrare spectrală cu standardele de colorare FAM / SYBR Green I, VIC / JOE și NED / TAMRA / ROX și o placă de calibrare ROI Utilizare cu: Sistem RT- PCR 7500 | set | 1 | 38850 | 38850
| TOTAL | [5 empty] | 127141
Lot Nr 2. Hormonii
6 |  | Cortizol cu calibratori, 80-96 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | set | 5 | 1476 | 7380
7 |  | Parathormon (PTH) 80-96 teste ELISA | Cu stripuri si godeuri detasabile, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător | set | 5 | 2484 | 12420
19800
Lot Nr 3. Reagenti Imunologici
8 |  | HBsAg, 96 teste ELISA | Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producator | set | 5 | 792 | 3960
9 |  | Anti-HCV sumar, 96 teste ELISA | Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | set | 5 | 792 | 3960
10 |  | Control pentru Tireglobulina | 3 x 2 x 3 ml | set | 1 | 1440 | 1440
11 |  | Control Anti-TPO/Anti-TG | Control Anti-TPO/Anti-TG , cu doua nivele 2 x 3 x 1 ml | set | 1 | 700 | 700
12 |  | RPR-latex test | 500 teste pentru sifilis, control pozitiv si negativ, card de aglutinarede unica folosinta, bagheta pentru omogenizare si pepeta | set | 7 | 576 | 4032
14092
Lot Nr 4. Citometrie in flux
13 |  | Soluție de spălare a celulelor pentru Citometrie în Flux | Descriere: PBS optimizat pentru prepararea și spălarea celulelor pentru Citometrie în Flux Volum: 5000 mL | buc | 2 | 1200 | 2400