| Lucrări de căptușire si izolare a conductei de alimentare a blocului energetic nr. 3 | ANEXA 2 Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcții. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontare. |  |  |
| 1 | RpIzF02A | Confecționarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rășinoase | m2 | 140,000 |
| 2 | RpIzF02B | Confecționarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rășinoase | m2 | 33,000 |
| 3 | RpIzD44A | Desfacerea protecțiilor termoizolației executate cu tabla zincata 0,5 mm la conducte | m2 | 136,000 |
| 4 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferința, executate cu vata izolatoare in carcase din împletitura de sirma (50 mm) | m2 | 136,000 |
| 5 | RpIzD47E | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferința, executate cu cochilii din placi de sovelit (120 mm) | m2 | 115,000 |
| 6 | IzJ11A | Desfacerea protecției izolației din folga | m2 | 66,000 |
| 7 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferința, executate cu vata izolatoare in carcase din împletitura de sirma (100 mm) | m2 | 63,000 |
| 8 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferința, executate cu vata izolatoare in carcase din împletitura de sirma (100 mm) (Vane) | m2 | 3,000 |
| 9 | RpIzD39D | Desfacerea protecțiilor, ecranărilor si izolațiilor termice, la conducte si aparate de orice fel (Desfacerea protecției din tencuiala cu asbest si plasa împletită) grosime-30 mm | m2 | 155,000 |
| 10 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferința, executate cu vata izolatoare in carcase din împletitura de sirma (50mm) | m2 | 141,000 |
| 11 | RpIzD47E | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferința, executate cu cochilii din placi de sovelit (120 mm) | m2 | 118,000 |
| 12 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 15,140 |
| 13 | TsH92A | Încărcarea in auto: gunoi | t | 15,140 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montare D = 76 mm |  |  |
| 14 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC, având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / 1 strat | m2 | 6,500 |
| 15 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC, având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / 2 strat | m2 | 10,000 |
| 16 | IzI21B | Protecția termoizolației la conducte prin înfășurate in mod de spirala cu folga (Folga alunizată ) pe porțiuni drepte | m2 | 10,000 |
| 17 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 0,080 |
|  |  | Capitolul 1.3. Montare D = 133 mm |  |  |
| 18 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC, având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / 1 strat | m2 | 13,000 |
| 19 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC, având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / 2 strat | m2 | 18,500 |
| 20 | IzI21B | Protecția termoizolației la conducte prin înfășurate in mod de spirala cu folga (Folga alunizată ) pe porțiuni drepte | m2 | 18,500 |
| 21 | RpIzD06F | Termoizolarea aparatelor cu saltele din vata minerala având grosimea de 50 mm, la volume sau suprafețe complicate. T=400 oC (vane) (1 strat) | m2 | 1,600 |
| 22 | RpIzD06F | Termoizolarea aparatelor cu saltele din vata minerala având grosimea de 50 mm, la volume sau suprafețe complicate. T=400 oC (vane) (2 strat) | m2 | 2,300 |
| 23 | IzI21D | Protecția termoizolației la conducte prin înfășurate in mod de spirala cu folga (Folga alunizată ) pe coturi si curbe (vane) | m2 | 2,300 |
| 24 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 0,165 |
|  |  | Capitolul 1.4. Montare D = 219 mm |  |  |
| 25 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC, având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / 1 strat | m2 | 24,500 |
| 26 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC, având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / 2 strat | m2 | 31,900 |
| 27 | IzI21B | Protecția termoizolației la conducte prin înfășurate in mod de spirala cu folga (Folga alunizată ) pe porțiuni drepte | m2 | 31,900 |
| 28 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 0,255 |
|  |  | Capitolul 1.5. Montare D = 325 mm |  |  |
| 29 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC, având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / 1 strat | m2 | 149,000 |
| 30 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC, având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / 2 strat | m2 | 184,100 |
| 31 | IzI21B | Protecția termoizolației la conducte prin înfășurate in mod de spirala cu folga (Folga alunizată ) pe porțiuni drepte | m2 | 184,100 |
| 32 | RpIzD06F | Termoizolarea aparatelor cu saltele din vata minerala având grosimea de 50 mm, la volume sau suprafețe complicate. T=400 oC (vane, regulatoare) (1 strat) | m2 | 24,500 |
| 33 | RpIzD06F | Termoizolarea aparatelor cu saltele din vata minerala având grosimea de 50 mm, la volume sau suprafețe complicate. T=400 oC (vane, regulatoare) (2 strat) | m2 | 30,000 |
| 34 | IzI21D | Protecția termoizolației la conducte prin înfășurate in mod de spirala cu folga (Folga alunizată ) pe coturi si curbe (vane, regulatoare) | m2 | 30,000 |
| 35 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 1,720 |