Linii de monitorizare a gazelor anestezice pentru modulele AGS

| Nr d/o | Denumirea produsului | u.m. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Linie monitorizare gaze anestezice (LH) Adult/Pediatric cu adaptor, lungime 2m compatibil cu analizatorul de gaze NomoLine AX+, Masimo (P/N ca referință 3814). Prezentarea certificatelor de calitate și compatibilitate în cazul unui alt producător decât Masimo. | buc | 2000 |
| 2 | Linie monitorizare gaze anestezice (HH) Adult/Pediatric cu adaptor, lungime 2m compatibil cu analizatorul de gaze NomoLine AX+, Masimo (P/N ca referință 3827). Prezentarea certificatelor de calitate și compatibilitate în cazul unui alt producător decât Masimo. | buc | 100 |

Șef Secția Anesteziologie și Terapie Intensivă                              Andrei Badan

Tel.069011355

Bioinginer Daniel Modval

Tel.067772205