CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria Viisoara

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria Viisoara

3. Obiectul achiziţiilor  Reproiectarea retelei de canalizare si statiilor de pompare in s.Viisoara ,rnul Glodeni

2-1-1 Retele exterioare de canalizare

Intocmit in preţuri  curente 14.05.2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 184,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator |  |  | h-ut |  | 377,20 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 569,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 569,60 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | TsA16E1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu |  |  | m3 |  | 178,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 178,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 42,816 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | TsF01B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m |  |  | m2 |  | 18 898,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1 889,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2811236827395 |  | Sprait metalic telescopic |  |  | buc |  | 32,12728 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102917685 |  | Scindura |  |  | m3 |  | 51,02568 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873145887001 |  | Cuie cu cap con |  |  | kg |  | 355,28992 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка) |  |  | m3 |  | 472,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 287,92 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 472,00 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт) |  |  | 100 m3 |  | 18,93 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator |  |  | h-ut |  | 42,5925 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | TsI50B |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km |  |  | t |  | 3 216,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540000001 |  | Autocamion |  |  | h-ut |  | 205,82976 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 18,93 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,8148 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,07572 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 7,572 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2 781,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 278,195 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 2 781,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1 390,975 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 278,195 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 192,81 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003553 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 210,1629 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 192,81 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 771,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270004021 |  | Mai mecanic |  |  | h-ut |  | 1 818,1983 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Conducte si armaturi Sistemul gravitational |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, d 160 mm SN4 |  |  | m |  | 6 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1 800,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 25212167005001 |  | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d 160 mm SN4 SDR41 |  |  | m |  | 6 271,20 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | AcA08B |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind d 200 mm SN4 |  |  | m |  | 54,94 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 21,4266 |  |  |  |  |  |
|  |  | 25212167005002 |  | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d 200 mm SN4 SDR 41 |  |  | m |  | 57,699362 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | AcA52C |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN6 SDR26 d 90 mm. |  |  | m |  | 785,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 95,01404 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 47,89964 |  |  |  |  |  |
|  |  | 252121671000111 |  | Teava polietilena E100 PN10 SDR17 d 63 mm. |  |  | m |  | 789,1662 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri |  |  | h-ut |  | 31,4096 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 31,4096 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | AcA52D |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN6 SDR26 d 110 mm. |  |  | m |  | 95,81 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 17,53323 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,10195 |  |  |  |  |  |
|  |  | 252121671000112 |  | Teava polietilena PE100 PN6 SDR26 d 110 mm. |  |  | m |  | 96,28905 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410520006752 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 9,581 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 PN6 SDR26 d 125 mm |  |  | m |  | 9,38 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,37886 |  |  |  |  |  |
|  |  | 25212167010011 |  | Teava din polietilena PE100 PN6 SDR26 d 125 mm |  |  | m |  | 9,711114 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102901170 |  | Scindura |  |  | m3 |  | 0,034443 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007602 |  | Tirfor |  |  | h-ut |  | 0,2814 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,10787 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 6 944,43 |  |  |  |  |  |
|  |  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 6 944,43 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE80 PN4 d 315 mm |  |  | m |  | 223,11 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 43,95267 |  |  |  |  |  |
|  |  | 25212167010012 |  | Teava din polietilena Tub de protectie PE80 PN4 d 315 mm |  |  | m |  | 228,721216 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102901170 |  | Scindura |  |  | m3 |  | 0,811228 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007602 |  | Tirfor |  |  | h-ut |  | 6,6933 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 3,011985 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Coloana PE d160 mm |  |  | m |  | 5,90 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,9794 |  |  |  |  |  |
|  |  | 25212167010014 |  | Teava din polietilena PE80 PN4 d 160 mm |  |  | m |  | 6,078328 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102901170 |  | Scindura |  |  | m3 |  | 0,021559 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007602 |  | Tirfor |  |  | h-ut |  | 0,177 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,07375 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Упор бетон. для труб В20 |  |  | m3 |  | 0,88 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 7,5064 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | 0,915464 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,08888 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007602 |  | Tirfor |  |  | h-ut |  | 0,308 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003706 |  | Betoniera |  |  | h-ut |  | 0,286 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003799 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | 0,528 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu d 160 mm |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 252315671381160 |  | Teu d 160 mm polietilena |  |  | buc |  | 5,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 5,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil |  |  | h-ut |  | 5,40 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot d 160 mm |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 252315671381161 |  | Cot d 160 mm polietilena |  |  | buc |  | 5,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 5,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil |  |  | h-ut |  | 5,40 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, mufa d 160 mm |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 25231567138120 0 |  | mufa d 160 mm polietilena |  |  | buc |  | 5,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 5,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil |  |  | h-ut |  | 5,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si armaturi Sistemul gravitational Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Sistemul Cpr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | AcA52C |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d 63 mm. |  |  | m |  | 592,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 71,632 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 36,112 |  |  |  |  |  |
|  |  | 252121671000111 |  | Teava polietilena E100 PN10 SDR17 d 63 mm. |  |  | m |  | 594,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri |  |  | h-ut |  | 23,68 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 23,68 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | AcA52C |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d 50 mm. |  |  | m |  | 435,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 52,635 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 26,535 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 52121671000111 |  | Teava polietilena E100 PN10 SDR17 d 50 mm. |  |  | m |  | 437,175 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri |  |  | h-ut |  | 17,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 17,40 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 1 027,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 1 027,00 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot d 90 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 52315671381161 |  | Cot d 90 mm polietilena |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 2,16 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil |  |  | h-ut |  | 2,16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul Cpr Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Camine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 183,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1 777,5126 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 761,5296 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 29,494627 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26511221004022 |  | Ciment |  |  | kg |  | 147,473136 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410520001373 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 345,9834 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | AcE14A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 47,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 321,776 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 138,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 6,943412 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26511221004022 |  | Ciment |  |  | kg |  | 33,51992 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410520001373 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 50,8368 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, КЦД-10 |  |  | put |  | 270,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 270,00 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | AcE14A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, КЦД-15 |  |  | put |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264331520 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, КЦ10-3 |  |  | put |  | 168,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264331013 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 |  |  | buc |  | 168,00 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, КЦ10-6 |  |  | put |  | 53,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264331016 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16m3) |  |  | buc |  | 53,00 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, КЦ10-9 |  |  | put |  | 295,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 295,00 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, КЦП1-10-1 |  |  | put |  | 253,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 253,00 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, КЦП1-10-2 |  |  | put |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264331015 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0-2,0 m, КЦ0-1 |  |  | put |  | 280,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 280,00 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 -2,0m, КЦ7-3 |  |  | put |  | 34,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 34,00 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | AcE14A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, КЦ7-9 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264330919 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-9 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 8 145,19 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 814,519 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 81,4519 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 81,4519 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2734113803207 |  | Sirma |  |  | kg |  | 81,4519 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 8 145,19 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 40,72595 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 122,17785 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 13,55 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 87,262 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 105,69 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226100814 |  | Grund |  |  | kg |  | 52,845 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226109420 |  | Diluant |  |  | kg |  | 7,4525 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 26,4225 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 13,21125 |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  | Capacul cu rama din fonta T |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875274200012 |  | Сapacul cu rama din fonta, Т |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  | Capacul cu rama din fonta Л |  |  | buc |  | 260,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875274200011 |  | Capac cu rama Tip L |  |  | buc |  | 260,00 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | CD50A |  | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m |  |  | m3 |  | 8,22 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 36,8256 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,5624 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2640112302501 |  | Caramizi |  |  | buc |  | 3 238,68 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2664102101101 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 1,9728 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102918804 |  | Scindura |  |  | m3 |  | 0,00411 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,6168 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 3,288 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Demolarea si reconditionarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.1. Drumul din asfalt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  | m |  | 2 005,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 581,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 7,0175 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 80,20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 589,47 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  | 50,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 80,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875277400000 |  | Compresor |  |  | h-ut |  | 39,215 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder |  |  | h-ut |  | 0,96646 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic |  |  | h-ut |  | 39,215 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | TsC03C1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. Ill |  |  | 100 m3 |  | 2,53 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator |  |  | h-ut |  | 5,9455 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 94,89 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 85,401 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 104,379 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 9,489 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil |  |  | h-ut |  | 19,9269 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic |  |  | h-ut |  | 39,8538 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 158,22 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 156,6378 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 181,953 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 15,822 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil |  |  | h-ut |  | 33,2262 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic |  |  | h-ut |  | 66,4524 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | DB19A |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 633,33 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 75,9996 |  |  |  |  |  |
|  |  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica |  |  | t |  | 59,53302 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 1,89999 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710603420375 |  | Otel |  |  | kg |  | 6,96663 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri |  |  | h-ut |  | 7,156629 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 633,33 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 75,9996 |  |  |  |  |  |
|  |  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica |  |  | t |  | 59,53302 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 1,89999 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710603420379 |  | Otel |  |  | kg |  | 6,96663 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri |  |  | h-ut |  | 7,219962 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Drumul din asfalt Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.2. Drumul din pietris 5750 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | TsC03C1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 9,20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator |  |  | h-ut |  | 21,62 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 207,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 186,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 227,70 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 20,70 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil |  |  | h-ut |  | 43,47 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic |  |  | h-ut |  | 86,94 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 414,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 409,86 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 476,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 41,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil |  |  | h-ut |  | 86,94 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic |  |  | h-ut |  | 173,88 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Drumul din pietris 5750 m Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.3. Transportarea gunoiului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 2,28 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator |  |  | h-ut |  | 5,928 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | TsI50B |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km |  |  | t |  | 433,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  |  | h-ut |  | 27,712 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 2,28 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,8208 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,00912 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 0,912 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Transportarea gunoiului Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea si reconditionarea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CASM (ПЗ) * 24 % |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea (ПЗ+CASM) * 4 % |  |  | 4 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+CASM+Transp) * 14,5 % |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiul (ПЗ+CASM+Transp+Cheltu) * 6 % |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria Viisoara

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria Viisoara

3. Obiectul achiziţiilor  Reproiectarea retelei de canalizare si statiilor de pompare in s.Viisoara ,rnul Glodeni

2-2-1 Statie de pompare nr. 1 lucrari de constructive+TH

Intocmit in preţuri  curente 10.04.2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Grundfos |  | Pompa submersibila SEG.40.15.2.50B |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 00003 |  | Pompa submersibila SEG.40.15.2.50B |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Sistem de cuplaj rapid pentru pompe O 1 1/2" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 00020 |  | Sistem de cuplaj rapid pentru pompe O 1 1/2" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Suport bara de ghidaj superioara |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 00030 |  | Suport barг de ghidaj superioarг |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Capac din lemn pentru statta de pompare_ D=1680 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 0030 |  | Capac din lemn pentru statta de pompare_ D=1680 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Balama universala 100x75mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 00030+ |  | Balama universala 100x75mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Panou de comanda pentru pompe |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | -00030 |  | Suport barг de ghidaj superioarг |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Plutitor de nivel pentru apa uzatг |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 0 030 |  | Plutitor de nivel pentru apa uzatг |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | AcC05A |  | Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 9,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115802037 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 4,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115840558 |  | Piulita |  |  | buc |  | 4,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,202 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,32 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | AcC03A |  | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2513736621815 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime |  |  | kg |  | 0,515 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115802013 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 6,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115840558 |  | Piulita |  |  | buc |  | 6,18 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | M1C21A |  | Macara tehnologica sau mijloc de ridicat, cu greutatea proprie de 0-1 t, montata la inaltimea de pina la 15 m |  |  | t |  | 0,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 14,3631 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115817100 |  | Surub |  |  | buc |  | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115840601 |  | Piulita |  |  | buc |  | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873155901194 |  | Electrod sud. |  |  | kg |  | 1,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320146200755 |  | Petrol |  |  | l |  | 0,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320186201228 |  | Ulei industrial |  |  | kg |  | 0,81 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320186202613 |  | Unsoare |  |  | kg |  | 0,216 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,027 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Gaz propan |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura |  |  | h-ut |  | 0,4131 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410520006730 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,1818 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CL16A |  | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la silozuri cu inaltimi pina la 35 m (Нестандартизир. оборудование) |  |  | t |  | 1,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 16,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 63,28 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2733103610000 |  | Tabla groasa |  |  | kg |  | 1 186,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 12,43 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Gaz propan |  |  | kg |  | 4,972 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 7,458 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710602000614 |  | Otel |  |  | kg |  | 20,34 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710703434783 |  | Otel |  |  | kg |  | 22,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410520006752 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,5085 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 1,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 7,2772 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 8,814 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 4,407 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226109420 |  | Diluant |  |  | kg |  | 0,6215 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 2,2035 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,10175 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | M1J14A |  | Montarea conductei din otel inoxidabil, prin sudare in mediu de argon, avind flanse, piese de racordare, organe de asamblare si suporti gata confectionati, conducta avind diametrul de pina la 50-5 mm |  |  | t |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 14,7815 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7214210026810 |  | Montator conducte, constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,139 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 4,634 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2513736601510 |  | Inele pt.flanse libere |  |  | buc |  | 3,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710403604481 |  | Tabla |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115801112 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 12,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115821667 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115842760 |  | Piulita |  |  | buc |  | 12,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115840558 |  | Piulita |  |  | buc |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873155902000 |  | Electrod sud. |  |  | kg |  | 0,47 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2734125903881 |  | Sirma |  |  | kg |  | 0,115 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1420202205506 |  | Argon gazos imbuteliat pt. sudare tip a |  |  | m3 |  | 2,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2881116001991 |  | Pinza pentru slef.usc |  |  | buc |  | 0,235 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2881116002725 |  | Discuri abrazive 178 x 4 x 22 |  |  | buc |  | 0,135 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0125 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2811237353195 |  | Teflon (import) placi 5-40 mm |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |  |  |  |
|  |  | 29522700030099 |  | Aparat de sudura in mediu de argon |  |  | h-ut |  | 2,027 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura |  |  | h-ut |  | 2,486 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003304 |  | Pompa de apa |  |  | h-ut |  | 0,2025 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2912340002505 |  | Compresor mobil |  |  | h-ut |  | 0,191 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CASM (ПЗ) * 24 % |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea (ПЗ+CASM) * 4 % |  |  | 4 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+CASM+Transp) * 76 % |  |  | 76 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiul (ПЗ+CASM+Transp+Cheltu) * 6 % |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare Vana d 40mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 287411730080 |  | Vana d 40mm |  |  | buc |  | 2,08 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | AcB02B |  | Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Dn=30 mm D=32 mm FI-FI |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2913124600000 |  | Robinet de linie cu descarcare din bronz D=32 mm FI-FI |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115840600 |  | Piulita olandeza cu racord din bronz |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 0,0808 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01414 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,01414 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2415107300100 |  | Acid azotic tehnic (apa tare) 47 % |  |  | kg |  | 0,01414 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2513736621810 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime |  |  | kg |  | 0,01515 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | kg |  | 0,606 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2414317346207 |  | Stearina |  |  | kg |  | 0,0202 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare Supapa de unisens d 40mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 287411730081 |  | Supapa de unisens d 40mm |  |  | buc |  | 2,08 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Racord compresiune d=63x50 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2523156713811 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu)Racord compresiune d=63x50 |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | AcB14B |  | Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru pompa montate subteran in camin |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3162167355820 |  | Tija de manevra si mufa dubla |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875277330521 |  | Mufa simpla din fonta pentru tija de manevra |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Flansa din otel d40 mm |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875274110158 0 |  | Flansa din otel d40 mm |  |  | buc |  | 5,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, teu din otel d40 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 28752741101580 |  | teu din otel d40 mm |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, teu redus din otel d40 x32 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 8752741101580 |  | teu redus din otel d40x32 |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel d40 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 28752741101680 |  | Cot din otel d32 mm |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel d32 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 28752741101680 |  | Cot din otel d32 mm |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Dop din otel d40 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 8752741101680 |  | Dop din otel d40 mm |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Flansa din otel d50 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 8 752741101680 |  | Flansa din otel d50 mm |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, reductie din otel d50x40 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 8 7 52741101680 |  | reductie din otel d50x40 mm |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, reductie din otel d50x40 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 8 7 52741101680 |  | reductie din otel d50x40 mm |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Stut negru filetat FE D=32 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 8 7 5 2741101680 |  | Stut negru filetat FE D=32 mm |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 40 mm Flansa din otel pentru sudura D 40mm |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | 28752744001080 |  | Flansa din otel pentru sudura D 40mm |  |  | buc |  | 5,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 40x3,5 mm |  |  | m |  | 11,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,62 |  |  |  |  |  |
|  |  | 25212167010080 |  | Teava din otel D 40x3,5mm |  |  | m |  | 11,92002 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,06218 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Gaz propan |  |  | kg |  | 2,3604 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873155901261 |  | Electrod |  |  | kg |  | 1,53426 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 0,82614 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320322600374 |  | Citom |  |  | kg |  | 0,23604 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2112307324986 |  | Hirtie |  |  | kg |  | 0,23604 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320156200951 |  | Motorina |  |  | kg |  | 1,65228 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura |  |  | h-ut |  | 0,6744 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003306 |  | Pompa de apa |  |  | h-ut |  | 0,01124 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 32x3,2 mm |  |  | m |  | 5,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 25212167010080 |  | Teava din otel D 40x3,5mm |  |  | m |  | 5,9388 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,5292 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Gaz propan |  |  | kg |  | 1,176 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873155901261 |  | Electrod |  |  | kg |  | 0,7644 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 0,4116 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320322600374 |  | Citom |  |  | kg |  | 0,1176 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2112307324986 |  | Hirtie |  |  | kg |  | 0,1176 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320156200951 |  | Motorina |  |  | kg |  | 0,8232 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura |  |  | h-ut |  | 0,336 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003306 |  | Pompa de apa |  |  | h-ut |  | 0,0056 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | IzA06D |  | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) |  |  | m2 |  | 5,20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 7,176 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 2,34 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226109260 |  | Diluant |  |  | kg |  | 0,2184 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 PN6 SDR26 d 110 mm |  |  | m |  | 2,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,3675 |  |  |  |  |  |
|  |  | 25212167010011 |  | Teava din polietilena PE100 PN6 SDR26 d 110mm |  |  | m |  | 2,58825 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102901170 |  | Scindura |  |  | m3 |  | 0,00918 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,075 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,02875 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE80 PN4 d 110 mm |  |  | m |  | 7,90 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,5563 |  |  |  |  |  |
|  |  | 25212167010012 |  | Teava din polietilena Tub de protectie PE80 PN4 d 110 mm |  |  | m |  | 8,098685 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102901170 |  | Scindura |  |  | m3 |  | 0,028724 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,237 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,10665 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Bara de sustinere |  |  | kg |  | 4,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 0,855 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,045 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,045 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton Teava profil 80x60x2 L=1,1 m 4,5 kg |  |  | kg |  | 4,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,0225 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,036 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,0675 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare Scara de acces L=2800 mm 0,05 t |  |  | kg |  | 50,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 9,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse Scara de acces L=2800 mm 0,05 t |  |  | kg |  | 50,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare Gratar retinere |  |  | kg |  | 4,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 0,874 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,046 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,046 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 811236309800 |  | Confectii metalice diverse Gratar retinere |  |  | kg |  | 4,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,023 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,0368 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,046 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,092 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,092 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare Suport Gratar retinere |  |  | kg |  | 7,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1,387 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,073 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,073 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 8 11236309800 |  | Confectii metalice diverse Suport Gratar retinere |  |  | kg |  | 7,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,0365 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,0584 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,073 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,146 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,146 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | VC05A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 19,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Gaz propan |  |  | kg |  | 0,2625 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,1575 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110245538500 |  | Motor pentru ventilator |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,21 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 27,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,1575 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2912435776000 |  | Ventilator antiexploziv sau axial silentios |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 27,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | VB27A |  | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,16 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710403701978 |  | Banda din otel T 3 x 25mm |  |  | kg |  | 0,8757 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710403701253 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm |  |  | kg |  | 0,735 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Gaz propan |  |  | kg |  | 1,89 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 12,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,42 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710403600203 |  | Tabla neagra cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 13,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710403600409 |  | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime |  |  | kg |  | 13,125 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 12,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 12,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CASM (ПЗ) * 24 % |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea (ПЗ+CASM) * 4 % |  |  | 4 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+CASM+Transp) * 14,5 % |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiul (ПЗ+CASM+Transp+Cheltu) * 6 % |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria Viisoara

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria Viisoara

3. Obiectul achiziţiilor  Reproiectarea retelei de canalizare si statiilor de pompare in s.Viisoara ,rnul Glodeni

2-2-2 Statie de pompare nr. 2. lucrari de constructive+TH

Intocmit in preţuri  curente 10.04.2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Grundfos |  | Pompa submersibila SEG.40.15.2.50B |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 00003 |  | Pompa submersibila SEG.40.15.2.50B |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Sistem de cuplaj rapid pentru pompe O 1 1/2" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 00020 |  | Sistem de cuplaj rapid pentru pompe O 1 1/2" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Suport bara de ghidaj superioara |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 00030 |  | Suport barг de ghidaj superioarг |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Capac din lemn pentru statta de pompare_ D=1680 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 0030 |  | Capac din lemn pentru statta de pompare_ D=1680 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Balama universala 100x75mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 00030+ |  | Balama universala 100x75mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Panou de comanda pentru pompe |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | -00030 |  | Suport barг de ghidaj superioarг |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Plutitor de nivel pentru apa uzatг |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 0 030 |  | Plutitor de nivel pentru apa uzatг |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | AcC05A |  | Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 9,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115802037 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 4,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115840558 |  | Piulita |  |  | buc |  | 4,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,202 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,32 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | AcC03A |  | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2513736621815 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime |  |  | kg |  | 0,515 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115802013 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 6,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115840558 |  | Piulita |  |  | buc |  | 6,18 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | M1C21A |  | Macara tehnologica sau mijloc de ridicat, cu greutatea proprie de 0-1 t, montata la inaltimea de pina la 15 m |  |  | t |  | 0,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 14,3631 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115817100 |  | Surub |  |  | buc |  | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115840601 |  | Piulita |  |  | buc |  | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873155901194 |  | Electrod sud. |  |  | kg |  | 1,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320146200755 |  | Petrol |  |  | l |  | 0,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320186201228 |  | Ulei industrial |  |  | kg |  | 0,81 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320186202613 |  | Unsoare |  |  | kg |  | 0,216 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,027 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Gaz propan |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura |  |  | h-ut |  | 0,4131 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410520006730 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,1818 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CL16A |  | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la silozuri cu inaltimi pina la 35 m (Нестандартизир. оборудование) |  |  | t |  | 1,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 16,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 63,28 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2733103610000 |  | Tabla groasa |  |  | kg |  | 1 186,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 12,43 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Gaz propan |  |  | kg |  | 4,972 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 7,458 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710602000614 |  | Otel |  |  | kg |  | 20,34 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710703434783 |  | Otel |  |  | kg |  | 22,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410520006752 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,5085 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 1,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 7,2772 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 8,814 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 4,407 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226109420 |  | Diluant |  |  | kg |  | 0,6215 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 2,2035 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,10175 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | M1J14A |  | Montarea conductei din otel inoxidabil, prin sudare in mediu de argon, avind flanse, piese de racordare, organe de asamblare si suporti gata confectionati, conducta avind diametrul de pina la 50-5 mm |  |  | t |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 14,7815 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7214210026810 |  | Montator conducte, constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,139 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 4,634 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2513736601510 |  | Inele pt.flanse libere |  |  | buc |  | 3,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710403604481 |  | Tabla |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115801112 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 12,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115821667 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115842760 |  | Piulita |  |  | buc |  | 12,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115840558 |  | Piulita |  |  | buc |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873155902000 |  | Electrod sud. |  |  | kg |  | 0,47 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2734125903881 |  | Sirma |  |  | kg |  | 0,115 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1420202205506 |  | Argon gazos imbuteliat pt. sudare tip a |  |  | m3 |  | 2,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2881116001991 |  | Pinza pentru slef.usc |  |  | buc |  | 0,235 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2881116002725 |  | Discuri abrazive 178 x 4 x 22 |  |  | buc |  | 0,135 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0125 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2811237353195 |  | Teflon (import) placi 5-40 mm |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |  |  |  |
|  |  | 29522700030099 |  | Aparat de sudura in mediu de argon |  |  | h-ut |  | 2,027 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura |  |  | h-ut |  | 2,486 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003304 |  | Pompa de apa |  |  | h-ut |  | 0,2025 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2912340002505 |  | Compresor mobil |  |  | h-ut |  | 0,191 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CASM (ПЗ) * 24 % |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea (ПЗ+CASM) * 4 % |  |  | 4 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+CASM+Transp) * 76 % |  |  | 76 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiul (ПЗ+CASM+Transp+Cheltu) * 6 % |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare Vana d 40mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 287411730080 |  | Vana d 40mm |  |  | buc |  | 2,08 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | AcB02B |  | Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Dn=30 mm D=32 mm FI-FI |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2913124600000 |  | Robinet de linie cu descarcare din bronz D=32 mm FI-FI |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115840600 |  | Piulita olandeza cu racord din bronz |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 0,0808 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01414 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,01414 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2415107300100 |  | Acid azotic tehnic (apa tare) 47 % |  |  | kg |  | 0,01414 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2513736621810 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime |  |  | kg |  | 0,01515 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | kg |  | 0,606 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2414317346207 |  | Stearina |  |  | kg |  | 0,0202 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare Supapa de unisens d 40mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 287411730081 |  | Supapa de unisens d 40mm |  |  | buc |  | 2,08 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Racord compresiune d=63x50 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2523156713811 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu)Racord compresiune d=63x50 |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | AcB14B |  | Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru pompa montate subteran in camin |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3162167355820 |  | Tija de manevra si mufa dubla |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875277330521 |  | Mufa simpla din fonta pentru tija de manevra |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Flansa din otel d40 mm |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875274110158 0 |  | Flansa din otel d40 mm |  |  | buc |  | 5,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, teu din otel d40 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 28752741101580 |  | teu din otel d40 mm |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, teu redus din otel d40 x32 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 8752741101580 |  | teu redus din otel d40x32 |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel d40 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 28752741101680 |  | Cot din otel d32 mm |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel d32 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 28752741101680 |  | Cot din otel d32 mm |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Dop din otel d40 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 8752741101680 |  | Dop din otel d40 mm |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Flansa din otel d50 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 8 752741101680 |  | Flansa din otel d50 mm |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, reductie din otel d50x40 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 8 7 52741101680 |  | reductie din otel d50x40 mm |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, reductie din otel d50x40 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 8 7 52741101680 |  | reductie din otel d50x40 mm |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Stut negru filetat FE D=32 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 8 7 5 2741101680 |  | Stut negru filetat FE D=32 mm |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 40 mm Flansa din otel pentru sudura D 40mm |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | 28752744001080 |  | Flansa din otel pentru sudura D 40mm |  |  | buc |  | 5,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 40x3,5 mm |  |  | m |  | 11,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,62 |  |  |  |  |  |
|  |  | 25212167010080 |  | Teava din otel D 40x3,5mm |  |  | m |  | 11,92002 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,06218 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Gaz propan |  |  | kg |  | 2,3604 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873155901261 |  | Electrod |  |  | kg |  | 1,53426 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 0,82614 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320322600374 |  | Citom |  |  | kg |  | 0,23604 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2112307324986 |  | Hirtie |  |  | kg |  | 0,23604 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320156200951 |  | Motorina |  |  | kg |  | 1,65228 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura |  |  | h-ut |  | 0,6744 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003306 |  | Pompa de apa |  |  | h-ut |  | 0,01124 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 32x3,2 mm |  |  | m |  | 5,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 25212167010080 |  | Teava din otel D 40x3,5mm |  |  | m |  | 5,9388 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,5292 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Gaz propan |  |  | kg |  | 1,176 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873155901261 |  | Electrod |  |  | kg |  | 0,7644 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 0,4116 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320322600374 |  | Citom |  |  | kg |  | 0,1176 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2112307324986 |  | Hirtie |  |  | kg |  | 0,1176 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320156200951 |  | Motorina |  |  | kg |  | 0,8232 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura |  |  | h-ut |  | 0,336 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003306 |  | Pompa de apa |  |  | h-ut |  | 0,0056 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | IzA06D |  | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) |  |  | m2 |  | 5,20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 7,176 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 2,34 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226109260 |  | Diluant |  |  | kg |  | 0,2184 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 PN6 SDR26 d 110 mm |  |  | m |  | 2,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,3675 |  |  |  |  |  |
|  |  | 25212167010011 |  | Teava din polietilena PE100 PN6 SDR26 d 110mm |  |  | m |  | 2,58825 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102901170 |  | Scindura |  |  | m3 |  | 0,00918 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,075 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,02875 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE80 PN4 d 110 mm |  |  | m |  | 7,90 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,5563 |  |  |  |  |  |
|  |  | 25212167010012 |  | Teava din polietilena Tub de protectie PE80 PN4 d 110 mm |  |  | m |  | 8,098685 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102901170 |  | Scindura |  |  | m3 |  | 0,028724 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,237 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,10665 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Bara de sustinere |  |  | kg |  | 4,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 0,855 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,045 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,045 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton Teava profil 80x60x2 L=1,1 m 4,5 kg |  |  | kg |  | 4,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,0225 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,036 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,0675 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare Scara de acces L=2800 mm 0,05 t |  |  | kg |  | 50,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 9,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse Scara de acces L=2800 mm 0,05 t |  |  | kg |  | 50,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare Gratar retinere |  |  | kg |  | 4,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 0,874 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,046 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,046 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 811236309800 |  | Confectii metalice diverse Gratar retinere |  |  | kg |  | 4,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,023 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,0368 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,046 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,092 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,092 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare Suport Gratar retinere |  |  | kg |  | 7,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1,387 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,073 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,073 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 8 11236309800 |  | Confectii metalice diverse Suport Gratar retinere |  |  | kg |  | 7,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,0365 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,0584 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,073 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,146 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,146 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | VC05A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 19,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Gaz propan |  |  | kg |  | 0,2625 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,1575 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110245538500 |  | Motor pentru ventilator |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,21 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 27,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,1575 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2912435776000 |  | Ventilator antiexploziv sau axial silentios |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 27,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | VB27A |  | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,16 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710403701978 |  | Banda din otel T 3 x 25mm |  |  | kg |  | 0,8757 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710403701253 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm |  |  | kg |  | 0,735 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Gaz propan |  |  | kg |  | 1,89 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 12,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,42 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710403600203 |  | Tabla neagra cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 13,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710403600409 |  | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime |  |  | kg |  | 13,125 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 12,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 12,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CASM (ПЗ) * 24 % |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea (ПЗ+CASM) * 4 % |  |  | 4 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+CASM+Transp) * 14,5 % |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiul (ПЗ+CASM+Transp+Cheltu) * 6 % |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria Viisoara

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria Viisoara

3. Obiectul achiziţiilor  Reproiectarea retelei de canalizare si statiilor de pompare in s.Viisoara ,rnul Glodeni

2-3-1 Pentru lucrari de constructie. Statia de pompare SP-1 Camin de vizitare. Camera vanelor

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC03B2 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 3,22 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 8,2432 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | TsC55A |  | Pomparea apei din excavatii si transee |  |  | m3 |  | 322,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003330 |  | Pompa de apa |  |  | h-ut |  | 547,40 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,64 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (canal de drenaj) |  |  | m3 |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,52 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,92 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200068 |  | Pietris |  |  | m3 |  | 9,20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil |  |  | h-ut |  | 1,68 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor |  |  | h-ut |  | 3,36 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 8,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,605 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 9,295 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,845 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil |  |  | h-ut |  | 1,7745 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor |  |  | h-ut |  | 3,549 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 1,20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003553 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 1,308 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 1,20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 10,584 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270004021 |  | Mai mecanic |  |  | h-ut |  | 12,468 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 3,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 6,975 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | TsI50A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km |  |  | t |  | 509,85 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  |  | h-ut |  | 25,4925 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Constructia (st.pompare, camin de vizitare, camera vanelor) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CA02C |  | Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice |  |  | m3 |  | 1,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,543 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,767 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | 1,221595 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,11918 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,295 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003000 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | 0,472 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | IzF18B |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm |  |  | m2 |  | 11,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 2,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 0,3304 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0826 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26511221004022 |  | Ciment |  |  | kg |  | 102,306 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2664102102018 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 0,236 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra |  |  | h-ut |  | 0,1416 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | IzF01A |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi |  |  | m2 |  | 11,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,472 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 1,77 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2052152959010 |  | Lemne de foc |  |  | t |  | 0,00059 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2052152958990 |  | Lemn de foc |  |  | kg |  | 1,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320166200670 |  | White spirit |  |  | l |  | 3,54 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra |  |  | h-ut |  | 0,00236 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270004029 |  | Topitor bitum |  |  | h-ut |  | 0,0118 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | IzF18B |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm |  |  | m2 |  | 11,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 2,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 0,3304 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0826 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26511221004022 |  | Ciment |  |  | kg |  | 102,306 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2664102102018 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 0,236 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra |  |  | h-ut |  | 0,1416 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | IzA05G |  | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon ЭП-0010 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) |  |  | m2 |  | 9,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,292 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430116104200 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 7,644 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226109400 |  | Diluant |  |  | kg |  | 0,98 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226103153 |  | Intaritor epoxi |  |  | kg |  | 1,5288 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,98 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,49 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | AcE15B |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana |  |  | m3 |  | 4,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 26,0887 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 11,1925 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100957 |  | Beton |  |  | m3 |  | 2,341438 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102915572 |  | Scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,858119 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2664102101196 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 0,281953 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100919 |  | Beton |  |  | m3 |  | 0,367765 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 28,60396 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  | kg |  | 31,872984 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320156200901 |  | Motorina |  |  | kg |  | 5,312164 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1111000100010 |  | Mixtura asfaltica |  |  | kg |  | 65,38048 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26511221004022 |  | Ciment |  |  | kg |  | 2,451768 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410520001373 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 4,61131 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270004030 |  | Topitor bitum |  |  | h-ut |  | 0,22385 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | AcE15B1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264332010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | AcE15B1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264332021 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | AcE15B1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,39 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264332026 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | AcE15B1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264332012 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | AcE15B1 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | AcE15B1 |  | Capac din metal |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875274200111 |  | Capac din metal |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | AcE14A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 1,47 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 9,9372 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 4,263 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100957 |  | Beton |  |  | m3 |  | 0,768986 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102915572 |  | Scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,236611 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2664102101196 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 0,121263 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 0,214429 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26511221004022 |  | Ciment |  |  | kg |  | 1,035174 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410520001373 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 1,56996 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | AcE14A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264331520 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | AcE14A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264331521 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | AcE14A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264331523 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | AcE14A1 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | AcE14A1 |  | Capac din metal |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875274200111 |  | Capac din metal |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | AcE13B |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana |  |  | m3 |  | 1,26 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 13,9986 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 5,9976 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100957 |  | Beton |  |  | m3 |  | 0,520216 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102915572 |  | Scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,164947 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2664102101196 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 0,091355 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100919 |  | Beton |  |  | m3 |  | 0,158602 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 12,6882 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  | kg |  | 9,135504 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320156200901 |  | Motorina |  |  | kg |  | 2,283876 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1111000100010 |  | Mixtura asfaltica |  |  | kg |  | 26,64522 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26511221004022 |  | Ciment |  |  | kg |  | 1,015056 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410520001373 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 2,4696 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270004030 |  | Topitor bitum |  |  | h-ut |  | 0,09576 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | AcE13B1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | AcE13B1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | AcE13B1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | AcE13B1 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | AcE13B1 |  | Capac din metal |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875274200111 |  | Capac din metal |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | AcE13B1 |  | Scara din scoabe (32,01 kg) |  |  | buc |  | 33,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 32,01 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (MC1,MC2) |  |  | kg |  | 109,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 20,71 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2734113803207 |  | Sirma |  |  | kg |  | 1,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2775276309812 |  | Confectii metalice inglobate in beton (MC1,MC2) |  |  | kg |  | 109,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,545 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,872 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | IzA05G |  | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon ЭП-0010 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) peretii interiori |  |  | m2 |  | 48,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 25,974 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430116104200 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 37,518 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226109400 |  | Diluant |  |  | kg |  | 4,81 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226103153 |  | Intaritor epoxi |  |  | kg |  | 7,5036 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 4,81 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,405 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) peretii exteriori |  |  | m2 |  | 57,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 6,888 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 195,16 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100880 |  | Filer de calcar |  |  | kg |  | 39,032 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2052152959010 |  | Lemne de foc |  |  | t |  | 0,06888 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2052152958990 |  | Lemn de foc |  |  | kg |  | 129,724 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra |  |  | h-ut |  | 0,1148 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270004029 |  | Topitor bitum |  |  | h-ut |  | 1,4924 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 2,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,4948 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200068 |  | Pietris |  |  | m3 |  | 2,898 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,252 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil |  |  | h-ut |  | 0,5292 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor |  |  | h-ut |  | 1,0584 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... |  |  | m3 |  | 1,76 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,072 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,704 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | 1,83106 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,17864 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,056 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructia (st.pompare, camin de vizitare, camera vanelor) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Cabina electrica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,856 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,31 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,0882 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270004021 |  | Mai mecanic |  |  | h-ut |  | 0,1039 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 1,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,296 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 1,584 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,144 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil |  |  | h-ut |  | 0,3024 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor |  |  | h-ut |  | 0,6048 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | CA03F |  | Beton M150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii |  |  | m3 |  | 0,90 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,105 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | 0,936337 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,09135 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,54 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,225 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | AcA07A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC |  |  | m |  | 1,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,4984 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2521216700090 |  | Teava din PVC D=90mm |  |  | m |  | 1,90638 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | IzF18B |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm |  |  | m2 |  | 2,89 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 0,7225 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 0,08092 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,02023 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26511221004022 |  | Ciment |  |  | kg |  | 25,0563 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2664102102018 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 0,0578 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra |  |  | h-ut |  | 0,03468 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (ancora) |  |  | kg |  | 1,92 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 0,4032 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 2,016768 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2412126100010 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,038784 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873155900311 |  | Electrozi |  |  | kg |  | 0,019392 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,1536 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0192 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | CP10B |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat (Cabina electrica КПЖ 1,5*1,5*2m) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 266612215152 |  | Cabina electrica КПЖ 1,5*1,5*2m |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102904418 |  | Scindura |  |  | m3 |  | 0,0005 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment |  |  | kg |  | 2,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006700 |  | Macara turn |  |  | h-ut |  | 0,55 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | IzF18B |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm |  |  | m2 |  | 3,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 0,81 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 0,09072 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,02268 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26511221004022 |  | Ciment |  |  | kg |  | 28,0908 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2664102102018 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 0,0648 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra |  |  | h-ut |  | 0,03888 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | IzF01A |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi |  |  | m2 |  | 3,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,1296 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 0,486 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2052152959010 |  | Lemne de foc |  |  | t |  | 0,000162 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2052152958990 |  | Lemn de foc |  |  | kg |  | 0,324 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320166200670 |  | White spirit |  |  | l |  | 0,972 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra |  |  | h-ut |  | 0,000648 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270004029 |  | Topitor bitum |  |  | h-ut |  | 0,00324 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | IzF04B k=4 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum |  |  | m2 |  | 3,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,0368 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 19,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 14,256 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100880 |  | Filer de calcar |  |  | kg |  | 3,888 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2052152959010 |  | Lemne de foc |  |  | t |  | 0,00648 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2052152958990 |  | Lemn de foc |  |  | kg |  | 12,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra |  |  | h-ut |  | 0,022032 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270004029 |  | Topitor bitum |  |  | h-ut |  | 0,14256 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | CE05A |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. |  |  | m2 |  | 1,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 1,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710403641817 |  | Tabla |  |  | kg |  | 8,4105 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  |  | kg |  | 0,0567 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873147300863 |  | Agrafe |  |  | kg |  | 0,4725 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | TsC53A |  | Compactarea pamintului cu pietris |  |  | 100m2 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,0681 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200068 |  | Pietris |  |  | m3 |  | 0,051 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270004021 |  | Mai mecanic |  |  | h-ut |  | 0,0214 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | CA03F |  | Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice in fundatii |  |  | m3 |  | 0,28 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,966 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,112 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | 0,291305 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02842 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,168 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,539 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,091 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | 0,144935 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01414 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,035 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003000 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | 0,056 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | IzF18B |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm |  |  | m2 |  | 1,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 0,275 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 0,0308 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0077 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26511221004022 |  | Ciment |  |  | kg |  | 9,537 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2664102102018 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 0,022 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0132 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabina electrica Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale si medicale (ПЗ) * 24 % |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea (ПЗ) * 4 % |  |  | 4 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de depozit (ПЗ) * 2 % |  |  | 2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Transp) * 14,5 % |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiul (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 % |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria Viisoara

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria Viisoara

3. Obiectul achiziţiilor  Reproiectarea retelei de canalizare si statiilor de pompare in s.Viisoara ,rnul Glodeni

2-3-2 Pentru lucrari de constructie. Statia de pompare SP-2. Camin de vizitare. Camera vanelor

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC03B2 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 3,22 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 8,2432 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | TsC55A |  | Pomparea apei din excavatii si transee |  |  | m3 |  | 322,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003330 |  | Pompa de apa |  |  | h-ut |  | 547,40 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,64 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (canal de drenaj) |  |  | m3 |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,52 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,92 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200068 |  | Pietris |  |  | m3 |  | 9,20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil |  |  | h-ut |  | 1,68 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor |  |  | h-ut |  | 3,36 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 8,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,605 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 9,295 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,845 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil |  |  | h-ut |  | 1,7745 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor |  |  | h-ut |  | 3,549 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 1,20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003553 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 1,308 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 1,20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 10,584 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270004021 |  | Mai mecanic |  |  | h-ut |  | 12,468 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 3,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 6,975 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | TsI50A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km |  |  | t |  | 509,85 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  |  | h-ut |  | 25,4925 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Constructia (st.pompare, camin de vizitare, camera vanelor) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CA02C |  | Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice |  |  | m3 |  | 1,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,543 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,767 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | 1,221595 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,11918 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,295 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003000 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | 0,472 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | IzF18B |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm |  |  | m2 |  | 11,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 2,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 0,3304 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0826 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26511221004022 |  | Ciment |  |  | kg |  | 102,306 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2664102102018 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 0,236 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra |  |  | h-ut |  | 0,1416 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | IzF01A |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi |  |  | m2 |  | 11,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,472 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 1,77 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2052152959010 |  | Lemne de foc |  |  | t |  | 0,00059 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2052152958990 |  | Lemn de foc |  |  | kg |  | 1,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320166200670 |  | White spirit |  |  | l |  | 3,54 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra |  |  | h-ut |  | 0,00236 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270004029 |  | Topitor bitum |  |  | h-ut |  | 0,0118 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | IzF18B |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm |  |  | m2 |  | 11,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 2,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 0,3304 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0826 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26511221004022 |  | Ciment |  |  | kg |  | 102,306 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2664102102018 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 0,236 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra |  |  | h-ut |  | 0,1416 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | IzA05G |  | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon ЭП-0010 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) |  |  | m2 |  | 9,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,292 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430116104200 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 7,644 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226109400 |  | Diluant |  |  | kg |  | 0,98 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226103153 |  | Intaritor epoxi |  |  | kg |  | 1,5288 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,98 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,49 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | AcE15B |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana |  |  | m3 |  | 4,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 26,0887 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 11,1925 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100957 |  | Beton |  |  | m3 |  | 2,341438 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102915572 |  | Scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,858119 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2664102101196 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 0,281953 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100919 |  | Beton |  |  | m3 |  | 0,367765 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 28,60396 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  | kg |  | 31,872984 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320156200901 |  | Motorina |  |  | kg |  | 5,312164 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1111000100010 |  | Mixtura asfaltica |  |  | kg |  | 65,38048 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26511221004022 |  | Ciment |  |  | kg |  | 2,451768 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410520001373 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 4,61131 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270004030 |  | Topitor bitum |  |  | h-ut |  | 0,22385 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | AcE15B1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264332010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | AcE15B1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264332021 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | AcE15B1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,39 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264332026 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | AcE15B1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264332012 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | AcE15B1 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | AcE15B1 |  | Capac din metal |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875274200111 |  | Capac din metal |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | AcE14A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 1,47 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 9,9372 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 4,263 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100957 |  | Beton |  |  | m3 |  | 0,768986 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102915572 |  | Scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,236611 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2664102101196 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 0,121263 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 0,214429 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26511221004022 |  | Ciment |  |  | kg |  | 1,035174 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410520001373 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 1,56996 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | AcE14A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264331520 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | AcE14A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264331521 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | AcE14A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264331523 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | AcE14A1 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | AcE14A1 |  | Capac din metal |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875274200111 |  | Capac din metal |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | AcE13B |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana |  |  | m3 |  | 1,26 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 13,9986 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 5,9976 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100957 |  | Beton |  |  | m3 |  | 0,520216 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102915572 |  | Scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,164947 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2664102101196 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 0,091355 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100919 |  | Beton |  |  | m3 |  | 0,158602 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 12,6882 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  | kg |  | 9,135504 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320156200901 |  | Motorina |  |  | kg |  | 2,283876 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1111000100010 |  | Mixtura asfaltica |  |  | kg |  | 26,64522 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26511221004022 |  | Ciment |  |  | kg |  | 1,015056 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410520001373 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 2,4696 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270004030 |  | Topitor bitum |  |  | h-ut |  | 0,09576 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | AcE13B1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | AcE13B1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | AcE13B1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | AcE13B1 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | AcE13B1 |  | Capac din metal |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875274200111 |  | Capac din metal |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | AcE13B1 |  | Scara din scoabe (32,01 kg) |  |  | buc |  | 33,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 32,01 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (MC1,MC2) |  |  | kg |  | 109,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 20,71 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2734113803207 |  | Sirma |  |  | kg |  | 1,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2775276309812 |  | Confectii metalice inglobate in beton (MC1,MC2) |  |  | kg |  | 109,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,545 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,872 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | IzA05G |  | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon ЭП-0010 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) peretii interiori |  |  | m2 |  | 48,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 25,974 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430116104200 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 37,518 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226109400 |  | Diluant |  |  | kg |  | 4,81 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226103153 |  | Intaritor epoxi |  |  | kg |  | 7,5036 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 4,81 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,405 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) peretii exteriori |  |  | m2 |  | 57,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 6,888 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 195,16 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100880 |  | Filer de calcar |  |  | kg |  | 39,032 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2052152959010 |  | Lemne de foc |  |  | t |  | 0,06888 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2052152958990 |  | Lemn de foc |  |  | kg |  | 129,724 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra |  |  | h-ut |  | 0,1148 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270004029 |  | Topitor bitum |  |  | h-ut |  | 1,4924 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 2,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,4948 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200068 |  | Pietris |  |  | m3 |  | 2,898 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,252 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil |  |  | h-ut |  | 0,5292 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor |  |  | h-ut |  | 1,0584 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... |  |  | m3 |  | 1,76 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,072 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,704 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | 1,83106 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,17864 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,056 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructia (st.pompare, camin de vizitare, camera vanelor) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Cabina electrica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,856 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,31 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,0882 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270004021 |  | Mai mecanic |  |  | h-ut |  | 0,1039 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 1,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,296 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 1,584 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,144 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil |  |  | h-ut |  | 0,3024 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor |  |  | h-ut |  | 0,6048 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | CA03F |  | Beton M150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii |  |  | m3 |  | 0,90 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,105 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | 0,936337 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,09135 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,54 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,225 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | AcA07A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC |  |  | m |  | 1,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,4984 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2521216700090 |  | Teava din PVC D=90mm |  |  | m |  | 1,90638 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | IzF18B |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm |  |  | m2 |  | 2,89 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 0,7225 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 0,08092 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,02023 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26511221004022 |  | Ciment |  |  | kg |  | 25,0563 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2664102102018 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 0,0578 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra |  |  | h-ut |  | 0,03468 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (ancora) |  |  | kg |  | 1,92 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 0,4032 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 2,016768 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2412126100010 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,038784 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873155900311 |  | Electrozi |  |  | kg |  | 0,019392 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,1536 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0192 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | CP10B |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat (Cabina electrica КПЖ 1,5*1,5*2m) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 266612215152 |  | Cabina electrica КПЖ 1,5*1,5*2m |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102904418 |  | Scindura |  |  | m3 |  | 0,0005 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment |  |  | kg |  | 2,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006700 |  | Macara turn |  |  | h-ut |  | 0,55 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | IzF18B |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm |  |  | m2 |  | 3,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 0,81 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 0,09072 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,02268 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26511221004022 |  | Ciment |  |  | kg |  | 28,0908 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2664102102018 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 0,0648 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra |  |  | h-ut |  | 0,03888 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | IzF01A |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi |  |  | m2 |  | 3,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,1296 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 0,486 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2052152959010 |  | Lemne de foc |  |  | t |  | 0,000162 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2052152958990 |  | Lemn de foc |  |  | kg |  | 0,324 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320166200670 |  | White spirit |  |  | l |  | 0,972 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra |  |  | h-ut |  | 0,000648 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270004029 |  | Topitor bitum |  |  | h-ut |  | 0,00324 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | IzF04B k=4 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum |  |  | m2 |  | 3,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,0368 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 19,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 14,256 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100880 |  | Filer de calcar |  |  | kg |  | 3,888 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2052152959010 |  | Lemne de foc |  |  | t |  | 0,00648 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2052152958990 |  | Lemn de foc |  |  | kg |  | 12,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra |  |  | h-ut |  | 0,022032 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270004029 |  | Topitor bitum |  |  | h-ut |  | 0,14256 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | CE05A |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. |  |  | m2 |  | 1,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 1,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710403641817 |  | Tabla |  |  | kg |  | 8,4105 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  |  | kg |  | 0,0567 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873147300863 |  | Agrafe |  |  | kg |  | 0,4725 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | TsC53A |  | Compactarea pamintului cu pietris |  |  | 100m2 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,0681 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200068 |  | Pietris |  |  | m3 |  | 0,051 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270004021 |  | Mai mecanic |  |  | h-ut |  | 0,0214 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | CA03F |  | Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice in fundatii |  |  | m3 |  | 0,28 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,966 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,112 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | 0,291305 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02842 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,168 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,539 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,091 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | 0,144935 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01414 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,035 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003000 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | 0,056 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | IzF18B |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm |  |  | m2 |  | 1,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 0,275 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 0,0308 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0077 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26511221004022 |  | Ciment |  |  | kg |  | 9,537 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2664102102018 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 0,022 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0132 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabina electrica Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale si medicale (ПЗ) * 24 % |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea (ПЗ) * 4 % |  |  | 4 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de depozit (ПЗ) * 2 % |  |  | 2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Transp) * 14,5 % |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiul (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 % |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria Viisoara

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria Viisoara

3. Obiectul achiziţiilor  Reproiectarea retelei de canalizare si statiilor de pompare in s.Viisoara ,rnul Glodeni

№ 4-1-1

SP1 REAE

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 33-04-003-1 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - СВ105) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,3000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 101-0962 |  | Unsoare consistenta |  |  | t |  | 0,0001 |  |  |  |  |  |
|  |  | 101-0404 |  | Vopsea de ulei neagra |  |  | t |  | 0,0012 |  |  |  |  |  |
|  |  | 542-9025 |  | Lubrifiant |  |  | kg |  | 0,3000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 113-0079 |  | Lac de bitum |  |  | t |  | 0,0003 |  |  |  |  |  |
|  |  | 160402 |  | Masini de foraj-macara |  |  | h-ut |  | 2,3400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,5700 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Стойка СВ-105 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 446-2105 |  | Стойка СВ-105 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,3200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut |  | 0,7200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,7200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,7200 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) |  |  | m3 |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,5700 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления) |  |  | m3 |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,9300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Самонесущий провод "Торсада". Линейная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 33-04-017-1 |  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием авто гидроподъемника.) |  |  | 1000 m |  | 0,0600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,9144 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0492 |  |  |  |  |  |
|  |  | 030203 |  | Cricuri hidraulice |  |  | h-ut |  | 0,5856 |  |  |  |  |  |
|  |  | 030408 |  | Cabestane electrice |  |  | h-ut |  | 0,7170 |  |  |  |  |  |
|  |  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice |  |  | h-ut |  | 1,4646 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Кабель СИП-2-1 Зх35+1х50мм2 |  |  | m |  | 60,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2135015462 |  | Кабель СИП-2-1 Зх35+1х50мм2 |  |  | m |  | 60,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Самонесущий провод "Торсада". Линейная арматура Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 % |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport (VR) * 4 % |  |  | 4 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu) * 14,5 % |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Кабельные изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 08-02-141-1 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее) |  |  | 100 m |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,3700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1010813 |  | Sirma din otel |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011641 |  | Otel |  |  | t |  | 0,0010 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,0001 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0250 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0008 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0041 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0010 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0390 |  |  |  |  |  |
|  |  | 030203 |  | Cricuri hidraulice |  |  | h-ut |  | 0,3220 |  |  |  |  |  |
|  |  | 030408 |  | Cabestane electrice |  |  | h-ut |  | 0,3220 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0390 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Кабель АВБбШв-1 5х4мм2 |  |  | m |  | 10,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 152502 |  | Кабель АВБбШв-1 5х25,0мм2 |  |  | m |  | 10,0000 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели) |  |  | 100 m |  | 0,1500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,9945 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,7485 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,7485 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  | 0,1500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,9765 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,6360 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,6360 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в металлорукаве, трубе, коробе) |  |  | 100 m |  | 0,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,4800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1010813 |  | Sirma din otel |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0017 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0008 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0019 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0780 |  |  |  |  |  |
|  |  | 030203 |  | Cricuri hidraulice |  |  | h-ut |  | 0,6000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 030408 |  | Cabestane electrice |  |  | h-ut |  | 0,6000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0780 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Кабель ВВГ-1 Зх1,5мм2 |  |  | m |  | 15,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 013152 |  | Кабель ВВГ-1 Зх1,5мм2 |  |  | m |  | 15,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Кабельные изделия Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Оборудование светотехническое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 08-02-369-2 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta (LED-50W) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019460 |  | Banda "ПХВ-304" |  |  | kg |  | 0,0120 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 0,8400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | CORP DE ILUMINAT STRADAL LED-50W |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 171592121 |  | CORP DE ILUMINAT STRADAL LED-50W |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 08-02-363-1 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна КС-2) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,4100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1010813 |  | Sirma din otel |  |  | t |  | 0,0006 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,5000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 507502 |  | Установка кронштейна КС-2 (D-48) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 1,3300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Оборудование светотехническое Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3. Щиты, шкафы, устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (Шкаф учета навесной BZUM-TF-01-100-01 -ЩУ разм. 900x650x275) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,4900 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011924 |  | Electrozi |  |  | kg |  | 0,2500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,2900 |  |  |  |  |  |
|  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,1500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,2900 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЩУ) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,2400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0040 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0040 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,8700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 395x310x220 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011924 |  | Electrozi |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,7700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит АВР) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,7200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0120 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0120 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Щиты, шкафы, устройства Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.4. Электроустановочные изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 08-03-591-1 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель для откр. установки однокл.) |  |  | 100 buc |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,3950 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0102 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,0103 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0011 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0003 |  |  |  |  |  |
|  |  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,0640 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0003 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 11-02-001-02 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 (Фотодатчик) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,5600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  |  | kg |  | 0,0420 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Электроустановочные изделия Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.5. Прокат черных металлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 08-02-406-1 |  | Constructii metalice (Металлоизделия) |  |  | t |  | 0,0400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,6800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011641 |  | Otel |  |  | t |  | 0,0412 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,0412 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0005 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011924 |  | Electrozi |  |  | kg |  | 0,6060 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,6600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,6600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0668 |  |  |  |  |  |
|  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 6,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0668 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  | 100 m |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,4700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt |  |  | t |  | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1010813 |  | Sirma din otel |  |  | t |  | 0,0003 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,0052 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011924 |  | Electrozi |  |  | kg |  | 0,1050 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,1800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,1800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1039160 |  | Mansoane de cuplare |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 2,5000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 0,5000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0220 |  |  |  |  |  |
|  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,7900 |  |  |  |  |  |
|  |  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,4440 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0220 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Прокат черных металлов Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.6. Трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,2500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,9500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1010813 |  | Sirma din otel |  |  | t |  | 0,0005 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011924 |  | Electrozi |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,3500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,3500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,6750 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 4,5000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,4500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0275 |  |  |  |  |  |
|  |  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice |  |  | h-ut |  | 3,9500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,6750 |  |  |  |  |  |
|  |  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 1,2100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0275 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Трубы Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 % |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport (VR+Asigur) * 4 % |  |  | 4 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie (VR) * 76 % |  |  | 76 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  | Шкаф учета BZUM-TF-01-100-01 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0110001 |  | Шкаф учета BZUM-TF-01-100-01 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | Переключатель 3-хпол. ВР 32-31 100А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 033231100 |  | Переключатель 3-хпол. ВР 32-31 100А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | Автомат, выключатель трехпол. ВА47-29. 50А(С) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 03472950 |  | Автомат, выключатель трехпол. ВА47-29. 50А(С) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | Счетчик акт. энергии 380В, 5-100А ZMG310CR |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 03805100310 |  | Счетчик акт. энергии 380В, 5-100А ZMG310CR |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | Автомат, выключатель трехпол. ВА47-29, 32А(С) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 03472932 |  | Автомат, выключатель трехпол. ВА47-29, 32А(С) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  | Автомат, выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 01472910 |  | Автомат, выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  | Диф. автомат, выключатель АВДT 32/2Р/10/10мА |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 03221010 |  | Диф. автомат, выключатель АВДT 32/2Р/10/10мА |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  | Диф. автомат, выключатель АВДТ 32/С16, ЗОмА |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0321630 |  | Диф. автомат, выключатель АВДТ 32/С16, ЗОмА |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  | Сумеречный выключатель |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 00001245 |  | Сумеречный выключатель |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  | Фотодатчик |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 00001246 |  | Releu de timp 15A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  | Ящик с предохранителями |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 00001247 |  | Ящик с предохранителями |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoare utilajului Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria Viisoara

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria Viisoara

3. Obiectul achiziţiilor  Reproiectarea retelei de canalizare si statiilor de pompare in s.Viisoara ,rnul Glodeni

№ 4-1-2

SP2 REAE

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 33-04-003-1 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - СВ105) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,3000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 101-0962 |  | Unsoare consistenta |  |  | t |  | 0,0001 |  |  |  |  |  |
|  |  | 101-0404 |  | Vopsea de ulei neagra |  |  | t |  | 0,0012 |  |  |  |  |  |
|  |  | 542-9025 |  | Lubrifiant |  |  | kg |  | 0,3000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 113-0079 |  | Lac de bitum |  |  | t |  | 0,0003 |  |  |  |  |  |
|  |  | 160402 |  | Masini de foraj-macara |  |  | h-ut |  | 2,3400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,5700 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Стойка СВ-105 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 446-2105 |  | Стойка СВ-105 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,3200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut |  | 0,7200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,7200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,7200 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) |  |  | m3 |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,5700 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления) |  |  | m3 |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,9300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Самонесущий провод "Торсада". Линейная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 33-04-017-1 |  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием авто гидроподъемника.) |  |  | 1000 m |  | 0,0600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,9144 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0492 |  |  |  |  |  |
|  |  | 030203 |  | Cricuri hidraulice |  |  | h-ut |  | 0,5856 |  |  |  |  |  |
|  |  | 030408 |  | Cabestane electrice |  |  | h-ut |  | 0,7170 |  |  |  |  |  |
|  |  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice |  |  | h-ut |  | 1,4646 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Кабель СИП-2-1 Зх35+1х50мм2 |  |  | m |  | 60,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2135015462 |  | Кабель СИП-2-1 Зх35+1х50мм2 |  |  | m |  | 60,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Самонесущий провод "Торсада". Линейная арматура Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 % |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport (VR) * 4 % |  |  | 4 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu) * 14,5 % |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Кабельные изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 08-02-141-1 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее) |  |  | 100 m |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,3700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1010813 |  | Sirma din otel |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011641 |  | Otel |  |  | t |  | 0,0010 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,0001 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0250 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0008 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0041 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0010 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0390 |  |  |  |  |  |
|  |  | 030203 |  | Cricuri hidraulice |  |  | h-ut |  | 0,3220 |  |  |  |  |  |
|  |  | 030408 |  | Cabestane electrice |  |  | h-ut |  | 0,3220 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0390 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Кабель АВБбШв-1 5х4мм2 |  |  | m |  | 15,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 152502 |  | Кабель АВБбШв-1 5х25,0мм2 |  |  | m |  | 15,0000 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели) |  |  | 100 m |  | 0,1500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,9945 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,7485 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,7485 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  | 0,1500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,9765 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,6360 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,6360 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в металлорукаве, трубе, коробе) |  |  | 100 m |  | 0,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,4800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1010813 |  | Sirma din otel |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0017 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0008 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0019 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0780 |  |  |  |  |  |
|  |  | 030203 |  | Cricuri hidraulice |  |  | h-ut |  | 0,6000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 030408 |  | Cabestane electrice |  |  | h-ut |  | 0,6000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0780 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Кабель ВВГ-1 Зх1,5мм2 |  |  | m |  | 5,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 013152 |  | Кабель ВВГ-1 Зх1,5мм2 |  |  | m |  | 5,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Кабельные изделия Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Оборудование светотехническое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 08-02-369-2 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta (LED-50W) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019460 |  | Banda "ПХВ-304" |  |  | kg |  | 0,0120 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 0,8400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | CORP DE ILUMINAT STRADAL LED-50W |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 171592121 |  | CORP DE ILUMINAT STRADAL LED-50W |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 08-02-363-1 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна КС-2) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,4100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1010813 |  | Sirma din otel |  |  | t |  | 0,0006 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,5000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 507502 |  | Установка кронштейна КС-2 (D-48) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 1,3300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Оборудование светотехническое Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3. Щиты, шкафы, устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (Шкаф учета навесной BZUM-TF-01-100-01 -ЩУ разм. 900x650x275) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,4900 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011924 |  | Electrozi |  |  | kg |  | 0,2500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,2900 |  |  |  |  |  |
|  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,1500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,2900 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЩУ) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,2400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0040 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0040 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,8700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 395x310x220 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011924 |  | Electrozi |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,7700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит АВР) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,7200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0120 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0120 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Щиты, шкафы, устройства Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.4. Электроустановочные изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 08-03-591-1 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель для откр. установки однокл.) |  |  | 100 buc |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,3950 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0102 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,0103 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0011 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0003 |  |  |  |  |  |
|  |  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,0640 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0003 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 11-02-001-02 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 (Фотодатчик) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,5600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  |  | kg |  | 0,0420 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Электроустановочные изделия Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.5. Прокат черных металлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 08-02-406-1 |  | Constructii metalice (Металлоизделия) |  |  | t |  | 0,0500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,3500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011641 |  | Otel |  |  | t |  | 0,0515 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,0515 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0007 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011924 |  | Electrozi |  |  | kg |  | 0,7575 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 4,5750 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 4,5750 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0835 |  |  |  |  |  |
|  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 7,7500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0835 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  | 100 m |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,4700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt |  |  | t |  | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1010813 |  | Sirma din otel |  |  | t |  | 0,0003 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,0052 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011924 |  | Electrozi |  |  | kg |  | 0,1050 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,1800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,1800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1039160 |  | Mansoane de cuplare |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 2,5000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 0,5000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0220 |  |  |  |  |  |
|  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,7900 |  |  |  |  |  |
|  |  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,4440 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0220 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Прокат черных металлов Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.6. Трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,0900 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,1420 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1010813 |  | Sirma din otel |  |  | t |  | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011924 |  | Electrozi |  |  | kg |  | 0,0864 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,2060 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,2060 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,6030 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,6200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,1620 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0099 |  |  |  |  |  |
|  |  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice |  |  | h-ut |  | 1,4220 |  |  |  |  |  |
|  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,2430 |  |  |  |  |  |
|  |  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,4356 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0099 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Трубы Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 % |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport (VR+Asigur) * 4 % |  |  | 4 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie (VR) * 76 % |  |  | 76 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  | Шкаф учета BZUM-TF-01-100-01 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0110001 |  | Шкаф учета BZUM-TF-01-100-01 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | Переключатель 3-хпол. ВР 32-31 100А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 033231100 |  | Переключатель 3-хпол. ВР 32-31 100А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | Автомат, выключатель трехпол. ВА47-29. 50А(С) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 03472950 |  | Автомат, выключатель трехпол. ВА47-29. 50А(С) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | Счетчик акт. энергии 380В, 5-100А ZMG310CR |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 03805100310 |  | Счетчик акт. энергии 380В, 5-100А ZMG310CR |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | Автомат, выключатель трехпол. ВА47-29, 32А(С) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 03472932 |  | Автомат, выключатель трехпол. ВА47-29, 32А(С) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  | Автомат, выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 01472910 |  | Автомат, выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  | Диф. автомат, выключатель АВДT 32/2Р/10/10мА |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 03221010 |  | Диф. автомат, выключатель АВДT 32/2Р/10/10мА |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  | Диф. автомат, выключатель АВДТ 32/С16, ЗОмА |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0321630 |  | Диф. автомат, выключатель АВДТ 32/С16, ЗОмА |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  | Сумеречный выключатель |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 00001245 |  | Сумеречный выключатель |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  | Фотодатчик |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 00001246 |  | Releu de timp 15A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  | Ящик с предохранителями |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 00001247 |  | Ящик с предохранителями |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoare utilajului Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria Viisoara

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria Viisoara

3. Obiectul achiziţiilor  Reproiectarea retelei de canalizare si statiilor de pompare in s.Viisoara ,rnul Glodeni

Alimentarea cu energie electrica a Statiei de Epurare a apelor uzate Marca REAEE

Intocmit in preţuri  curente 27.06.2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под траншею) |  |  | m3 |  | 45,90 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 54,621 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную траншеи) |  |  | m3 |  | 30,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,486 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Цена поставщика |  | Nisip |  |  | m3 |  | 15,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1255 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 15,30 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Цена поставщика |  | Caramida |  |  | buc |  | 750,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1245 |  | Caramida |  |  | buc |  | 750,00 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 33-04-003-2 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - С105) |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 86,90 |  |  |  |  |  |
|  |  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 1,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |  |  |  |
|  |  | 101-0404 |  | Vopsea |  |  | t |  | 0,0044 |  |  |  |  |  |
|  |  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 1,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 113-0079 |  | Lac de bitum |  |  | t |  | 0,0011 |  |  |  |  |  |
|  |  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil |  |  | h-ut |  | 20,46 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400001 |  | Autocamion |  |  | h-ut |  | 4,40 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Pretul firmei |  | Стойка СВ-105 |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 446-20110 |  | Стойка СВ-105 |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | 010201 |  | Remorci de tractor |  |  | h-ut |  | 2,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | 010410 |  | Tractoare |  |  | h-ut |  | 2,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021141 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 2,64 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 33-04-007-1 |  | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 (Плита П-Зи) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,98 |  |  |  |  |  |
|  |  | 446-23011 |  | Плита П-Зи |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 161001 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,54 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400001 |  | Autocamion |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) |  |  | m3 |  | 7,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,925 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления) |  |  | m3 |  | 7,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,325 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба гофриров. д=110мм) |  |  | 1 km |  | 0,004 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,532 |  |  |  |  |  |
|  |  | 102-0097 |  | Scindura |  |  | m3 |  | 0,00032 |  |  |  |  |  |
|  |  | 530-01821 |  | Труба гофриров. д=110мм |  |  | m |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 33-01-016-1 |  | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Трубостойка из трубы д=60мм, L=3M)6 buc x 3m =18 mx 4,88 kg/m=87,84 kg |  |  | t |  | 0,88 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 25,6256 |  |  |  |  |  |
|  |  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 201-9024 |  | Stilpi din otel |  |  | t |  | 0,9064 |  |  |  |  |  |
|  |  | 030201 |  | Cricuri hidraulice |  |  | h-ut |  | 2,7104 |  |  |  |  |  |
|  |  | 160202 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,7016 |  |  |  |  |  |
|  |  | 160601 |  | Tractoare |  |  | h-ut |  | 3,8192 |  |  |  |  |  |
|  |  | 161002 |  | Automacara, |  |  | h-ut |  | 0,9152 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400311 |  | Autocamioane |  |  | h-ut |  | 1,628 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Строительные работы Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Кабель СИП и линейная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 33-04-017-1 |  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Подвеска амонесущих изолированных проводов (СИП2A) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.) |  |  | 1000 m |  | 0,74 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 48,2776 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410520006739 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,6068 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0302031 |  | Cricuri hidraulice |  |  | h-ut |  | 7,2224 |  |  |  |  |  |
|  |  | 030411 |  | Cabestane electrice |  |  | h-ut |  | 8,843 |  |  |  |  |  |
|  |  | 031002 |  | Autohidroascensor |  |  | h-ut |  | 18,0634 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Pret de piata |  | Кабель СИП-2 3x50+1x54,6 mm2 |  |  | m |  | 740,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 35001 |  | Кабель СИП-2 3x50+1x54,6 mm2 |  |  | m |  | 740,00 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Цена поставщика |  | Лента из нержавеющей стали F 2007 |  |  | m |  | 114,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 36000 |  | Лента из нержавеющей стали F 2007 |  |  | m |  | 114,00 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Цена поставщика |  | Скрепы для крепления лент А200 |  |  | buc |  | 114,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 453000 |  | Скрепы для крепления лент А200 |  |  | buc |  | 114,00 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Цена поставщика |  | Анкерный кронштейн СА1500 |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 453001 |  | Анкерный кронштейн СА1500 |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Цена поставщика |  | Дистанционный бандаж BIC-5090 AM |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4530010 |  | Дистанционный бандаж BIC-5090 AM |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Цена поставщика |  | Натяжной зажим РА-1500 |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4530012 |  | Натяжной зажим РА-1500 |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Цена поставщика |  | Зажим CDR/CN IS 95 UK |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 453003 |  | Зажим CDR/CN IS 95 UK |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Цена поставщика |  | Зажим ПС-1-1 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 453004 |  | Зажим ПС-1-1 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Цена поставщика |  | Кабельный ремешок CSB |  |  | buc |  | 89,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 453005 |  | Кабельный ремешок CSB |  |  | buc |  | 89,00 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Цена поставщика |  | Изолированный наконечник CPTAU |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 453007 |  | Изолированный наконечник CPTAU |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Кабель СИП и линейная арматура Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CASM (ПЗ) * 24 % |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea (ПЗ+CASM) * 4 % |  |  | 4 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+CASM+Transp) * 14,5 % |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiul (ПЗ+CASM+Transp+Cheltu) * 6 % |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Линейная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | M1H05B |  | Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone (Дизель-генераторная установка 25 kVA-63 A собственным весом 0,7-4 т)) |  |  | t |  | 2,63 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 69,695 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 9,4417 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710703500624 |  | Otel |  |  | kg |  | 2,63 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710403603798 |  | Tabla |  |  | kg |  | 4,208 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115817100 |  | Surub |  |  | buc |  | 15,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115842700 |  | Piulita |  |  | buc |  | 15,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874125882312 |  | Saiba |  |  | kg |  | 0,263 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873155901194 |  | Electrod sud. |  |  | kg |  | 1,578 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 1,841 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320116200535 |  | Benzina |  |  | l |  | 1,3676 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320146200755 |  | Petrol |  |  | l |  | 2,63 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320186201486 |  | Uleiuri |  |  | kg |  | 0,526 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320186202613 |  | Unsoare |  |  | kg |  | 0,4208 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,6575 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Gaz propan |  |  | kg |  | 1,315 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410520006730 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0526 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006901 |  | Pod rulant |  |  | h-ut |  | 0,1841 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 08-03-482-16 |  | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,8 t |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011924 |  | Electrozi |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5420031 |  | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) |  |  | t |  | 0,00084 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |  |  |  |
|  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Линейная арматура Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Кабельные изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 08-02-141-1 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее) |  |  | 100 m |  | 2,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 33,565 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1010813 |  | Sirma din otel |  |  | t |  | 0,000098 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1010865 |  | Otel |  |  | t |  | 0,00196 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011641 |  | Otel |  |  | t |  | 0,0245 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011755 |  | Otel |  |  | t |  | 0,00245 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011786 |  | Lac de bitum |  |  | t |  | 0,000147 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,6125 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,020384 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,10045 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,02352 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,9555 |  |  |  |  |  |
|  |  | 030203 |  | Cricuri hidraulice |  |  | h-ut |  | 7,889 |  |  |  |  |  |
|  |  | 030408 |  | Cabestane electrice |  |  | h-ut |  | 7,889 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,9555 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Pret de piata |  | Кабель АГвБбШп-1 5х25,0мм2 |  |  | m |  | 95,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 35009 |  | Кабель АГвБбШп-1 5х25,0мм2 |  |  | m |  | 95,00 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Pret de piata |  | Кабель АПвБбШп-1 Зх6мм2 |  |  | m |  | 150,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3500010 |  | Кабель АПвБбШп-1 Зх6мм2 |  |  | m |  | 150,00 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели) |  |  | 100 m |  | 2,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,2435 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 12,2255 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 12,2255 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 08-02-142-2 |  | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 |  |  | 100 m |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,3735 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,2145 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,2145 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  | 2,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,9495 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 10,388 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 10,388 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 08-02-143-2 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator |  |  | 100 m |  | 0,11 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,374 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,2794 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,2794 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в металлорукаве, трубе) |  |  | 100 m |  | 0,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1010813 |  | Sirma din otel |  |  | t |  | 0,00002 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1010865 |  | Otel |  |  | t |  | 0,0004 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011786 |  | Lac de bitum |  |  | t |  | 0,00003 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,00416 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,00205 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0048 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,195 |  |  |  |  |  |
|  |  | 030203 |  | Cricuri hidraulice |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 030408 |  | Cabestane electrice |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,195 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Pret de piata |  | Кабель ВВГ-1 Зх1,5мм2 |  |  | m |  | 40,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3500013 |  | Кабель ВВГ-1 Зх1,5мм2 |  |  | m |  | 40,00 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Pret de piata |  | Кабель ПуВ 1х6 |  |  | m |  | 30,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 350010 |  | Кабель ПуВ 1х6 |  |  | m |  | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 08-02-165-1 |  | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 16/25 мм2 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 30,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  | t |  | 0,0024 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  | t |  | 0,00006 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,01224 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0144 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |  |  |  |
|  |  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 22,26 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 08-02-165-1 |  | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 2,5/10 мм2 |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 55,55 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  | t |  | 0,0044 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  | t |  | 0,00011 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,02244 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,11 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0264 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,033 |  |  |  |  |  |
|  |  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 40,81 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,033 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Кабельные изделия Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3. Оборудование светотехническое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 08-02-369-3 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник LED S100Lm, 35 W,220 v, IP66 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,83 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019460 |  | Banda |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  | t |  | 0,0005 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4635000 |  | Светильник LED S100Lm, 35 W,220 v, IP66 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 08-02-363-1 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна КС-2) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,41 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1010813 |  | Sirma din otel |  |  | t |  | 0,0006 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 453008 |  | Kронштейн КС-2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 1,33 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Оборудование светотехническое Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.4. Щиты, шкафы, устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 08-03-527-2 |  | Cutie cu intreruptor cu pirghie tripolar si condensatori, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 160 A (Шкаф учета ЩУ - BZUM-TF-01-63) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011924 |  | Electrozi |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,497 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019760 |  | Lac |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019408 |  | Constructii din otel |  |  | t |  | 0,003 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,054 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЩУ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,87 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 08-01-066-1 |  | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения) |  |  | set |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит ABP-100-25 - ABP) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,32 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011924 |  | Electrozi |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019408 |  | Constructii din otel |  |  | t |  | 0,015 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,77 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит АВР) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Щиты, шкафы, устройства Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.5. Электроустановочные изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 08-03-591-1 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель для откр. установки однокл.) |  |  | 100 buc |  | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,37 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0612 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,0618 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0066 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0018 |  |  |  |  |  |
|  |  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,384 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0018 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,432 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0102 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,0103 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0011 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0004 |  |  |  |  |  |
|  |  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0004 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Цена поставщика |  | Коробка ответвительная (для скрытой проводки) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4746000 |  | Коробка ответвительная (для скрытой проводки) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 08-03-603-1 |  | Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/36) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,43 |  |  |  |  |  |
|  |  | 45300010 |  | ЯТП-0,25 220/36 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 11-02-001-02 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 (Фотодатчик) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,56 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 08-02-370-2 |  | Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului (Ящик с предохранителями) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011755 |  | Otel |  |  | t |  | 0,0006 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Цена поставщика |  | Переносной электр.фонарь с аккумулятором |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 453009 |  | Переносной электр.фонарь с аккумулятором |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Электроустановочные изделия Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.6. Прокат черных металлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 08-02-472-5 |  | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=6мм) |  |  | 100 m |  | 0,70 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,46 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1010813 |  | Sirma din otel |  |  | t |  | 0,00035 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011614 |  | Otel |  |  | t |  | 0,0644 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011786 |  | Lac de bitum |  |  | t |  | 0,00168 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011924 |  | Electrozi |  |  | kg |  | 1,26 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,385 |  |  |  |  |  |
|  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 5,033 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,385 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | 08-02-472-5 |  | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм) |  |  | 100 m |  | 2,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 36,49 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1010813 |  | Sirma din otel |  |  | t |  | 0,001025 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011614 |  | Otel |  |  | t |  | 0,1886 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011786 |  | Lac de bitum |  |  | t |  | 0,00492 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011924 |  | Electrozi |  |  | kg |  | 3,69 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,1275 |  |  |  |  |  |
|  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 14,7395 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,1275 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | 08-02-472-7 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (40х4мм) |  |  | 100 m |  | 0,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,455 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011627 |  | Otel |  |  | t |  | 0,0014 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011924 |  | Electrozi |  |  | kg |  | 0,455 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,87 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,87 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019373 |  | Otel |  |  | t |  | 0,0455 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,805 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,525 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 4,69 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0875 |  |  |  |  |  |
|  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,176 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0875 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | 08-02-472-6 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25х4мм) |  |  | 100 m |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,85 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011627 |  | Otel |  |  | t |  | 0,0006 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011924 |  | Electrozi |  |  | kg |  | 0,0825 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,23 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,23 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019373 |  | Otel |  |  | t |  | 0,01215 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,225 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 2,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0285 |  |  |  |  |  |
|  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,504 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0285 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 08-02-406-1 |  | Constructii metalice (Металлоизделия) |  |  | t |  | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 21,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011641 |  | Otel |  |  | t |  | 0,0824 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011755 |  | Otel |  |  | t |  | 0,0824 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011786 |  | Lac de bitum |  |  | t |  | 0,001072 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011924 |  | Electrozi |  |  | kg |  | 1,212 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 7,32 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 7,32 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1336 |  |  |  |  |  |
|  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 12,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1336 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Pret de piata |  | Метал, короб 200x50 |  |  | m |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 25200055 |  | Метал, короб 200x50 |  |  | m |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Прокат черных металлов Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.7. Трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,28 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1010813 |  | Sirma din otel |  |  | t |  | 0,00126 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011924 |  | Electrozi |  |  | kg |  | 0,576 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 8,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 8,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1139042 |  | Clei |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 4,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 10,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 1,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,066 |  |  |  |  |  |
|  |  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice |  |  | h-ut |  | 9,48 |  |  |  |  |  |
|  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,62 |  |  |  |  |  |
|  |  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 2,904 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,066 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | Pret de piata |  | Труба ПВХ Д=20мм |  |  | m |  | 30,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 25200020 |  | Труба ПВХ Д=20мм |  |  | m |  | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Pret de piata |  | Труба ПВХ Д=25мм |  |  | m |  | 59,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 25200025 |  | Труба ПВХ Д=25мм |  |  | m |  | 59,00 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | 08-02-409-2 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1010813 |  | Sirma din otel |  |  | t |  | 0,00126 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011924 |  | Electrozi |  |  | kg |  | 0,576 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 8,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 8,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1139042 |  | Clei |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 4,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 10,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 1,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,198 |  |  |  |  |  |
|  |  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice |  |  | h-ut |  | 14,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,62 |  |  |  |  |  |
|  |  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 4,176 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,198 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Pret de piata |  | Труба ПВХ Д=40мм |  |  | m |  | 30,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 25200040 |  | Труба ПВХ Д=40мм |  |  | m |  | 30,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Трубы Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CASM (ПЗ) * 24 % |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea (ПЗ+CASM) * 4 % |  |  | 4 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+CASM+Transp) * 76 % |  |  | 76 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiul (ПЗ+CASM+Transp+Cheltu) * 6 % |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | pret de piata |  | (Дизель-генераторная установка 25 kVA-63 A собственным весом 0,7-4 т)) |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,11 |  | (Дизель-генераторная установка 25 kVA-63 A собственным весом 0,7-4 т)) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Цена поставщика |  | Шкаф учета BZUM-TF-01-63-09 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 46360001 |  | Шкаф учета BZUM-TF-01-63-09 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 66 |  | Цена поставщика |  | Выключатель нагрузки 4-хпол. ВН-32 4Р20А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4736003 |  | Выключатель нагрузки 4-хпол. ВН-32 4Р20А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 67 |  | Цена поставщика |  | Автомат, выключатель трехпол. ВА47-29, 16,20А(С) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4736007 |  | Автомат, выключатель трехпол. ВА47-29, 16,20А(С) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 68 |  | Цена поставщика |  | Счетчик акт. энергии 230/380В, 5-60А ZMR110 ACe |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 46360021 |  | Счетчик акт. энергии 230/380В, 5-60А ZMR110 ACe |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 69 |  | Цена поставщика |  | Ограничитель ОПС1-В-4Р 400 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4636003 |  | Ограничитель ОПС1-В-4Р 400 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 70 |  | Цена поставщика |  | Устройство автомат, переключения на резерв АВР-100-25 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 46360041 |  | Устройство автомат, переключения на резерв АВР-100-25 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 71 |  | Цена поставщика |  | Автомат, выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 47360011 |  | Автомат, выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 72 |  | Цена поставщика |  | Автомат, выключатель однопол. ВА47-29, 10А(С) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 47360012 |  | Автомат, выключатель однопол. ВА47-29, 10А(С) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Цена поставщика |  | Диф. автомат.выключатель АВДТ 32/С10, 10мА |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4736005 |  | Диф. автомат.выключатель АВДТ 32/С10, 10мА |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 74 |  | Цена поставщика |  | Диф. автомат.выключатель АВДТ 32/С16, 30мА |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4736006 |  | Диф. автомат.выключатель АВДТ 32/С16, 30мА |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 75 |  | Цена поставщика |  | Сумеречный выключатель |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4736002 |  | Сумеречный выключатель |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 76 |  | Цена поставщика |  | Фото датчик |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4636005 |  | Фото датчик |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 77 |  | Цена поставщика |  | Ящик с предохранителями |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4636006 |  | Ящик с предохранителями |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoare utilajului Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA (ПЗ) * 20 % |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria Viisoara

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria Viisoara

3. Obiectul achiziţiilor  Reproiectarea retelei de canalizare si statiilor de pompare in s.Viisoara ,rnul Glodeni

SP 3. Alimentarea cu energie electrica REAE

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 33-04-003-1 |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных CB 105 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 101-9341 |  | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 110-9030 |  | Изоляторы штыревые |  |  | buc |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 500-90571 |  | Колпачки полиэтиленовые |  |  | buc |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,3000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 101-17571 |  | Ветошь |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 101-09621 |  | Смаска солидол жировой "Ж" |  |  | t |  | 0,0001 |  |  |  |  |  |
|  |  | 101-04041 |  | Краска масляная черная |  |  | t |  | 0,0012 |  |  |  |  |  |
|  |  | 542-90251 |  | Смаска ЗЭС |  |  | kg |  | 0,3000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 113-0079 |  | Лак битумный БТ-577 |  |  | t |  | 0,0003 |  |  |  |  |  |
|  |  | 110-9091 |  | Штыри |  |  | buc |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 201-9266 |  | Хомуты стальные |  |  | kg |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 201-9285 |  | Траверсы стальные |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 446-2011 |  | Стойки вибрированные для опор |  |  | buc |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 160402 |  | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м |  |  | h-ut |  | 2,3400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400001 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  |  | h-ut |  | 0,5700 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 33-04-003-2 |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом CB105 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,9000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 101-9341 |  | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 110-9030 |  | Изоляторы штыревые |  |  | buc |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 500-90571 |  | Колпачки полиэтиленовые |  |  | buc |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 101-17571 |  | Ветошь |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 101-09621 |  | Смаска солидол жировой "Ж" |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 101-04041 |  | Краска масляная черная |  |  | t |  | 0,0004 |  |  |  |  |  |
|  |  | 542-90251 |  | Смаска ЗЭС |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 113-0079 |  | Лак битумный БТ-577 |  |  | t |  | 0,0001 |  |  |  |  |  |
|  |  | 110-9091 |  | Штыри |  |  | buc |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 201-9261 |  | Детали крепления стальные |  |  | kg |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 201-9266 |  | Хомуты стальные |  |  | kg |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 201-9285 |  | Траверсы стальные |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 446-2011 |  | Стойки вибрированные для опор |  |  | buc |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 160402 |  | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м |  |  | h-ut |  | 1,8600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400001 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  |  | h-ut |  | 0,4000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Pret de piata |  | Stilp CB-105 |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | `` |  | Stilp CB-105 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 33-04-016-2 |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,7600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 010201 |  | Прицепы тракторные 2 т |  |  | h-ut |  | 0,9600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 010410 |  | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 кВт (80 л.с.) |  |  | h-ut |  | 0,9600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021141 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т |  |  | h-ut |  | 0,9600 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,0700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,1435 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,1800 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,0600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,0654 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,0600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,5292 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,6234 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,6200 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Cablu SIP si armatura de linie |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 33-04-017-1 |  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Подвеска амонесущих изолированных проводов (СИП -2A) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.) |  |  | 1000 m |  | 0,7400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 48,2776 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410520006739 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,6068 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0302031 |  | Cricuri hidraulice |  |  | h-ut |  | 7,2224 |  |  |  |  |  |
|  |  | 030411 |  | Cabestane electrice |  |  | h-ut |  | 8,8430 |  |  |  |  |  |
|  |  | 031002 |  | Autohidroascensor |  |  | h-ut |  | 18,0634 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Pret de piata |  | Кабель СИП-2 3x50+1x54,6 mm2 |  |  | m |  | 90,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 35001 |  | Кабель СИП-2 3x50+1x54,6 mm2 |  |  | m |  | 90,0000 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Цена поставщика |  | Лента из нержавеющей стали F 2007 |  |  | m |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 36000 |  | Лента из нержавеющей стали F 2007 |  |  | m |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Цена поставщика |  | Скрепы для крепления лент А200 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 453000 |  | Скрепы для крепления лент А200 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Цена поставщика |  | Анкерный кронштейн СА1500 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 453001 |  | Анкерный кронштейн СА1500 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Цена поставщика |  | Дистанционный бандаж BIC-5090 AM |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4530010 |  | Дистанционный бандаж BIC-5090 AM |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Цена поставщика |  | Натяжной зажим РА-1500 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4530012 |  | Натяжной зажим РА-1500 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Цена поставщика |  | Зажим CDR/CN IS 95 UK |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 453003 |  | Зажим CDR/CN IS 95 UK |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Цена поставщика |  | Зажим ПС-1-1 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 453004 |  | Зажим ПС-1-1 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Цена поставщика |  | Кабельный ремешок CSB |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 453005 |  | Кабельный ремешок CSB |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Цена поставщика |  | Изолированный наконечник CPTAU |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 453007 |  | Изолированный наконечник CPTAU |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 % |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport (VR) * 4 % |  |  | 4 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de depozit (VR) * 2 % |  |  | 2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 14,5 % |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,4900 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,2500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0250 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,2900 |  |  |  |  |  |
|  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,1500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,2900 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,8700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,2400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0040 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0040 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,0700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,8680 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,0001 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0006 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0003 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0007 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,0350 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0273 |  |  |  |  |  |
|  |  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,2100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,2100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0273 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 08-02-146-1 |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg |  |  | 100 m |  | 0,0700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,0290 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,0001 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,7360 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,7360 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009039 |  | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului |  |  | 10 buc |  | 0,7140 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0015 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0001 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0017 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,0350 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0168 |  |  |  |  |  |
|  |  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,2436 |  |  |  |  |  |
|  |  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,2436 |  |  |  |  |  |
|  |  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 0,3248 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0168 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг 3х1,5 мм2 |  |  |  |  | 130,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | = |  | Cablu ВВГнг 3х1,5 мм2 |  |  | m |  | 136,5000 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 Conductor ПВ3 1х25мм |  |  | 100 m |  | 0,0700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,4718 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0014 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,0217 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,0560 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 0,8540 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,0035 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0014 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0112 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0014 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0014 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | Conductor ПВ1 1х2,5мм |  |  |  |  | 30,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | + |  | Conductor ПВ1 1х2,5мм |  |  | m |  | 30,0000 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 08-02-369-3 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,8300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019460 |  | Banda "ПХВ-304" |  |  | kg |  | 0,0120 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  | t |  | 0,0005 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 0,3600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 11-02-001-02 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 Fotoreleu |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,5600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  |  | kg |  | 0,0420 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 08-03-591-1 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (BC20-1-0-Fcp) |  |  | 100 buc |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,3950 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0102 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,0103 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0011 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0003 |  |  |  |  |  |
|  |  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,0640 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0003 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 08-03-591-1 |  | Intreruptor cu doua clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (BC20-1-0-Fcp) |  |  | 100 buc |  | 0,0200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,7900 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0204 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,0206 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0022 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0006 |  |  |  |  |  |
|  |  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,1280 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0006 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 08-02-472-5 |  | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm d=20 mm |  |  | 100 m |  | 0,0700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,2460 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011613 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm |  |  | t |  | 0,0064 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1260 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0385 |  |  |  |  |  |
|  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,5033 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0385 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 08-02-406-1 |  | Constructii metalice pentru tevi: scoabe sau constructii, tip "П" |  |  | t |  | 0,0140 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,7380 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,0144 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,0144 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,2121 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,2810 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,2810 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0234 |  |  |  |  |  |
|  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,1700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0234 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 08-02-363-1 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 Cronstein WGS1/1,5/10 FI60 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,4100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0006 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,5000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 1,3300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 % |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport (VR) * 4 % |  |  | 4 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de depozit (VR) * 2 % |  |  | 2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie (VR) * 76 % |  |  | 76 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Pret de piata |  | Panou din metal BZUM-TF-02-200-53 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1a |  | Panou din metal BZUM-TF-02-200-53 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | pret de piata |  | deconector SZ-51.1 ENSTO |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 010 |  | deconector SZ-51.1 ENSTO |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | pret de piata |  | intrerutator -automat 3f BA 88-35//250A |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | +-*/ |  | intrerutator -automat 3f BA 88-35//250A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | pret de piata |  | Contor de energie activa 380 B, 5A ZMRG410 CR |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | ,+3* |  | Contor de energie activa 380 B, 5A ZMRG410 CR |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | pret de piata |  | Transformator de curent ТТИ-А150/5А |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | *+ |  | Transformator de curent ТТИ-А150/5А |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | pret de piata |  | Dulap ЩРн-2x48з-1 74 IP 54 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 05 |  | Dulap ЩРн-2x48з-1 74 IP 54 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | pret de piata |  | intrerutator -automat 3f BA 47-29, 10A (B) |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  | intrerutator -automat 3f BA 47-29, 10A (B) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | pret de piata |  | intrerutator -automat 3f BA 47-29, 6A (C) |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | +9* |  | intrerutator -automat 3f BA 47-29, 6A (C) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | pret de piata |  | intrerutator -automat 3f BA 47-29, 6A (B) |  |  |  |  | 19,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10* |  | intrerutator -automat 3f BA 47-29, 6A (B) |  |  | buc |  | 19,0000 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | pret de piata |  | intrerutator -automat dif. 3f ABДТ 32/С 16/30 mA |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 12* |  | intrerutator -automat dif. 3f ABДТ 32/С 16/30 mA |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | pret de piata |  | Contactor modular KM25-40 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 04 |  | Contactor modular KM25-40 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | pret de piata |  | Fotoreleu ФР 601 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 15* |  | Fotoreleu ФР 601 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | pret de piata |  | deconector siguranta CUT-OUT |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 08 |  | intrerutator - deconector 3f BP 32-31 100A |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de depozit (VR) * 1,2 % |  |  | 1,2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA (VR) * 20 % |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria Viisoara

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria Viisoara

3. Obiectul achiziţiilor  Reproiectarea retelei de canalizare si statiilor de pompare in s.Viisoara ,rnul Glodeni

7-1-1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasaminte |  |  |  |  |
| 1 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II - rambleu | 100m2 | 0,85 |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,1250 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 2 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,85 |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 3 | TsD7H1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100% | 100 m3 | 0,85 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,9700 |  |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 8,2320 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 4 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II -debleu | 100m2 | 0,20 |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,1250 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 5 | TsD7H1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100% | 100 m3 | 0,20 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,9700 |  |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 8,2320 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 6 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2-albiei pentru imbracamintea rutiera | 100 m3 | 0,95 |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 7 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,95 |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 8 | TsD7H1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100% | 100 m3 | 0,95 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,9700 |  |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 8,2320 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 9 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor -rigola de scurgere a apelor | m3 | 10,00 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 10 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 11 | TsD7H1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100% | 100 m3 | 0,10 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,9700 |  |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 8,2320 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 12 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II-в насыпь | 100 m3 | 0,40 |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 13 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km | t | 64,00 |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 14 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,40 |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 15 | TsD7H1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100% | 100 m3 | 0,40 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,9700 |  |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 8,2320 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2. Imbracaminte din piatra sparta- accesul auto |  |  |  |  |
| 16 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,96 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,9700 |  |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 4,6260 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 17 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 48,00 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 18 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 57,60 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 19 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 160,00 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 |  |  |
|  | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | m | 1,0050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.3. Imbracaminte din piatra sparta- trotuar |  |  |  |  |
| 20 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,24 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,9700 |  |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 4,6260 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 21 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 11,0 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 22 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 11,00 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 23 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 60,00 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 1,0050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.4. Imprejmuire |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.1. Gard metalic |  |  |  |  |
| 24 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 1,44 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 25 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier-panou gard euro Eco zincat H-1.80m | m | 80,00 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,9200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 27321036462501 | Panou gard euro Eco zincat H-1.80m | m2 | 1,9000 |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 0,4800 |  |  |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0400 |  |  |
|  | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare | kg | 6,2500 |  |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,0430 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,8800 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 26 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,65 |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 27 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,44 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 28 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 1,44 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.4.2. Poarta si portita metalica |  |  |  |  |
| 29 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 0,28 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 30 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,28 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,5500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 185,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7800 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7200 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |  |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 31 | CK14A | Porta metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi L=4.50mH=1.80m -inclusiv stalpi din metal (teva patrat 80x80x3, cornier 40x2 si sistema de ficsat) conform proiectului | m2 | 8,10 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 20301129301501 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 32 | CK14A | Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi L=1.00mH=1.80m -inclusiv stalpi din metal (teva patrat 60x60x2 .cornier 40x2 si sistema de ficsat) conform proiectului | m2 | 1,80 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 20301129301502 | Portita metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 33 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,28 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 34 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,16 |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.5. Amenajarea spatii verzi |  |  |  |  |
| 35 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 2,15 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 36 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot | buc | 10,00 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 1111000100001 | Puieti arbori foioase fara balot | buc | 1,0400 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,0400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 37 | TsH24C | Plantari puieti de arbustii ,fara balot | buc | 18,00 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 1111000100002 | Puieti arbusti foioase fara balot | buc | 1,0400 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,0400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 38 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,15 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 39 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 2,15 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 40 | TsH09B | Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30% | 100m2 | 3,15 |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |  |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 41 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 3,15 |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria Viisoara

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria Viisoara

3. Obiectul achiziţiilor  Reproiectarea retelei de canalizare si statiilor de pompare in s.Viisoara ,rnul Glodeni

7-1-2

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasaminte |  |  |  |  |
| 1 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II - rambleu | 100m2 | 0,85 |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,1250 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 2 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,85 |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 3 | TsD7H1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100% | 100 m3 | 0,85 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,9700 |  |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 8,2320 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 4 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II -debleu | 100m2 | 0,20 |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,1250 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 5 | TsD7H1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100% | 100 m3 | 0,20 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,9700 |  |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 8,2320 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 6 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2-albiei pentru imbracamintea rutiera | 100 m3 | 0,95 |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 7 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,95 |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 8 | TsD7H1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100% | 100 m3 | 0,95 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,9700 |  |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 8,2320 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 9 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor -rigola de scurgere a apelor | m3 | 10,00 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 10 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 11 | TsD7H1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100% | 100 m3 | 0,10 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,9700 |  |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 8,2320 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 12 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II-в насыпь | 100 m3 | 0,40 |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 13 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km | t | 64,00 |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 14 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,40 |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 15 | TsD7H1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100% | 100 m3 | 0,40 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,9700 |  |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 8,2320 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2. Imbracaminte din piatra sparta- accesul auto |  |  |  |  |
| 16 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,96 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,9700 |  |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 4,6260 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 17 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 48,00 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 18 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 57,60 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 19 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 160 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 |  |  |
|  | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | m | 1,0050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.3. Imbracaminte din piatra sparta- trotuar |  |  |  |  |
| 20 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,24 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,9700 |  |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 4,6260 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 21 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 11,00 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 22 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 11,00 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 23 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 60,00 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 1,0050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.4. Imprejmuire |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.1. Gard metalic |  |  |  |  |
| 24 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 1,44 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 25 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier-panou gard euro Eco zincat H-1.80m | m | 80 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,9200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 27321036462501 | Panou gard euro Eco zincat H-1.80m | m2 | 1,9000 |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 0,4800 |  |  |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0400 |  |  |
|  | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare | kg | 6,2500 |  |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,0430 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,8800 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 26 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,65 |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 27 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,44 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 28 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 1,44 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.4.2. Poarta si portita metalica |  |  |  |  |
| 29 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 0,28 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 30 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,28 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,5500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 185,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7800 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7200 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |  |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 31 | CK14A | Porta metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi L=4.50mH=1.80m -inclusiv stalpi din metal (teva patrat 80x80x3, cornier 40x2 si sistema de ficsat) conform proiectului | m2 | 8,10 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 20301129301501 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 32 | CK14A | Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi L=1.00mH=1.80m -inclusiv stalpi din metal (teva patrat 60x60x2 .cornier 40x2 si sistema de ficsat) conform proiectului | m2 | 1,80 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 20301129301502 | Portita metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 33 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,28 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 34 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,16 |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.5. Amenajarea spatii verzi |  |  |  |  |
| 35 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 2,15 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 36 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot | buc | 10,00 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 1111000100001 | Puieti arbori foioase fara balot | buc | 1,0400 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,0400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 37 | TsH24C | Plantari puieti de arbustii ,fara balot | buc | 18,00 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 1111000100002 | Puieti arbusti foioase fara balot | buc | 1,0400 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,0400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 38 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,15 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 39 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 2,15 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 40 | TsH09B | Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30% | 100m2 | 3,15 |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |  |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 41 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 3,15 |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |