# ANUNȚ DE PARTICIPARE.

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic; - IDNO: 1003600151023; - Tip procedură achiziție: Licitatie publica; - Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate) [indicaţi]nu este cazul - Obiectul achiziției: Achiziţionarea consumabile medicale, reagenți de laborator și material pentru protezare pentru anul 2021 (Repetat); - Cod CPV: 33140000-3; - Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________ Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării consumabile medicale, reagenți de laborator și material pentru protezare pentru anul 2021 (Repetat)conform necesităţilor IMSP Institutul Oncologic, (în continuare – Cumpărător) pentru perioada anului 2021; - Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: CNAM; - Modalităţi de plată: prin transfer in decurs de 30 zile in baza facturilor fiscale; Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție a următoarelor bunuri: Nr. d/o; Denumirea bunurilor; Cerințele tehnice; U/M; Cantitatea. Conductor bilumen; Pentru tub endotraheal biluminal; buc; 100. Emplastru hipoalergic 10cm pe 10 m; Banda de pansare, din fibre, autoadezivă, hipoalergică, neiritantă, nesterilă dim: 10cmx10m/1szt./pc.; buc; 2000. Emplastru-pansament; Dimensiunile:100x4cm Plasture cu tampon antiseptic îmbibat. Pe bază de material textile robust. Cu adeziune pe margini sigură şi de lungă durată; buc; 100. Set pentru oxigenoterapie cu mască, rezervor și tub; 1. PVC transparent și moale pentru confortul pacienților. 2. Clipul reglabil al nasului asigură o potrivire confortabilă. 3. 210 cm. Pompa de alimentare cu oxigen poate fi configurată.; buc; 20. Set p/u laparocenteza; buc; 10. Lampă UV 18 W; Tensiunea de alimentare 220 - 240 V Ac, 50 Hz, Lungimea - 590mm, Termen de utilizare - min 5000 h; buc; 30. Set test facial (Fit test); Pentru a testa eficacitatea etanșării pentru dispozitivele de protecție respiratorie; buc; 100. Pungă cu sigiliu sterilă pentru transportare eprubetelor; Pungă din politelen cu sigiliu pentru transportarea eprubetelor cu două camere. Dimensiunea pungii 155 x 235 mm; buc; 2000. Pelicula Radiologică DI – HL Blue base 35 x 43 N100; set; 10. Pelicula Radiologică DI – HL Blue base 20 x 25 N150; set; 10. Pelicula Radiologică DI – HL Blue base 26 x 36 N150; set; 8. Pelicula Radiologică DI – ML Blue base 25 x 30 N150; set; 26. Pelicula Radiologică Codonics 20 x 25 N150; Grayscale Film / Blue base; set; 10. Filtru antibacterial și antiviral; Pentru VAP; buc; 8500. Comtainer din sticla pentru IHC; Container din sticla dimensiuni 95x95x90cm cu coș de metal pentru 30 lame (76x26mm) pentru IHC. Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului); buc; 2. Sistem universal aerobi, anaerobi, microaerofili și fungi pentru hemocultură cu mediu lichid 80 ml și indicator, flacon unic maturi și copii (Signal Blood Culture System); fl; 40. Josamycin; fl; 3. TaqMan Assay BRAF_476_mu; Primeri și probe TaqMan pentru identificarea mutației BRAF V600E Nr reacții: 75 Pentru utilizare cu: 7500 Real Time PCR System; buc; 1. TaqMan Assay BRAF_rf; Primeri și probe TaqMan pentru identificarea genei de referință necesară în analiza mutației BRAF V600E Nr reacții: 75 Pentru utilizare cu: 7500 Real Time PCR System; buc; 1. TaqMan Assay ABL T315I; Primeri și probe TaqMan pentru identificarea mutației de rezistență la imatinib ABL1 T315I Nr reacții: 75 Pentru utilizare cu: 7500 Real Time PCR System; buc; 4. TaqMan Assay ABL1_rf; Primeri și probe TaqMan pentru identificarea genei de referință necesară în analiza mutației ABL1 T315I Nr reacții: 75 Pentru utilizare cu: 7500 Real Time PCR System; buc; 4. TaqMan® Mutation Detection Assays, EGFR_ex19dels_mu; Primeri și probe TaqMan pentru identificarea mutației delețiile ex.19 Nr reacții: 75 Pentru utilizare cu: 7500 Real Time PCR System; buc; 4. TaqMan® Mutation Detection Assays EGFR_6224_mu, p.L858R; Primeri și probe TaqMan pentru identificarea mutației p.L858R Nr reacții: 75 Pentru utilizare cu: 7500 Real Time PCR System; buc; 4. TaqMan® Mutation Detection Assays EGFR_6240_mu, p.T790M; Primeri și probe TaqMan pentru identificarea mutației p. T790M Nr reacții: 75 Pentru utilizare cu: 7500 Real Time PCR System; buc; 4. TaqMan® Mutation Detection Assays, EGFR_rf; Primeri și probe TaqMan pentru identificarea genei de referință necesară în analiza mutației delețiile ex.19, L858R, T790M Nr reacții: 75 Pentru utilizare cu: 7500 Real Time PCR System; buc; 4. TaqMan Genotyping MasterMix; Utilizare cu: Sistem RT- PCR 7500 Colorant pasiv de referință: ROX (inclus în mix) Volum: 10 ml Polimeraza: ApliTaq Gold DNA Polymerase; buc; 2. Kit de izolare a ADN-ului genomic din țesut FFPE; Utilizare cu: Sistem RT- PCR 7500 Aplicare: Izolare de ADN din țesut parafinizat Nr de reacții: 50; set; 4. 7500 Real Time PCR Systems Spectral Calibration Kit I; Metoda de detectare: Fluorescentă Colorant: FAM, JOE, NED, ROX, TAMRA ™, VIC, SYBR®, Green Tipul de calibrare: Spectrală Include: Include o placă de fundal, șapte plăci de calibrare spectrală cu standardele de colorare FAM ™ / SYBR ™ Green I, VIC ™ / JOE ™ și NED ™ / TAMRA ™ / ROX ™ și o placă de calibrare ROI Utilizare cu: Sistem RT- PCR 7500; set; 1. 7500 Real Time PCR Systems Spectral Calibration Kit II; Metoda de detectare: Fluorescentă Colorant: Cy ™ 3, Cy ™ 5, Texas Red® Tipul de calibrare: Spectrală Include: Conține trei plăci optice de reacție cu 96 de godeuri, care conțin standarde de vopsea fluorescentă Cy3 ™ Texas Red ™ și Cy5 ™ Utilizare cu: Sistem RT- PCR 7500; set; 1. 7300 &amp; 7500 Real Time PCR Systems TaqMan®RNase P 96- Well Instrument Verification Plate; Metoda de detectare: Fluorescentă Colorant: FAM Tipul de calibrare: Calibrarea RNase P, placa de verificare a instrumentului Linia de produse: TaqMan Utilizare cu: Sistem RT- PCR 7500; set; 1. Hemolitic; 100ml, reagent pentru distrugerea hematiilor necesar pentru extragerea ARN conform recomandărilor Amplisense Leucosis, Quantum M-bcr-FRT; buc; 8. Kit pentru detecția mutației V617F în gena JAK2; Aplicare: identificarea mutației V617F Utilizare cu echipament: Sistem RT-PCR 7500 Număr de reacții: 120; set; 2. Ficol (densitatea 1,077g/ml) 100 ml; 450ml; unit; 2. FITC (ФИТЦ) 0,5 ml; 500 teste; unit; 2. Anticorpi moniclonali CD3 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta, 0,5 ml; 100 teste; unit; 1. Anticorpi monoclonali CD4 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta 0,5 ml; 100 teste; unit; 1. Anticorpi monoclonali CD5 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta , 0,5 ml; 100 teste; unit; 3. Anticorpi monoclonali CD8pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta, 0,5 ml; 100 teste; unit; 1. Anticorpi monoclonali CD16 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta, 0,5ml; 100 teste; unit; 3. Anticorpi monoclonali CD19 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta, 0,5 ml; 100 teste; unit; 1. Anticorpi monoclonali CD 20 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta, 0,5 ml; 100 teste; unit; 3. Anticorpi monoclonali CD56 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta , 0,5 ml; 100 teste; unit; 1. Anticorpi monoclonali HLA DR pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta, 0,5ml; 100 teste; unit; 2. Anticorpi monoclonali CD10 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta, 0,5ml; 100 teste; unit; 1. Anticorpi monoclonali CD11a pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta, 0,5ml; 100 teste; unit; 1. Anticorpi monoclonali CD14 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta, 0,5ml; 100 teste; unit; 1. Anticorpi monoclonali CD15 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta, 0,5ml; 100 teste; unit; 1. Anticorpi monoclonali CD22 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta, 0,5ml; 100 teste; unit; 1. Anticorpi monoclonali CD23 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta, 0,5ml; 100 teste; unit; 1. Anticorpi monoclonali CD25 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta, 0,5ml; 100 teste; unit; 1. Anticorpi monoclonali CD34 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta, 0,5ml; 100 teste; unit; 1. Anticorpi monoclonali CD38 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta, 0,5ml; 100 teste; unit; 1. Anticorpi monoclonali CD41 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta, 0,5ml; 100 teste; unit; 1. Anticorpi monoclonali CD44 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta, 0,5ml; 100 teste; unit; 1. Anticorpi monoclonali CD45 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta, 0,5ml; 100 teste; unit; 1. Anticorpi monoclonali CD72 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta, 0,5ml; 100 teste; unit; 1. Anticorpi monoclonali CD7 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta, 0,5ml; 100 teste; unit; 1. Anticorpi monoclonali CD11b pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta, 0,5ml; 100 teste; unit; 1. Anticorpi monoclonali CD45RA pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta, 0,5ml; 100 teste; unit; 1. Card de unica folosința (8 godeuri) pentru realizarea testului RPR, prin reacția de aglutinare; buc; 300. Lame bisturiu din oțel-carbon nr.10; Ambalaj: 100 bucăți per cutie sterile, ambalate individual în folie de aluminiu; cut; 10. Module (cartușe, cartridge) 24-25 mm; Module (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de sutură mecanică CIRCULARĂ (stapler) de multiplă utilizare de 24-25 mm , inclusiv aparat chirurgical de sutură mecanică CIRCULARĂ (stapler) de multiplă utilizare, compatibel cu modulile solicitate; buc; 150. Module (cartușe, cartridge) 26-27 mm; Module (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de sutură mecanică CIRCULARĂ (stapler) de multiplă utilizare de 26-27 mm, inclusiv aparat chirurgical de sutură mecanică CIRCULARĂ (stapler) de multiplă utilizare, compatibel cu modulile solicitate; buc; 200. Module (cartușe, cartridge) 29-30 mm; Module (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de sutură mecanică CIRCULARĂ (stapler) de multiplă utilizare de 29-30 mm, inclusiv aparat chirurgical de sutură mecanică CIRCULARĂ (stapler) de multiplă utilizare, compatibel cu modulile solicitate; buc; 380. Module (cartușe, cartridge) 31-33 mm; Module (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de sutură mecanică CIRCULARĂ (stapler) de multiplă utilizare de 31-33 mm, inclusiv aparat chirurgical de sutură mecanică CIRCULARĂ (stapler) de multiplă utilizare, compatibel cu modulile solicitate; buc; 150. Module (cartușe, cartridge) 55-60 mm; Module (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de sutură mecanică LINIARĂ (stapler) de multiplă utilizare de 55-60 mm, inclusiv aparat chirurgical de sutură mecanică LINIARĂ (stapler) de multiplă utilizare, compatibel cu modulile solicitate; buc; 400. Module (cartușe, cartridge) 30-35mm; Module (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de sutură mecanică LINIARĂ (stapler) de multiplă utilizare de 30-35 mm, inclusiv aparat chirurgical de sutură mecanică LINIARĂ (stapler) de multiplă utilizare, compatibel cu modulile solicitate; buc; 400. Șorț plumbat; Marimea(L)front partMM0,50MMPB/80kV, bask part MV 0,25 PB/80kV; buc; 5. Mănuși plumbate; Plumb 0,50 mm Pb 80/kV 7,5; buc; 5. Guleraș plumbat; Plumb 0,50 mm Pb 80/kV. Lungimea 50 cm; buc; 3. Calcimol LC 2ml. syringe, VOCO 1307; buc; 2. Spectrum TPH syringe Starter Kit 6x4,5g. Densply; set; 1. Endofill w/dexam (15g.+15ml.), PD; cut; 1. Rezodent, Vladmiva; cut; 1. Hedstroem File nr.20 (6 buc), Kendo; cut; 2. Hedstroem File nr.25 (6 buc), Kendo; cut; 2. Hedstroem File nr.30 (6 buc), Kendo; cut; 2. K-File nr.15 (6 buc), Kendo; cut; 2. K-File nr.20 (6 buc), Kendo; cut; 2. K-File nr.25 (6 buc), Kendo; cut; 2. K-File nr.30 (6 buc), Kendo; cut; 1. Obturatoare 25mm. (Lentulo), Dentsply; buc; 4. Aspirator de saliva verzi 100 bucx15cm.; buc; 1. Pulpoextractoare scurte, 100 buc, KMIZ; cut; 1. Gel p/gravaj ”Etchant gel” 13gr., Dentlab; buc; 2. 908M Polir RA, Kenda; buc; 20. Ace ”Septoject” 0,3x25mm., 100 buc; cut; 3. ”Septanest 1:100000” 50x1,7ml.; cut; 5. Șervețele dez. FD 350, 110 buc; cut; 10. 90; Lotul nr. 90 Consumabile pentru protezare. 90.1; - Butoane oculare p/u protezare; - Mărimea N 11,5mm, diametru pupilă 2,5mm; buc; 25. 90.2; - Butoane oculare p/u protezare; - Mărimea N 11,5mm, diametru pupilă 3mm; buc; 50. 90.3; - Butoane oculare p/u protezare; - Mărimea N 11,5mm, diametru pupilă 3,5mm; buc; 25. 90.4; - Discuri oculare p/u protezare; - Mărimea N 11,5 mm, material vinil, culoare neagră; buc; 100. 90.5; - Set de soluții de polimer acrilic transparent și monomer acrilic reticulat pentru proteze oculare; - Polimer transparent, flacon min 450 ml; Monomer reticulat - flacon min 230 ml; set; 1. 90.6; - Monomer acrilic reticulat, autopolimerizabil, pentru proteze oculare, flacon 150 ml; - Monomer acrilic reticulat, autopolimerizabil, identic Plast-CC,pentru proteze oculare, flacon 150 ml; buc; 10. 90.7; - Ceară pentru modelare oculară, cutie min 225 gr; - Ceara de forma rotunda,culoare galbena,pentru protezare oculara.; cut; 1. 90.8; - Bandă (plastine) de ceară, de bază.; - Bandă (plastine) de ceară, de bază, culoare roza, cutie min 500 gr, pentru protezare facială; cut; 1. 90.9; - Pastă de lustruire proteze oculare.; - Pastă de lustruire proteze, set din 2 tuburi de min 50 ml/tub-identic Abraso-Starglanz asg.; set; 1. 90.10; - Clei cyanoacrilat,pentru protezare oculara.; - Clei cyanoacrilat-identic Bison, super glue, pentru protezare oculara, tub min 2 gr; tub; 10. 90.11; - Ceară de culoarea pielei, pentru modelare, pentru protezare facială; - Ceară de culoarea pielei, pentru modelare, pentru protezare facială, cutie min 500 gr.; cut; 1. 90.12; - Vaselină, pentru protezare facială.; - Vaselină, pentru protezare facială, cutie min 20 gr; buc; 2. 90.13; - Pastă penrtu indicarea presiunii.; - Pastă penrtu indicarea presiunii(PIP),36 gr, set cu accesorii de lucru, pentru protezare.; set; 1. 90.14; - Acrilat , întărire termică, pentru protezare.; - Monomer 150ml si polimer 300gr, întărire termică-identic Ftorax, pentru protezare maxilara.; set; 2. 90.15; - Dinti din acrilat.; - Dinti din acrilat,20garnituri,cul(A2)fason 11/83,Antis-Dent.; set; 1. 90.16; - Silicon pentru amprentare.; - Silicon de condensare pentru amprentare, kit complet, hidrocompatibil-identic ZetaPlus 900ml.; set; 5. 90.17; - Silicon pentru dublare.; - Silicon pentru dublare,baza+catalizator,identic DUPLIMED; set; 1. 90.18; - Solutie pentru izolarea materialelor.; - Solutie pentru izolarea materialelor-identic Vertex.; flacon; 1. 90.19; - Supergips pentru turnarea modelelor.; - Supergips Sherapremium,clasa 4,culoare abricos 20kg.; cut; 2. 90.20; - Pensulă specială , pentru protezare oromaxilofacială,; - Pensulă pentru colorare,cu mâner de lemn, măerime mică, Nr000,identic CERAMICUS.; buc; 10. 90.21; - Ceară fotopolimerizabila.; - Ceară fotopolimerizabila,in tehnica dentara.; cut; 1. 90.22; - Polipante pentru lustruire.; - Polipante pentru lustruire,conice.; buc; 10. 90.23; - Polipante pentru lustruire.; - Polipante pentru lustruire,fliti-conice,textile.; buc; 10. 90.24; - Perii pentru lustruire.; - Perii pentru lustruire,in 4 rinduri.; buc; 2. 90.25; - Monomer autopolimerizabil; - PLAS CC-150ml; buc; 10..

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate;

- Tipul contractului Bunuri;

- Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): în decurs de 10 zile de la solicitare IMSP IO conform necesităților acestuia, pe parcursul anului  2021;

- Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2021;

- Locul livrării bunurilor: Depozitul beneficiarului amplasate pe adresa or.Chişinău str. N. Testemițianu 30 );

- Modalitatea de efectuare a evaluării: cel mai mic preţ: Lot nr. 1-89 evaluarea pe poziții, lot. nr. 90 evaluarea pe lot. Operatorii economici vor prezenta oferta conform numerotației menționate. - Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: corespunderea cerinţelor caietului de sarcini, cel mai mic preţ; - Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum şi ponderile lor: nu se aplica; - Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se accepta; Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele; Nr.; Denumirea documentului/cerinţelor; Cerinţe suplimentare; Obligativitatea. 1; Oferta de preț; Conform formularului 3.1, confirmata cu semnătura electronic a participantului; DA. 2; Specificația de preț; Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului (formularul F 4.2); DA. 3; Specificaţii tehnice; Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului (formularul F4.1); DA. 4; Garanţia pentru ofertă; Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului, conform formularului F 3.2 sau transfer la contul autorității contractante; DA. 5; DUAE; Confirmat cu semnătura electronic a participantului; DA. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic - Adresa: mun. Chişinău, str. N Testemițanu 30 - Tel: 0-22-85-26-70 - Fax: 0-22-72-78-80 - E-mail: vitaliejora@mail.ru - Numele şi funcţia persoanei responsabile Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant). Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: nu este În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. - Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, atasate în SIA “RSAP” - Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă: - pînă la: informatia o găsiti în SIA “RSAP” - pe: informatia o găsiti în SIA “RSAP” - Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al procedurii negociate: nu se accepta - Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: IMSP Institutul Oncologic - Adresa: mun. Chişinău, str. N Testemițanu 30 - Ofertele întârziate vor fi respinse. - Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor. - Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile - Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba de stat - Garanția pentru ofertă: Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1 %. în formă de: - Garanție bancară sau - Transfer bancar. Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Institutul Oncologic cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plăţii IMSP Institutul Oncologic (b) datele bancare BC Moldindcombank SA (c) codul fiscal 1003600151023 (d) contul de decontare MD94ML000000002251702316 (e) contul trezorerial [indicaţi]; (f) contul bancar MOLDMD2X302; (g) trezoreria teritorială [indicaţi]. - Garanţia de bună execuţie a contractului: 5 % - Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: Nu se cere. - Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md - Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.