| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: 21050991 din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale tehnico-sanitare pentru anul 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Lotul 1 Robinet |  |  |  | Pentru lavoar supendat colțar; Apa-rece |  |  |  |  |
| Lotul 2 Baterie pentru dus |  |  |  | Brat de dus 33cm |  |  |  |  |
| Lotul 3 Mufă compresiune redusă PN16 |  |  |  | 20x25; material-PP |  |  |  |  |
| Lotul 4 Mufă compresiune egală PN 16 |  |  |  | 20x20; material-PP |  |  |  |  |
| Lotul 5 Adaptor compresiune PN 16, M |  |  |  | 20x3/4"; material-PP |  |  |  |  |
| Lotul 6 Adaptor compresiune PN 16, F |  |  |  | 20x3/4"; material-PP |  |  |  |  |
| Lotul 7 Teu compresiune redus PN 16 |  |  |  | 20x25; material-PP |  |  |  |  |
| Lotul 8 Teu compresiune PN 16, F |  |  |  | 20x1/2"; material-PP |  |  |  |  |
| Lotul 9 Mufă compresiune egală PN 16 |  |  |  | 25x25; material-PP |  |  |  |  |
| Lotul 10 Set final compresiune PN 16 |  |  |  | 25mm; material-PP |  |  |  |  |
| Lotul 11 Robinet bilă pasaj standart M/M |  |  |  | 1/2";Mâner-Fluture; Presiune(BAR)-20; Material- Alamă |  |  |  |  |
| Lotul 12 Adaptor pex-al F |  |  |  | 16x1/2"; Din alamă; Tip-Stringere |  |  |  |  |
| Lotul 13 Adaptor pex-al M |  |  |  | 16x1/2"; Din alamă; Tip-Stringere |  |  |  |  |
| Lotul 14 Niplu egal M/M |  |  |  | 1/2"; Material-Alamă |  |  |  |  |
| Lotul 15 Furtun |  |  |  | Pentru sifon |  |  |  |  |
| Lotul 16 Sifon |  |  |  | cu furtun flexibil |  |  |  |  |
| Lotul 17 Racord flexibil |  |  |  | Pentru baterii INOX; 40cm |  |  |  |  |
| Lotul 18 Racord flexibil |  |  |  | Pentru baterii INOX; 80cm |  |  |  |  |
| Lotul 19 Țeava metaloplast |  |  |  | Ø16 |  |  |  |  |
| Lotul 20 Robinet sub lavoar, mâner-albastru |  |  |  | 1/2"x1/2"; Lungime-80mm; Material- INOX |  |  |  |  |
| Lotul 21 Robinet trecere |  |  |  | ½; Cu mîner pentru baterie-bucătărie; Din alamă |  |  |  |  |
| Lotul 22 Cot canalizare PP 45º |  |  |  | Ø110 mm |  |  |  |  |
| Lotul 23 Cot canalizare PP 87º |  |  |  | Ø110 mm |  |  |  |  |
| Lotul 24 Cot compresiune egal PN 16 |  |  |  | 32x32 mm; material-PP |  |  |  |  |
| Lotul 25 Adaptor compresiune PN 16, M |  |  |  | 20x1/2"; material-PP |  |  |  |  |
| Lotul 26 Mufă compresiune egală PN 16 |  |  |  | 25x25 mm; material-PP |  |  |  |  |
| Lotul 27 Teu compresiune redus PN 16 |  |  |  | 25x20 mm; material-PP |  |  |  |  |
| Lotul 28 Teu compresiune redus PN 16 |  |  |  | 32x25 mm; material-PP |  |  |  |  |
| Lotul 29 Piesă branșare cu 4 șuruburi, PN 16 cu inel din inox |  |  |  | 50x1/2"; meterial-PP |  |  |  |  |
| Lotul 30 Țeavă apă PE 100, SDR11 |  |  |  | 32x3 mm; material-HDPE; presiune lucru-16 |  |  |  |  |
| Lotul 31 Țeavă din PP pentru canalizare interioară |  |  |  | 50x1,8 mm; lungime-2m |  |  |  |  |
| Lotul 32 Cot canalizare PP 87º |  |  |  | Ø50mm; material-PP |  |  |  |  |
| Lotul 33 Cot canalizare PP 45º |  |  |  | Ø50mm; material-PP |  |  |  |  |
| Lotul 34 Mufă canalizare PP |  |  |  | Ø50mm; material-PP |  |  |  |  |
| Lotul 35 Compensator PP |  |  |  | Ø110mm; materia-PP |  |  |  |  |
| Lotul 36 Garnitură de trecere în canalizare (neagră) |  |  |  | 40x50mm; înalțime-27mm; material-cauciuc |  |  |  |  |
| Lotul 37 Benzi pentru etanșare |  |  |  | Garnitură de cauciuc p-u conductele de canalizare Ø110 |  |  |  |  |
| Lotul 38 Benzi pentru etanșare |  |  |  | Garnitură de cauciuc p-u conductele de canalizare Ø50 |  |  |  |  |
| Lotul 39 Cot pex-al egal, HF |  |  |  | 16x16; material-alamă; tip-stingere |  |  |  |  |
| Lotul 40 Cot pex-al M, HF |  |  |  | 16x3/4"; material-alamă; tip-stingere |  |  |  |  |
| Lotul 41 Adaptor pex-al egal, HF |  |  |  | 16x16; material-alamă; tip-stingere |  |  |  |  |
| Lotul 42 Teu pex-al F, HF |  |  |  | 16x1/2"; material-alamă; tip-Stringere |  |  |  |  |
| Lotul 43 Teu pex-al M, HF |  |  |  | 16x1/2"; material-alamă; tip-Stringere |  |  |  |  |
| Lotul 44 Cot pex-al F, HF |  |  |  | 16x1/2"; material-alamă; tip-Stringere |  |  |  |  |
| Lotul 45 Cot pex-al M, HF |  |  |  | 16x1/2"; material-alamă; tip-Stringere |  |  |  |  |
| Lotul 46 Adaptor pex-al M, HF |  |  |  | 16x1/2"; material-alamă; tip-Stringere |  |  |  |  |
| Lotul 47 Pasta etanșare pentru filete (pasta verde) |  |  |  | tub-100gr; presiune de lucru-15bar; temperatura de lucru - 20°C/+100°C |  |  |  |  |
| Lotul 48 Cânepă etanșare pentru filete |  |  |  | 200gram o buc. |  |  |  |  |
| Lotul 49 Bandă teflon |  |  |  | 12000x19mm |  |  |  |  |
| Lotul 50 Bandă teflon GAZ |  |  |  | 10000x12mm |  |  |  |  |
| Lotul 51 Furtun de grădină |  |  |  | ”Flo Standart line”1/2” 50m sau analog |  |  |  |  |
| Lotul 52 Cuplă cu auto-stop |  |  |  | ”Flo FLO89003” 1/2” sau analog |  |  |  |  |
| Lotul 53 Mufa de conectoare |  |  |  | ” Flo 89007” 1/2 sau analog |  |  |  |  |
| Lotul 54 Colier pentru tevi din polipropilena |  |  |  | Ø 16mm |  |  |  |  |
| Lotul 55 Lavoar suspendat |  |  |  | Colțar |  |  |  |  |
| Lotul 56 Mufa pentru robinet |  |  |  | ”Flo 89108” 1/2”x 3/4” sau analog |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție: 21050991 din _________. Obiectul de achiziției: Materiale tehnico-sanitare pentru anul 2022. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 44100000-1; Lotul 1 Robinet; buc; 1; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 2 Baterie pentru dus; buc; 10; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 3 Mufă compresiune redusă PN16; buc; 10; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 4 Mufă compresiune egală PN 16; buc; 20; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 5 Adaptor compresiune PN 16, M; buc; 10; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 6 Adaptor compresiune PN 16, F; buc; 10; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 7 Teu compresiune redus PN 16; buc; 20; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 8 Teu compresiune PN 16, F; buc; 10; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 9 Mufă compresiune egală PN 16; buc; 10; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 10 Set final compresiune PN 16; buc; 10; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 11 Robinet bilă pasaj standart M/M; buc; 20; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 12 Adaptor pex-al F; buc; 20; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 13 Adaptor pex-al M; buc; 20; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 14 Niplu egal M/M; buc; 20; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 15 Furtun; buc; 10; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 16 Sifon; buc; 10; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 17 Racord flexibil; buc; 20; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 18 Racord flexibil; buc; 20; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 19 Țeava metaloplast; m; 200; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 20 Robinet sub lavoar, mâner-albastru; buc; 4; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 21 Robinet trecere; buc; 40; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 22 Cot canalizare PP 45º; buc; 10; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 23 Cot canalizare PP 87º; buc; 10; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 24 Cot compresiune egal PN 16; buc; 10; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 25 Adaptor compresiune PN 16, M; buc; 10; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 26 Mufă compresiune egală PN 16; buc; 5; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 27 Teu compresiune redus PN 16; buc; 5; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 28 Teu compresiune redus PN 16; buc; 5; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 29 Piesă branșare cu 4 șuruburi, PN 16 cu inel din inox; buc; 5; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 30 Țeavă apă PE 100, SDR11; m; 150; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 31 Țeavă din PP pentru canalizare interioară; buc; 20; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 32 Cot canalizare PP 87º; buc; 10; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 33 Cot canalizare PP 45º; buc; 10; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 34 Mufă canalizare PP; buc; 6; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 35 Compensator PP; buc; 4; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 36 Garnitură de trecere în canalizare (neagră); buc; 20; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 37 Benzi pentru etanșare; buc; 20; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 38 Benzi pentru etanșare; buc; 20; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 39 Cot pex-al egal, HF; buc; 5; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 40 Cot pex-al M, HF; buc; 5; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 41 Adaptor pex-al egal, HF; buc; 10; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 42 Teu pex-al F, HF; buc; 10; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 43 Teu pex-al M, HF; buc; 10; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 44 Cot pex-al F, HF; buc; 10; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 45 Cot pex-al M, HF; buc; 10; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 46 Adaptor pex-al M, HF; buc; 20; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 47 Pasta etanșare pentru filete (pasta verde); buc; 16; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 48 Cânepă etanșare pentru filete; buc; 6; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 49 Bandă teflon; buc; 40; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 50 Bandă teflon GAZ; buc; 20; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 51 Furtun de grădină; buc; 2; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 52 Cuplă cu auto-stop; buc; 3; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 53 Mufa de conectoare; buc; 3; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 54 Colier pentru tevi din polipropilena; buc; 50; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 55 Lavoar suspendat; buc; 1; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lotul 56 Mufa pentru robinet; buc; 2; La comanda 21.02.2022-23.02.2022; MD33ML000000002251428904. TOTAL; La comanda 21.02.2022-23.02.2022. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |