|  | Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:Materiale electrice și alte consumabile pentru echipamente electrice anul 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | U/M | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) |  | Preţ unitar (cu TVA) |  |  | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |
|  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31600000-2 | Lot 1 Fir electric din cupru PV3 roșu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 zile, de la solicitare |
| 31600000-2 | Lot 2 Fir electric din cupru PV3 albastru |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 zile, de la solicitare |
| 31600000-2 | Lot 3 Fir electric din cupru PV3 galben verde |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 zile, de la solicitare |
| 31600000-2 | Lot 4 Întrerupător diferențiat HDB3 VR(vd1-63) 4P 100A, 30 mA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 zile, de la solicitare |
| 31600000-2 | Lot 5 siguranță fuzibilă RT16-00 160A(PPN-33 G00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 zile, de la solicitare |
| 31600000-2 | Lot 6 Transformator bandă led 60w, 2,5 A 220V/24V DC IP20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 zile, de la solicitare |
| 31600000-2 | Lot 7 Bloc ITE P-3,0 KWt |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 zile, de la solicitare |
|  | Total: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ____________________