## Sheet1
Anexa nr.22
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___
Specificația tehnică
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
Numărul procedurii de achiziție______________din_________
Obiectul de achiziției:______________
Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Bunuri
Denumirea
APARATE DE AER CONDIȚIONAT 9 000 BTU, inclusiv montarea |  |  |  | - Eficiența enegeică: A++; - Debit de aer unitate interna: 360-520 m3/h; - Culoare unitate interna: alb; - Capacitate generală: 9 000 BTU; - Puterea la încălzire: 600 - 800 W; - Puterea la răcire: 650 - 750W; - Agent de racire: R 32; - Tip filtru: Anti bacterian, Anti praf, Anti-Alergeni; - Suprafata de montare: perete; - Tip Inverter; - Tensiune alimentare: 220 V;
Traseu firgorific AC
Cablu electric VVG P ng-LS 3х2.5mm2
Suport AC
Suport AC
NOTĂ: Prețul total al bunurilor va include Serviciile de livrare, montare și punere în funcțiune, instruirea persoanelor responsabile referitor la operarea/deservirea tehnică a utilajelor.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________