WinСмета2000

Formular Nr.2

| Investitor Obiect | IMSP SCTO Lucrari de reparatie curenta a acoperisului din cadrul blocului Fizioterapie si Sectia Nr.3 |
| --- | --- |

Borderou de resurse

Lucrari de reparatie la acoperis

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Reparatie acoperis cu foi de ardezie |  |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori (foi de ardezie) | m2 |  | 700,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, | m2 |  | 700,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |
| 3 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 |  | 550,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |
| 4 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  | 15,000 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 |  |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 |  |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 |  |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 |  |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 |  |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 |  |
| 5 | RpCH07A | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri la constructii obisnuite | m2 |  | 550,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |
|  | 2010102903995 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942 | m3 | 0,0250 |  |
|  | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,1200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |
| 6 | RpCI10B | Reparatii la invelitori din placi ondulate, de azbociment, montate pe pane metalice , placile avind dimensiunile de 1750x1097x6 mm | m2 |  | 700,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2800 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3300 |  |
|  | 2665122700939 | Placa azbocim.cu ondule mari 1750 x 1097 x 6 | buc | 0,6400 |  |
|  | 2665122701177 | Coama 2 piese ond.mari 1097 x 270 x 6 S 5936/2 | buc | 0,1500 |  |
|  | 2665122701866 | Pazie indoita ondulata azbocim. 200x1097x6 | buc | 0,1500 |  |
|  | 2665122701878 | Pazie indoita ondulata azbocim. 1750x316x8 | buc | 0,0400 |  |
|  | 2875276312596 | Accesorii metalice zincate pentru invelitori din placi ondulate tip eternit | kg | 0,3600 |  |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 0,2000 |  |
|  | 2524906719809 | Rondele cu guler si capac din polietilena | buc | 1,3000 |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2500 |  |
|  | 2940420007687 | Masina portabila de taiat cu disc abraziv | h-ut | 0,0500 |  |
| 7 | RpCI14A | Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,4 mm grosime cu tabla zincata | m2 |  | 80,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4300 |  |
|  | 7141020013350 | Vopsitor | h-om | 0,3500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |
|  | 2710403641867 | Tabla zincata 0,4 OL32-ln | kg | 4,6000 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,2600 |  |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0110 |  |
|  | 2873145887893 | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 | kg | 0,0350 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0180 |  |
| 8 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Utilaj de ridicat autoturn K=4) | m |  | 120,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 |  |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |  |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 9 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Utilaj de ridicat autoturn K=4) | m |  | 200,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |  |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 |  |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 |  |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |
| 10 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale si incarcarea si descarcarea materialelor transportate | t |  | 25,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 2,2000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,8000 |  |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2010102901118 | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,1500 |  |
| 11 | TrB22H3A2 | Transportul materialelor cu macaraua-turn , greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (Coborire Deseuri de constructie) | t |  | 25,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5800 |  |
|  | 2922140006704 | Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf | h-ut | 0,2900 |  |
| 12 | TrB22H3A2 | Transportul materialelor cu macaraua-turn , greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (Ridicare materiale) | t |  | 25,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5800 |  |
|  | 2922140006704 | Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf | h-ut | 0,2900 |  |
| 13 | TrB04A4 | Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala , al deseurilor. | t |  | 25,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0800 |  |
| 14 | TsI50J | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km | t |  | 25,000 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,4340 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |  |