# ANUNȚ DE PARTICIPARE # la procedura de achiziție a lucrărilor prin Cererea Ofertei de Prețuri [Formatul documentului nu va fi modificat].

- Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE - IDNO: 1003600150613 - Adresa/tel: mun Chișinau, str. N. Testimitanu 29/1, tel 022256080 - Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: icachizitii@gmail.com, icardiologie.md - Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, excepție garanția bancară ce urmează a fi prezentată în original la sediul autorității contractante pînă la deschiderea ofertelor. - Tip procedură achiziție: Cererea Ofertei de Prețuri - Obiectul achiziției: Lucrări de reparație și reconstrucție pentru Sala de Angiografie la IMSP Institutul de Cardiologie, mun. Chisinau - Cod CPV: 45453000-7 - Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării : Lucrări de reparație și reconstrucție pentru Sala de Angiografie et.3 la IMSP Institutul de Cardiologie, mun. Chisinau - Cod CPV: 45453000-7 [obiectul achiziţiei] conform necesităţilor _IMSP Institutul de Cardiologie_ [denumirea autorităţii contractante] (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2020. - Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: CNAM și servicii contra plată - Modalităţi de plată: timp de 30 zile dupa prezentarea facturii fiscale si actului de predare-primire a lucrarilor Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin COP privind executarea următoarelor lucrări: Nr. d/o; Cod CPV; Denumirea lucrărilor solicitate; Unitatea de măsură; Cantitatea; Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă; Valoarea estimativa. 1; 45453000-7; Lotul I. Lucrari de constructie și reconstrucție pentru sala de Angiografie Et.3, IMSP Institutul de Cardiologie, mun. Chisinau; buc; 1; Conform anexei 1. Total estimativ; 292 015,00.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta) nu se aplica

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate – nu se aplica.

- Tipul contractului: De antrepriză.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului):  max. 20 zile

- Termenul de valabilitate a contractului (luni): 28.02.2021+ perioada de garanție a lucrărilor

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat și ștampilat de către operatorul economic si anexata la sistem. | Obligatoriu |
| 2 | Oferta | Formularul F3.1, devizele de cheltuieli f 3, 5, 7. Semnat electronic si anexată la sistem. | Obligatoriu |
| 3 | Garantia pentru oferta 2% | Transfer pe contul institutie (confirmarea se anexează semnată electronic la SIARSAP) sau garantie bancară – prezentată în original la sediul autorităţii contractante pînă la data deschiderii ofertelor | Obligatoriu |
| 4 | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice eliberat de Agenția Servicii Publice | semnata electronic se prezintă odată cu oferta | Obligatoriu |
| 5 | Grafic de executare a lucrărilor – cît mai detaliat pe zile, prezentat pentru fiecare lot în parte | F3.3 semnata electronic se prezintă odată cu oferta | Obligatoriu |
| 6 | Declarație privind lista principalelor lucrări executateîn ultimul an de activitate | F 3.10 semnata electronic se prezintă odată cu oferta | Obligatoriu |
| 7 | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | F 3.11 semnata electronic se prezintă odată cu oferta | Obligatoriu |
| 8 | Declaraţie privind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari | F 3.8 semnata electronic se prezintă odată cu oferta | Obligatoriu |
| 9 | Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor propus/propuşi pentru implementarea contractului | F3.12 semnata electronic se prezintă odată cu oferta | Obligatoriu |
| 10 | Manualul Calitatii | semnat electronic se prezintă odată cu oferta | Obligatoriu |
| 11 | Experienta similara de lucru în IMSP-uri confirmate prin recomandari de bună execuţie | Cel putin 1 obiectiv similar finalizat confirmat prin acte de recepţie finale(procese verbale de predare-primre) şi recomandarea de la beneficiar privind buna execuţie a lucrarilor (executare în termen, respectarea regimului de curatenie si galagie, executarea fără abateri de la deviz etc), semnata electronic se prezintă odată cu oferta | Obligatoriu |
| 12 | Certificatele de atestare a diriginților de șantier specializați pe tipuri de lucrări | semnata electronic se prezintă odată cu oferta | Obligatoriu |
| 13 | Avizul Inspecției de Stat în Construcții | semnata electronic se prezintă odată cu oferta | Obligatoriu |
| 14 | Certificat ISO 9001, ISO 14001. | semnata electronic se prezintă odată cu oferta | Obligatoriu |
| 15 | Resurse financiare proprii sau creditare suficiente pentru îndeplinirea toatală a lucrărilor | Extras bancar sau credit bancar în valoare nu mai mica decît valoarea ofertei odată cu oferta | Obligatoriu |
| 16 | Garanția de buna execuție | 15% din valoarea contractului adjudecat | Obligatoriu |
| 17 | Alte cerințe | La solicitare timp de o zi pentru confirmare declaratiilor din DUAE sau devize. | Pentru potentiali cîţtigători, la solicitare |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

-     pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _45 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_nu a fost publicat un anunț de intenție

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică

- Termenul de garanție a lucrarilor nu va fi mai mic de 36 luni din momentul semnarii procesului verbal de predare-primire. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE - Adresa: Testimițanu 29/1 - Tel: 022738718 - E-mail: icachiziții@gmail.com - Numele şi funcţia persoanei responsabile: Cojocaru Ina, Comerzan Nicolae. - Garanția pentru ofertă: Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 2%. În formă de: - Garanție bancară sau - Transfer bancar. Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Institutul de Cardiologie, cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE (b) datele bancare [indicaţi]; BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau © codul fiscal [indicaţi]; 1003600150613 (d) contul de decontare [indicaţi]; MD98ML000000002251902161 (f) contul bancar [indicaţi]; MOLDMD2X302 - Garanţia de bună execuţie a contractului: 15% din preţul contractului adjudecat - Nota: Garanția de bună execuție este obligatorie și se va reține la prima abatere constată de autoritatea contractantă. - Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: - Nu se cere

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________      L.Ș.

Ex. _________

Tel._________

Anexa 1

| IMSP IC -Clinica-Sectia de Angeografie Et.3 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 11-2020

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de cnstructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Pereti capitali |  |  |
| 1 | RpCR32B | Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare | m2 | 5,000 |
| 2 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor. | m2 | 25,000 |
| 3 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 25,000 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 25,000 |
| 5 | RpCR07A1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia pereti executate manual | m2 | 26,000 |
| 6 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 | 95,000 |
| 7 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm | m | 6,000 |
| 8 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn ( protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 150mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concreteziaza materialul de baza si culoarea. | m | 20,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pardoseli (lenoleu medical 52..0 m2) |  |  |
| 9 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 61,000 |
| 10 | CN53A | Grunduirea pardoselei | m2 | 56,000 |
| 11 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (2-10 mm) | m2 | 56,000 |
| 12 | CG56A1 k=4 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: | m2 | -56,000 |
| 13 | RpCS16A | Ecran antistatic din banda de arama | m2 | 52,000 |
| 14 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1) | m2 | 52,000 |
| 15 | CG49A1 | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen casetat (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1) | m2 | 10,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Tavan suspendat (Casetate medicale 52 m2) |  |  |
| 16 | RpCO56B | Demontarea tavanelor suspendate | m2 | 50,000 |
| 17 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate | m2 | 10,000 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa | m2 | 10,000 |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 10,000 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa | m2 | 10,000 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 10,000 |
| 22 | CK29F | Tavane suspendate casetate medicale | m2 | 52,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. lucrari la usi din aluminiu. |  |  |
| 23 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 15,000 |
| 24 | RpCO26B | Montarea usilor exsterioare, (Materialul Benificiarului), gata confectionate, cu partea superioara amenajata pentru geam, iar partea inferioara cu tablii din cherestea de rasinoase, pe captuseli sau toc existent | m2 | 6,200 |
| 25 | RpCO44F | Confectionarea si montarea captuselilor pentru usi, din PFL , executate din cherestea de rasinoase montat captseli din PFL tip CIL-PIPERA | m2 | 15,000 |
| 26 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,600 |
| 27 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,640 |
| 28 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn.(acadrament in jurul uselor, -- pal melaminat 10mm x 60mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm) se concreteziaza materialul de baza si culoare. | m | 30,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Lucrari la retiaua de incalzire termica. |  |  |
| 29 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 15,000 |
| 30 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 5,000 |
| 31 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm FH20 600/1200 PURMO | buc | 4,000 |
| 32 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Термост.головка HERZ-Standart | buc | 4,000 |
| 33 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2'' HERZ | buc | 8,000 |
| 34 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d16х2мм (K=1,3 на фитинги) | m | 10,000 |
| 35 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 10,000 |
| 36 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 10,000 |
| 37 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 10,000 |
| 38 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 10,000 |
| 39 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 10,000 |
| 40 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 2,000 |
| 41 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Termaflex d22x20mm | m | 10,000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Lucrari deverse la exsterior |  |  |
| 42 | CP10B1 | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat (imprejurime la balcon) la cladiri social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc | buc | 1,000 |
| 43 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat imprejurime la balcon),( materiul benefeciarului) la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc | buc | 1,000 |
| 44 | CC13A | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprpunere, la bare cu diametrul 8-16 mm | buc | 8,000 |
| 45 | CL13B | Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata intre 0,1-0,2 t inclusiv | t | 0,001 |
| 46 | RpCO56A | Demontarea vitraliilor exterioare | m2 | 6,200 |
| 47 | CK25A | Montaria vitralilor ( Moterialul benefeciarului) in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 6,200 |
|  |  | Capitolul 1.7. Lucrari deverse la interior |  |  |
| 48 | CL14A | Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile | t | 0,600 |
| 49 | CL07A1 | Spor pentru asamblarea la pozitie a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla | buc | 48,000 |
| 50 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru ancorare la planseu din beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 50,000 |
| 51 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid | buc | 10,000 |
| 52 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 5,000 |
| 53 | TrI1AA01F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 5,000 |
| 54 | TsI50B5 | Transportarea diseilor cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 5,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de electricitate |  |  |
| 55 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 8,000 |
| 56 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 20,000 |
| 57 | RpEC09A | Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru | buc | 27,000 |
| 58 | RpEE03A3 | Montarea prizelor bipolare 2 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 10,000 |
| 59 | Pretul | Cablu ВВГнг-LS- 5х4mm2 | m | 10,000 |
| 60 | 507-0103 | Lampa L-36W | buc | 2,000 |
| 61 | 507-0106 | Lampa L-18W | buc | 40,000 |
| 62 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, OPL/R-4x18 | 100 buc | 0,100 |
| 63 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, CD-2x18 | 100 buc | 0,010 |
| 64 | RpEF13C1 | Carcasa cu lampa bacteriotida cu Cuart de perete | buc | 3,000 |
| 65 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete "Выход" EFS73 (1x11W) | 100 buc | 0,010 |
| 66 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 14,000 |
| 67 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,010 |
| 68 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,010 |
| 69 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,240 |
| 70 | Pretul | Cofret metalic perforat 50x100mm, L=3m | buc | 2,000 |
| 71 | Pretul | Banda de otel 40x4mm | m | 14,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 72 | Pretul | Intreruptor automat BA 47-29/3P/C 32А | buc | 1,000 |
| 73 | Pretul | Intreruptor automat BA 47-29/3P/C25А | buc | 3,000 |
| 74 | Pretul | Intreruptor automat BA 47-29/3P/C16А | buc | 4,000 |
| 75 | Pretul | Intreruptor automat BA 47-29/1P/C 16А | buc | 1,000 |
| 76 | Pretul | Intreruptor automat BA 47-29/1P/C 10А | buc | 5,000 |
| 77 | Pretul | Intreruptor automat diferential AD-12/2P/16A/ 30mA | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.