## F4.1
Cod CPV | Nr.lot | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Kit SSO HLA-A dispozitiv Luminex |  |  |  | Unitatea de măsură - test. Compatibil cu Luminex Sistem - inchis; Metoda de determinare - X-MAP; Ambalaj -kit 20 test/kit *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat de origine a produsului - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia – original – confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 2 | Kit SSO HLA-B dispozitiv Luminex |  |  |  | Unitatea de măsură - test. Compatibil cu Luminex Sistem - inchis; Metoda de determinare - X-MAP; Ambalaj -kit 20 test/kit *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat de origine a produsului - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia – original – confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 3 | Kit SSO HLA-C dispozitiv Luminex |  |  |  | Unitatea de măsură - test. Compatibil cu Luminex Sistem - inchis; Metoda de determinare - X-MAP; Ambalaj -kit 20 test/kit *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat de origine a produsului - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia – original – confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 4 | Kit SSO HLA-DRB1 dispozitiv Luminex |  |  |  | Unitatea de măsură - test. Compatibil cu Luminex Sistem - inchis; Metoda de determinare - X-MAP; Ambalaj -kit 20 test/kit *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat de origine a produsului - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia – original – confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 5 | Kit SSO HLA-DQB1 dispozitiv Luminex |  |  |  | Unitatea de măsură - test. Compatibil cu Luminex Sistem - inchis; Metoda de determinare - X-MAP; Ambalaj -kit 20 test/kit *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat de origine a produsului - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia – original – confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 6 | Taq polimeraza dispozitiv Luminex |  |  |  | Unitatea de măsură - test. Compatibil cu Luminex Sistem - inchis; Metoda de determinare - X-MAP; Ambalaj -kit *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat de origine a produsului - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia – original – confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 7 | Kit LAB Screen Mixed Class I,II dispozitiv Luminex 100/200 |  |  |  | Unitatea de măsură - test. Compatibil cu Luminex Sistem - inchis; Metoda de determinare - X-MAP; Ambalaj -kit 50 test/kit *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat de origine a produsului - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia – original – confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 8 | Negativ serum LAB Sreen |  |  |  | Unitatea de măsură - test. Compatibil cu Luminex Sistem - inchis; Metoda de determinare - X-MAP; Ambalaj -kit 20 test/kit *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat de origine a produsului - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia – original – confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 9 | Luminex 100/200 performance calibration kit (classification si reporter) |  |  |  | Compatibil cu Luminex Sistem - inchis; Metoda de determinare - X-MAP; Ambalaj -kit *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat de origine a produsului - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia – original – confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 10 | Luminex 100/200 performance verification kit ( classification,reporter si fluid) |  |  |  | Compatibil cu Luminex Sistem - inchis; Metoda de determinare - X-MAP; Ambalaj -kit *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat de origine a produsului - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia – original – confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 11 | Lichid pentru analizator cu tehnologie Luminex |  |  |  | Compatibil cu Luminex Sistem - inchis; Metoda de determinare - X-MAP; Ambalaj -CUT.20L *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat de origine a produsului - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia – original – confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 12 | Control pozitiv pentru test limfocitotoxic |  |  |  | Metoda de determinare: Test LCT;1ml *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat de origine a produsului - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia – original – confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 13 | Control negativ pentru test limfocitotoxic |  |  |  | Metoda de determinare: Test LCT;1ml *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat de origine a produsului - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia – original – confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 14 | Complement de iepure pentru test limfocitotoxic clas I |  |  |  | Metoda de determinare: Test LCT;1ml *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat de origine a produsului - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia – original – confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 15 | Solutia de spalare a suprafetelor de acizi nucleici (DNA/RNA killer) |  |  |  | Metoda de determinare: soluție; Ambalaj: 250 ml/flacon; *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat de origine a produsului - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia – original – confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 16 | Bufer pentru electroforeza |  |  |  | Ultra pure Metoda de determinare: PCR; Ambalaj: 11gr; *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat de origine a produsului - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia – original – confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 17 | Reactive pentru determinarea Tacrolimus în serul sanguin (calibratori, controale, sol. pentru deproteinizare) |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv cobas 600 aflat în dotare. Unitatea de măsură - test. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat de origine a produsului - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia – original – confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 18 | Reactive pentru determinarea Ciclosporinei în serul sanguin (calibratori, controale, sol. pentru deproteinizare) |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv cobas 600 aflat în dotare. Unitatea de măsură - test. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat de origine a produsului - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia – original – confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 19 | Reactive pentru determinarea Everolimus în serul sanguin (calibratori, controale, sol. pentru deproteinizare) |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv cobas 600 aflat în dotare. Unitatea de măsură - test. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat de origine a produsului - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia – original – confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.
33100000-1 | 20 | Reactive pentru determinarea Vitamina D în serul sanguin (calibratori, controale, sol. pentru deproteinizare) |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv cobas 600 aflat în dotare. Unitatea de măsură - test. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat de origine a produsului - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia – original – confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.

## F4.2
Cod CPV | Nr.lot | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
33100000-1 | 1 | Kit SSO HLA-A dispozitiv Luminex | Bucata | 20 |  |  |  |  | I Tranșă : IULIE 2021
33100000-1 | 2 | Kit SSO HLA-B dispozitiv Luminex | Bucata | 20 |  |  |  |  | I Tranșă : IULIE 2021
33100000-1 | 3 | Kit SSO HLA-C dispozitiv Luminex | Bucata | 20 |  |  |  |  | I Tranșă : IULIE 2021
33100000-1 | 4 | Kit SSO HLA-DRB1 dispozitiv Luminex | Bucata | 20 |  |  |  |  | I Tranșă : IULIE 2021
33100000-1 | 5 | Kit SSO HLA-DQB1 dispozitiv Luminex | Bucata | 20 |  |  |  |  | I Tranșă : IULIE 2021
33100000-1 | 6 | Taq polimeraza dispozitiv Luminex | Bucata | 450 |  |  |  |  | I Tranșă : IULIE 2021
33100000-1 | 7 | Kit LAB Screen Mixed Class I,II dispozitiv Luminex 100/200 | Bucata | 50 |  |  |  |  | I Tranșă : IULIE 2021
33100000-1 | 8 | Negativ serum LAB Sreen | Bucata | 20 |  |  |  |  | I Tranșă : IULIE 2021
33100000-1 | 9 | Luminex 100/200 performance calibration kit (classification si reporter) | Bucata | 1 |  |  |  |  | I Tranșă : IULIE 2021
33100000-1 | 10 | Luminex 100/200 performance verification kit ( classification,reporter si fluid) | Bucata | 1 |  |  |  |  | I Tranșă : IULIE 2021
33100000-1 | 11 | Lichid pentru analizator cu tehnologie Luminex | Bucata | 1 |  |  |  |  | I Tranșă : IULIE 2021
33100000-1 | 12 | Control pozitiv pentru test limfocitotoxic | Bucata | 1 |  |  |  |  | I Tranșă : IULIE 2021
33100000-1 | 13 | Control negativ pentru test limfocitotoxic | Bucata | 1 |  |  |  |  | I Tranșă : IULIE 2021
33100000-1 | 14 | Complement de iepure pentru test limfocitotoxic clas I | Bucata | 10 |  |  |  |  | I Tranșă : IULIE 2021
33100000-1 | 15 | Solutia de spalare a suprafetelor de acizi nucleici (DNA/RNA killer) | Bucata | 2 |  |  |  |  | I Tranșă : IULIE 2021
33100000-1 | 16 | Bufer pentru electroforeza | ml | 1000 |  |  |  |  | I Tranșă : IULIE 2021
33100000-1 | 17 | Reactive pentru determinarea Tacrolimus în serul sanguin (calibratori, controale, sol. pentru deproteinizare) | Bucata | 700 |  |  |  |  | I Tranșă : IULIE 2021
33100000-1 | 18 | Reactive pentru determinarea Ciclosporinei în serul sanguin (calibratori, controale, sol. pentru deproteinizare) | Bucata | 200 |  |  |  |  | I Tranșă : IULIE 2021
33100000-1 | 19 | Reactive pentru determinarea Everolimus în serul sanguin (calibratori, controale, sol. pentru deproteinizare) | Bucata | 300 |  |  |  |  | I Tranșă : IULIE 2021
33100000-1 | 20 | Reactive pentru determinarea Vitamina D în serul sanguin (calibratori, controale, sol. pentru deproteinizare) | Bucata | 300 |  |  |  |  | I Tranșă : IULIE 2021