|  |  | Specificaţii tehnice (F4.1) |
| --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1634711022657 |
| Denumirea licitaţiei: Autoclavă verticală pentru laborator |
| Cod CPV | Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant (col. va fi completat de către ofertant) | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33191110-9 .Autoclavă verticală pentru laborator |  |
| 1.1 | Autoclavă verticală | Cerințe tehnice minime: Temperatura de la 1050C până la 1340C Temperatura - precizie: ± 0,10C Volumul: minimum 100 litri ± 10 litri Dimensiunea camerei: 386 x 875 mm ± 50 mm Consum de energie: 5,2 kW ± 0,4 kW Frecvența tensiune: 220 V, 50/60 Hz NB! In costul ofertei vor fi incluse clauzele mentionate in pct. 35 (mai jos). |  |  |

Denumirea intreprinderii: ______________________

Numele, prenumele directorului: ________________________________

Semnatura: _____________________________                                      L.Ș